河南师范大学后勤管理处教学楼公共教室采购吊扇项目报价清单

日期：2024-4-18

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 所投品牌 |
| 1 | 吊扇  （详见图片） | 规格尺寸：56寸/1.4米  颜色：白色  功率：85W  电压：220v  电机：纯铜芯  调速档位：5档调速  扇叶材质：铁质  扇叶数量：3叶片  吊杆长度:≥22CM  噪音标准：吊顶风扇工作时噪音不能超过50分贝 | 台 | 171 |  |  |  |
| 总报价（小写）：  公司名称（加盖公章）：  联系方式： 签字： | | | | | | | |

要求：

1. 费用包含运输、装卸等完成本项目的所有费、税，开具增值税专用发票。

2. 供货期：接到甲方通知后3个日历日

3. 质保期：两年

4.支付方式：验收合格后支付全款。

5.品牌要求：钻石、华生、美的、奥克斯

6.甲方联系人：洪老师 电话：3325425 ，如供应商对清单有疑问的请于甲方联系人联系。

7.营业执照的经营范围与本项目相关。并提供营业执照的扫描件。

8.如图片参数与表中参数不一致的以表中参数为准。

9.本项目预算价为19323元，报价超过预算价为无效报价。符合资质条件的最低价中标。

附参考图片：

