
学生宿舍校园网络及“一卡通”扩容改造

工程内容及技术要求

一、工程改造目标
本工程的设计，旨在建立一个具备开放性，灵活性，实用性，可扩充性，经济性及安全性的高品质的集语音通信，数据通信，楼宇自动化于一体的综合布线系统，并可达到下列目标：标准化的网络系统，各种设计规范，技术指标及产品均符合国际和工业标准。系统扩充性-配合技术发展趋势，选择可实施的布线方案，并兼顾现阶段的需求及为未来的发展预留有足够的扩充能力。资讯互通资源共享-通过网络实现互连，实现资源的共享及与外部网络的连接。高速的传输速率-建立起100Mbps到桌面的计算机网络,并提供主干1000mbps数据传输，以满足未来发展的需求。
二、工程改造内容
本方案为河南师范大学两栋学生宿舍（西校区4#、8#学生公寓）楼校园网络及“一卡通”扩容改造，工程内容包括：

1、 两栋宿舍楼内原有校园网及“一卡通”设备及线材的拆除、安装及搬运。

2、 校园网及“一卡通”综合布线
水平布线采用超五类双绞线，垂直布线采用六类非屏蔽双绞线线，学生宿舍内pvc槽明线、安装信息面板及模块，每间宿舍均匀布设4个信息点，走廊线嵌入弱电桥架，每层设定制交换机箱汇聚水平线，水平线以RJ45头形式汇聚交换机箱，垂直线为每层交换机箱4根6类非屏蔽双绞线连接2楼总汇聚点，宿舍楼连接网络中心光纤两端12芯全熔接，各建筑物信息点分布情况如下表，主要材料有定制交换机机柜、6类非屏蔽双绞线、超5类非屏蔽双绞线、信息模块、面板、数码管，光纤熔接材料等。
	楼名称
	信息点总数
	备注

	学生宿舍4#
	128x4+3=515
	二楼主交换到一楼值班室2个，大厅西南角1个

	学生宿舍8#
	128x4+2=514
	二楼主交换到一楼值班室2个，大厅东南角1个

	合计
	1029
	


3、学生宿舍每层交换机机柜旁安装两个5孔电源插座，每栋楼大门安装两个五孔电源插座，共计20个插座，要求所有电源插座必须以4mm2铜线直连一楼值班室电源柜。

4、校园“一卡通”电控柜约256个房间等电源线的规范拆除、连接，一卡通门禁、购电机、报到机、领款机、圈存机安装及布线。

5、各宿舍楼总汇聚点在二楼西楼梯，楼层交换机箱安装在各层西楼梯。

三、工程材料总体要求
每层统一配置壁挂定制交换机机柜（参数要求参见综合布线产品技术要求），所有双绞线、信息面板、信息模块、RJ45头均采用知名品牌TCL产品，材料，工程验收时需提供原厂商或厂商河南办事处原厂证明，各建筑物房间内信息点的位置应严格按照建筑设计位置施工，所有线缆必须采用数码管标示，楼道两侧的水平、楼层间的垂直线缆必须使用三种颜色区别，楼层间垂直线需采用硬质pvc保护。
四、工程综合布线产品技术要求
1、工作寿命及整体要求
工程从UTP线缆布放至连接插座，机柜的安装，测试等全过程施工。施工内容包括必要的消耗品、测试仪器(自备)。主要内容包括：信息插座的卡接与面板的安放，双绞线电缆的敷设，机柜和网络设备的拆卸、安装，光纤的端接和制作，电源线的铺设和电源插座的安装。

综合布线系统不但必须满足当前的业务处理需求，更要考虑今后通讯及网络发展需求。承包商需提供生产厂商不小于15年产品质量保证及系统应用保证。
承包商必须具备并保证在工程完工时向生产厂商申请不小于15年或以上原厂质量及系统保证书。双绞线必须符合TIA/EIA 568A、B的标准，以保证系统建设完成后运行稳定、可靠。
2、 工程材料规格及标准
（1）六类非屏蔽双绞线
线规：23AWG，铜芯线径≥0.574mm
线缆结构：带可靠的支撑架结构，该架构必须为十字龙骨结构
工作温度范围：-20 至 75度
外皮：CM级别，护套必须为紧护套
标准：符合TIA/EIA 568A、B标准
（2） 超五类非屏蔽双绞线
线规：24AWG，铜芯线径≥0.51mm
工作温度范围：-20 至 75度
外皮：CM级别
标准：符合TIA/EIA 568A-5及ISO/IEC11801的标准
（3）超五类类信息模块
匹配线规：24AWG
打线方式：T568 B，
阻燃级别：94V-0
强度要求：阻燃，耐、抗强冲击，材料需采用PC料工作温度范围：-10至75度
安装方式：任选90度直插或45度斜插，与电源插座保持同样高度
标准：符合TIA/EIA 568A、B的标准
（4）信息面板
规格：单孔 

颜色：白色
阻燃级别：94V-0
标签要求：自带可更换式标签

安装方式：与宿舍内电源插座保持同样高度
强度要求：耐、抗强冲击，材料需采用PvC料
（5）定制机柜
规格：宽120cm、高50cm、深70cm，壁挂式；
材料：1.5mm不锈钢板；
结构：内设双排标准宽度交换机支架，两个1.2mm厚标不锈钢板准托盘,

表面处理：上方、左右两侧均有散热孔；
五、工程质量要求
1、符合国家颁发的施工及验收规范标准,达到合格工程标准,网络布线应符合TIA/EIA-568超五类传输标准。
2、网络布线施工中,执行如下标准:
《民用建筑电气设计规范》JGJ/TU--92
《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000
《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50311-2000
《智能设计标准》GB/T50314-2000

六、工程投标人要求
1、投标人必须具有独立企业法人资格，持有已通过工商局年审的有效期内的营业执照。

2、参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有违法记录并在行业内有良好的信誉。

3、注册资金不少于30万，具有独立承担民事责任的能力。

4、投标人必须承诺综合布线工程竣工后将提供布线产品厂家授权书及15年品质保证书，否则工程不予验收。

5、具有丰富的计算机网络综合布线经验，营业执照范围涵盖计算机系统集成、网络工程等内容，需提供近三年内合同金额不小于五万元的计算机网络综合布线项目案例两份以上(附合同复印件,投标时带原件备查)。

6、应绘制出施工图纸，提供详细的施工方案和施工计划，并制定完工测试计划,何时工程验收,何时系统工程交工验收,并作好施工日志和测试报告。

7、工程应在学校两栋学生宿舍楼改造工程实施方案规定的时间内完工，并及时提交对信息点的检测报告。施工过程中应接受网络中心技术人员的现场督导。
七、网络布线系统的测试要求
网络布线系统的测试验收，严格按照设计施工标准及标书中的质量要求进行，必须提供详细的布线图及测试文档，主要包括：
2. 《信息插座位置图》

3. 《楼宇整体布线图》
3. 《超5类UTP系统测试报告》
0

1
—  —

