河南师范大学计算机学院北侧人行便道路面维修项目报价单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.部位:原块料面砖保护性拆除运至东校区指定地点 2.包含运输、实际情况结合施工现场 | m2 | 16.92 |  |  |
| 2 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.块料品种、规格:原拆除青石板粘贴 | m2 | 16.92 |  |  |
| 3 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1.块料品种、规格:600*300*50mm青石板粘贴 | m2 | 43.2 |  |  |
| 4 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | 1.部位:人行道 2.名称;整形碾压 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范，并满足使用功能要求 | m2 | 116.12 |  |  |
| 5 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:200mm*100mm*60mm透水砖，具体颜色搭配满足设计及建设方要求 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30mm厚干硬性水泥砂浆结合层，细沙填缝 3.其余未尽事宜满足规范、建设方及当地相关部门验收要求 | m2 | 56 |  |  |
| 6 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:砼路缘石 截面20*10cm 2.基础、垫层：材料品种、厚度:5cm厚1:3水泥砂浆 | m | 52 |  |  |
| 7 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:自行考虑 | m3 | 16.8 |  |  |
| 总报价（小写）： 公司名称（盖公司章）： 负责人（签字）： 联系人电话： |  |  |  |  |  |  |  |

要求：1.项目预算价18625.76元，超过预算价为无效报价；

2.施工期15天；

3.质保期2年；

4.项目包含所有材料费、水电费、人工费、措施费、规费、税费等；

5.项目施工单位应按规定为施工人员购买人身意外伤害险等险种；

6.材料及关键性材料进场需通知监管单位，并呈报该材料出厂合格证明等文件，成交人未经监管单位认可而使用的材料，监管单位有权要求成交人无偿更换；成交人必须严格按照国家现行的施工规范和技术操作规程认真组织施工、严格按照国家各项安全规范文明施工；

7. 满足招标人要求的投标人（或供应商），价格低者中标。

8. 报价单须加盖公司章，否则无效；