教学楼安装饮水机统计表

| 楼号 | 饮水机安装 楼层数量 | 每层安装 饮水机数量 | 合计 | 具体安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文科楼 | 4 | 1 | 4 | 2、3、4、5每层西南角楼梯口各安装一台 | 单层总功率不超过2KW |
| 田家炳 | 6 | 2 | 12 | 1、2、3、4、5、6每层中间大厅各安装二台 | 单层总功率不超过2KW |
| 二号楼 | 4 | 2 | 8 | 1、2、3、4每层中间大厅各安装二台 | 单层总功率不超过2KW |
| 新联学院 | 5 | 1 | 5 | 1、2、3、4、5每层中间大厅各安装一台 | 单层总功率不超过2KW |
| 新阶梯楼 | 4 | 1 | 4 | 1、2、3、4每层西走廊中间各安装一台 | 单层总功率不超过2KW |
| 琢玉楼 | 1 | 1 | 1 | 南门2层大厅安装一台 | 单层总功率不超过2KW |
| 东区A楼 | 4 | 1 | 4 | 1、2、3、4每层大厅东北角各安装一台 | 单层总功率不超过6KW |
| 东区B楼 | 3 | 1 | 3 | 1、2、3、每层大厅南侧各安装一台 | 单层总功率不超过6KW |
| 美院北楼 | 2 | 1 | 2 | 1、3每层大厅东北角各安装一台 | 单层总功率不超过6KW |
| 计科北楼 | 2 | 1 | 2 | 12、3每层东西楼道与南北楼道交会处各安装一台 | 单层总功率不超过6KW |
| 合计 |  |  | 45 |  |  |

说明：以上统计安装饮水机数量是参照公寓楼每台机器4个水龙头计算，如果新安装饮水机是2个水龙头，所需安装饮水机数量×2，安装时数量多少参考用电功率，不超过负荷。

教学办公楼服务中心

2014年4月10日