河南师范大学网络中心加装保温板墙面和屋顶隔热层项目

报价清单

| 序号 | 项 目 | 项目特征 | 单位 | 工作量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内窗户维修打胶 | 对原铝合金窗户进行维修、打胶处理 | ㎡ | 30 |  |  |
| 2 | 室内窗户安装保温板墙面 | - 原有三个窗户内侧分别加装50mm厚岩棉净化板墙面（净化板面板钢板厚不低于0.4㎜ ；岩棉每平方不低于7㎏，品牌：昊天、生化） 2、周边用50铝槽包边；定牢固后边缝打胶（50U形铝槽60米）； 3、原窗户位置预留活动维修口，四边用H铝合金型材包边20米，尺寸参照原活动推拉窗。 4、清理卫生 | ㎡ | 32 |  |  |
| 3 | 屋顶铺设隔热层 | 机房屋面铺设CXP防火保温复合板：规格400mm*400mm厚度60mm，砖厚20mm，挤塑板厚40mm； 用水泥砂浆进行找坡均度厚厚20mm，按施工规范进行勾缝 | ㎡ | 140 |  |  |
| 总报价（小写）： 公司名称（加盖公章）： |  |  |  |  |  |  |
| 签字： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |

施工要求：1.工程预算价25000元，超过预算价为无效报价；

2.施工期10天；

3.质保期5年；

4.项目包含所有材料费、水电费、人工费、措施费、规费、税费等；

5.主材料及关键性材料进场需通知监管单位，并呈报该材料出厂合格证明等文件，成交人未经监管单位认可而使用的材料，监管单位有权要求成交人无偿更换；成交人必须严格按照国家现行的施工规范和技术操作规程认真组织施工、严格按照国家各项安全规范文明施工。