河南师范大学后勤处能源运行数据治理与对接数据大屏项目报价单

项目概况：

一、建设目标

目前，我校的水表和电表数据分别由不同系统管理，数据分散、不透明、格式不规范，通过能源数据对接与大屏可视化展示项目需要实现的目标如下：

（一）数据整合，通过本项目，将目前已有的水表、电表平台数据整合并归纳，提高能源管理的透明度与响应速度，降低能源管理成本，数据使用学校标准标注格式，便于后期接入一体化能源管理平台，通过实时监控能源使用情况，及时发现异常消耗，优化能源分配，降低能源消耗，为实现我校节能减排目标提供有力支持。

（二）数据可视化，数据整合对接后可以更直观了解学校能源消耗情况。展示包括学校最近30天的日用电、用水趋势图；展示近12个月的用电、用水趋势图和对比图；展示用电、用水的前10名楼宇信息及用水情况；展示公寓楼、家属院、教学楼和办公楼的用电统计分析。展示形式包括但不限于柱状图、折线图、饼图等，通过不同维度的数据展示更全面的显示全校目前的用水用电情况。

二、项目内容

（一）电表对接：对接228块新开普智能电表数据，将各设备用电情况定时同步存储至后勤数据中心；对接198块常工电子智能电表数据，将用电情况定时同步并存储至后勤数据中心；根据学校的房产标准数据进行数据预处理，匹配每一条用电记录归属于哪个校区、哪栋楼；可根据学校的要求，可将用电情况细分至楼栋、房间等，监控各空间的用电情况。

（二）水表对接：对接275块迈拓的学校智能水表数据，将各楼宇用水情况定时同步存储至后勤数据中心；根据学校的房产标准数据进行数据预处理，匹配每一条用水记录归属于哪个校区、哪栋楼；根据学校的要求，可将用水情况细分至楼栋、楼层。

（三）数据标准化处理：整理并标准化西区宿舍3247间的编号、东区宿舍3664间编号，东西校区120栋楼宇编号；对后勤数据中心的用电数据和用水数据进行字典标准化处理、合并处理、数据校验等标准化治理工作；设计数据分析算法，通过定时任务，生成每日用电数据、每日用水数据；通过定时任务，生成每月用电数据、每月用水数据；冗余数据的生成与校验处理；根据学校的要求，将定时生成的数据和同步过来的细颗粒度数据做定时删除。

（四）数据大屏界面设计：采用可视化设计，使能源数据和信息在大屏上展示更加直观、清晰；支持多种图表类型，如柱状图、折线图、饼图等，满足不同数据展示需求；以图表形式展示能源数据的历史趋势，如日、周、月、季度、年度的能源消耗曲线，帮助了解能源使用的变化趋势；能源数据大屏的设计根据学校的要求进行设计和调整。

（五）数据大屏展示内容开发：开发能源数据大屏，能够展示学校能源的整体消耗情况；数据大屏展示学校最近30天的日用电、用水趋势图；数据大屏展示近12个月的用电、用水趋势图和对比图；数据大屏展示用电的前10名楼宇信息及用水情况；数据大屏展示不同类型用电、用水场景的用电统计分析。可根据学校的要求进行设计和调整。

三、项目工程量

| 序号 | 名称 | 描述 | 工程量（单位：人日） | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对接电表数据 | - 对接新开普智能电表数据，将各设备用电情况定时同步存储至后勤数据中心； - 对接常工电子智能电表数据，将用电情况定时同步并存储至后勤数据中心； - 根据学校的房产标准数据进行数据预处理，匹配每一条用电记录归属于哪个校区、哪栋楼； - 根据学校的要求，可将用电情况细分至楼栋、房间等，监控各空间的用电情况； | 12 |  |  |
| 2 | 对接水表数据 | - 对接学校智能水表数据，将各楼宇用水情况定时同步存储至后勤数据中心； - 根据学校的房产标准数据进行数据预处理，匹配每一条用水记录归属于哪个校区、哪栋楼； 3、根据学校的要求，可将用水情况细分至楼栋、楼层； | 12 |  |  |
| 3 | 数据标准化处理 | - 对后勤数据中心的用电数据和用水数据进行字典标准化处理、合并处理、数据校验等标准化治理工作； - 设计数据分析算法，通过定时任务，生成每日用电数据、每日用水数据； - 通过定时任务，生成每月用电数据、每月用水数据； - 冗余数据的生成与校验处理； - 根据学校的要求，将定时生成的数据和同步过来的细颗粒度数据做定时删除； | 13 |  |  |
| 4 | 数据大屏界面设计 | 1、采用高清、美观的可视化设计，使能源数据和信息在大屏上展示更加直观、清晰； 2、支持多种图表类型，如柱状图、折线图、饼图等，满足不同数据展示需求； 3、以图表形式展示能源数据的历史趋势，如日、周、月、季度、年度的能源消耗曲线，帮助学校管理者了解能源使用的变化趋势； 4、能源数据大屏的设计根据学校的要求进行设计和调整； | 5 |  |  |
| 5 | 数据大屏展示内容开发 | - 开发能源数据大屏，能够展示学校能源的整体消耗情况； - 数据大屏需展示学校最近30天的日用电趋势图； - 数据大屏需展示学校最近30天的日用水趋势图； - 数据大屏需展示近12个月的用电趋势图和对比图； - 数据大屏需展示近12个月的用水趋势图和对比图； - 数据大屏需展示用电的前10名楼宇信息及用水情况； - 数据大屏需展示用水的前10名楼宇信息及用水情况； - 数据大屏需展示公寓楼、家属院、教学楼和办公楼的用电统计分析。 | 23 |  |  |
| 6 | 总报价 |  |  |  |  |
| 单位名称（加盖单位公章）： 签字确认： 联系电话： |  |  |  |  |  |

项目要求：

- 项目预算价：48750元，报价超过预算价为无效报价。报价包含，人员、交通、住宿、餐饮、办公用具等完成本项目所需的所有税、费。

- 支付方式：项目完工，验收合格后支付全款。

- 工期：接到采购人通知20内完工。

- 运行维护质保期：3年。