## Sheet1
东区美院4间教室空调维修报价单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 投报品牌
1 | 压缩机 | 品牌要求：谷轮 | 1 | 台 |  |  | /
2 | 膨胀阀及过滤器 | 品牌要求：丹佛斯 | 3 | 套 |  |  | /
3 | 板式换热器 | 现场定制 | 1 | 台 |  |  | /
4 | 氮气 | 高纯度100% | 2 | 瓶 |  |  | /
5 | 四氯化氮 | 高纯度100% | 2 | 瓶 |  |  | /
6 | 靶式流量开关 | 品牌要求：科龙 | 2 | 套 |  |  | /
7 | DN50盲板 | 品牌要求：天王、高山、大站 | 4 | 个
8 | DN50蝶阀含法兰 | 品牌要求：天王、高山、大站 | 4 | 个
9 | DN125涡轮阀门含法兰 | 品牌要求：天王、高山、大站 | 3 | 个
10 | 螺丝 | 需与所用阀门配套 | 56 | 套 |  |  | /
11 | 50升膨胀罐 | 现场定制 | 1 | 个 |  |  | /
12 | 自动补水阀 | 品牌要求：玉环、良工、三花 | 1 | 套
13 | 管道保温 | 品牌要求：华美、扬子、华阳 | 1 | 立方
14 | 氟利昂 | 品牌要求：冰洁、冰龙、冰河 | 40 | KG
15 | 进水系统处理人工费 |  | 1 | 项 |  |  | /
合计金额（小写）
公司名称（加盖公章）： 签名： 联系方式：
备注： 1.项目最高限价48155元，超过为无效报价。 2.施工期：30天 3.质保期：验收合格后质保2年. 4.项目包含所有材料费、水电费用、人工、措施、税费等。主材料及关键性材料进场需通知监管单位，并呈报该材料出厂合格证明等文件，成交人末经监管单位认可而使用的材料，监管单位有权要求成交人无偿更换。成交人必须严格按照国家现行的施工规范和技术操作规程认真组织施工、严格按照国家各项安全规范文明施工，遵守国家、学校疫情防控相关规定。