仪器设备验收流程：

签订合同       到货验收（使用单位）      使用单位自行验收       提交验收申请（附合同复印件、设备清单）                  实验设备中心组织职能部门验收

合格后（不合格限期整改）       填写验收报告