河南师范大学关于文昌楼购置安装开水器

报价清单

日期：2023-3-9

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) |
| 1 | 开水器 | 1.电源功率：380V3N-50Hz12kw水胆容量：65升供水量：170升/时主机外观尺寸：57\*26\*98底座外观尺寸：57\*49\*68外壳材质：彩色不锈钢其他说明：1.内置3层净水设备；2.微电脑控制，可定时开关机；3.全聚氨酯保温，箱体不烫手；4.水开后，蒸汽热能回收，箱体无冒蒸汽现象； | 台 | 3 |  |  |
| 总报价（小写）： 公司名称（加盖公章）：联系方式： 签字： |

要求：

1. 费用包含运输、装卸等完成本项目的所有费、税，开具增值税专用发票。

2. 供货与施工期：10个日历日

3. 质保期：两年

4.支付方式：验收合格后支付全款。

5.甲方联系人：洪老师 电话：3325425 ，如供应商对清单有疑问的请于甲方联系人联系。

6.营业执照的经营范围与本项目相关。并提供营业执照的扫描件。

7.本项目预算价为12300元，报价超过预算价为无效报价。符合资质条件的最低价中标。

附图片：

## 032902eacbd5cec72accbdafa20f29f