| 序号 | 维修项目 | 工程量 | 单价（元） | 合计（元） | 所用材料说明（品牌、型号、规格、生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽污水、清地面、室内物品搬运、外运垃圾 | 现场查看 |  |  |  |
| 2 | 铲除地下室墙体地面以上1.5米高的面层至混凝土层 | 100 M2 |  |  |  |
| 3 | 防水工艺自选，方案及报价详列。 | 350M2 |  |  |  |
| 4 | 20MM厚水泥砂浆墙面保护层 | 100 M2 |  |  |  |
| 5 | 内墙面888涂料 | 100 M2 |  |  |  |
| 6 | 20MM厚1：2水泥砂浆地面 | 200M2 |  |  |  |
| 7 | 穿墙管道处漏水维修 | 现场查看，2处 |  |  |  |
| 8 | 注浆防水 | 10桶注浆料 |  |  |  |
| 9 | 地面下伸缩缝处理。开挖室外地面至楼基础并回填，2M长，1M宽，3M深；SBS防水2遍3M2 | 2处 |  |  |  |
| 10 | 地面上伸缩缝处理。拆除铝合金扣板25㎡并恢复；SBS防水2遍35㎡ |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

外语学院地下室防水维修报价表

要求：

1、使用材料为报价中货真价实材料，不能以假冒伪劣产品替代。

2、工程全过程由后勤处综合科进行全程监管（包括材料进场验收），每道工序完成由综合科验收后进行下一道工序。

3、完工后提交验收申请，招标小组根据材料进场验收单进行验收，具体数据以实际测量为准，最终款额以审计为准。

4、投标单位对质保期提供承诺，要求最低3年以上，3年内出现的一切漏水问题由施工方负责。

5、以上报价含措施费、管理费、规费、利润、税金等相关费用，工作量以最终验收结果为准，决算款以甲方审计结论为准。