|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **拆除学府餐厅老旧烟囱报价单** | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量单位** | **工程量** | **单价(元)** | **合价(元)** |
| 1 | 拆除烟道 | 规格:高4.5m×宽1m（3套）  高2.5m×宽0.8m（2套）  高2.8m×宽0.8m（1套）  墙体为24墙 | ㎡ | 18.96 |  |  |
| 2 | 垃圾下楼 | 拆除垃圾人工运至楼下 | m³ | 18.96 |  |  |
| 3 | 予制水泥盖板制作安装 | 1. 予制水泥盖板制作安装 2. 规格:长:1.2m×宽1.2m×厚0.08m 3. 混凝土C25 钢筋φ6@100双向布置 | 个 | 3 |  |  |
| 4 | 予制水泥盖板 | 规格:长:1 m×宽1m×厚0.08m | 个 | 3 |  |  |
| 5 | 脚手架 | 高空搭脚手架（13米高度开始搭） | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 清理垃圾外运 | 垃圾运至校外 | m³ | 18.96 |  |  |
| 合计金额（小写） | |  | | | | |
| 公司名称（加盖公章）： 签名：  联系方式： | | | | | | |
| 备注：  1.项目最高限价10332.80元，超过为无效报价。  2.施工期：8天  3.项目包含所有材料费、水电费用、人工、措施、税费等。成交人必须严格按照国家现行的施工规范和技术操作规程认真组织施工、严格按照国家各项安全规范文明施工，遵守国家、学校疫情防控相关规定。 | | | | | | |