河南师范大学东西校区直饮水和洗衣房远传电表

市场询价清单

| 序号 | 远传电表型号、生产厂家 | 数量/块 | 单价 | 合计 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相倍比3*1.5（6A）、人民电器 | 34 |  |  | 东校区10块、西校区24块 |
| 2 | 单相直读5-60A 人民电器 | 6 |  |  | 东校区4块、西校区2块 |
| 3 | 三相直读100A 人民电器 | 8 |  |  | 东校区 |
| 总报价（小写）： 公司名称（盖公司章）： 负责人（签字）： 联系人电话： |  |  |  |  |  |

项目要求：

- 电表必须具备远传功能、通过微信预缴电费，费用直接到学校财务，且电表计量数据能够对接学校水电管理平台；

- 项目报价包含货物、运输、安装、对接调试、税等完成项目所需的所有费用；

- 质保期：两年。

- 供货安装调试期：15天。