暑假期间五栋教学楼维修项目

五栋教学办公楼（田家炳、二号楼、文科楼、新阶梯楼。琢玉楼）教室及各楼公共部位维修项目共63项。维修实施时间为8月25日前全部完工。

附表：

教学办公楼2014年暑假维修项目内容表

| 序号 | 维修内容 | 数量 | 单位 | 材料单价（元） | 材料费合计（元） | 拆装工费单价（元） | 工费合计（元） | 单项合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊扇（坏） | 42 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 吊扇（需更新） | 18 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 吊扇调速器坏 | 29 | 个 |  |  |  |  |  |
| 4 | 壁扇（坏） | 10 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 壁扇（需更新） | 9 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电棒坏 | 37 | 个 |  |  |  |  |  |
| 7 | 开关坏 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 8 | 讲台桌坏 | 40 | 张 |  |  |  |  |  |
| 9 | 教室门锁坏 | 22 | 个 |  |  |  |  |  |
| 10 | 教室门坏 | 1 | 扇 |  |  |  |  |  |
| 11 | 教室门玻璃坏 | 5 | 块 |  |  |  |  |  |
| 12 | 黑板坏 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 13 | 教室玻璃坏 | 15 | 块 |  |  |  |  |  |
| 14 | 铝合金窗户坏 | 1 | 扇 |  |  |  |  |  |
| 15 | 固定课桌腿坏、晃动 | 11 | 个 |  |  |  |  |  |
| 16 | 固定课桌桌面损坏 | 17 | 个 |  |  |  |  |  |
| 17 | 固定椅子椅面掉 | 285 | 个 |  |  |  |  |  |
| 18 | 固定椅子椅面松动 | 80 | 个 |  |  |  |  |  |
| 19 | 固定椅子椅面下滑 | 386 | 个 |  |  |  |  |  |
| 20 | 固定课桌桌斗挡板掉 | 13 | 个 |  |  |  |  |  |
| 21 | 固定椅子扶手 | 70 | 个 |  |  |  |  |  |
| 22 | 方凳损坏 | 99 | 个 |  |  |  |  |  |
| 23 | 活动课损坏 | 113 | 张 |  |  |  |  |  |
| 24 | 窗帘损坏需更新 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| 25 | 窗帘附带损坏 | 113 | 个 |  |  |  |  |  |
| 26 | 窗帘轨道损坏 | 3 | 根 |  |  |  |  |  |
| 27 | 需补充窗帘挂钩 | 990 | 个 |  |  |  |  |  |
| 28 | 需补充窗帘滑轮 | 890 | 个 |  |  |  |  |  |
| 29 | 窗纱坏 | 46 | 个 |  |  |  |  |  |
| 30 | 卫生间地砖 | 73 | 块 |  |  |  |  |  |
| 31 | 卫生间墙砖 | 70 | 块 |  |  |  |  |  |
| 32 | 大便池瓷砖 | 135 | 块 |  |  |  |  |  |
| 33 | 水池瓷砖 | 357 | 块 |  |  |  |  |  |
| 34 | 小便池墙砖 | 59 | 块 |  |  |  |  |  |
| 35 | 洗手池改造及更新 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 36 | 水管支架坏 | 129 | 个 |  |  |  |  |  |
| 37 | 小便池延时阀更新 | 13 | 个 |  |  |  |  |  |
| 38 | 卫生间门拉手坏 | 24 | 个 |  |  |  |  |  |
| 39 | 卫生间玻璃 | 1 | 块 |  |  |  |  |  |
| 40 | 防盗门更换 | 2 | 扇 |  |  |  |  |  |
| 41 | 踢脚线 | 5 | 块 |  |  |  |  |  |
| 42 | 楼道天花板 | 73 | 块 |  |  |  |  |  |
| 43 | 楼梯栏杆 | 17 | 处 |  |  |  |  |  |
| 44 | 楼前台阶 | 1 | 处 |  |  |  |  |  |
| 45 | 教学楼大门 | 18 | 处 |  |  |  |  |  |
| 46 | 楼周围瓷砖 | 22 | 块 |  |  |  |  |  |
| 47 | 楼道铝合金窗户坏 | 1 | 扇 |  |  |  |  |  |
| 48 | 防盗网坏 | 2 | 处 |  |  |  |  |  |
| 49 | 圆吸顶灯 | 8 | 个 |  |  |  |  |  |
| 50 | 吸顶灯罩 | 45 | 个 |  |  |  |  |  |
| 51 | 节能灯坏 | 3 | 个 |  |  |  |  |  |
| 52 | 电棒坏 | 3 | 个 |  |  |  |  |  |
| 53 | 开关 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 54 | 卫生间门油漆 | 37 | 扇 |  |  |  |  |  |
| 55 | 水箱支架油漆 | 74 | 个 |  |  |  |  |  |
| 56 | 讲台桌油漆 | 5 | 张 |  |  |  |  |  |
| 57 | 防盗门油漆 | 2 | 扇 |  |  |  |  |  |
| 58 | 教室门油漆 | 4 | 扇 |  |  |  |  |  |
| 59 | 楼梯扶手及护栏油漆 | 140 | m |  |  |  |  |  |
| 60 | 防盗窗油漆 | 30 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 61 | 教师休息室护栏油漆 | 15 | m |  |  |  |  |  |
| 62 | 卫生间墙砖 | 580 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 63 | 电扇清洗保养 | 1105 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

现场勘查时统一上述63项施工内容的质量标准，招标内容整体打包。