高等学校固定资产分类及编码

（第三版）

中华人民共和国教育部高等教育司编

中国计量出版社

前言

本电子文件的材料是根据中华人民共和国教育部高等教育司编

的《高等学校固定资产分类及编码·第三版》（中国计量出版社2000

年8 月出版）整理而成。感谢以下同学的辛勤劳动。

黄翠娟－－原文1-30

梁俊倩－－原文31-60

彭康－－原文61-90

汤国伟－－原文91-120

张桂平－－原文121-150

黄志勇－－原文151-180

卢洁霞－－原文181-210

廉磊－－原文211-233

广州大学城华南理工大学校区B4

二〇〇六年六月二十一日

01000000 房屋及构筑物............................ 1

02000000 土地及植物................................ 3

11000000 图书......................................... 227

13000000 家具........................................ 231

15000000 被服装具.................................... 234

16000000 牲畜.............................................235

以上六类不在教育部填报数据之列

01000000 房屋及构筑物............................ 1

01010000 房屋...................................................................................................... 1

01010100 混合结构........................................................................................ 1

01010200 砖木结构........................................................................................ 1

01010300 砖石结构........................................................................................ 1

01010400 木结构............................................................................................ 1

01010500 钢筋混泥土结构.............................................................................. 1

01010600 框架结构........................................................................................ 2

01010700 钢结构............................................................................................ 2

01020000................................................................................................................... 2

01020100............................................................................................................ 2

01020200 电力电话线路................................................................................. 2

01020300 管路............................................................................................... 2

02000000 土地及植物................................ 3

02010000 土地...................................................................................................... 3

02010100 平原............................................................................................... 3

02010200 丘陵............................................................................................... 3

02010300 山地............................................................................................... 3

02010400 高原............................................................................................... 3

02010500 盆地............................................................................................... 3

02010600 湖泊............................................................................................... 3

02010700 河流............................................................................................... 3

02010800 海水养殖场..................................................................................... 3

02010900 岛屿............................................................................................... 3

02020000 植物...................................................................................................... 3

02020100 名贵树木........................................................................................ 3

02020200 珍贵植物........................................................................................ 3

03000000 仪器仪表.................................... 3

03010000 工作自动化仪表..................................................................................... 3

03010100 温度仪表........................................................................................ 3

03010200 压力仪表........................................................................................ 4

03010300 差压流量仪表................................................................................. 5

03010400 物位仪表........................................................................................ 6

03014050 机械量仪表................................................................................... 7

03010600 显示仪表........................................................................................ 9

03010700 调节器............................................................................................ 9

03010800 气动单元组合仪器表..................................................................... 10

03010900 电动单元组合仪表.........................................................................11

03011000 执行器.......................................................................................... 12

03011100 集中控制装置................................................................................ 12

03011200 仪表盘操纵台............................................................................... 13

II

03020000 电工仪器仪表...................................................................................... 13

03020100 安装式电表................................................................................... 13

03020200 实验室及携式电表（含数字式） ................................................... 14

03020300 直流电阻仪器............................................................................... 15

03040200 交流仪器...................................................................................... 16

03020500 电度表.......................................................................................... 16

03020600 测磁仪器...................................................................................... 16

03020700 记录仪表、电磁示波器及附件....................................................... 17

03020800 扩大量限装置............................................................................... 18

03020900 校验装置及附属设备..................................................................... 18

03021000 电源装置...................................................................................... 18

03021100 数字电表...................................................................................... 19

03021200 电工专用测量仪器........................................................................ 20

03030000 成分分析仪器...................................................................................... 20

03030200 热化学式分析仪器........................................................................ 22

03030300 磁式分析仪器............................................................................... 23

03030400 光学式分析仪器............................................................................ 23

03030500 射线式分析仪器............................................................................ 24

03030600 色谱仪.......................................................................................... 24

03030700 质谱、能谱、波谱分析仪器.......................................................... 25

03030800 物理特性分析仪器........................................................................ 25

03030900 生物化学分析仪器（一）.............................................................. 26

03031000 煤炭分析仪器............................................................................... 27

03031100 温度、水分、气体容量式分析仪器................................................ 27

03031200 成份分析仪器辅助装置................................................................. 28

03031300 其他分析仪器............................................................................... 29

03031400 生物化学分析仪器(二)................................................................... 30

03031500 电化学式分析仪器(三)................................................................... 30

03040000 光学仪器............................................................................................. 30

03040100 显微镜.......................................................................................... 30

03040200 大地测量仪器............................................................................... 31

03040300 光学计量仪器............................................................................... 32

03040400 物理光学仪器(一).......................................................................... 33

03040500 航测遥感仪器............................................................................... 36

03040600 光学测试仪器............................................................................... 36

03040700 电子光学及离子光学仪器.............................................................. 37

03040800 光导纤维测试仪器........................................................................ 37

03040900 激光器及电源............................................................................... 38

03041000 激光器件及电源............................................................................ 39

03041100 激光参量测试仪器........................................................................ 39

03041200 物理光学仪器(二).......................................................................... 40

03050000 试验机................................................................................................. 40

03050100 金属材料拉力试验机..................................................................... 40

03050200 金属材料压力试验机..................................................................... 40

III

03050300 金属材料万能试验机..................................................................... 40

03050400 金属材料扭转试验机..................................................................... 40

03050500 金属材料持久试验机..................................................................... 40

03050600 金属材料冲击试验机..................................................................... 41

03050700 硬度计.......................................................................................... 41

03050800 疲劳试验机................................................................................... 41

03050900 磨损试验机................................................................................... 41

03051000 工艺试验机................................................................................... 42

03051100 测力计.......................................................................................... 42

03051300 木材试验机................................................................................... 43

03051400 建筑材料试验仪器........................................................................ 43

03051500 橡胶\塑料试验机........................................................................... 44

03051600 皮革试验仪器............................................................................... 45

03051700 油脂\润滑剂试验机....................................................................... 45

03051800 油漆\染料试验仪器....................................................................... 45

03051900 漆包线仪器................................................................................... 45

03052000 纸张试验机..................................................................................... 45

03052100 耐火材料,陶瓷试验机.................................................................... 46

03052200 其它非金属材料试验机................................................................. 46

03052300 五损探伤机................................................................................... 46

03052400 平衡机.......................................................................................... 47

03052500 振动台与冲击台............................................................................ 47

03052600 变速率试验机............................................................................... 48

03060000 实验仪器及装置................................................................................... 48

03060100 精密秤量天平............................................................................... 48

03060200 真空仪器...................................................................................... 49

03060300 真空镀膜机及附属装置................................................................. 49

03060400 应变仪及附属装置........................................................................ 50

03060500 干燥箱和温度环境试验设备.......................................................... 50

03060600 低温环境试验设备........................................................................ 51

03060700 恒温槽.......................................................................................... 51

03060800 温度、气压、真空环境试验设备................................................... 52

03060900 生物培养设备............................................................................... 52

03061000 湿热环境试验设备........................................................................ 53

03061100 腐蚀试验设备................................................................................. 53

03061200 其它环境试验设备........................................................................ 53

03061300 高压釜.......................................................................................... 53

03061400 热量计.......................................................................................... 53

03061500 型砂铸造试验设备........................................................................ 54

03061600 土壤仪器...................................................................................... 54

03061700 离心机.......................................................................................... 55

03061800 试样制备及实验辅助设备（一） ................................................... 55

03061900 超导测量仪器及装备..................................................................... 58

03062000 试样制备及娶验辅助设备(二)........................................................ 58

IV

03070000 天文仪器............................................................................................. 58

03070100 天体测量仪器............................................................................... 58

03070200 天体物理仪器............................................................................... 58

03070300 射电天文仪器............................................................................... 59

03070400 天体力学仪器............................................................................... 59

03070500 其它天文仪器............................................................................... 59

03080000 气象仪器............................................................................................. 59

03080100 温湿仪器...................................................................................... 59

03080200 气压仪器...................................................................................... 60

03080300 测风仪器...................................................................................... 60

03080400 降水、蒸发仪器............................................................................ 60

03080500 辐射、日照仪器............................................................................ 60

03080600 测云仪器...................................................................................... 61

03080700 探空仪器...................................................................................... 61

03080800 雷达云图接收设备........................................................................ 61

03080900 气象综合仪器............................................................................... 61

03081000 气象仪器检定设备........................................................................ 62

03090000 海洋仪器............................................................................................. 62

03090100 海洋调查设备和工具..................................................................... 62

03090200 湿、盐、深仪器............................................................................ 62

03090300 海流仪器...................................................................................... 62

03090400 波浪、水位仪器............................................................................ 63

03090500 海洋理化仪器............................................................................... 63

03090600 海洋地质仪器............................................................................... 63

03090700 海洋生物仪器............................................................................... 63

03090800 海洋气象仪器............................................................................... 63

03090900 海洋综合仪器............................................................................... 63

03091000 水工仪器...................................................................................... 64

03100000 农、牧、渔仪器................................................................................. 64

03100100 农作物仪器................................................................................... 64

03100200 畜牧仪器...................................................................................... 65

03100300 水产仪器...................................................................................... 65

03100400 农、牧、渔、水产品加工仪器....................................................... 65

03100500 食品测试仪器............................................................................... 66

03110000 石油仪器............................................................................................. 66

03110100 石油产品测试仪器........................................................................ 66

03110200 油井测试仪器............................................................................ 67

03120000 纺织仪器............................................................................................. 67

03120100 纤维试验仪器............................................................................... 67

03120200 条粗试验仪器............................................................................... 67

03120300 纱线试验仪器............................................................................... 67

03120400 织物试验仪器............................................................................... 68

03120500 染整试验仪器............................................................................... 68

03120600 丝绸试验仪器............................................................................... 68

V

03120700 化纤试验仪器............................................................................... 68

03120800 纺织称量仪器............................................................................... 68

03120900 纺织机械试验仪器........................................................................ 69

03130000 动力机测试仪器................................................................................... 69

03130100 机电性能测试仪器........................................................................ 69

03130200 燃烧试验仪器............................................................................... 70

03130300 车辆检测设备............................................................................... 70

03140000 教学实验仪器及装置............................................................................ 71

03140100 力学实验仪器及装置..................................................................... 71

03140200 分子物理实验仪器及装置.............................................................. 72

03140300 热学实验仪器及装置..................................................................... 72

03140400 振动和波实验仪器及装置.............................................................. 72

03140500 声学实验仪器及装置..................................................................... 73

03140600 光学实验仪器及装置..................................................................... 73

03140700 电磁学实验仪器及装置................................................................. 73

03140800 电子学实验仪器及装置................................................................. 74

03140900 原子物理及核物理实验仪器及装置................................................ 75

03141000 化学化工实验仪器及装置................................................................ 76

03141100 空气动力学实验仪器及装置.......................................................... 77

03141200 机电教学实验装置........................................................................ 77

03141300 其它教学实验仪器及装置(包括自制).............................................. 79

03150000 教学示教演示仪器及装........................................................................ 79

03150100 力学示教演示仪器及装置.............................................................. 79

03150200 分子物理学示教演示仪器及装置................................................... 80

03150300 热学示教演示仪器及装置.............................................................. 80

03150400 振动和波示教演示仪器及装置....................................................... 80

03150500 声学示教演示仪器及装置.............................................................. 81

03150600 光学示教演示仪器及装置.............................................................. 81

03150700 电磁学示教演示仪器及装置.......................................................... 81

03150800 电子学示教演示仪器及装置.......................................................... 82

03150900 原子物理及核物理示教演示仪器及装置......................................... 82

03151000 天文气象示教演示仪器及装置....................................................... 82

03151100 航天、航空、航海示教演示仪器及装置......................................... 82

03151200 地球地质示教演示仪器及装置....................................................... 83

03151300 机械结构示教演示仪器及装置....................................................... 83

03151400 化学化工示教演示仪器及装置....................................................... 83

03160000 电影机械............................................................................................. 83

03160100 摄影设备...................................................................................... 83

03160200 电影录音设备............................................................................... 84

03160300 洗片设备...................................................................................... 84

03160400 印片设备...................................................................................... 84

03160500 放映设备...................................................................................... 84

03160600 幻灯投影设备............................................................................... 84

03160700 剪辑、护片和胶片制作设备.......................................................... 85

VI

03160800 电影机械测试仪器........................................................................ 85

03170000 照相机械............................................................................................. 85

03170100 照相机.......................................................................................... 85

03170200 照相座机...................................................................................... 85

03170300 专用照相机................................................................................... 85

03170400 照相测试仪器............................................................................... 86

03170500 放大机.......................................................................................... 86

03170600 晒箱及曝光仪器............................................................................ 86

03170700 上光机.......................................................................................... 86

03170800 闪光灯.......................................................................................... 86

03170900 定时器.......................................................................................... 86

03171000 洗相印相设备............................................................................... 87

03171100 照相辅助设备............................................................................... 87

03180000 计时及校验仪器................................................................................... 87

03180100 计时器.......................................................................................... 87

03180200 计时校验仪器............................................................................... 88

03190000 电子测量仪器...................................................................................... 88

03190100 频率及时间测量仪器..................................................................... 88

03190300 示波器.......................................................................................... 90

03190400 器件参数测量仪器........................................................................ 90

03190500 元件参数测量仪器........................................................................ 92

03190700 波形参数测量仪器........................................................................ 94

03190800 干扰场强放大接受仪器................................................................. 95

03190900 传输测量仪器............................................................................... 96

03191000 功率计.......................................................................................... 96

03191100 电视测量仪器............................................................................... 96

03191108 电视示波器................................................................................... 97

03191200 综合测量仪器............................................................................... 97

03191300 声学及振动测量仪器..................................................................... 97

03200000 通信仪表...................................................................................... 99

03200300 通讯信号发生器...........................................................................100

03200400 电平表.........................................................................................100

03200500 衰耗表.........................................................................................100

03200700 通讯综合测试仪...........................................................................100

03200800 微波测试仪器..............................................................................101

03200900 交通管理仪器设备.......................................................................101

03210000 核子仪器.....................................................................................101

03210200 射线谱仪器..................................................................................102

03210300 放射性污染探测仪器....................................................................103

03210400 计量仪器.....................................................................................103

03210500 定标器.........................................................................................103

03210600 计数装置.....................................................................................104

03210800 探头............................................................................................104

03210900 信号处理及分析器.......................................................................105

VII

03211000 核子仪器电源..............................................................................105

03211100 组合仪器和插件...........................................................................105

03211200 防护装置.....................................................................................106

03211300 其它核子仪器..............................................................................106

03220000 地质勘探及地球物理仪器....................................................................106

03220100 地质重力测量仪器.......................................................................106

03220200 地质磁力测量仪器.......................................................................107

03220300 地震测试仪器..............................................................................107

03220400 地质电法测量仪器.......................................................................108

03220500 井中物理探测仪器.......................................................................108

03220600 地质化学探测仪器.......................................................................108

03220700 钻探测井仪器..............................................................................108

03220800 钻探钻进参数仪器.......................................................................109

03220900 泥浆分析仪表..............................................................................109

03221000 地球物理实验仪器及选矿设备......................................................109

03230000 航空航天航海仪器..............................................................................110

03230100 航空仪器.....................................................................................110

03230200 航天仪器..................................................................................... 111

03230300 航海仪器..................................................................................... 111

03240000 建筑工程仪器.....................................................................................112

03240100 建筑结构测试仪器.......................................................................112

03240200 建筑物观测仪器...........................................................................112

03240300 公路及桥梁检测仪器....................................................................113

03250000 心理、生理及刑侦仪器.......................................................................113

03250100 心理仪器（一）...........................................................................113

03250200 生理仪器（一）...........................................................................114

03250300 刑侦仪器.....................................................................................116

03250400 心理仪器（二）...........................................................................116

03250500 生理仪器（二）...........................................................................116

03260000 环境监测仪器.....................................................................................117

03260100 大气污染监测仪器..............................................................................117

03260200 水质污染监测仪器.......................................................................118

03260300 废气排气监测仪器.......................................................................119

04000000 机电设备................................ 119

04010000 金属切削机床.....................................................................................119

04010100 车床............................................................................................119

04010200 钻床（不含台钻） .......................................................................119

04010300 镗床............................................................................................120

04010400 磨床............................................................................................120

04010500 齿轮加工机床..............................................................................120

04010600 螺纹加工机床..............................................................................121

04010700 铣床............................................................................................121

04010800 刨床............................................................................................121

VIII

04010900 插床............................................................................................121

04011000 拉床.........................................................................................121

04011100 电加工机床...............................................................................122

04011200 切断机床..................................................................................122

04011300 管子加工机床...........................................................................122

04011400 宝石、金刚石加工机床.............................................................122

04011500 刻线机......................................................................................123

04011600 其他机床..................................................................................123

04020000 锻压设备............................................................................................123

04020100 机械压力机..................................................................................123

04020200 液压机.........................................................................................123

04020300 自动锻压机..................................................................................123

04020400 锤................................................................................................124

04020500 锻机............................................................................................124

04020600 剪切机.........................................................................................124

04020700 弯曲校直机..................................................................................124

04030000 铸造设备............................................................................................124

04030100 型砂处理设备..............................................................................124

04030200 造型机制芯设备...........................................................................125

04030300 落砂设备.....................................................................................125

04030400 清理设备.....................................................................................125

04030500 特种铸造设备..............................................................................125

04030600 铸造材料准备设置.......................................................................125

04040000 木工机械............................................................................................125

04040100 锯机............................................................................................125

04040200 刨床............................................................................................126

04040300 车床............................................................................................126

04040400 铣床及开榫机..............................................................................126

04040500 钻孔及榫槽机..............................................................................126

04040600 联合机.........................................................................................126

04040700 木工磨光及刃具修磨机................................................................126

04040800 木器家具专用机械.......................................................................126

04040900 常用小型木工工具.......................................................................126

04050000 焊接设备............................................................................................126

04050100 交流焊机.....................................................................................127

04050200 直流焊机.....................................................................................127

04050300 电渣焊机.....................................................................................127

04050400 半自动、自动埋弧焊机................................................................127

04050500 气体保护焊机..............................................................................127

04050600 接触电焊机..................................................................................127

04050700 其他焊机.....................................................................................127

04050800 控制和辅助设备...........................................................................127

04050900 常用小型焊接设备及工具.............................................................128

04060000 电炉...................................................................................................128

IX

04060100 电弧炉.........................................................................................128

04060200 中频电炉（50－10000Hz 以上）...................................................128

04060300 真空电炉.....................................................................................129

04060400 工业电阻炉..................................................................................129

04060500 高频加热设备（20000Hz 以上）...................................................129

04060600 工频电炉（50Hz）.......................................................................129

04060800 电子工业加工电炉.......................................................................129

04060900 实验室电炉..................................................................................130

04061000 实验室常用小型加热器................................................................130

04070000 通用机械............................................................................................130

04070100 工业泵.........................................................................................130

04070200 真空泵.........................................................................................131

04070300 风机............................................................................................131

04070400 气体压缩机..................................................................................132

04070500 气体分离设备..............................................................................133

04070600 冷冻设备.....................................................................................133

04070700 一万大卡及以下小冷冻设备.........................................................133

04070800 分离机械（不含实验室离心机）...............................................134

04070900 电解水制氢设备...........................................................................134

04080000 动力机械............................................................................................134

04080100 内燃机械.....................................................................................134

04080200 内燃发电机组..............................................................................134

04080300 工业锅炉.....................................................................................135

04080400 电站锅炉.....................................................................................135

04080600 水轮机械.....................................................................................135

04080700 蒸汽动力设备..............................................................................135

04080800 动力设备辅机..............................................................................135

04090000 电机...................................................................................................135

04090100 一般交流发电机...........................................................................135

04090200 交流电动机..................................................................................136

04090300 直流电机.....................................................................................136

04090400 分马力电机（0.6kw 及以下）.......................................................136

04090500 微电极.........................................................................................136

04090600 油泵电机.....................................................................................137

04090700 中频电机.....................................................................................137

04090800 清水电机.....................................................................................137

04090900 电机扩大机（电机放大机） .........................................................137

04091000 同步浸相机（同期调相机） .........................................................137

04100000 变压器................................................................................................137

04100100 电力变压器..................................................................................137

04100200 调压变压器（5KVA 以上） ..........................................................137

04100300 特种变压器..................................................................................137

04100400 5KV 及一下变压器.......................................................................138

04100500 感应调压器及移相器....................................................................138

X

04110000 电器设备.........................................................................................138

04110100 高压电器..................................................................................138

04110200 低压电器.....................................................................................139

04110300 高压成套电器（1000V 以上）...................................................139

04110400 低压成套电器（1000V 及以下） ...............................................140

04110500 继电保护装置...........................................................................140

04110600 遥控遥测及自动化装置.............................................................141

04110700 电力频率波形电器设备.............................................................141

04110800 电器传动控制屏........................................................................141

04110900 励磁装置..................................................................................142

04111000 电源设备..................................................................................142

04120000 起重运输机械.....................................................................................142

04120100 简易起重机械..............................................................................142

04120200 电动葫芦.....................................................................................143

04120400 冶金起重车..................................................................................143

04120600 臂架式起重机..............................................................................143

04120700 升降机.........................................................................................143

04120800 输送设备.....................................................................................143

04120900 装卸设备.....................................................................................143

04121000 机动卷扬机械..............................................................................144

04130000 交通运输车辆.....................................................................................144

04130100 载重汽车.....................................................................................144

04130200 越野汽车.....................................................................................144

04130300 客车............................................................................................144

04130400 特种车（改装车） .......................................................................144

04130500 摩托车.........................................................................................144

04130600 其它机动车..................................................................................144

04130700 非机动车.....................................................................................145

04140000 铁路交通设备.....................................................................................145

04140100 机车............................................................................................145

04140200 铁路专用通信信号设备................................................................145

04145000 船舶设备............................................................................................146

04150100 船舶............................................................................................146

04150200 舰艇............................................................................................146

04150300 船舶机械.....................................................................................146

04150400 港口机械.....................................................................................147

04150500 潜水装置及部件...........................................................................147

04160000 航空航天设备.....................................................................................147

04160100 飞机发动机..................................................................................147

04160200 飞机............................................................................................147

04160300 航空地面设备..............................................................................147

04160400 飞行器.........................................................................................147

04160500 航天模拟试验设备.......................................................................147

04160600 卫星地面站设备...........................................................................148

XI

04170000 农'牧'渔机械........................................................................................148

04170100 拖拉机.........................................................................................148

04170200 耕耘和整地机械...........................................................................148

04170300 种之和施肥机械...........................................................................148

04170400 田间管理和植物保护机械.............................................................148

04170600 谷物拖粒精选和烘干机械.............................................................149

04170700 农副产品加工机械.......................................................................149

04170800 农业排灌机械..............................................................................150

04170900 畜牧机械......................................................................................150

04171000 水产机械......................................................................................150

04171100 其他农,牧,渔机械..........................................................................150

04171200 水产加工设备...............................................................................151

04171300 烟草加工设备...............................................................................151

04180000 森工营林机械....................................................................................151

04180200 木材采运机械...............................................................................151

04190000 纺织机械...........................................................................................151

04190200 棉纺织染整设备............................................................................152

04190300 毛纺织设备...................................................................................152

04190400 毛纺织品染整设备........................................................................153

04190500 黄麻纺织设备...............................................................................153

04190600 芒麻、绢纺设备............................................................................153

04190700 丝绸设备......................................................................................153

04190800 丝织品染整设备............................................................................154

04190900 针织设备......................................................................................154

04191000 针织品纱线染整设备.....................................................................154

04191100 合成纤维设备...............................................................................155

04191200 人造纤维（粘胶纤维）设备..........................................................155

04191300 纺织附属设备...............................................................................155

04200000 造纸机械...........................................................................................156

04200100 备料设备......................................................................................156

04200200 制浆设备......................................................................................156

04200300 洗浆设备......................................................................................156

04200400 筛选设备......................................................................................156

04200500 漂白设备......................................................................................156

04200600 打浆设备......................................................................................157

04200700 造纸设备......................................................................................157

04200800 造纸完成设备...............................................................................157

04200900 造纸通用设备...............................................................................157

04201000 碱回收设备...................................................................................157

04210000 橡胶机械...........................................................................................157

04210100 橡胶原材料加工机械.....................................................................157

04210200 橡胶炼胶设备...............................................................................157

04210300 橡胶压延成型设备........................................................................157

04210400 橡胶压出设备...............................................................................158

XII

04210500 橡胶裁断设备...............................................................................158

04210600 再生胶专用设备............................................................................158

04220000 塑料加工机械....................................................................................158

04220100 炼塑机械......................................................................................158

04220200 挤出机械......................................................................................158

04220300 成型机械......................................................................................158

04230000 制革皮毛加工机械.............................................................................159

04230100 制革机械......................................................................................159

04230200 皮毛加工机械...............................................................................159

04240000 日用轻工机械....................................................................................159

04240100 脂肪酸、洗涤剂设备.....................................................................159

04240200 甘油设备......................................................................................159

04240300 牙膏设备......................................................................................159

04240400 陶瓷设备......................................................................................159

04240500 电池设备......................................................................................159

04240600 包装机械......................................................................................160

04250000 服装加工机械....................................................................................160

04250100 裁剪下料机械...............................................................................160

04250200 缝纫机械......................................................................................160

04250300 服装烫熨机...................................................................................160

04260000 钟表机械...........................................................................................160

04260100 加工专用设备...............................................................................160

04260200 装配调整设备...............................................................................161

04270000 工艺美术机械....................................................................................161

04270100 抽纱刺绣机械...............................................................................161

04270200 玩具机械......................................................................................161

04270300 雕刻机械......................................................................................161

04270400 手饰机械......................................................................................161

04270500 其它工艺美术机械........................................................................161

04270600 妆饰装演设备...............................................................................162

04280000 制药机械...........................................................................................162

04280100 制剂机械......................................................................................162

04280200 医药包装机械...............................................................................162

04280300 中药机械......................................................................................162

04290000 制糖机械...........................................................................................162

04290100 甘蔗制糖设备...............................................................................162

04290200 甜菜制糖设备...............................................................................162

04290300 制糖煮炼设备...............................................................................163

04290400 废密酒精设备...............................................................................163

04300000 制盐机械...........................................................................................163

04300100 井矿盐设备...................................................................................163

04300200 海盐设备......................................................................................163

04310000 食品机械...........................................................................................163

04310100 酿酒饮料机械...............................................................................163

XIII

04310200 罐头糕点机械...............................................................................164

04310300 乳品机械......................................................................................164

04320000 粮油加工及仓储设备.........................................................................164

04320100 磨粉机械......................................................................................164

04320200 碾米机械......................................................................................165

04320300 榨油机械......................................................................................165

04320400 粮食仓储机械...............................................................................165

04330000 工程机械...........................................................................................165

04330100 桩工机械......................................................................................165

04330200 挖掘机械......................................................................................165

04330300 推土机械......................................................................................165

04330400 铲运机械......................................................................................165

04330500 平地机械......................................................................................165

04330600 松土机械松...................................................................................166

04330700 碾压机械......................................................................................166

04330800 振捣机械......................................................................................166

04330900 搅拌机械......................................................................................166

04331000 钢筋加工机械...............................................................................166

04331100 建筑筑路机械...............................................................................166

04331200 风动机械工具...............................................................................167

04331300 凿岩机械......................................................................................167

04331400 打眼机械......................................................................................167

04230000 地质勘探及煤炭机械.........................................................................167

04340100 钻机.............................................................................................167

04340200 矿井信号设备...............................................................................167

04340300 信号集闭系统...............................................................................167

04340400 矿井照明设备...............................................................................168

04340500 钻探打捞工具...............................................................................168

04340600 发爆器械......................................................................................168

04350000 冶金及矿山设备................................................................................168

04350100 炼铁设备......................................................................................168

04350200 炼钢设备......................................................................................168

04350300 炼焦设备......................................................................................168

04350400 有色金属冶炼设备........................................................................168

04350500 耐火材料设备...............................................................................168

04350600 矿山设备......................................................................................168

04350700 轧钢设备......................................................................................169

04360000 建筑材料加工设备.............................................................................169

04360100 水泥加工设备...............................................................................169

04360200 平板玻离加工设备........................................................................169

04360300 玻璃纤维加工设备........................................................................169

04370000 化工及石油设备................................................................................169

04370100 化工高压容器（100kg/cm2 时及以上） .........................................169

XIV

04370200 化工中压容器（16 -100kg/ cm2 ）.................................................170

04370300 化工低压容器（16 kg/ cm2 及以下）.............................................170

04370400 化工常压容器...............................................................................170

04370500 化工冷热交换器............................................................................170

04370600 化工反应器...................................................................................170

04370700 化工塔类......................................................................................171

04370800 化工炉类......................................................................................171

04370900 化工机械设备...............................................................................171

04371000 搪瓷设备......................................................................................171

04371100 石油炼制设备...............................................................................171

04371200 电镀设备......................................................................................171

04380000 兵器..................................................................................................172

04380100 常用轻兵器（枪械）.....................................................................172

04380200 常用重兵器（火炮）.....................................................................172

04380300 水中兵器......................................................................................172

04380400 战车.............................................................................................172

04380500 其它兵器......................................................................................172

04390000 衡器..................................................................................................172

04390100 大型衡器......................................................................................172

04390200 专用衡器......................................................................................172

04400000 净化工艺设备....................................................................................172

04400100 空气净化工艺设备........................................................................172

0440200 废气净化工艺设备..........................................................................173

04400300 给水净化工艺设备........................................................................173

04400400 活水处理工艺设备........................................................................174

04400500 工业给水处理设备........................................................................174

04400600 工业废水处理设备........................................................................174

04400700 垃圾处理设备...............................................................................175

04410000 常用小型机电设备.............................................................................175

04410100 小型钻孔设备...............................................................................175

04410200 小型研磨机械...............................................................................175

04410300 小型泵..........................................................................................175

04410400 小型过滤机械...............................................................................175

04410500 气体容器......................................................................................175

04410600 机床附件......................................................................................176

04410700 小型通风设备...............................................................................176

04410800 工程和机床液压件........................................................................176

04410900 小型冲压机械...............................................................................176

05000000 电子设备................................... 176

05010000 计算机..............................................................................................176

05010100 电子计算机...................................................................................176

XV

05010200 模拟计算机...................................................................................177

05010300 数模计算机...................................................................................177

05010400 计算器..........................................................................................177

05010500 电子计算机外部设备.....................................................................177

05010600 计算机开发和测试设备.................................................................178

05010700 专用计算设备...............................................................................179

05010800 计算机辅助设备............................................................................179

05010900 计算机网络设备............................................................................179

05020000 广播电视设备....................................................................................180

05020100 广播发射机...................................................................................180

05020200 电视发射机...................................................................................180

05020300 电视中心设备..............................................................................180

05020400 微波设备.....................................................................................180

05020500 录像放像设备..............................................................................180

05020600 监示器.........................................................................................181

05020700 电视中心配套设备.......................................................................181

05020800 广播配套设备..............................................................................182

05020900 遥控设备.....................................................................................183

05021000 电视电影设备..............................................................................183

05030000 通信设备............................................................................................183

05030100 电报设备.....................................................................................183

05030200 传真设备.....................................................................................183

05030300 数据通信设备..............................................................................184

05030400 数字通信设备..............................................................................184

05030500 电话机.........................................................................................184

05030600 市话交换设备..............................................................................184

05030700 长途交换设备..............................................................................185

05030800 微波通信设备..............................................................................185

05030900 短波通信设备..............................................................................185

05031000 卫星通信设备..............................................................................186

05031100 载波通信设备..............................................................................186

05031200 通信配电设备..............................................................................186

05031300 脉码调制设备..............................................................................187

05031400 光导纤维通信设备.......................................................................187

05031500 无线通信设备..............................................................................187

05040000 视听设备............................................................................................188

05040100 收音机.........................................................................................188

05040200 录音机.........................................................................................188

05040300 多媒体设备..................................................................................188

05040400 扩音机.........................................................................................188

05040500 多用途视听设备...........................................................................188

05040600 电视机.........................................................................................189

05040700 闭路电视.....................................................................................189

05040800 语言设备.....................................................................................189

XVI

05040900 视听辅助设备..............................................................................190

05041000 激光视听设备..............................................................................190

05041100 显示设备.....................................................................................190

05050000 工业电视............................................................................................190

05050100 通用工业电视..............................................................................190

05050200 专业工业电视..............................................................................190

05050300 工业电视配套设备.......................................................................190

05060000 雷达...................................................................................................191

05060100 地面雷达.....................................................................................191

05060100 航空雷达.....................................................................................191

05060300 航海雷达.....................................................................................191

05060400 天文气象雷达..............................................................................191

05060500 大地测量雷达..............................................................................191

05060600 宇宙卫星雷达..............................................................................191

05070000 机器人................................................................................................192

05070100 工业机器人..................................................................................192

05070200 远距离操纵型机器人....................................................................192

05070300 智能机器人..................................................................................192

05080000 电子产品工艺设备..............................................................................192

05080100 半导体集成电路工艺设备.............................................................192

05080200 电真空器件工艺设备....................................................................193

05080300 电阻电位器工艺设备....................................................................194

05080400 电容器工艺设备...........................................................................194

05080500 其他电子元件工艺设备................................................................194

05080600 电子产品通用工艺设备................................................................194

05080700 印刷板生产工艺设备....................................................................194

05080800 线绕工艺设备..............................................................................195

05080900 玻璃、陶瓷、晶体工艺设备.........................................................195

05081000 电子产品工模具齿轮工艺设备......................................................196

05081100 电子产品可靠性试验设备.............................................................196

06000000 印刷机械................................ 196

06010000 铅印印刷机械.....................................................................................196

06010100 制版机械.....................................................................................196

06010200 印刷机械.....................................................................................196

06010300 装订机械.....................................................................................196

06010400 其他印刷机械..............................................................................196

06020000 复印设备............................................................................................196

06020100 复印机.........................................................................................196

06020200 扫描誉印机..................................................................................196

06030000 油印设备............................................................................................196

06030100 油印机.........................................................................................196

06040000 影印设备............................................................................................197

06040100 薰图晒机械..................................................................................197

XVII

06040200 绘图插图机械..............................................................................197

06040300 缩微机械.....................................................................................197

06040400 影印机械.....................................................................................197

06050000 打字设备............................................................................................197

06050100 手动打字机..................................................................................197

06050200 电动打字机..................................................................................197

06010000 铅印印刷机械.....................................................................................197

06010100 制版机械.....................................................................................197

06010200 印刷机械.....................................................................................198

06010300 装订机械.....................................................................................198

06010400 其他印刷机械..............................................................................199

06020000 复印设备............................................................................................199

06020100 复印机.........................................................................................199

06020200 扫描誉印机..................................................................................199

06030000 油印设备............................................................................................199

06030100 油印机.........................................................................................199

06040000 影印设备............................................................................................199

06040100 薰图晒机械..................................................................................199

06040200 绘图插图机械..............................................................................200

06040300 缩微机械.....................................................................................200

06040400 影印机械.....................................................................................200

06050000 打字设备............................................................................................200

06050100 手动打字机..................................................................................200

06050200 电动打字机..................................................................................200

07000000 卫生医疗器械........................ 201

07010000 手术器械............................................................................................201

07010100 基础外科手术器械.......................................................................201

07010200 脑神经外科手术器械....................................................................201

07010300 眼科手术器械..............................................................................201

07010400 耳鼻喉科手术器械.......................................................................201

07010500 牙科手术器械..............................................................................201

07010600 心胸外科手术器械.......................................................................201

07010700 腹部外科手术器械.......................................................................201

07010800 骨科手术器械..............................................................................201

07010900 肛门泌尿科手术器械....................................................................201

07011000 妇幼计划生育器械.......................................................................201

07011100 手术照明设备...............................................................................202

07011200 其它外科综合手术器械................................................................202

07011300 清洗消毒器械..............................................................................202

07020000 诊察器械............................................................................................202

07020100 脑神经诊察器械...........................................................................202

07020200 眼科诊察器械..............................................................................202

07020300 耳鼻喉科诊察器械.......................................................................202

XVIII

07020400 胸膛心血管诊察器械....................................................................202

07020500 腹部诊察器械..............................................................................202

07020600 妇科诊察器械..............................................................................202

07020700 其他诊察器械..............................................................................202

07030000 X 光发射仪器.....................................................................................202

07030100 诊断X 光机.................................................................................202

07030200 治疗X 光机.................................................................................202

07030300 医疗X 光机附属设备...................................................................202

07040000 同位素设备.........................................................................................202

07040100 同位素诊察设备...........................................................................202

07040200 同位素治疗设备...........................................................................202

07050000 医用电子光学治疗仪器.......................................................................203

07050100 电子治疗仪器..............................................................................203

07050200 光学治疗仪器..............................................................................203

07050300 热疗仪器.....................................................................................203

07050400 医疗专用显微镜...........................................................................203

07050500 治疗仪器设备..............................................................................203

07060000 医疗化验实验仪器..............................................................................203

07060100 血液化验仪器..............................................................................203

07060200 细胞组织处理化验仪器................................................................203

07060300 尿便化验仪器..............................................................................203

07060400 其它医疗化验仪器.......................................................................203

07070000 医疗设备............................................................................................203

07070100 医疗设备.....................................................................................203

07070200 医疗制备设备..............................................................................203

07080000 卫生防疫器械.....................................................................................203

07080100 雾化器械.....................................................................................203

07080200 注射器械.....................................................................................203

07090000 中医专用器械.....................................................................................204

07090100 中医诊察器械..............................................................................204

07010000 手术器械............................................................................................204

07010100 基础外科手术器械.......................................................................204

07010200 脑神经外科手术器械....................................................................204

07010300 眼科手术器械..............................................................................204

07010400 耳鼻喉科手术器械.......................................................................204

07010500 牙科手术器械..............................................................................204

07010600 心胸外科手术器械.......................................................................205

07010700 腹部外科手术器械.......................................................................205

07010800 骨科手术器械..............................................................................205

07010900 肛门泌尿科手术器械....................................................................206

07011000 妇幼计划生育器械.......................................................................206

07011100 手术照明设备...............................................................................206

07011200 其它外科综合手术器械................................................................207

07011300 清洗消毒器械..............................................................................207

XIX

07020000 诊察器械............................................................................................207

07020100 脑神经诊察器械...........................................................................207

07020200 眼科诊察器械..............................................................................208

07020300 耳鼻喉科诊察器械.......................................................................208

07020400 胸膛心血管诊察器械....................................................................208

07020500 腹部诊察器械..............................................................................209

07020600 妇科诊察器械..............................................................................210

07020700 其他诊察器械..............................................................................210

07030000 X 光发射仪器.....................................................................................210

07030100 诊断X 光机.................................................................................210

07030200 治疗X 光机.................................................................................211

07030300 医疗X 光机附属设备...................................................................211

07040000 同位素设备.........................................................................................211

07040100 同位素诊察设备...........................................................................211

07040200 同位素治疗设备...........................................................................211

07050000 医用电子光学治疗仪器.......................................................................211

07050100 电子治疗仪器..............................................................................211

07050200 光学治疗仪器..............................................................................212

07050300 热疗仪器.....................................................................................212

07050400 医疗专用显微镜...........................................................................212

07050500 治疗仪器设备..............................................................................212

07060000 医疗化验实验仪器..............................................................................213

07060100 血液化验仪器..............................................................................213

07060200 细胞组织处理化验仪器................................................................213

07060300 尿便化验仪器..............................................................................214

07060400 其它医疗化验仪器.......................................................................214

07070000 医疗设备............................................................................................214

07070100 医疗设备.....................................................................................214

07070200 医疗制备设备..............................................................................215

07080000 卫生防疫器械.....................................................................................215

07080100 雾化器械.....................................................................................215

07080200 注射器械.....................................................................................215

07090000 中医专用器械.....................................................................................215

07090100 中医诊察器械..............................................................................215

07090200 中医治疗器械..............................................................................215

07100000 兽医专用器械.....................................................................................216

07100100 兽医诊察治疗器械.......................................................................216

07100200 畜医制备设备..............................................................................216

07110000 卫生医疗用车辆..................................................................................216

07110100 救护医疗车辆..............................................................................216

07110200 储医专用车辆..............................................................................216

07120000 医疗辅助设备.....................................................................................216

07120100 药房辅助设备..............................................................................216

07120200 敷料设备.....................................................................................216

XX

07120300 医疗设备.....................................................................................217

07120400 康复训练设备..............................................................................217

07130000 美容设备............................................................................................217

07130100 美容机械.....................................................................................217

08000000 文体设备................................ 217

08010000 文艺设备............................................................................................217

08010100 中国民族吹奏乐器.......................................................................217

08010200 中国民族弹奏乐器.......................................................................217

08010300 中国民族拉奏乐器.......................................................................218

08010400 中国民族打击乐器.......................................................................218

08010500 西洋木管乐器..............................................................................218

08010600 西洋萨克管乐器...........................................................................218

08010700 西洋铜管乐器..............................................................................219

08010800 西洋打击乐器..............................................................................219

08010900 西洋管弦乐器..............................................................................219

08011000 西洋键盘乐器..............................................................................219

08011100 西洋弓弦乐器...............................................................................219

08011200 布景帷幕.....................................................................................219

08011300 砌末............................................................................................219

08011400 文艺服装.....................................................................................219

08011500 舞台、电影灯光设备....................................................................220

08011600 电影电视特技设备.......................................................................220

08020000 体育设备............................................................................................220

08020100 足球............................................................................................220

08020200 篮球............................................................................................220

08020300 排球............................................................................................220

08020400 乒乓球.........................................................................................220

08020500 网球............................................................................................221

08020600 棒球............................................................................................221

08020700 垒球............................................................................................221

08020800 羽毛球.........................................................................................221

08020900 手球............................................................................................221

08021000 曲棍球.........................................................................................221

08021100 田径............................................................................................221

08021200 游泳，跳水，水球设备................................................................221

08021300 体操............................................................................................221

08021400 技巧............................................................................................222

08021500 举重............................................................................................222

08021600 击剑............................................................................................222

08021700 射箭............................................................................................222

08021800 自行车.........................................................................................222

08021900 摔跤............................................................................................222

08022000 棋类............................................................................................222

XXI

08022100 速度滑冰.....................................................................................222

08022200 花样滑冰.....................................................................................222

08022300 冰球............................................................................................222

08022400 赛艇............................................................................................223

08022500 皮划艇.........................................................................................223

08022600 帆船............................................................................................223

08022700 计时、记分设备...........................................................................223

08022800 辅助器材.....................................................................................223

08022900 武术设备.....................................................................................223

08023000 其它体育设备..............................................................................223

08023100 健身健美训练器械.......................................................................223

08030000 军事体育设备.....................................................................................224

08030100 航空运动设备..............................................................................224

08030200 航海运动设备..............................................................................224

08030300 陆上运动设备..............................................................................224

08030400 登山设备.......................................................................................224

08040000 娱乐器械............................................................................................224

08040100 电子娱乐器械..............................................................................224

08040200 陆地娱乐器械..............................................................................224

08040300 水上娱乐器械..............................................................................225

08040400 空中娱乐器械..............................................................................225

09000000 标本模型................................ 225

09010000 标本...................................................................................................225

09010100 动物标本.....................................................................................225

09010200 植物标本.....................................................................................225

09010300 矿物标本.....................................................................................225

09010400 天体物质标本..............................................................................226

09020000 模型...................................................................................................226

09020100 天体模型.....................................................................................226

09020200 生物模型.....................................................................................226

09020300 建筑模型.....................................................................................226

09020400 机电设备模型..............................................................................226

09020500 工艺结构模型..............................................................................227

09020600 物质结构模型..............................................................................227

09020700 地质、地理模型...........................................................................227

10000000 文物及陈列品........................ 227

10010000 文物...................................................................................................227

10010100 革命文物.....................................................................................227

10010200 古代文物.....................................................................................227

10010300 外国文物.....................................................................................227

10020000 陈列品................................................................................................227

10020100 革命陈列品..................................................................................227

XXII

10020200 历史陈列品..................................................................................227

10020300 其它陈列品..................................................................................227

11000000 图书......................................... 227

12000000 工具、量具和器具............... 227

12010000 量具...................................................................................................227

12010100 卡尺............................................................................................227

12010200 千分尺.........................................................................................228

12010300 千分表.........................................................................................228

12010400 量规............................................................................................228

12010500 角度量具.....................................................................................228

12010600 齿轮量具.....................................................................................228

12010700 平行度检验及划线工具................................................................228

12020000 量仪...................................................................................................228

12020100 机械量仪.....................................................................................228

12020200 电动量仪.....................................................................................229

12020300 气动量仪.....................................................................................229

12030000 工具........................................ 230

12030100 电动工具............................................................................................230

12030200 风动工具.....................................................................................230

12030300 专用工具.....................................................................................230

12030400 储存容器.....................................................................................230

12030500 绘图工具.....................................................................................230

12030600 土建工具.....................................................................................230

12030700 其它工具.....................................................................................230

12040000 器皿...................................................................................................231

12040100 贵重器皿.....................................................................................231

13000000 家具........................................ 231

13010000 木制家具............................................................................................231

13010100 床................................................................................................231

13010200 桌几............................................................................................231

13010300 椅凳............................................................................................231

13010400 沙发............................................................................................231

13010500 柜、橱、箱..................................................................................231

13010600 台架............................................................................................231

13010700 其它木制家具..............................................................................231

13020000 金属家具............................................................................................231

13020100 床................................................................................................231

13020200 桌几............................................................................................231

13020300 椅凳............................................................................................231

13020400 沙发............................................................................................231

XXIII

13020500 柜、橱、箱..................................................................................231

13020600 台架............................................................................................232

13020700 其它金属家具..............................................................................232

13030000 钢木家具............................................................................................232

13030100 床................................................................................................232

13030200 桌几............................................................................................232

13030300 椅凳............................................................................................232

13030400 沙发............................................................................................232

13030500 柜、橱、箱..................................................................................232

13030600 台架............................................................................................232

13030700 其它钢木家具..............................................................................232

13040000 竹藤家具............................................................................................232

13040100 床................................................................................................232

13040200 桌几............................................................................................232

13040300 椅凳............................................................................................232

13040400 沙发............................................................................................232

13040500 柜、橱、箱..................................................................................232

13040600 台架............................................................................................232

13040700 其它竹藤家具..............................................................................232

13050000 塑料家具..............................................................................................232

13050100 床................................................................................................232

13050200 桌几............................................................................................232

13050300 椅凳............................................................................................232

13050400 沙发............................................................................................232

13050500 柜、橱、箱..................................................................................232

13050600 台架............................................................................................232

13050700 其它竹藤家具..............................................................................232

13060000 其它材料家具.....................................................................................232

13060100 床................................................................................................232

13060200 桌几............................................................................................232

13060300 椅凳............................................................................................232

13060400 沙发............................................................................................232

13060500 柜、橱、箱..................................................................................232

13060600 台架............................................................................................233

13060700 其它材料家具..............................................................................233

14000000 行政办公设备...................... 233

14010000 安全消防设备.....................................................................................233

14020000 炊事设备.................................... 233

14030000 清洁卫生设备............................ 234

14040000 生活用具.................................... 234

XXIV

15000000 被服装具.................................... 234

15010000 被服.......................................................................................................234

15020000 装具.......................................................................................................235

16000000 牲畜.......................................................................................................235

16010000 牲口.......................................................................................................235

16020000 其它牲畜................................................................................................235

1

01000000 房屋及构筑物

01010000 房屋

01010100 混合结构

01010101 教学科研用房

01010102 图书馆用房

01010103 行政办公用房

01010104 校办工厂用房

01010105 文体用房

01010106 会堂用房

01010107 医院用房

01010108 食堂餐厅用房

01010109 仓库用房

01010110 学生宿舍用房

01010111 职工家属宿舍用房

01010112 招待所用房

01010113 托幼附属子弟学校用房

01010114 校外服务营业单位用房

01010200 砖木结构

01010201 教学科研用房

01010202 图书馆用房

01010203 行政办公用房

01010204 校办工厂用房

01010205 文体用房

01010206 会堂用房

01010207 医院用房

01010208 食堂餐厅用房

01010209 仓库用房

01010210 学生宿舍用房

01010211 职工家属宿舍用房

01010212 招待所用房

01010213 托幼附属子弟学校用房

01010214 校外服务营业单位用房

01010300 砖石结构

01010301 教学科研用房

01010302 图书馆用房

01010303 行政办公用房

01010304 校办工厂用房

01010305 文体用房

01010306 会堂用房

01010307 医院用房

01010308 食堂餐厅用房

01010309 仓库用房

01010310 学生宿舍用房

01010311 职工家属宿舍用房

01010312 招待所用房

01010313 托幼附属子弟学校用房

01010314 校外服务营业单位用房

01010400 木结构

01010401 教学科研用房

01010402 图书馆用房

01010403 行政办公用房

01010404 校办工厂用房

01010405 文体用房

01010406 会堂用房

01010407 医院用房

01010408 食堂餐厅用房

01010409 仓库用房

01010410 学生宿舍用房

01010411 职工家属宿舍用房

01010412 招待所用房

01010413 托幼附属子弟学校用房

01010414 校外服务营业单位用房

01010500 钢筋混泥土结构

01010501 教学科研用房

01010502 图书馆用房

01010503 行政办公用房

01010504 校办工厂用房

2

01010505 文体用房

01010506 会堂用房

01010507 医院用房

01010508 食堂餐厅用房

01010509 仓库用房

01010510 学生宿舍用房

01010511 职工家属宿舍用房

01010512 招待所用房

01010513 托幼附属子弟学校用房

01010514 校外服务营业单位用房

01010600 框架结构

01010601 教学科研用房

01010602 图书馆用房

01010603 行政办公用房

01010604 校办工厂用房

01010605 文体用房

01010606 会堂用房

01010607 医院用房

01010608 食堂餐厅用房

01010609 仓库用房

01010610 学生宿舍用房

01010611 职工家属宿舍用房

01010612 招待所用房

01010613 托幼附属子弟学校用房

01010614 校外服务营业单位用房

01010700 钢结构

01010701 教学科研用房

01010702 图书馆用房

01010703 行政办公用房

01010704 校办工厂用房

01010705 文体用房

01010706 会堂用房

01010707 医院用房

01010708 食堂餐厅用房

01010709 仓库用房

01010710 学生宿舍用房

01010711 职工家属宿舍用房

01010712 招待所用房

01010713 托幼附属子弟学校用房

01010714 校外服务营业单位用房

01020000

01020100

01020101 体育场

01020102 游泳池

01020103 广场

01020104 道路

01020105 桥梁

01020106 涵洞

01020107 蓄水池

01020108 水塔

01020109 水井

01020110 围墙

01020111 亭

01020112 廊

01020113 阁

01020114 榭

01020115 塔

01020116 独立的烟囱

01020117 独立的防空隐蔽室

01020118 护坡

01020200 电力电话线路

01020201 电力线

01020202 电话线

01020300 管路

01020301 上下管道

01020302 下水道

01020303 煤气管道

01020304 天然气管道

01020305 暖气管道

01020306 专业气体管道

3

02000000 土地及植物

02010000 土地

02010100 平原

02010200 丘陵

02010300 山地

02010400 高原

02010500 盆地

02010600 湖泊

02010700 河流

02010800 海水养殖场

02010900 岛屿

02020000 植物

02020100 名贵树木

02020200 珍贵植物

03000000 仪器仪表

03010000 工作自动化仪表

03010100 温度仪表

03010101 双金属温度计

03010102 压力式温度计

03010103 铂电阻温度计

铂丝温度计

热电阻温度计

03010104 表面测温计

表面电偶温度计

表面温度计

热电偶温度计

03010105 半导体温度计

点温计

数字式点温计

03010106 温湿度指示控制仪

03010107 快速测温枪

数字温湿度打印记录仪

03010108 温湿度仪

03010109 多点测温仪

03010110 光学高温仪

03010111 辐射高温仪

03010112 比色高温仪

03010113 高聚物形变高温测定仪

03010114 石英温度计

03010115 光电高温计

03010116 红外测温仪

03010117 快速测温报警仪器

03010118 红外线火源探测器

03010119 标准温度计

03010120 标准铂—铑热电偶

工作基准铑—铂热电偶

03010121 标准低温铂电阻温度计

03010122 黑体炉

4

03010123 低温自动恒温器

03010124 程序控温金属定点装置

03010125 热电偶快速标定装置

03010126 卧式检定炉

热电偶校验装置

微型电偶校验仪

03010127 光学高温计校验台

03010128 温度表检定设备

03010129 热电偶参考接点箱

03010130 油浸多点切换开关

03010131 程序升温器

03010132 精密温度计

数字温度计

数字温度仪

温度计（含数字温度计）

03010133 测温仪（装置）

数字测温表

显微测温装置

温度测试实验仪

03010134 红外温度定标源

03010135 地温表

03010136 保温性能测试表

03010137 便携式轴温探测仪

03010138 温度场检测仪

03010139 常温常压调化仪

03010200 压力仪表

03010201 静水压力仪

双管水银压力表

压力计

液体压力计（管式）

03010202 补偿微压器

03010203 侧位压力计

精密微压计

倾斜式微压计

03010204 船用氦氧压力表

03010205 船用外界压力表

03010206 压力真空表

真空压力仪

03010207 防爆压力表

03010208 远程压力表

远传压力表

远传压力真空表

03010209 平均压力表

03010210 压力饱和器

03010211 低气压耐蚀压力规

03010212 耐震压力表

耐震真空表

耐震压力真空表

03010213 耐酸压力表

03010214 耐酸耐震压力表

03010215 压力膜装置

03010216 原位轴压仪

03010217 耐硫真空表

耐硫压力表

耐硫压力真空表

03010218 压力数字测控仪

03010219 鼓轮式均匀补偿器

03010220 耐碱压力表

耐碱真空表

耐碱压力真空表

03010221 拉压测量仪

03010222 硅杯压力放大仪

03010223 耐氯压力表

耐氯真空表

耐氯压力真空表

03010224 风压表

03010225 压力信号器

03010226 防腐压力表

03010227 多圈弹簧管压力计

03010228 波纹管差压计

波纹管压力计

03010229 膜片压力表

03010230 膜片压力真空表

03010231 隔膜式压力表

03010232 隔膜耐蚀压力表

03010233 膜合压力表

03010234 电容式压力变送器

位移变送器

压力变送器

03010235 霍尔微压变送器

03010236 薄膜电容式传感器

称重压力传感器

固态微差压传感器

微型脉动压力传感器

压力传感器

涨丝压力传感器

5

03010237 标准压力表

03010238 负荷压力表

03010239 薄膜降压信号仪

03010240 活塞式压力仪

03010241 活塞式真空计

03010242 压力表检验泵

压力表校验仪

压力表校正仪

压力表校验泵

03010243 真空表校验仪

03010244 压力真空试验器

03010245 液柱平衡式压力真空计

03010246 标准压力发生器

浮球式校准压力发生器

03010247 压力扫描仪

03010248 矿压仪

03010249 地压仪

03010250 压力测量仪

03010251 杠杆压力机

03010252 减压器

减压装置

03010253 电子压力计

力敏仪

耐压仪

斜管压力计

压力表（计）

03010254 压力真空测量仪

03010255 压力容器试验台

03010256 膜合式真空压力计

03010257 智能压力计

03010258 底板比压计

03010259 高温高压失水仪

03010260 高液压发生器

03010300 差压流量仪表

03010301 差压计

差压直读式测定装置

电子膜片差压计

03010302 差压变送器

03010303 差压信号器

03010304 流量控制器

流量控制显示器

质量流量控制器

03010305 流量信号器

03010306 液流求积仪

03010307 涡轮流量变送器

漩涡流量变送器

03010308 积算频率仪

03010309 无触点定值发讯器

03010310 积算指示输出仪

03010311 流量积算仪

03010312 定量控制数字显示仪

03010313 流量指示式频率仪

03010314 涡轮流量显示仪

涡流仪

多频涡流仪

裂纹跟踪涡流仪

03010315 转子流量计

03010316 转子流量变送器

03010317 转子流量转送器

03010318 冲塞式流量计

03010319 电磁流量变送器

03010320 电磁流量转换器

03010321 模拟信号源

03010322 校验信号发生器

03010323 校验台

03010324 椭圆齿轮流量计

03010325 椭圆齿轮流量电变送器

03010326 数字显示积算仪

03010327 数字定值仪

03010328 瞬时流量指示器

03010329 电远传积算器

03010330 差压式直读测定装置

03010331 定量控制仪

03010332 阀位指示器

03010333 腰轮流量计

03010334 脉冲转换器

03010335 圆盘流量计

03010336 活塞式流量计

03010337 活塞流量变送器

03010338 刮板流量计

03010339 机械计数器

计量数据预定器

03010340 液体漩涡流量计

03010341 液体漩涡流量显示仪

03010342 气体漩涡流量变送器

03010343 数字漩涡流量积算器

6

03010344 电流—频率转换器

03010345 漩涡流量积算器

03010346 超声涡流量变送器

03010347 蒸汽流量表

03010348 热水表

水表

03010349 煤气表

03010350 流量表

03010351 文丘利管

03010352 喷嘴

喷嘴流量计

03010353 孔板

03010354 激光流速计

03010355 节流装置

03010356 可编程流量演算仪

03010357 笛形均速管流量计

03010358 双笛风量计

03010359 等温热线流速仪

定温热线流速仪

03010360 电子式流量测量

显示﹑累计积称成套装置

03010361 蒸汽压力补偿器

03010362 气体质量流量测控器

03010363 气体质量变送器

气体质量流量计算器

03010364 孔口管嘴试验仪

03010365 流速容量记录仪

03010366 气体计量仪

03010367 流量试验装置

流量校验装置

气动回路实习台

03010368 一等标准金属容器

03010369 消气器

03010370 恒压/恒流隔离器

03010371 量热流量计

03010372 电感流量计

03010373 液体流量计

03010374 液体测量仪（装置）

03010375 分水器

03010376 水流量系统

03010377 气流参数测量仪

03010378 液压流态测定仪

03010379 超声多普勒流速集测仪

03010380 流体分析测试仪

03010381 流量标定车

03010382 流动显示水槽

03010383 熔体流动速率测试仪

03010384 信控测流仪

03010385 压力密度流量记录仪

03010386 真空流动性测定仪

03010387 K 值标定仪

03010388 半自动流动室单元活动

03010389 电动恒流给定器

03010390 矿物热电图谱仪

03010391 双通道旋发送机

03010392 四通道读出箱

03010393 相对静止仪

03010394 自循环能量方程仪

03010400 物位仪表

03010401 板式液位计

低温电容液面计

电容液面计

液位计（液面计）

03010402 液位变送器

03010403 液位调节变送器

03010404 液位控制器

液位控制系统

03010405 液位开关

03010406 电接液位信号仪

液位信号器

03010407 液位转换器

03010408 密度变送器

03010409 自动压强控制仪

03010410 多点物位记忆开关

03010411 液位指示器

03010412 物位计

03010413 物位控制器

03010414 煤耗计（煤量计）

03010415 联轴器找中心设备

03010416 浮筒液位指示报警仪

锅炉液位自动报警器

水位计

水位报警器

液位数字显示报警器

03010417 液位数字显示仪

03010418 音叉料位发送仪

7

03010419 料面讯号器

03010420 浓度变送器

03010421 七孔探针及支架

03010422 吹气装置

03010423 液位信号继电器

03010424 浓度转换器

03010425 水位连续调节装置

03010426 效率仪

03010427 流量液位试验装置

03010428 微量液位转移器

03010429 电阻式料位讯号器

03010430 防爆液相尺

030140500 机械量仪表

03010501 薄层测厚仪

薄膜厚度测量仪

测厚仪（厚度计）

磁性测厚仪

硅电蒸铝层测厚仪

台式厚度计

涡流测厚仪

纸张厚度计

03010502 测振仪

电涡流式位移测振仪

多用测振仪

振动测试设备（装置）

测振器（头﹑仪）

03010503 磁电式拾振器

激振器

拾振器

振动器

03010504 测振放大器

低频测振放大器

振动放大器

03010505 振幅计

03010506 位移振幅测量仪

03010507 高精度位移标定器

数字式位移测量仪

位移测量仪

位移计

振动位移测量仪

03010508 测力传感器

差压传感器

超低频加速度传感器

传感器

电容传感器

电涡流传感器

感应传递系统

光导纤维传感仪

光电传感器

光栅传感器

荷重传感器

加速度传感器

角位移传感器

拉压传感器

拉压力传感器

力传感器

力锤传感器

两维裂缝传感器

扭转传感器

倾角传感器

倾斜传感器

容积式油耗仪传感器

石英测力传感器

速度传感器

位移传感器

铣削测力传感器

应变式测力传感器

转矩转速传感器

03010509 轴环式数显表

03010510 数字式频率分析仪

03010511 加速度计

加速度计及放大器

03010512 加速度校准仪

03010513 积分放大器

03010514 轴承轴相间隙测定器

03010515 振幅直方仪

03010516 数据放大器

03010517 隔离放大器

载波放大器

03010518 机械阻抗传递函数分析仪装置

03010519 传递函数分析仪

03010520 转速﹑转速比分析仪

03010521 轴位移轴振动监视仪

03010522 动平衡测试仪

03010523 公害测动仪

03010524 电源滤波器

8

滤波器（高低通）

滤波器

03010525 测力仪

三等标准测力仪

数字测力仪

03010526 拉力表

03010527 磁电转速表

电脑数字转速表

数字式转速表

数字式转速公频表

转速表

转速仪

03010528 转速校验器

03010529 转速记录控制仪

03010530 转速数字显示仪

03010531 测速仪

闪光测速仪

数字闪光测速仪

数字测速仪

数字流量检测仪

数字速度指示仪

光电测速仪

力矩测速器

速度记录仪

03010532 电机转矩转速特性测试仪

03010533 四通道多功能分析仪

03010534 计数数字显示仪

电子数字技术控制器

03010535 电机转矩测试仪

电机转矩转速测试仪

转矩测量仪

转矩转速测量仪

03010536 转矩转速功率测量仪

03010537 线数字显示仪

03010538 转速指示报警仪

03010539 微波位置检测仪

03010540 双桥触探变送器

03010541 挠度计

03010542 荷重计

03010543 迥转仪

03010544 振幅分布分析仪

03010545 集流环

03010546 水银集流环

03010547 主轴脉冲发生器

03010548 自录仪变速机构

03010549 激光多普勒干涉测速仪

激光测速系统

激光测速仪

激光多普勒测速仪

03010550 直流电压放大器

直流放大器

直流微伏放大器

直流应变放大器

03010551 振动激励控制器

03010552 阻抗测量仪

03010553 速度测针

03010554 测速示频计数器

03010555 位移信号源

信号源

03010556 振幅鉴别器

03010557 液力变矩器

03010558 测振及传感标定系统

03010559 轴向位移保护装置

03010560 微电脑相位差测试仪

03010561 阻抗变换器

阻抗器

03010562 扭矩测量仪

03010563 流量光电编码器

03010564 超声波测距仪

03010565 接触疲劳检测仪

03010566 压电测量设备

03010567 同步检测机

03010568 震动流速试验装置

03010569 回转精度仪

03010570 连动记录仪

03010571 加速度校正器

03010572 脉冲激振锤

03010573 多功能扭摆仪

03010574 转速幅值相位测量仪

03010575 撞击感度仪

03010576 速度分析仪

03010577 弦式传感测定仪

03010578 多用测量仪

03010579 缸体三度仪

03010580 光学测量仪

03010581 哈磨性测量仪

03010582 恒温润滑器

03010583 划格器

9

03010584 活塞发声器

03010585 数字指示器

03010586 水蒸汽老化仪

03010587 瞬时时间变换器

03010600 显示仪表

03010601 动圈式指示仪

03010602 调节式测温毫伏表

调温式测温毫伏计

动圈式温度指示调节仪

动圈式指示调节仪（器）

动圈式指示仪表

03010603 动圈式指示调节累积仪

03010604 数字平衡仪

03010605 动圈式程序控制调节仪

03010606 测温毫伏计

高温毫伏计

高温计

光标式毫伏计

03010607 测温比率计

03010608 力矩马达式指示仪

03010609 力矩马达式调节仪

03010610 自动平衡指示仪

03010611 高灵敏度记录仪

自动平衡指示记录仪

03010612 长图电子自动平衡电桥

台式记录仪

小型记录仪

小型自动记录仪

中长图记录仪

自动电位差计

自动平衡记录仪

便携式记录仪

自动记录仪

03010613 自动平衡称量记录积算仪

03010614 自整角机记录仪

03010615 船用自动显示仪

03010616 自动平衡记录仪

03010617 船用温度以

03010618 三笔记录仪

03010619 铝硅合金变质测量仪

03010620 位置指示仪

03010621 热水热量指示积算仪

03010622 自动差动仪

03010623 自动指示记录仪

03010624 数字温度显示仪

03010625 数字温度记录仪

03010626 数字毫伏显示仪

03010627 数字毫伏记录仪

03010628 数字温度显示调节仪

数字温度指示调节仪

数字显示调节仪

03010629 三路数字压力测量仪

数字压力计

数字压力显示仪

03010630 X—Y 函数记录仪

03010631 闪光信号报警器

03010632 铝棒压降仪

03010633 显示仪表用电压调整器

03010634 显示仪表用继电器箱

03010635 温度曲线仪

03010636 氢泡显示装置

03010637 流场显示仪

03010638 圆图压力记录仪

03010639 金属结晶曲线分析仪

03010640 AWH信号处理仪

03010641 LY 程序定值仪

03010642 测线仪

03010643 统计监测仪

03010644 罐体二重卷边质检仪

03010645 金相图像分析仪

03010700 调节器

03010701 电气温度调节器

温度调节器（含继电器）

03010702 压力调节器

03010703 压力控制器（含继电器）

自动调压控制仪

03010704 差压控制器

03010705 压力比例调节器

03010706 温度记录仪

03010707 记录温度调节仪

03010708 压力自动记录仪

03010709 压力指示调节仪

03010710 压力指示记录仪

03010711 温度变送器

10

03010712 温度压力记录仪

03010713 温度变送器

03010714 差压指示调节仪

03010715 差压记录调节仪

03010716 差压流量记录积算调节仪

03010717 液位指示变送调节仪

03010718 电动极值调节仪

03010719 电动比例积分微分调节器

03010720 温控可控硅调功器

03010721 气动可燃气体热值指数仪

03010722 半导体激光器控温仪

单极温度控制仪

电子气动温度控制仪

电子温度控制仪

电阻炉温度控制器

光电测温控温仪

胶质层电脑控温仪

可控硅控温仪

可控硅温度调节器

可控硅温度控制器

热电偶控温仪

数字温度控制器

温度检测控制系统

温度控制仪（含恒温控制仪）

温度指示控制仪

温度自动控制装置

温湿度指示控制仪

03010723 精密度湿度控制仪

精密度温度程序控制仪

精密度温度控制仪

精密度温度自动控制仪

精密度温度自动控制装置

03010724 变温仪

高稳定度变温仪

03010725 温度制御器

03010726 自动绝热控制器

03010727 再调调节器

03010728 延时控制仪

03010729 致冷调节器

03010730 激光倍频恒温仪

03010731 电子调节器

03010732 压强控制器

03010733 数字调节器（装置）

03010734 液动调节器试验台

03010735 电压定压自动调节器

03010736 温度设定仪

03010737 限温放大器

03010800 气动单元组合仪器表

03010801 气动温度变送器

03010802 气动压力变送器

03010803 气动差压变送器

03010804 气动流量变送器

03010805 气动液位变送器

03010806 气动纸浆浓度变送器

03010807 气动直流毫伏变送器

03010808 气动比例调节器

03010809 气动积分调节器

03010810 气动微分调节器

03010811 气动比例积分调节器

03010812 气动比例积分微分调节器

03010813 气动比值器

03010814 气动乘法器

03010815 气动除法器

03010816 气动开方器

03010817 气动选点切换器

03010818 给定器

气动定值器

03010819 气动量仪

气动指示仪

03010820 气动指示调节器

03010821 气动积算仪器

03010822 气动记录仪

03010823 气动操作仪器

03010824 气动比例继动器

03010825 切换器

03010826 气动仪表校验仪

03010827 空气减压器

双节减压器

03010828 空气过滤减压器

03010829 气动升压器

03010830 电—气转换器

气—电转换器

03010831 气动记录调节仪

03010832 外部积分反馈型调节仪

11

03010833 计算机给定气动指示调节仪

03010834 气动限幅仪器

03010835 气动回路试验箱

03010900 电动单元组合仪表

03010901 电动电容变送器

电动温度变送仪器

热电偶温度变送器

03010902 电动压力变送器

电容变送器

压力变送器

03010903 电动差压变送器

03010904 电动流量变送器

03010905 电动液位变送器

03010906 电动湿度变送器

03010907 电动浓度变送器

03010908 电动界面变送器

03010909 电动调节器

03010910 电动加减器

03010911 电动乘除器

03010912 电动开方器

03010913 电动定值器

03010914 电动给定器

03010915 电动分流器

03010916 报警器

电动报警器

巡回报警仪

数字巡回报警仪

03010917 电动比例积算器

03010918 电动开方积算器

03010919 电动指示仪

03010920 电动指示报警仪

03010921 电动操作仪

角行程执行器

03010922 电动限幅报警器

03010923 电动高低值选择器

03010924 电动阻尼器

03010925 电动校验信号发生器

03010926 电动给料单元

03010927 电动保持器

03010928 电动变化率限制器

03010929 电动比例偏置器

03010930 对数转换器

03010931 电动交流毫伏转换器

03010932 电动直流毫伏富转换器

03010933 电动频率转换器

03010934 电动差值转换器

03010935 电动电流转化器

03010936 电动函数转换器

03010937 电动双向非线性转换器

03010938 电动指示调节器

03010939 电动给定值伺服跟踪调节器

03010940 电动抗积分饱和调节器

03010941 电动后备调节器

03010942 电动前馈调节器

03010943 电动间歇调节器

03010944 电动非线性调节器

03010945 电动微分器

03010946 电动记录仪

03010947 电动安全栅

03010948 电动信号限制器

03010949 电动选点切换器

03010950 电动配电器

03010951 电动信号隔离器

03010952 电动信号导相器

03010953 电动仪表电源箱

03010954 电动电源转换器

03010955 电流—脉冲转换器

03010956 脉冲—电流转换器

03010957 电动阻抗转换器

03010958 电动信号变换器

03010959 电动延迟运算器

03010960 电动设定器

03010961 电动信号插孔板

03010962 电动偏置信号发生器

03010963 电动信号绝缘器

03010964 电动信号选择器

03010965 电动信号增强器

03010966 电动报警继电器

03010967 电动函数发生器

03010968 电/电阀门定位器

03010969 电动信号分配器

03010970 电压/频率变换器

03010971 电压/频率开方变换器

03010972 电动滑线电阻转换器

12

03010973 电动计数器

03010974 电动倒相放大器

03010975 电动隔离器

03010976 电动安全保持器

03010977 电动脉冲发生器

03010978 电动温湿度变送器

03010979 标准电压电流发生器

03010980 电动自动检测调节表

03010981 电气伺服控制系统

03010982 检测实验系统

03010983 通讯转换/中继两用器

03010984 信号转换箱

03010985 运算测试仪

03010986 运算放大器

03010987 逻辑电路运算器

03010988 电压切换箱

03010989 刺激隔离器

03011000 执行器

03011001 气动执行机构

03011002 电动执行机构

执行单元

03011003 执行器寿命测试仪

03011004 阀门定位器

电—气阀门定位器

03011005 手轮机构

03011006 电动伺服放大器

03011007 远方控制器

03011008 电磁阀

阀门测试装置

高压微调阀

气动调节阀

03011009 电动阀门

蝶阀电动装置

03011010 电动调节阀

03011011 长冲程执行机构

单相可控硅执行器

03011012 可控硅自动调节励磁器

03011013 水门执行器

03011014 伺服阀测试单元

03011100 集中控制装置

03011101 巡回检测装置

温度巡回检测仪

巡回检测仪

温度巡回检测控制仪

03011102 数字集中检测装置

03011103 数据采集装置

数据处理采样放大器

同步控制高速取样装置

自动数据采集控制系统

03011104 数据集中器

03011105 程序控温仪

程序控制器

程序控制仪

程序升降控温仪

多功能程序验定器

可编程序控制器（仪）

生长程序控温仪

数控实验装置

数字程控仪

程序温度控制仪

多用程序控温仪

三回路可编程序温度控制器

03011106 程序给定仪

存贮程序毫伏给定器

数字程序信号给定器

03011107 光电程序调节器

03011108 时序控制器

03011109 顺序控制器

03011110 脉冲控制仪

03011111 气动时间程序指示调节仪

03011112 气动程序控制装置

03011113 远动系统

远动装置

03011114 热水锅炉电控箱

03011115 锅炉自动程序点火装置

03011116 锅炉水位自动控制仪

03011117 烧气锅炉控制柜

03011118 烧油锅炉控制柜

03011119 单片步进电机控制系统

03011120 试验综合控制仪

微电极控制仪

13

组装式电子综合控制装置

03011121 模件组装仪表

03011122 电子调节仪表

03011123 制冷成套仪表

03011124 逻辑监控装置

03011125 纯水处理再生程序控制

03011126 流量积算装置

03011127 锅炉热工控制装置

03011128 自动加氯控制器

03011129 内燃机控制系统

03011130 电源控制器

03011131 光电管冷却室控制器

03011132 “快速内淬火”高温高压装置

仪

03011133 集散控制系统

03011134 比例控制器

03011135 垂直管流装置

03011136 大滞后系统研究装置

03011137 电气节能启动装置

03011138 调试微弱检测仪

03011139 动态模拟参数测试系统

03011140 动态微张力控制仪

03011141 反应时及持久度测量仪

03011142 负荷综合装置

03011143 工业控制机

03011144 功角测量仪

03011145 功能扩展装置

03011146 光刻控制装置

03011147 过程控制装置

03011148 横向灵敏度特定装置

03011149 回路控制器

03011150 交流变频调速系统实验装置

03011151 微机切削测试仪

03011152 晶体弱电逻缉集控装置

03011153 可编程控制实验系统

03011154 切削力监测

03011155 内燃集中控制台

03011156 气动程序控制装置

03011157 汽轮机起速保护装置

03011158 闪路击穿试验装置

03011159 直流系统模拟实验装置

03011160 处理监视系统

03011161 气体输配控制系统

03011162 自动重合闸控制盘

03011163 三相桥自控装置

03011164 循环水控制柜

03011165 压力控制系统

03011166 液光电热辐射角测定装置

03011167 电液伺服控制器

03011168 一路模拟输入单元

03011169 运行员操作站

03011170 针阀升程仪

03011171 测试控制单元

03011200 仪表盘操纵台

03011201 仪表盘

03011202 沸腾锅炉控制盘

03011203 链条锅炉控制盘

链条锅炉自动控制装置

03011204 可控硅温度控制屏

03011205 操纵台

操作台

发动机控制台

高频疲劳试验机电器控制台

03011206 仪表保温箱

03011207 仪表保护箱

03011208 电阻路温度控制器

电炉控制柜

炉温控制仪

电阻炉温度控制仪

03011209 单色操作员盘

03011210 电力拖动控制实验器

03011211 电视提升机操纵箱

03020000 电工仪器仪表

03020100 安装式电表

03020101 电流表

03020102 电压表

均量电压表

三值电压表

03020103 面板式频率表

频率表

03020104 功率表

14

03020105 功率因数表

03020106 整步表

03020107 交流自动控制电表

03020108 继电器电表

03020109 组合式同期表

03020110 高阻表

高阻计

数字高阻表

03020111 电子管兆欧表

高阻摇表

晶体管兆欧表

数字兆欧表

兆欧表

直流电压-兆欧表

03020112 交流电流变送器

03020113 交流电压变送器

03020114 变送器

三相功率变送器

有功功率变送器

03020115 无功功率变送器

03020116 功率变送器

03020117 功率总加器

03020118 频率变送器

03020119 直流电流变送器

03020120 直流电压变送器

03020121 遥测变送器

03020122 遥测接收器

03020123 直流毫伏变送器

03020124 直流阻抗变送器

03020125 调节式报警器

03020126 偏差指示表

03020127 单双针指示表

03020128 闸管变流实验装置

03020129 电阻检测仪

03020130 线性电压发生器

03020131 相序仪

03020200 实验室及携式电表（含数字式）

03020201 直流安培表

直流电流表

直流毫安表

直流微安表

直流微安计

03020202 交流安培计

交流电流表

03020203 交直流电流表

中频安培表

03020204 直流电压表

直流多量程伏特表

直流伏特表

直流伏特计

直流毫伏单元

03020205 交流电压表

03020206 交直流电压表

交直流伏特计

03020207 直流电流电压表

直流电压电流表

03020208 交流电流电压表

03020209 交直流电流电压表

03020210 单相瓦特表

低功率因数瓦特表

三相瓦特表

瓦特表

中频瓦特表

03020211 便携式频率表

频率表

03020212 电气测量成套仪表

交流成套仪表

成套仪表

03020213 直流成套仪表

03020214 微电容计

03020215 单相相位表

电流电压相位表（计）

三相相位表

相位表

03020216 平均值电表

03020217 电能综合测试仪

03020218 静电表

静电电压表

静电电压计

03020219 光点静电计

静电场电位计

静电仪（计）

数字静电计

振动电容静电计

15

03020220 闭式电子示功图测试仪

03020221 接地电阻测量仪

接地电阻测试仪

晶体管接地电阻测定仪

03020222 高阻绝缘测试仪

绝缘电阻测定仪

绝缘电阻测试仪

03020223 超高电阻微电流测试仪

超高阻多用测量仪

超高阻微电流测量仪

直流微电流测量仪

直流微电流高电阻测量仪

03020224 超高阻计

数字式超高阻表

振动电容超高阻计

03020225 伏安欧姆表

毫欧表

欧姆表

数字欧姆表（含毫欧计）

微欧计

03020226 万能电表

万用电表

03020227 钳形电表

03020228 功率电能表

03020229 光带-数字功率总加显示仪

03020230 欧姆-电压转换器

欧姆伏特表

03020231 电阻测试仪

03020232 零点指示器

03020233 循环伏安表

03020234 多用大屏幕数字显示测试仪

03020300 直流电阻仪器

03020301 直流比较仪式电桥

03020302 直流比较仪式测温电桥

03020303 万能比例臂电桥

万能比例电桥

03020304 静密多功能电桥

03020305 惠斯登电桥

携带式直流单臂电桥

直流单臂电桥

03020306 高阻电桥

03020307 测温双臂电桥

开尔文电桥

开尔文盒式电桥

携带式直流双臂电桥

直流双臂电桥

03020308 凯惠两用电桥

直流单双臂两用电桥

03020309 数字故障寻通器

线路故障测试器

线路试验仪

03020310 变压器直流电阻快速测试仪

03020311 电雷管测试仪

03020312 线路电桥

03020313 直流比较仪式电位差计

03020314 精密电位差计

精密级直流电位差计

直流电位差计

03020315 测温仪表校验仪

03020316 直读温度电位差计

03020317 分压箱

03020318 标准电阻

大功率标准电阻

过硫过渡标准电阻

直流标准电阻

03020319 电阻箱

高周波电阻箱

旋钮式电阻箱

直流电阻箱

03020320 调节变阻器

03020321 单臂电桥校验仪

03020322 兆欧表电阻箱

03020323 饱和标准电池

标准电池

直流饱和标准电池组

03020324 控温饱和标准电池

03020325 标准电池比较仪

03020326 多次反射检流计

光点反射检流计

光点反射直流检流计

光点检流计

光电反射检流计

光电放大检流计

检流计

灵敏电流计

墙式检流计

16

直流反射式检流计

直流复射式检流计

直流检流计

直流镜式检流计

03020327 比电阻仪

03020328 数字直流低阻表

03020329 直流电流箱

03020330 直流调压装置

03040200 交流仪器

03040201 电容电桥

宽带电容电桥

03020402 电容分选电桥

03020403 高压电桥

03020404 损耗因数及电容电桥

03020405 电容耦合测试仪

03020406 交流电桥

03020407 数字阻抗电桥

阻抗电桥

高频阻抗电桥

03020408 精密万用电桥

万能电桥

万用电桥

03020409 变压比电桥

03020410 微差测温电桥

03020411 交流电势计

交流电位差计

03020412 交流电位测定仪

03020413 标准电感

标准自感

电感组

可变标准电感器

03020414 标准互感

标准互感器

互感电阻

电压互感器

仪用电压互感器

仪用互感器

03020415 十进式电感箱

03020416 五位感应分压器

03020417 标准电容

标准电容器

标准电容箱

标准空气电容器

电容器

高压油质电容

激光储能电容器

精密标准电容

脉冲电容器

03020418 电容箱

十进电容箱

03020419 交流电阻箱

旋转变阻器

旋转式电阻箱

03020420 电阻箱

高周波电阻箱

交直流电阻箱

03020421 标准应变箱

03020422 振动式交流检流计

03020423 交流平衡指示器

03020424 交流微电计

微电计

03020425 12 通道电压电流转换器

03020426 板电流密度测试仪

03020427 电磁感应分选仪

03020428 电容补偿装置

03020429 电压负荷系数电桥

03020430 电压校准装置

03020431 毫伏表测定仪

03020432 交流分散器

03020500 电度表

03020501 标准电度表

03020502 单相电度表

03020503 三相电度表

03020504 电力定量器

03020505 电度表双费率控制器

03020506 多费率电度表

03020507 安时计

03020508 电力分析器

03020509 电表计量箱

03020600 测磁仪器

03020601 磁量具比较装置

17

03020602 磁性材料测定仪

磁性材料测量仪

磁性参数测量仪

磁性物质测定仪

直流磁特性测量装置

03020603 中磁场磁导计

03020604 强磁场磁导计

03020605 方圈（含数字式）

03020606 核磁共振磁场测量仪

03020607 标准螺管

03020608 三用螺管

03020609 交流磁性自动测量仪

03020610 音频软磁测试仪

03020611 磁滞回线测量装置（仪）

磁滞回线自动测试仪

智能磁滞回线组合仪

准静态电滞回线测量仪

03020612 磁化曲线磁导率曲线测量装置

03020613 音频软磁损耗测量装置

03020614 硅钢片磁性测定仪

03020615 磁强计

积分磁强计

03020616 记录仪表（采样变换器）

03020617 脉冲磁化电源

03020618 音频磁化电源

03020619 电流调节器

03020620 微振样品强磁计

03020621 标准磁场源

03020622 特斯拉计（含数字式）

03020623 磁通表（含数字式）

03020624 磁感测定器

03020625 磁膜测试仪

03020626 磁标准

03020627 铁磁仪

03020628 铁耗计

03020629 超导磁场提拉法侧磁装置

03020630 超导光学磁体及杜瓦系统

03020631 磁场及测磁装置

生物磁学装置

03020632 磁电表

03020633 自动磁力分离仪

03020634 标签检查器

03020635 冲消敏检查仪

03020636 磁带信号闸

03020637 磁环秤

03020638 磁力格值仪

03020639 磁珊表

03020640 励磁调试检测台

03020641 磁性示差仪

03020642 近代物理系统

03020643 双通道磁盘高点测试仪

03020644 铁磁共振

03020645 旋转磁珊尺

03020700 记录仪表、电磁示波器及附件

03020701 直流自动记录电流表

03020702 直流自动记录电压表

03020703 直流自动记录电流电压表

03020704 交流自动记录电流表

03020705 无线电话测试仪

交流自动记录电压表

03020706 交流自动记录电流电压表

03020707 自动记录功率表

03020708 自动记录频率表

03020709 笔式记录仪

多量程记录仪

记录仪

喷笔记录仪

双笔记录仪

双道记录仪

描笔记录仪

03020710 磁带记录器

磁带记录仪

解调器磁带记录器

03020711 八线示波器

光线示波器

03020712 故障录波器

03020713 示波器电阻箱

03020714 示波器时间指示器

03020715 示波器电源

03020716 示波器交直流放大器

03020717 示波器振子放大器

03020718 瞬态记录仪

03020719 数字式数据记录仪

03020720 伺服记录仪

18

03020721 对数放大器

03020722 电子变形记录仪

03020723 电子液晶记录仪

03020800 扩大量限装置

03020801 零磁通直流电流互感器

03020802 电流互感器

携带穿心电流互感器

携带式电流互感器

仪用电流互感器

03020803 电流互感器负载箱

03020804 分流器

03020805 电压互感器负载箱

03020806 仪用电流电压互感器

03020900 校验装置及附属设备

03020901 交流阻抗比较装置

阻抗测试仪

03020902 标准电阻比较仪

03020903 测温电桥

03020904 比较电桥

03020905 交流电桥装置

03020906 电位差计校验仪

03020907 电表校验装置

多功能校准仪

数字式PH/mv 计校准仪

03020908 变压器直流电阻快速测试装置

03020909 三用表校验仪

万用表检验仪

三用表检定仪

03020910 电度表校验装置

03020911 功率表校验器

03020912 步进电机检查仪

03020913 继电器万能校验台

荧光灯镇流器校验台

03020914 液体绝缘介质测量油杯装置

03020915 互感器校验仪

互感器校验装置

03020916 校验仪整体校验装置

03020917 直流计算台

03020918 交流计算台

03020919 热电比较仪

03020920 电流比较仪

03020921 双极分压器

03020922 升流变压器

03020923 升压变压器

03020924 交流标准校验系统

03020925 校正仪器升降台

03020926 转矩传感器静校台

03020927 标准应变校准器

03020928 测试标定仪

03020929 安培检测仪

03020930 变送器检测仪

03020931 电工基础安装配置

03020932 加速度校准仪

03020933 交直流校验台

03020934 直流电压校准器

03020935 标准热电阻

03020936 校验发生器

03021000 电源装置

03021001 低压大电流稳压器

低压稳压电源

低压直流电源

电弧炉直流电源

俄歇电源

直流稳压电源

03021002 直流标准电感发生器

直流标准电压源

03021003 直流稳流电源

03021004 超导磁体专用稳流器

03021005 电磁铁稳流器

03021006 直流稳压稳流电源

03021007 直流标准电流电压源

03021008 直流标准电流电压发生器

03021009 集成精密稳压电源

交直流稳压器

03021010 交直流电源（含繁用电源）

03021011 交流稳压电源（含磁饱合式）

03021012 工频变频电源

03021013 工频电流发生器

03021014 音频稳压电源

19

03021015 交流标准电流发生器

03021016 逆变器

03021017 电表电压调整器

03021018 不间断电源

不间断供电系统

不停电电源

不停电稳压电源

03021019 步进电动机驱动电源

驱动电源

03021020 调速管电源

速调管电源

03021021 锡灯电源

显微镜投影铟灯电源

氘灯电源

氙灯触发器

氙灯电源

氙灯稳压电源

铟灯触发器

铟灯电源

铟灯触发器

03021022 超高压汞灯电源

低温启动电源

电刷镀电源

电泳稳压电源

电泳仪电源

电泳仪高压电源

多用参数稳压器

方程电源

分子泵电源

高频高压静电发生器

高速摄影电源

光电倍增管电源

净化电源

离子泵电源

离子源电源

流量显子电源

脉冲电源

双脉冲电镀电源

通用恒流电源

稳压电源

无油泵电源

压电阀电源

应急电源

噪声发生器电源

直流低压整流电源

直流脉冲电源

制冷器电源

专用电源

自动交换机电源

噪声发生器通用恒流源

03021023 阳极氧化电源

03021024 仿真电源网络

高压静电除尘器电源

供电器

静电源

其他各种电源

03021025 电压钳位控制系统

03021026 变频串级调速装置

03021027 备用电源自动投入装置

03021028 万能变流器

03021100 数字电表

03021101 宽频带放大器

宽频带数据放大器

宽频直流放大器

03021102 变换器

电流转换器

多功能交直流交换器

毫微伏多道转换器

交直流电压转换器

交直流转换器

03021103 电阻电压转换器

欧姆电压转换器

03021104 微伏放大器

直流毫伏单元

03021105 机外数字显示器

可逆数显装置

03021106 数字万能电表

数字万用表

03021107 转数予置仪

03021108 数字打印机

数字仪表打印机

03021109 万用示波表

03021110 光电流机

03021111 感应同步数字显示器

20

03021200 电工专用测量仪器

03021201 动平衡试验机电气测量装置

03021202 蓄电池测试仪

03021203 矽钢片层间电阻测试仪

03021204 变压器组别表

03021205 三相功率分析仪

03021206 耐压试验器

03021207 电压小时计

03021208 大电流系统测试仪

03021209 高压电漏检测仪

03021210 电压试压台

03021211 全压恒流大电感直流电阻测试

仪

03021212 绕圈圈数测量仪

线圈测量仪

线圈短路测定仪

线圈短路测试仪

03021213 电工测试仪

03021214 放电测试仪

03021215 表面电位仪

03030000 成分分析仪器

03030100 电化学式分析仪器

03030101 电导仪

数字式电导仪

03030102 氮气浓度分析仪

电磁浓度计

硫酸浓度计

钠离子浓度计

浓度计

酸碱浓度计

硝酸浓度计

盐酸浓度测试仪

振动漏斗浊比测定仪

紫外臭氧浓度计

油份浓度计

智能光纤传感浓度计

03030103 电导定碳仪

03030104 定碳定硫分析仪

03030105 CO2 三相点测定仪

二氧化碳分析仪

气体分析仪

微量CO、CO2 分析仪

微量分析仪

微量红外线分析仪

一氧化碳分析仪

03030106 电导式盐量计

盐度计（含数字式）

盐量计

03030107 智能流力分析仪

03030108 余氯连续测定仪

03030109 氧化物超导体TC 测试管

03030110 离子交换失效监督仪

03030111 锅炉水分析仪

03030112 离子酸度计

酸度计（含数字式）

研究用酸度计

03030113 伏安分析仪

溶出伏安仪

扫描伏安仪

自动溶出伏安仪

03030114 离子活度计

数字离子分析其

03030115 PH/离子检测器负离子计

负离子计

离子计（含智能、数字、通用）

数字氢离子计

微处理机离子计

03030116 电解仪

控制电位电解仪

双联电解分析仪

03030117 电极电位仪

03030118 离子电极自动分析仪

03030119 磁导式溶氧仪（器）

溶解氧测定仪

溶解氧测速仪

溶氧检定仪

溶氧仪

水中溶解氧分析仪（器）

微波高压消化溶样器

03030120 微量氧分析器

03030121 氧化铅测定器

03030122 氧化锆分析仪

21

03030123 氧化锆测氧仪

03030124 氧化钙自动分析仪

03030125 二氧化硫催化氧化试验仪

二氧化硫分析仪（库伦式、数

字式）

脉冲荧光二氧化硫分析仪

03030126 自动测硫仪

总硫分析仪

03030127 有机硫分析仪

03030128 硫化氢分析仪

03030129 便携式数字测氧仪

数字测氧仪

氧分析仪

氧气检测仪

氧指数测定仪

03030130 化学耗氧量测定仪

03030131 程控电化学阻抗系统

电化学分析仪

电化学复用仪

电化学综合测试仪

03030132 三用电化学常数测定仪

03030133 气相微量水分仪

微量水测定仪

微量水分测量仪

03030134 综合分析仪

03030135 库伦定碳分析仪

总有机碳分析仪

03030136 脉冲库伦定氧仪

03030137 库仑计

通用库伦仪

微库伦仪

03030138 定氮仪

03030139 电偶腐蚀计

03030140 恒电位防腐仪

03030141 亚甲基兰测定仪

03030142 液相腐蚀仪

03030143 电化学腐蚀测量系统

腐蚀测量仪

无显影气相腐蚀设备

03030144 笔录式极谱仪

多功能极谱仪

多功能脉冲极谱仪

极谱仪

示波极谱仪

数字示波极谱仪

03030145 电脑控制多功能滴定仪

电位滴定计

光度滴定仪

荧光光电自动滴定仪

自动电位滴定仪

滴定仪

库伦滴定仪

交流示波极谱滴定仪

03030146 微电流分析仪

03030147 微机碳硫自动分析仪

03030148 傅立叶分解合成仪

03030149 多功能恒电位仪

恒电位/恒电流仪

恒电位仪

晶体管恒电位仪

03030150 等电聚焦电泳槽

电泳槽

核酸电泳槽

03030151 低压电泳仪

电泳凝胶仪

电泳扫描仪

电泳仪

电子稳压电泳仪

多功能电泳仪

高压电泳仪

高压稳流稳压电泳仪

核酸电泳转移系统

毛细管电泳系统

凝胶电泳辅助装置

双恒双输出试验电泳仪

微量电泳仪

稳压稳流电泳仪

中压电泳仪

03030152 介电常数仪

03030153 烃分析仪

03030154 旋转玻璃碳电极

旋转电极

旋转环盘电极

旋转圆盘电极系统

03030155 偶极矩测定仪

03030156 有机碳测定仪

03030157 扩散氢测定仪

03030158 电化学桥定系统

22

03030159 智能介质系数测试仪

03030160 电化学接口仪

03030161 电化学特性参数测试仪

03030162 电化学显微控制仪

03030163 电量仪

03030164 电洗脱仪

03030165 电泳纯化系统

03030166 电子荷质比测量仪

03030167 电子微分器

03030168 多功能弱电分析仪

03030169 多用户多流计

03030170 原位磁等离子体反应器

03030171 单工作电极化学检测仪

03030172 等电聚焦仪

03030173 干胶器

03030174 高灵敏电分析系统

03030175 活化仪

03030176 浸渍试验仪

03030177 控氧仪

03030178 库伦定硫仪

03030179 离子汲射仪

03030180 氯度机

03030181 钠度机

03030182 测氮系统

03030183 平板电热焦及电泳系统

03030184 电穿孔系统

03030185 电激仪反应器

03030186 NOX 分析器

03030187 电解质分析仪

03030188 电泳图像分析系统

03030189 氧化氮分析仪取样系统

03030190 综合速测仪

03030191 光效应仪

03030192 酸价测定仪

03030200 热化学式分析仪器

03030201 氢分析器

03030202 氢气报警器

03030203 联合测定仪

氧指数测定仪

03030204 微型铸铁成分测试仪

03030205 惰性仪

03030206 热导式二氧化硫分析器

03030207 氨分析器

03030208 氨分节率测定仪

03030209 氩分析器

03030210 可燃气体报警器

可燃气体测定仪

可燃气体检测报警器

可燃气体探测仪

03030211 混合可燃气防爆测量仪

03030212 热化学式氧分析器

03030213 双管定硫仪

03030214 双极凝固器

03030215 差热分析仪（含真空、示教）

高温差热仪

简易差热分析仪

真空差热分析仪

03030216 差动热分析仪

03030217 差热膨胀仪

03030218 钢水快速测量（温）仪

铁水快速热分析仪

03030219 热变相仪

03030220 热象仪

03030221 自动氢化物汞发生器

03030222 含氩分析实验台

03030223 高温高压合成微型反应装置

03030224 铁素体测定仪

03030225 热释电仪

03030226 热分析系统

热分析仪

热机械检测仪

03030227 热导仪

03030228 铁谱分析仪

铁谱仪系统

分析型铁谱仪

03030229 微机热分析数据仪

03030230 材料释热测量仪

03030231 热解吸装置

03030232 热循环分析仪

03030233 电动无侧限仪

03030234 氮孔隙仪

03030235 圆球导热测试仪

03030236 空气释放值测定仪

03030237 块焦反应器

23

03030238 裂制器

03030239 温差电制冷仪

03030240 气体透过虑测定仪

03030241 气体透过评价装置

03030242 热差气氛装置

03030243 热导池电源放大器

03030244 热导池检测仪

03030245 热稳测定仪

03030246 热原测试仪

03030247 热重仪

03030248 溶体流动速率测试仪

03030249 散料热物性测定仪

03030250 剩余气体分拆仪

03030251 微型化热变型仪

03030300 磁式分析仪器

03030301 磁导式氧分析器

磁力机械式氧分析器

热磁式氧分析器

氧分析器

磁力机械式氧分析器

03030302 阿库洛夫仪

03030400 光学式分析仪器

03030401 光电比色计

克氏比色计

酶标比色计

03030402 氨氮分析仪

氮-15 分析仪

钾钠氯分析仪

钠/钾分析仪

碳硫自动分析仪

元素分析仪

自动元素分析仪

碳氢氮元素分析器

碳氢元素分析仪

铜离子分析器

03030403 测氯仪

03030404 反射荧光装置

磷酸根自动分析器

03030405 硅酸根自动分析器

03030406 水质速测仪

03030407 光学式硫化氢分析器

03030408 火焰分光光度计

火焰光度计

03030409 火焰荧光光度计

液体荧光计

荧光光度计

03030410 全差式光度计

03030411 红外二氧化碳分析器（仪）

红外线分析器

红外线气体分析仪

03030612 红外线渗碳自动控制仪

03030613 燃烧废气分析器

03030614 红外脉冲定氧仪

03030615 红外线纸张水分连续测定仪

03030616 油分测定装置

油分分析仪

03030417 测汞仪

汞分析仪

03030418 测砷仪

03030419 三用紫外分析仪

荧光紫外分析器

紫外分析仪

紫外光仪

紫外透射仪

紫外吸收分析仪

03030420 荧光粉相对亮度仪

03030421 单道荧光分析仪

03030422 光学瓦斯检测校验仪

瓦斯检定器

03030423 白度测定仪

03030424 光电浊度仪

浊度分析仪

03030425 激光比浊比色仪

03030426 光电浓度变送器

03030427 红外微量衰减测定单元

03030428 流动注射分析仪

03030429 X 荧光谱仪

03030430 荧光测色系统

03030431 合成光介仪

03030432 光学色光度计

03030433 浓度比色计

24

03030434 超微弱发光仪

化学发光定氮仪

化学发光式分析仪

液相发光分析仪

荧光粉发光特性测试仪

03030435 光学传递函数测量仪

03030436 火幅结构及特性装置

03030437 全光雾插仪

03030438 积光仪

03030439 火焰感度仪

03030440 光学分析系统

03030441 紫外接收器

03030500 射线式分析仪器

03030501 X 射线定向仪

激光晶轴定向仪

03030502 X 射线衍射仪

四圆单晶X 射线衍射仪

转靶X 光机

03030503 X 射线晶体分析仪

晶体分析X 光机

03030504 X 射线衍射荧光分析仪

03030505 X 射线光谱系统

能量色散X 光谱仪

03030506 X 射线发生器

03030507 闪光X 射线系统

03030600 色谱仪

03030601 天然气分析仪

03030602 色谱仪检测器

03030603 冰点渗透压计

03030604 自动梯度分析仪

03030605 气体透射测定装置

03030606 比表面孔径测定仪

03030607 表面积测定仪

03030608 半自动气体分析仪

金属气体分析仪

03030609 金属扩散氢测定仪

色谱扩散氢测定仪

03030610 力学谱仪

03030611 电泳凝胶成像分体系统

03030612 柱层析系统

柱层析仪

03030613 柱色谱系统

03030614 凝胶渗透色谱仪

03030615 离子色谱分析装置

03030616 薄层色谱仪

03030617 色谱数据处理机

色谱数据处理系统

色谱数据处理装置

03030618 微量水色谱仪

03030619 梯度密度行程器

03030620 梯度混合机

梯度混合器

03030621 内循环无梯度反应器

无梯度反应混合器

无梯度反应器

03030622 气相渗透仪

相对渗透率测定仪

03030623 薄层层析扫描仪

薄层色谱仪

肺功能色谱仪

高效液相色谱仪

高压液相色谱系统

高压液相色谱仪

激光裂解色谱仪

离心薄层层析仪

离子交换色谱仪

连续薄层层析仪

气相色谱仪（层析仪）

色谱仪

微量水色谱仪

旋转薄层仪

岩矿色谱仪

液相色谱仪

液相制备色谱仪

元素色谱仪

自动快速蛋白质液相色谱仪

自动制备色谱仪

凝胶渗透色谱仪

03030624 记录式膜渗透仪

25

03030700 质谱、能谱、波谱分析仪器

03030701 同位素质谱计（仪）

03030702 四极滤质器

03030703 分压强计

四极分压强计

03030704 固体分析质谱仪

双聚焦固体质谱仪

03030705 有机分析质谱仪

03030706 色配质谱联用仪

03030707 电子能谱仪

离分辨电子能谱仪

联合能谱仪

找钾能谱仪

03030708 X 射线能谱仪

03030709 核磁共振波谱仪

连续波核磁共振仪

03030710 顺磁共振波谱仪

03030711 X 射线波谱仪

03030712 自选波谱仪

03030713 弯曲EXAFS 谱仪

03030714 小质谱仪

质谱仪

四级质谱仪

03030715 波谱仪

03030716 俄歇表面分析仪

03030800 物理特性分析仪器

03030801 超声波粘度计

低温粘度计

恩格勒粘度计

赛氏粘度计

旋转式粘度计

粘度测定仪

粘度分布测定仪

粘度计

锥板式粘度计

自动粘度计

03030802 彩色透射式密度计

记录光密度计

密度计

燃气相对密度计

数字式密度计

银盐密度计

振动密度计

凝胶扫描光密度系统

03030803 真空高温金属内耗仪

03030804 矿用隔爆兼安全火化型采样器

03030805 高容量飘尘捕集器

03030806 雨水采样器

自动雨水降尘采样机

03030807 烟尘浓度测定仪

03030808 电动测尘仪

静电平衡测尘仪

吸入尘分析仪

烟道测尘仪

03030809 马尔文粒子分析仪

扬析粒度分析仪

03030810 粉末粒度仪

激光粒度分析仪

粒度测定仪

粒度分布测定仪

粒度数据处理仪

平均粒度测定仪

微粒粒径测定仪

自动粒度测定仪

03030811 粉尘分级仪

烟尘分级器

03030812 分子量测定仪

03030813 黑度计

03030814 动态粘弹谱仪

界面粘弹谱仪

03030815 粘度及分布测定仪

03030816 结晶速度测定仪

03030817 密度梯度仪

03030818 比重仪

超声波比重仪

03030819 单分子膜表面压测定仪

03030820 导热系数测定仪

热传导测定仪

03030821 消光比测试仪

03030822 乳胶特性测试仪

26

03030823 固体比重计

03030824 乳剂特性测试仪

03030825 范式乳化液稳定仪

乳状液稳定性测定仪

乳状油稳定性测定仪

03030826 润湿率测定仪

03030827 动压平衡等速测试器

03030828 多功能微弱电特性仪

血乳酸测试仪器

03030830 液滴分布测定仪

03030831 防火涂层测试仪

03030832 粉体物性分析仪器

03030833 微孔结构分析仪

03030834 电泳光密度扫描仪

03030835 氧化安定性测试仪

03030836 乳脂测定仪

03030837 RTW-溶体物性测定仪

03030838 乳胶经迹分析仪

03030839 石炭板转移槽

03030840 石英晶体分析仪

03030841 浸液测定仪

03030843 多功能快速液化器

03030844 重力水析器

03030845 离心测定仪

03030900 生物化学分析仪器（一）

03030901 氨基酸分析仪

03030902 蛋白核酸分析仪

蛋白核酸记录仪

03030903 核酸蛋白检测仪

03030904 DNA/RNA 浓缩仪

高速真空浓缩机

旋转薄膜浓缩仪

旋转蒸发器

真空浓缩蒸发器

03030905 蛋白质赖氨酸分析仪

03030906 高效蛋白层析仪

03030907 蛋白质顺序分析仪

顺序检测仪

03030908 DNA 合成仪

03030909 酶活性测定仪

03030910 酶联免疫检测仪

酶联仪

03030911 DNA 扩增仪

03030912 DNA 阅读仪

03030913 生化分析器

03030914 生化测试仪器

03030915 紫外点样分析仪

紫外点样仪

03030916 放免分析仪

03030917 黄曲霉素测定仪

03030918 蛋白电射转移仪

03030919 快速蛋白色谱仪

03030920 蛋白提纯仪

03030921 血红蛋白仪

03030922 肽合成仪

03030923 酶标定量测定仪

酶标测试仪

酶标检测仪

酶标仪

03030924 基因脉冲导入仪

03030925 基因定序仪

03030926 基因热循环仪

03030927 乳酸仪

03030928 蛋白核酸转移仪

转移槽

03030929 生物发酵罐

03030930 酶免疫荧光仪

03030931 发酵测试仪

03030932 常规酶动力学系统

03030933 生物转盘

03030934 CAP 应变原检测系统

03030935 FXWDY-分析微定量仪

03030936 多聚链合成仪

03030937 多媒体生物实验系统

03030938 分析微定量仪

03030939 自动酶标分析仪

03030940 核酸浓度检测仪

03030941 核酸顺序分析仪

03030942 核酸印迹仪

03030943 核酸印迹杂交箱

03030944 核酸杂交炉

03030945 核酸转膜系统器

03030946 核苷酸序列分析仪

03030947 高速基因枪

27

基因枪

03030948 基因序列判读仪

03030949 肌肝分析器

03030950 降落数测定仪

03030951 聚合酶反应仪

03030952 快速DNA 定量仪

03030953 快速生物医学实验仪

03030954 病毒定量分析系统

03030955 免疫染片机

03030956 酶动力分析仪

03030957 免疫化学分析系统

免疫化学系统

微粒子发光免疫系统

03030958 生化摇摆平台

03030959 纤维测定仪

03030960 全自动特定蛋白/药物

03030961 全自动为生物分析系统

03030962 生物毒性测试仪

03030963 生物分子结构预测分析

03030964 斑点、缝杂交点样器

03030965 酶标仪洗板机

03030966 狭缝点交仪

03030967 血浆纤维蛋原仪

03030968 血液流变测试仪器

03030969 研制生物粒子敏测定仪

03030970 有机卤化物分析仪

03030971 DNA/RNA 提取仪

03030972 DNA 测序/差异显示分析

03030973 PCR 自动系列化分析仪

03030974 氨/蛋白质测定仪

03030975 半干电转移系统

03030976 半自动核酸纯化系统

03030977 生化反应仪

03030978 单克隆抗体纯化系统

03030979 蛋白平恒透析仪

微透析装置

03030980 蛋白水解器

03030981 蛋白透析浓缩器

03030982 蛋白洗脱器

梯度洗脱仪

03030983 蛋白仪消化炉

03030984 斑片钳膜仪

03030985 蛋磷碱测定仪

03030986 电基因注入装置

03030987 基因突变检测仪

03030988 同位素扫描成像仪

紫外交联仪

03030989 脉冲基因转移系统

03031000 煤炭分析仪器

03031001 粘结性测定仪

03031002 软化点测定仪

03031003 胶质层测定仪

03031004 含硫量测定仪

03031005 灰熔点测定仪

03031006 残碳测定仪

03031007 罗加指数测定仪

03031008 工业分析测定仪

03031009 煤炭系数测定仪

03031010 煤炭活性测定仪

03031011 固体膨胀系数测定

自由膨胀系数测定仪

烟煤膨胀度测定仪

03031012 基氏塑性仪

03031013 煤汽化结碴性能试验仪

03031014 低温干馏仪

岩芯饱和度干馏仪

03031015 煤尘爆炸演示装置

03031016 灰粉测灰仪

03031017 硫伤测定仪

03031018 粉末测定仪

03031019 煤尘爆炸性鉴定仪

03031020 煤孔隙率测定仪

03031021 煤炭强度仪

03031022 烟线实验控制仪

03031023 氟烷测定仪

03031024 多参数瓦斯解析仪

03031100 温度、水分、气体容量式分析仪器

03031101 自动干湿球相对湿度计

03031102 氯化锂露点湿度计

03031103 氯化锂温湿度变送器

03031104 露点仪

28

氯化锂露点控制仪

03031105 原油水份仪

03031106 纸页水份连续测定仪

03031107 快速水分测定仪

水份测定仪

数字式水份测定仪

03031108 钢铁碳硫联合测定仪

碳硫联合测定仪

03031109 金属式定碳仪

03031110 工业气体分析器

容量式气体分析器

03031111 连续相类型报警器（仪）

03031112 气体配比分析器

03031113 克氏定氮仪

03031114 脱色仪

03031115 沸点升高仪

03031116 激光雾化滴测定仪

03031117 冰点测降仪

03031118 全自动冰点渗压机

03031119 氮气含氧含水分析仪

03031120 电子全自动湿储存相

03031121 定碳、烟气分析仪

03031122 动态滤水测定仪

03031123 爆裂测温仪

03031124 多功能无氧功率测定仪

03031125 高温高压降失水仪

03031126 汞蒸气测量仪

03031127 浸润测定仪

03031128 快速阻垢性能测试仪

03031129 密度及含水率测试仪

03031130 气态原子化装置

03031131 渗透率自动测定仪

03031132 生物膜模拟单分子转移仪

03031133 四气体分析仪

03031134 水压实验样机

03031135 温度水份气体容量仪器

03031136 木材测湿仪

03031137 蒸发测定仪

03031138 气体扩散系数测定仪

03031139 饱和蒸汽压试验器

03031140 多功能薄层点样仪

03031141 大气离子测量仪

03031200 成份分析仪器辅助装置

03031201 工业酸度计发送器

03031202 火焰光度检测器

火焰检测器

03031203 电子捕获监测器

高温电子捕获鉴定器

03031204 紫外检测器

03031205 氮磷检测器

03031206 荧光粉测试仪

03031207 示差检测器

03031208 居里点测量仪

居里点裂解器

03031209 超纯氢发生器

高纯氢发生器

氢气发生器

03031210 色谱仪用氢气纯化器

03031211 氮气发生器

03031212 油脱气装置

03031213 气水分离器

03031214 数字积分仪

03031215 自动部分收集器

03031216 液相色谱柱装填机

03031217 气相色谱柱老化箱

03031218 粉末照相机

03031219 平板相机(劳厄)

03031220 形貌相机

03031221 汞富集解吸器

03031222 数字式自动滴定管

03031223 六孔环炉分析仪

03031224 蒸汞器

03031225 实验室蒸馏仪(器\装置)

自动纯水蒸馏器

03031226 高压索式提取器

03031227 分馏分析仪

03031228 浓缩进样器

03031229 催化加氢仪

03031230 催化反应器

反应器

03031231 色谱收集仪

制备色谱收集仪

29

03031232 计滴器

数字计滴器

03031233 荧光偏光消除装置

03031234 质谱选择器

03031235 匀浆机

03031236 超声波均化器

03031237 气体发生器

03031238 气体检定器

03031239 脱盐池

03031240 水冷机

水热系统

微型冷却系统

循环水冷却装置

03031241 气体定量混合仪

03031242 离子水生成器

03031243 供氧剂裂介反应装置

03031244 色谱制备柱

03031245 催化剂表面性质测定

03031246 冷凝分离器系统

03031247 有机制备仪

03031248 耐火度炉

生物氧化炉

03031249 除氧铜柱控温器

03031250 波谱检测器

03031251 金属蒸气合成装置

洗珠器

03031252 炽热棒试仪

03031253 氮磷钙快速测定仪

03031254 氮铝纯化器

03031255 低压润滑联用仪

03031256 多功能溶液处理系统

03031257 浮床水处理反应器

03031258 光敏氧化反应器

03031259 合成抗乳化仪

03031260 混凝土含氧量测定仪

03031261 活性污泥试验器

03031262 加压水合反应器

03031263 超声波裂解器

裂介装置

03031264 排水检测器

03031265 气液相平衡仪

03031266 氢焰检测器

03031267 溶剂澄清器

03031268 氧碳同位素制样真空系统

03031269 微量进样器

03031270 微水循环仪

03031271 气氛箱

03031272 提膜机

03031273 透气池

03031274 特征码分析仪器

03031275 坐标转换器

03031276 5950 微调加液器

03031277 微型蛋白多条筛选装置

03031278 高压库仑电化学池

03031279 还原度测定装置

03031280 消解装置

03031281 液体离子检测仪

03031282 气体稳压装置

03031283 液相冷冻层析柜

03031284 气体混合装置

03031285 碳60 制备仪

03031286 组份位置记号器

03031287 低温消化反应器

紫外消化反应器

03031288 微反应器

03031289 电脱盐试验仪

03031290 氧\磷\钾消解器

03031291 氩气保护箱

03031292 无水无氧操作系统

03031293 冰融循环设备

03031294 紫外控测仪

03031295 液态和静态液压特性台

03031300 其他分析仪器

03031301 氟离子分析仪

03031302 铀分析仪

03031303 铵离子分析仪

03031304 啤酒糖化试验器

03031305 葡萄糖分析仪

03031306 打印显示动能分析仪

03031307 活性碳测量仪

03031308 染色体分析仪

03031309 乳酸盐分析仪

03031310 钙镁比测定仪

03031311 高频汞探测仪

03031312 胴体分析仪

30

03031313 骨矿分析仪

03031314 解卡液分析仪

03031315 离子枪系统

03031316 氯化物分析仪

03031317 数字式酒铅测定仪

03031318 电转化仪

03031319 黄金成色测定仪

水下称重体成份分析系统

03031400 生物化学分析仪器(二)

03031500 电化学式分析仪器(三)

03040000 光学仪器

03040100 显微镜

03040101 生物显微镜

双筒显微镜

研究生物显微镜

03040102 示教生物显微镜(多人多目)

03040103 暗视场生物显微镜

03040104 显微镜接合台

03040105 摄影生物显微镜

摄影显微镜

显微摄影装置

照相显微镜

摄影体视显微镜

生物显微摄影仪

摄影仪

体视摄影显微镜

03040106 宝石图像显微系统

03040107 倒置式生物显微镜

倒置显微镜

03040108 荧光显微镜

03040109 电视显微镜

显微电视设备

电视录相显微镜

03040110 红外电视显微镜

03040111 多用途显微镜

03040112 变焦体视显微镜

高倍体视显微镜

立体显微镜

实体显微镜

双目立体显微镜

双筒立体显微镜

体视显微镜

03040113 连续变倍体视显微镜

03040114 体视照相体视显微镜

03040115 摄影连续变倍体视显微镜

03040116 立体测量显微镜

03040117 偏振体视显微镜

03040118 大视场检查体视显微镜

03040119 大型金相显微镜

金相显微镜

现场金相检查装置

03040120 高温金相显微镜

03040121 万能金相显微镜

03040122 金相定量显微镜

03040123 大工件金相检查仪

03040124 高标晶体偏光镜

偏光显微镜

03040125 矿相显微镜

03040126 相衬生物显微镜

相衬显微镜

03040127 干涉相衬显微镜

03040128 分相设备

03040129 笔式显微镜

03040130 携带式显微镜

03040131 投影显微镜

投影生物显微镜

投影生物摄影显微镜

03040132 反光显微镜

03040133 折反射显微镜

03040134 图像处理显微镜

图像分析显微镜

03040135 核煤胶显微镜

03040136 偏反两用研究显微镜

万能显微镜

万能研究显微镜

31

研究显微镜

原子核研究显微镜

03040137 熔点显微镜

03040138 培养显微镜

03040139 水平显微镜

03040140 微分干涉显微镜

03040141 直入射显微镜

03040142 相差设备

相差显微镜

03040143 显微描绘器

03040144 显微镜光源

荧光显微光源

03040145 显微落射器

03040146 同光路显微镜

03040147 显微镜加热台

03040148 操纵器

三维微操纵器

显微操纵器

显微操作仪

显微镜操纵器

03040149 显微镜照明设备

03040150 大视场工作仪(镜)

单目靶镜

多功能工作仪

台式放大镜

03040151 裂隙显微镜

03040152 近场光学显微镜

03040153 赤外线分光显微镜

03040154 铁谱显微镜

03040155 扫描隧道显微镜

03040156 生物摄影组合放大仪

03040157 生物显微镜校试仪

03040158 聚光变换镜

视野聚光器

03040200 大地测量仪器

03040201 大地测量经纬仪

光学经纬仪

经纬仪

03040202 自准直径经纬仪

03040203 激光定向经纬仪

激光经纬仪

03040204 陀螺经纬仪

03040205 矿山经纬仪

03040206 地面摄影经纬仪

03040207 坡面经纬仪

03040208 方程仪

03040209 测距经纬仪

03040210 水准仪

03040211 激光水准仪

03040212 自动安平水准仪

03040213 度盘水准仪

03040214 激光水准铅垂仪

03040215 大平板仪

光学大平板仪

光学平板仪

03040216 小平板仪

03040217 自动归算平板仪

03040218 红外测距仪

红外光电测距仪

03040219 固体激光测距仪

03040220 激光指向仪

03040221 激光定向仪

03040222 激光投点仪

03040223 光学投点仪

03040224 光学垂点对点仪

03040225 地形测量仪

激光地形测绘仪

03040226 测高仪

光学测高仪

垂高仪

垂直测高仪

03040227 森林分速测镜

森林罗盘仪

03040228 矿山罗盘仪

03040229 地质罗盘仪

03040230 测树罗盘仪

03040231 光学测树仪

03040232 望远测树仪

03040233 米量仪

03040234 光学方位仪

03040235 电子分色图形面积量测仪

光电面积测量仪

面积仪

03040236 积分球仪

求积仪

求积器

32

电动求积仪

03040237 光电光泽计

镜向光泽计

03040238 格网尺

坐标格网尺

03040239 铟钢水标准尺

03040240 固定舰标

03040241 活动舰标

03040242 光学顶点对中舰标

03040243 两线仪

03040244 数字显示遥控舰标仪

03040245 腰线望远镜

03040246 测烟望远镜

03040247 摄影望远镜

03040248 双筒望远镜

03040249 单筒望远镜

03040250 观光望远镜

03040251 光学平直仪

平直仪

03040252 经纬仪校准台

03040253 立体量测仪

03040254 条纹测量望远镜

03040255 中平板仪

03040256 超声地形淤厚仪

03040257 调水平反射镜

03040258 度盘标准仪

度盘校正仪

03040259 地图更新仪

03040260 对数视距光褉设备

03040261 多倍仪

03040262 静态gps 测量系统

03040263 高低差测试仪

经纬仪高低差测试仪

03040264 犁体曲面测绘仪

03040265 水平仪检定器

03040266 头盔微光观察镜

03040267 围岩松动圈测仪

03040268 文丘里流量计数校正仪

03040269 无标尺地形仪

03040270 智能型全站速测仪

03040300 光学计量仪器

03040301 光学计

卧式光学计

03040302 万能测长仪

03040303 超导量子干涉仪

干涉仪

共焦扫描干涉仪

横向剪切干涉仪

接触式干涉仪

棱镜透镜干涉仪

迈克尔逊干涉仪

扫描干涉仪

双频激光工业干涉仪

激光平面干涉仪

03040304 座标测量仪

03040305 工具测量显微镜

03040306 小型工具显微镜

03040307 大型工具显微镜

03040308 万能工具显微镜

03040309 公差带投影仪

03040310 多功能视频显示器

多媒体展台

广域偏光投影仪

实物展示仪

视频展示仪

投影仪

03040311 样板投影仪

03040312 钟表投影仪

03040313 轮廓投影仪

03040314 缩放投影仪

03040315 缩放仪

03040316 光切法显微镜

03040317 干涉显微镜

林尼克干涉显微镜

03040318 钟表显微镜

03040319 阿贝比长仪

比长仪

03040320 线文米尺

03040321 光电自准直仪

数字式光电自准直仪

03040322 激光准直仪

03040323 内调焦望远镜

33

内调焦自准直仪

03040324 测微准直望远镜

准线望远镜

03040325 形位公差测量箱体

03040326 膜数发射系数测定仪

03040327 激光外径千分尺平行度检查仪

03040328 激光天底垂直仪

03040329 平面平晶

平行平晶

03040330 测角仪

光学测角仪

角度测量仪

角系数测量仪

接触角测定仪

魏森堡测角仪

分光计(角度测量仪)

03040331 光学分度头

万能分度头

03040332 光学倾斜仪

03040333 分光计(仪)

分光镜

微波分光计

03040334 读数显微镜

03040335 机床显微镜

03040336 对刀显微镜

03040337 瞄准显微镜

03040338 光电显微镜

03040339 光学转台

03040340 测量显微镜

03040341 掩膜修正显微镜

03040342 平面度检查仪

03040343 双物镜比较显微镜

03040344 硅片多用途干涉仪

03040345 角关联测量装置

03040346 光学炉用测经仪

03040347 座标曲线测量仪

03040348 光学模具间隙测量仪

03040349 超高速光检测器

超高速光检测仪

高速光检测器

03040350 工业管道窥视镜

03040351 立式显微镜

03040352 粉末接触角测定仪

接触角测量仪

润湿角测量仪

03040353 法布里-泊珞标准具

03040354 潜望镜

03040355 光轴检调仪

03040356 光粘性试验台

03040357 光学剂量仪器精度检查仪

03040358 干涉条纹计数器

可逆干涉条纹计数器

03040359 光学仪器检定工具

03040360 垂准仪

03040361 光透试粒度仪

03040362 激光轴子检测仪

03040363 长光栅检测装置

03040364 硬泡沫垂直测试仪

03040365 弹流仪<光干涉>

03040366 光删传动链测仪

03040367 强光测光仪

03040368 入射线测试仪

03040369 双目棱镜校正仪

03040370 椭圆度计量仪

03040371 痕迹图象处理系统

03040372 象限仪<万能水平仪>

03040373 望远镜校正仪

03040374 瞄准镜校正仪

03040375 双管前置镜

03040376 对接重影比较仪

03040377 多齿细分台

03040400 物理光学仪器(一)

03040401 看谱镜

看谱仪

03040402 验钢镜

折钢镜

03040403 二米光栅摄谱仪

二米平面光栅摄谱仪

平面光栅摄谱仪

摄谱仪

小型摄谱仪

小型石英摄谱仪

一米平面干涉摄谱仪

34

一米光栅摄谱仪

中型摄谱仪

棱镜摄谱仪

紫外摄谱仪

03040404 石英棱镜光谱仪

氢原子光谱仪

光谱仪

激光光谱分析仪

激光微区光谱分析仪

等离子光谱仪

地物光谱仪

光电直读光谱仪

傅立叶红外光谱分析仪

红外光谱分析仪

光声光谱仪

光栅光谱仪

激光散射光谱仪

恒偏光谱仪

真空光电光谱仪

非真空光电光谱仪

03040405 限额拉曼成像系统

03040406 纳米物性测控系统

03040407 滚动光栅测试仪

03040408 波纳氏光度计

卜氏光度计

测微光度计

光度计

激光小角光散射光度计

陆末-布洛洪光度计

散射光度计

记录分光光度计

可见分光光度计

快速光度计

量子辐射光度计

单光束分光光度计

分光光度计

野外分光光度计

停留式光度计

液体闪烁分光光度计

03040409 电弧分析投影仪

光谱投影仪

双光谱投影仪

03040410 牛顿环测试仪

03040411 自动测谱分析仪

03040412 激光陀螺测试设备

03040413 荷质比测定仪

03040414 激光小角散射仪

03040415 激光光谱扫描仪

03040416 转向聚焦系统

03040417 柱面镜

03040418 柱面屏

03040419 气相色谱-光量计联用仪

03040420 折反镜

03040421 远心照明光学系统

03040422 原子组加热仪

03040423 双脉冲闪光装置

03040424 阴极发光仪

03040425 紫外\可见\近红外分光光度计

紫外\可见分光光度计

紫外可见记录分光光度计

03040426 微量紫外分光光度计

紫外分光光度计

紫外分析仪

03040427 红外分光光度计

03040428 荧光分光光度计

03040429 原子吸收分光光度计

03040430 激光拉曼分光光度计

03040431 双波长层析扫描仪

03040432 感色仪

03040433 红外晶体测试仪

03040434 压缩态探测仪

03040435 旋光度标准管

03040436 反射光弹仪

光弹仪

光测弹性仪

偏光弹性仪

03040437 激光全息光测弹性仪

03040438 光弹斜射全场观测装置

03040439 玻璃制品应力检查仪

03040440 条纹倍增器

03040441 补偿器接长件

石英补偿器

03040442 斜射器

03040443 数字旋光仪

旋光仪

自动记录分光旋光仪

03040444 阿贝折光仪

阿贝折射仪

35

多用双变折射仪

光电折射仪

浸入式折射仪

棱镜折射仪

示差折光仪

双折射仪

投影折射仪

折光仪

折射仪

03040445 糖量计

03040446 共焦球面扫描干涉仪

03040447 光信息处理仪

信息处理仪

03040448 流场显示仪

纹影仪

03040449 石墨炉

03040450 石墨炉电源

03040451 石墨炉装置

03040452 激光散斑照相装置

03040453 单色仪

真空紫外单色仪

红外单色仪

万能单色仪

通用红外单色仪

03040454 象质检查仪

03040455 五光子谱仪

03040456 单面光栅单色仪

光栅单色仪

平面光栅单色仪

全色凹面光栅单色仪

双单色仪

双光栅单色仪

凹面光栅单色仪

03040457 镜式引伸仪

03040458 五光子后光路仪

03040459 图片运动分析仪

03040460 同位素及荧光标记

03040461 精密显微熔点测定仪

03040462 太阳光模拟器

03040463 双折射检查仪

03040464 扫描光密度计

投射密度计

显微镜密度计

小型光密度计

03040465 光散射仪

散射仪

03040466 熔点测定仪

测量熔点测试仪

03040467 光学膨胀仪

03040468 色差仪(计)

03040469 电感应立仪

应力仪

03040470 振镜系统

03040471 反光偏振镜

03040472 光学计数器

03040473 电弧发生器

交直流电弧发生器

03040474 手提光电仪

03040475 三维分速镜

03040476 火花发生器

电容火花发生器

高压火花发生器

03040477 氢化物发生器

03040478 光电转换装置

03040479 光斩波器

晶体火花发生器

斩波器

斩光器

03040480 偏光图象显示仪

03040481 目视光度测量仪

03040482 紫外强度计

03040483 波长选择器

03040484 光强分布仪

03040485 结构光发生器

03040486 渐变分立镜

03040487 流动检测仪

03040488 法向辐射测试装置

03040489 色彩计

自动测色计

03040490 莫尔试验仪

03040491 膜片箱位系统

03040492 光滤波器

03040493 红外接收器

03040494 红外摄像系统

03040495 云纹仪

03040496 分光光度计

03040497 明度辨别仪

03040498 光源

36

五微秒k 花光源

红外光源

标准光源

冷光源

03040499 傅立叶交换系统

03040500 航测遥感仪器

03040501 航空摄影机

03040502 彩色影像扫描记录装置

03040503 天文座标测量仪

03040504 多光谱彩色合成仪

03040505 密度分割伪彩色分析仪

03040506 大型纠正仪

纠正仪

03040507 立体座标测量仪

轻便坐标仪

03040508 野外光谱计录仪

自动光谱反射计

03040509 可见-近红外光谱反射计

03040510 高稳定远红外激光系统

03040511 单光路便携式辐射计

03040512 无线电遥测接收机

03040513 多光谱八通道辐射计

03040514 扭振标定台

03040515 数字遥测判读仪

遥感图象立体判释仪

判读仪

航空判读仪

03040516 立体测图以

03040517 半自动判读仪

03040518 超声探测系列

03040519 遥感图象处理系统

03040520 立体镜

桥式立体反光镜

判读放大镜组

03040521 电磁遥感仪

电子光学遥感系统

可见光遥感仪

微波遥感仪

03040522 可见光遥感仪

03040523 远红外建筑遥感装置

03040524 微波遥感仪

03040525 电磁遥感仪

03040526 可见光辐射计

03040527 红外辐射计

03040528 微波辐射计

03040529 电磁辐射计

03040530 低温遥感检测仪器

03040531 红外扫描仪

03040532 多波段扫描仪

03040533 直读高程装置

03040534 多色数据系统

03040535 幅照标定实验系统

03040536 航空像片印相机

航空像片转绘机

03040537 航空放大机

03040538 假彩色合成仪

03040539 调焦转绘仪

转绘仪

辐射线转绘仪

03040600 光学测试仪器

03040601 球径仪

03040602 刀口仪

03040603 透镜中心仪

03040604 孔径测量仪

03040605 光栅读数装置

光栅计

03040606 激光椭圆仪

椭圆偏振光谱仪

椭圆偏正测厚仪

03040607 屈光度检测仪

03040608 测微平行光管

内调焦平行光管

平行光管

03040609 焦距仪

03040610 光具座

万能光具座

03040611 度盘偏心校正仪

03040612 定向偏光仪

03040613 光学多面体

03040614 单缝衍射仪

03040615 dl 光学多面棱体

格兰泰勒棱镜及调节器

37

03040616 感光材料分辨率测定仪

03040617 紫外线测定仪

紫外线弧度计

03040618 光功率计

光强比率计

数字显示光功率计

03040619 红外辐射探测计

红外光观察器

红外线探测仪(器)

03040620 光敏度计

03040621 光波导测试仪

微光显示器

03040622 光栅数字显示仪(器)

03040623 光子牵引探测器

03040624 光学膜层强度试验仪

03040625 亮(色)度计

色度计

荧光屏亮度测试仪

03040626 投射率发射率测量仪

03040627 镜向光泽度基准仪

03040628 光学参数测定仪

03040629 光强分布测定仪

03040630 光学膜强试验机

03040631 双光路测量仪

03040632 测光积分球

03040633 透光率测定仪

03040634 微光测试座

03040635 tsc-2 光栅测量系统

光栅调节台

03040636 宽波测量仪

03040637 平场多色仪

03040638 ccd 测经仪

03040639 ccd 图像采集器

03040640 吸收率测定仪

03040641 方座俯仰仪

03040642 视差鉴别率仪

03040643 光参量振荡器

03040644 光电液塑限仪

03040645 光量子测定仪

03040646 光谱相板测光仪

03040647 光热测试仪

03040648 光速测试仪器

03040649 光吸收测量仪

03040650 红外磷片灵敏度低限仪

03040651 象倾斜检查仪

03040652 星敏感器测量仪

03040653 近紫外红外探测系统

03040654 乳剂感光测定及制备仪器

03040655 光斑仪

03040656 镜片分析仪

03040657 激光漫反射测定仪

03040658 电子错位散斑测量系统

03040659 宝石鉴测系统

03040660 暗场指示仪

03040661 节光器

03040700 电子光学及离子光学仪器

03040701 透射式电子显微镜

03040702 扫描式电子显微镜

台式扫描弟子显微镜

03040703 电子探针

扫描电子探针

四探针测试仪

03040704 离子探针

03040705 电子探针微区分析仪

03040800 光导纤维测试仪器

03040801 光纤折射率分布反射测试系统

03040802 长波长光时域反射计

03040803 光导纤维空隙度测量仪

03040804 光探测器的线性测定装置

03040805 光纤故障电测试仪

03040806 光纤微功率计

03040807 光纤繁用表

光纤万用表

03040808 光纤几何尺寸测量仪

03040809 光纤远场测试仪

03040810 光波形分析仪

03040811 光信号发生器

38

03040812 光纤光衰减器

03040813 光纤熔接器

03040814 光纤自动推动微调架

03040815 光纤偏振器

03040816 光纤剥切钳(切割钳)

03040817 光纤切割刀(机)

03040818 光纤照明器

03040819 光纤束分路装置

03040820 光导热塑仪

03040821 光导纤维测速仪

03040822 光隔离器

03040823 光纤耦合器

03040824 光纤波导对接机

03040825 光纤宽带测试仪

03040826 光纤色散分析仪

03040827 光纤损耗测试仪器

03040828 光纤信号识别分析仪

03040829 光纤预制棒分析仪器

03040830 光纤通信试验装置

03040831 光纤前置放大器

03040832 光纤\双绞线测试仪

03040833 光纤测定仪

03040834 微波光导仪

03040835 光导纤维色散测试仪器

03040836 光纤磨抛机

光纤研磨机

03040837 光纤传感器试验台

03040838 光同步数字复用教学系统

03040839 系列光纤放大器

03040900 激光器及电源

03040901 氦氖气体激光器

03040902 氦镉气体激光器

03040903 氩离子气体激光器

03040904 氪离子气体激光器

03040905 二氧化碳波导激光器

二氧化碳气体激光器

03040906 一氧化碳气体激光器

03040907 氮分子气体激光器

03040908 多波长气体激光器

准分子气体激光器

03040909 红宝石固体激光器

03040910 钕玻璃个体激光器

03040911 多功能固体脉冲激光器

脉冲钇铝石榴石固体激光器

脉冲钇铝石榴石激光器

03040912 小型固体激光器

重复频率yag 激光器

03040913 重复率钇铝石榴石电光

调q 固体激光器

03040914 二倍频四倍频钇铝

石榴石固体激光器

03040915 四倍频钇铝石榴石固体激光器

03040916 高功率钇铝石榴石倍频固体激

光器

03040917 连续钇铝石榴石固体激光器

03040918 锁模钇铝石榴石固体激光器

03040919 色心激光器

03040920 砷化镓半导体双异质结激光器

03040921 砷化镓半导体单异质结激光器

03040922 连续波可调谐环形染料激光器

染料激光器

环形染料激光器

连续泵浦可调协染料激光器

脉冲染料激光器

泵浦染料激光器

03040923 激光日光闸

03040924 偏振激光器及电源

03040925 高功率脉冲染料激光器

03040926 激光器电源

氦氖激光器电源

激光电源两用仪

03040927 氦氖激光器稳流电源

03040928 氦镉激光器电源

03040929 氩离子激光电源

03040930 氩离子稳流电源

03040931 二氧化碳激光电源

03040932 固体激光多用电源

03040933 固体脉冲激光电源

03040934 固体激光器恒流电源

03040935 重复率固体激光电源

03040936 固体连续激光电源

03040937 固体调q 激光电源

03040938 砷化镓半导体激光电源

03040939 钢蒸气激光器

03040940 碘吸收激光系统

39

03040941 半导体激光阵列

03040942 外力计(激光)

03041000 激光器件及电源

03041001 声光q 开关调制器

声光开关及电源

03041002 声光调制器

声光调制器及电源

03041003 声光脉冲调制器

03041004 光强调制器

可调速光调制器

03041005 电光调制器

03041006 磁光调制器

03041007 铌酸钡钠倍频器

03041008 碘酸锂倍频器

03041009 声光偏转器

03041010 伺服控制振镜偏转器

03041011 氦氖激光功率稳定器

03041012 氩离子激光功率稳定器

03041013 氦氖激光输出功率稳定器

03041014 jlv 系列激光稳功率仪

03041015 激光稳频器

03041016 三次谐波激光稳频器

03041017 激光滤光单色器

03041018 带小孔滤波的扩束望远镜

03041019 声光调制器驱动电源

03041020 声光偏转器驱动电源

03041021 精密微调器

03041022 磁光旋转测试仪(装置)

03041100 激光参量测试仪器

03041101 长短波长光功率计

激光功率计

激光微瓦功率计

(2 微瓦~100 微瓦)

03041102 激光中功率计(1~30 瓦)

03041103 激光大功率计(30~200 瓦)

03041104 数字式激光功率计

03041105 二氧化碳激光功率计

03041106 激光能量计

激光能量显示计

激光微能量自动测试仪

激光功率能量计

03041107 激光彩虹显示仪

03041108 激光参量测试仪器

03041109 双光路激光线结构探头

03041110 闭路电视两维光强

分布测量系统

03041111 激光模谱分析仪

03041112 激光扫描干涉仪

03041113 激光高反射率测量仪

03041114 激光透反仪

03041115 精密隔振平台

03041116 直线运动平台

03041117 微型直线移动台

03041118 可调升降平台

03041119 倾斜台

03041120 旋转台

五轴旋转台

03041121 光束调整仪

03041122 染料循环仪(器)

03041123 激光冷却装置

03041124 压电测微器

03041125 反射光谱测量用参考板

03041126 co2 激光谱线分析仪

03041127 激光衰减器

03041128 激光波长定标器

03041129 激光光速测定仪

03041130 激光全息平台

激光全息照相试验台

全息光学平台

全息平台

全息照相试验台

03041131 万能调整架

03041132 激光扫描器

03041133 反射式激光定中仪

03041134 激光晶轴定向仪

03041135 宽波测量仪

03041136 激光多功能透射仪

40

03041137 激光气溶胶频谱仪

03041138 激光视频图像仪系统

03041139 激光可吸入尘分析仪

03041140 co2 激光加热装置

03041141 激光水合物测控仪

03041142 飞秒激光放大系统

03041143 激光功率控制仪

03041144 激光检索计调速系统

03041145 氦氖激光纤维光针仪

03041146 飞秒激光振荡器系统

03041147 激光测载仪

03041148 激光垂直振动合成仪

03041149 激光打标机

03041150 激光照射机

03041151 半导体激光器测试系统

03041200 物理光学仪器(二)

03041201 二维射镜

03041202 光栅爬行仪

03041203 光学相位调制系统

03041204 发光光度计

03041205 合光光度计

03041206 漫反射光谱测量仪

03041207 光弹贴片装置

03041208 光谱响应测试装置

03041209 紫外光透明器

03050000 试验机

03050100 金属材料拉力试验机

03050101 机械式拉力试验机

03050102 高温拉力试验机

03050103 电子拉力试验机

03050104 痕量金属分析仪

03050200 金属材料压力试验机

03050201 液压式压力试验机

03050202 电动式压力试验机

电子式压力试验机

03050300 金属材料万能试验机

03050301 机械式万能试验机

万能试验机

03050302 万能材料试验机

液压式万能试验机

03050303 电子万能试验机

03050304 电液伺万能试验机

03050305 复合抗力万能试验机

03050306 高温万能试验机

03050307 液压万能结构试验机

03050308 离心成型试验机

03050400 金属材料扭转试验机

03050401 扭转试验机

03050402 标准扭转计

03050403 小负荷扭转试验机

03050500 金属材料持久试验机

03050501 真空蠕变试验机

03050502 持久强度试验机

03050503 蠕变及持久强度试验机

03050504 应力腐蚀试验机

03050505 高温应变试验机

03050506 金属反复弯曲试验机

41

03050507 管材爆破持久强度试验机

03050508 蠕变测量台

03050509 蠕变测量仪

03050510 负荷波形控制器

03050511 交变温度控制器

03050512 液压强度试验机

03050513 荷载试验机

03050514 立式平面应变试验台

03050515 扭振仪

03050600 金属材料冲击试验机

03050601 摆锤式冲击试验机

03050602 半自动冲击试验机

03050603 高温冲击试验机

03050604 低温冲击试验机

03050605 高低温冲击试验机

03050606 多次冲击试验机

03050607 摆样冲击试验机

冲击试验机

冲击试验台

03050608 数字显示冲击试验机

03050609 标准冲击试验机

03050700 硬度计

03050701 布式硬度计

携带式布式硬度计

03050702 表面洛氏硬度计

光学洛氏硬度试验机

洛氏硬度计

洛氏硬度试验机

03050703 维氏硬度计

小负荷维氏硬度计

03050704 布洛维硬度计

多用硬度计

03050705 布洛硬度计

03050706 洛维硬度计

03050707 肖氏硬度计

03050708 显微硬度计

硬度计

03050709 超声硬度计

微处理机控制数显超声硬度计

03050710 音频硬度计

03050711 耐击冷击热仪

03050712 维卡仪

03050713 弹回式硬度计

03050714 非金属材料硬度计

03050715 测深装置检定仪

03050716 巴氏硬度计

03050717 划痕试验机

03050800 疲劳试验机

03050801 拉压脉冲疲劳试验机

疲劳试验机

03050802 液压脉动疲劳试验机

03050803 电液伺服伪静力试验机

03050804 高频万能疲劳试验机

万能疲劳试验机

03050805 电液伺服动静万能试验机

03050806 程控高频疲劳试验机

03050807 电液伺服热疲劳试验机

03050808 电液伺服复合疲劳试验机

03050809 弯曲复合疲劳试验机

03050810 纯弯曲疲劳试验机

弯曲疲劳试验机

03050811 高温高速纯弯曲疲劳机

03050812 构件疲劳试验机

03050813 轴瓦疲劳试验机

03050814 齿轮封闭试验台

齿轮试验机

03050815 材料接触疲劳试验机

03050816 疲劳试验测控系统

03050817 电液伺服加载系统

03050818 电液伺服结构模拟器

03050819 电液伺服模拟运输试验

03050900 磨损试验机

03050901 静力材料试验机

摩擦材料试验机

03050902 螺栓试验台

磨损试验机

42

03050903 高温高速摩擦磨损试验机

03050904 磨料磨损试验机

03050905 干湿砂散磨粒磨损试验机

03050906 湿式橡胶轮磨粒磨损试验机

03050907 摩擦系数试验机

03051000 工艺试验机

03051001 杯突试验机

03051002 弹簧拉力试验机

弹簧拉压试验机

弹簧试验机

扭簧试验机

03051003 弹簧压力试验机

03051004 弹簧高频疲劳试验机

弹簧疲劳试验机

03051005 弹簧自由高度分选机

03051006 弯折试验机

03051007 线材扭转试验机

03051008 垫片试验设备

03051009 电镀参数测试机

03051010 ;临界转数试验机

03051011 插销试验机

03051012 板材成形试验机

03051100 测力计

03051101 一等标准测力计

03051102 二等标准测力计

03051103 测力杯

三等标准测力计

03051104 基准测力计

03051105 校准测力计

03051106 三座标测量机

03051107 一般测力计(含数字式)

03051108 三维测量台

03051109 数显测力系统

03051110 吊杆测力装置

03051111 点载荷仪

03051200 金属材料试验仪器及附属设备

03051201 电子变形记录仪

03051202 扭力计

03051203 十用计

03051204 拉伸仪

03051205 球铰引伸仪

03051206 热双金属片测绕仪

03051207 弹性测试仪

弹性测重仪

弹性非弹性测试仪

动态粘弹性测定仪

智能动弹模量测定仪

03051208 超声测厚仪

03051209 电动强度测定仪

屈服强度快速测定仪

03051210 摆钳

03051211 高温试验装置

03051212 高低温试验装置

03051213 冲击试验机摆锤检查仪

03051214 引伸计标定装置

03051215 划线仪

03051216 钢梁试验设备

03051217 动态热力学模拟试验机

03051218 疲劳裂纹装置

03051219 杠杆式引伸仪

双表引伸仪

线材引伸仪

引伸仪

03051220 标准箱

03051221 化热变形仪

03051222 低周疲劳试验机控制箱

03051223 测残余应力钻孔装置

03051224 拘速度测量加载装置

03051225 脆化温度测定仪

03051226 各种夹具

03051227 钢塑复合管性能试验台

金属拉伸试样标距仪

压力容器爆破失效装置

03051228 表面测量系统

机械参数测试仪

应力试验装置

03051229 变形校正仪

03051230 材料变形测试仪

03051231 复合材料检测仪

03051232 加载器

03051233 金材内耗弹性量模测仪

03051234 延伸仪

03051235 螺旋合金流动性测定仪

43

03051236 剪切应力测试仪

03051237 断裂韧性试验仪

03051238 弹性多齿盘

03051239 高速环块试验机

03051240 罗拉牵伸试验机

03051241 记忆合金测试仪

03051242 钣料双向拉伸试验机

03051243 金属焊接热裂纹试验机

03051244 金属薄板试验机

03051300 木材试验机

03051301 木材万能试验机

03051302 干燥试验机

木材干燥试验机

03051303 木材真空干燥控制设备

03051304 单筒磨耗机

03051305 柜\桌\床静荷试验机

03051400 建筑材料试验仪器

03051401 共振柱试验机

建筑材料试验机

接缝材料试验机

03051402 建筑材料应力试验机

03051403 电动压力试验机

混凝土压力试验机

建筑材料压力试验机

03051404 建筑材料徐变试验机

03051405 拉力抗折试验机

03051406 冻土压力蠕变试验机

03051407 加荷试验设备

03051408 净浆搅拌仪

水泥净浆搅拌仪

水泥净浆搅拌机

03051409 胶砂搅拌仪

水泥胶和搅拌机

水泥胶砂搅拌仪

03051410 水泥强度凝结测定仪

03051411 混凝土工作度测定仪

水泥稠度凝结测定仪

03051412 水泥试体沸煮箱

03051413 电动抗折仪

混凝土试验电动抗折仪

简易水泥试验机

水泥混凝土试验机

03051414 混凝土分析显微镜

03051415 混凝土加速养生箱

03051416 水泥快速检验养生箱

03051417 水泥透气比表面剂仪

03051418 水泥流动度测定仪

03051419 回弹仪

03051420 混凝土胀缩仪

砂浆渗透仪

渗透仪

03051421 混凝土胀缩仪

收缩膨胀仪

水泥收缩膨胀仪

03051422 浆稠度仪

03051423 胶砂混合机

03051424 硬练成型机

03051425 实验室混凝土搅拌机

03051426 空气含量测定仪

03051427 测孔机

03051428 石料冲击试验机

03051429 石料硬度试验机

03051430 泥浆静切力动力计

03051431 动弹仪’

数字动弹仪

03051432 胶砂振动台

水泥胶砂振动台

03051433 轻骨料颗粒强度承压箱

03051434 金刚石硬度试验机

03051435 混凝土抗压试模

03051436 石料综合试验机

03051437 水泥试体沸煮箱

03051438 吸声材料测试仪

03051439 混凝土弹性参数测定仪

03051440 水泥游离氧化钙测定仪

03051441 水泥抗涨试验机

03051442 绝热温升测定仪

03051443 绝热仪

03051444 贯入阻力仪

03051445 钢筋锈蚀计

03051446 砂浆抗渗仪

44

03051447 混凝土抗渗仪

03051448 混凝土测温仪

03051449 混凝土含湿量测定仪

03051450 砂浆参数测试仪

03051451 沥青多功能试验仪

03051452 泥浆参数测试仪

03051453 混凝土硬化过程测定仪

03051454 水灰比测定仪

03051455 摆式仪

03051456 拨出仪

03051457 勃氏比表仪

03051458 测力环试验仪器

03051459 混凝土测试仪

03051460 胶砂机

03051461 硂变形仪

03051462 道路土工液塑限测定仪

03051463 砖瓦泛霜试验箱

03051464 定值仪

03051465 冻溶试验箱

03051466 多功能全自动路强仪

03051467 脱模机

03051468 土工加筋带拉拨仪

03051469 钢筋混凝土保护层测试

03051470 涂料耐洗刷测定仪

03051471 容重测定仪

03051472 虹吸箱仪

03051473 混凝土标氧控温湿设备

03051474 混凝土拨动测试器

03051475 混凝土结构钢筋复盖仪

03051476 混凝土劈裂试件装置

03051477 混凝土碳化试验装置

03051478 集料压碎值测定仪

03051479 水泥试验磨

03051480 雷氏夹测定仪

03051481 路面平整度测定仪

03051482 路面弯沉仪

03051483 稳定度试验仪

03051484 全自动混凝土冻容仪

03051485 石灰剂量测定仪

03051486 石令气孔分析仪

03051487 水化热测定仪

03051488 泛霜箱

03051500 橡胶\塑料试验机

03051501 橡胶\塑料拉力试验机

橡胶拉力试验台

03051502 橡胶\塑料电子万能试验机

03051503 橡胶硬度计

橡塑硬度计

03051504 塑料硬度计

03051505 塑料球压痕硬度计

03051506 橡胶\塑料冲击试验机

03051507 橡胶\塑料脆性稳定测试机

03051508 橡胶\塑料疲劳试验机

03051509 橡胶低温刚性测定仪

03051510 橡胶硫化测定仪

03051511 臭氧老化试验机

03051512 橡胶压缩性试验机

03051513 橡胶\塑料磨耗试验机

03051514 橡塑比重计

03051515 橡胶门泥粘度测定仪

03051516 橡胶粘度计

03051517 快速塑性计

03051518 橡胶磨损试验机

03051519 橡胶熔融指数仪

03051520 橡胶耐折试验仪

03051521 橡胶可变负荷仪

03051522 橡胶动静弯曲强度试验仪

03051523 动力学扭辫分析仪

03051524 热变形仪

03051525 橡胶交联度测定仪

03051526 橡胶应力松弛仪

03051527 橡胶厚度计

03051528 橡胶爆破强度试验机

03051529 橡胶透水透气试验机

03051530 橡胶孔径分析测定仪

03051531 橡胶nh 耐寒系数仪

03051532 橡胶耐寒试验机

03051533 塑料流动试验机

03051534 抗张强力试验机

03051535 橡胶弹性试验机

03051536 膜层强度试验机

03051537 平板热压机

45

03051538 试验密炼机

03051539 塑料剪切实验机

03051540 橡胶弹性实验机

03051541 塑料垂直测试仪

03051542 橡胶强力仪

03051543 聚合物开裂试验装置

03051600 皮革试验仪器

03051601 皮革涂色强度仪

03051602 轻革折裂仪

03051603 皮革收缩温度测定仪

03051604 皮革崩裂强度测定仪

03051605 偏光摩擦试验仪

03051606 皮革透水检验仪

03051607 双向延伸强度测定仪

03051700 油脂\润滑剂试验机

03051701 油品水解\安定性试验机

03051702 倅火介质冷速磁性测定仪

03051703 高温轴承润滑脂试验机

03051704 润滑脂低温转矩试验机

03051705 润滑脂宽温度滴点测定仪

03051706 环块磨损试验机

03051707 润滑剂四球式试验机

03051708 四球摩擦磨损试验机

03051709 润滑脂滴点试验器

03051710 润滑油腐蚀性测定器

03051711 润滑油油性测定器

03051712 极压润滑仪

03051713 试油机

03051800 油漆\染料试验仪器

03051801 自动摆式硬度计

03051802 摆杆阻尼试验机(仪)

03051803 漆膜冲击器

03051804 锥形磨

03051805 刮板式油漆细度计

03051806 漆膜干燥时间测定仪

03051807 漆膜附着力试验机

03051808 涂料粘度计

03051809 腻子稠度测定仪

03051810 漆膜弹性试定仪

03051811 油漆厚度计

03051812 染料光定性能测试仪

03051813 离心盘力度分析仪

03051814 漆膜磨耗仪

03051815 防火涂料测试仪

03051816 漆磨多用测试仪

03051817 漆磨划格器

03051818 洗涤试验机

03051900 漆包线仪器

03051901 漆包线漆层针孔测定仪

03051902 漆包线漆层耐刮测定仪

03051903 单向刮漆试验仪

03051904 漆包线剥离试验仪

03051905 漆包线急拉短试验仪

03051906 电磁线拖磨机

03051907 漆包线回弹角测定仪

03051908 电磁线柔软度测定仪

03051909 软化击穿仪

03051910 漆包线热态电压试验仪

03051911 耐电压测定仪

03051912 电磁线电压试验仪

03051913 漆膜连续性试验仪

03052000 纸张试验机

03052001 拉力实验机

拉力试验机

03052002 纸张撕裂度测定仪

03052003 纸板戳穿强度测定仪

03052004 软度测定仪

03052005 纸张耐折度测定仪

03052006 平滑度测定仪(平滑仪)

03052007 表面吸附仪

纸张吸收性测定仪

46

03052008 纸张表面吸收重量测定仪

03052009 纸张打浆度测定仪

03052010 纸张透气度测定仪

03052011 象限秤

03052012 纸张耐破度测定仪

03052013 纸张厚度计

03052014 IGT 印刷性能测定仪

03052015 纸样抄取机

03052016 槽文仪

03052017 抗压试验机

03052018 动态纸化仪

03052019 环压专用取样器

03052020 气密试验机

03052021 三维纸页匀度测定仪

03052022 湿强度仪

03052023 收缩机

03052024 纸浆浓度测定仪

03052025 瓦楞纸板取样器

03052026 纤维分析仪

03052027 密度试验机

03052028 粘合程度剥离架

03052009 纸板听度仪

03052030 纸页成形器

03052031 纸张定量测定器

03052032 纸张性能试验机

03052033 自动纸页压榨机

03052034 冲纸机

03052035 强度试验器(仪)

03052036 试验纸机

03052100 耐火材料,陶瓷试验机

03052101 日用陶瓷热稳定性测定仪

03052102 瓷胎透光度计

03052103 电磁弯扭试验机

03052104 陶瓷餐具冲击试验机

03052105 胶粘剂剪切冲击试验机

03052106 耐火高温试验机

03052107 可塑仪

03052108 耐磨测定仪

03052109 多孔陶瓷成型机

03052110 陶瓷吸水率仪

03052111 陶瓷参数测试仪

03052112 耐火材料测定仪

03052113 烧结点测定仪

03052114 准静态D33 测量仪

03052115 陶瓷膜设备

03052116 修坯机

03052117 压膜机

03052118 液化气窑(梭式窑)

03052200 其它非金属材料试验机

03052201 油墨粘度计

03052202 覆箔板剥离强度试验机

03052203 环氧粉云母柔软度测试仪

03052204 催化剂磨损指数分析仪

03052205 催化剂强度分析仪

03052206 透湿性试验仪

03052207 流变仪

03052208 凝胶强度器

03052209 颗粒强度测定仪

03052210 热温拉强度试验仪

03052211 金刚石碳化比率测定仪

03052212 绝缘涂层检测仪

03052213 非金属测试系统

03052214 去污测试机

03052215 人造金刚石参数测试仪

03052216 三轴试验仪(机)

03052217 涂膜材料试验机

03052218 岩石试验机

03052219 绝缘油介电强度测试仪

03052220 电毯拉力计

03052221 双迹真实路形计

03052222 智能颗粒强度试验机

03052223 试钻石器

03052224 钻石灯

03052300 五损探伤机

03052301 磁针探伤机

03052302 裂纹测伤机

裂纹测探机

47

03052303 剩磁检查仪

03052304 钢丝绳探伤仪

03052305 旋转磁场磁粉探伤仪

03052306 旋转磁场探伤仪

03052307 磁粉探伤机

磁粉探伤仪

03052308 磁轭探伤仪

03052309 涡流探伤仪

03052310 荧光探伤仪

03052311 x 射线探伤机

X 射线探伤仪

03052312 软射线x 光机

03052313 超声波探伤机(仪)

03052314 非金属超声波检测仪

非金属超声检测分析仪

03052315 单通道声发射测定仪

声发射测定仪

03052316 超声波自动探伤装置

03052317 x 射线应力测定仪

03052318 钢种分选仪

03052319 钢铁表面硬度分选仪

03052320 地下管线探测仪

03052321 金属探测仪器

03052322 残余应力测钻仪

测钻仪

磁力测钻台

03052323 静力测探仪

静力测探车

静力触探两用仪

静力触探仪

03052324 残余奥氏体快速测定仪

03052325 电缆测试仪

电缆故障测试仪

电缆探测器

电缆探伤仪

线路障碍测试仪

电缆故障测试仪

03052326 交叉线圈探伤仪

03052327 荧磁万能探伤机

03052328 六道智能综合工程探测

03052400 平衡机

03052401 瓦特表式动平衡机

03052402 闪光式动平衡机

03052403 转子动平衡机

03052404 相敏式动平衡机

03052405 硬支承动平衡机

03052406 高速动平衡机

03052407 立式动平衡机

03052408 传动轴动平衡机

03052409 曲轴动平衡机

03052410 陀螺转子动平衡机

03052411 通用动平衡机

03052412 发动机总成动平衡机

03052413 曲轴去重机

03052414 砂轮平衡机

03052415 静平衡机

03052416 轮胎动平衡仪

03052500 振动台与冲击

台

03052501 电动振动台

小型振动台

振动台

03052502 超低频电磁振动台

电磁振动台

03052503 液压振动台

03052504 机械振动试验台

03052505 冲击试验台

03052506 模拟汽车运输振动台

03052507 正弦自动振动控制仪

03052508 电磁激振器

03052509 永磁振动台系统

03052510 永磁激振器

03052511 同步起振器

03052512 振动测量仪

振动冲击测量仪

03052513 冲击标定装置

03052514 正弦振动测试仪

03052515 激光频闪振动控制仪

闪光振动仪

48

03052516 基础振动试验台

03052517 振动控制分析系统

03052518 动态分析仪

动态信号处理仪

高速动态参数分析系统

结构动态分析仪

03052519 动态光盘测试仪

03052520 振动故障诊断仪

03052521 双向电磁振动三轴仪

03052522 多功能动态测试系统

03052523 动态力学谱仪

振动机

03052524 减振台

三轴电测数字仪

03052525 激光微弱振动测量仪

03052600 变速率试验机

03052601 恒应变速率试验机

03052602 慢应变速率试验机

03060000 实验仪器及装置

03060100 精密秤量天平

03060101 电光学天平

光电分析天平

精密微量天平( 分度值

0.001mg)

03060102 分析天平

微量分析天平

微量天平(分度值0.01mg)

03060103 精密天平

一级精密天平(分度值0.02mg)

03060104 单盘分析天平

单盘光学天平

电光分析天平

分析天平(分度值0.1mg)

直读式数显天平

03060105 阻尼分析天平(分度值0.4mg)

阻尼天平

03060106 单盘精密天平

二等分析天平(分度值1mg)

分析天平

双盘电光天平

03060107 矿山天平

03060108 标准天平

03060109 工业天平

三级标准工业天平

03060110 快速天平

03060111 克拉天平

03060112 扭力天平

03060113 差热天平

电子平衡微量热天平

热电天平

热分析天平

微量差热天平

03060114 链条天平

03060115 普通物理天平

物理天平

03060116 电子分析天平

电子精密天平

电子天平

电子微量天平

真空电子天平系统

03060117 颗粒测定仪

微粒粒径测试仪

圆盘离心式粒度分析仪

03060118 颗粒分析仪

气溶胶粒径分析仪

03060119 颗粒沉积天平

03060120 颗粒速度通计仪

粒度仪

自动记录颗粒测定仪

自动记录粒度分析仪

自动颗粒测定仪

03060121 铰矩天平

03060122 快速控温水分测定天平

03060123 动力天平

静水力学天平

六分力测力装置

六分量天平

三分力天平

03060124 磁天平

49

磁天平电磁铁及电源

03060125 三臂天平

03060126 浮力天平

03060127 容量天平

03060128 采样天平

03060129 标准砝码

03060130 膜天平

03060131 数字天平

液体比重天平

03060132 底阻天平

03060133 称重测试仪

03060134 自动加载天平校正台

03060200 真空仪器

03060201 半导体热偶真空计

热偶真空计

03060202 热偶电离真空计

03060203 超高真空电离计

电离超高真空计

电离复合式真空计

电离真空计

数字电离真空计

03060204 电阻真空计

03060205 超高真空计

03060206 复合真空计

晶体管复合真空计

冷阴极复合真空计

03060207 低真空计

数字低真空计

03060208 中真空计

03060209 电阻磁发电真空计

03060210 高频火花真空测定仪

氦质谱检漏仪

火花真空测定器

检漏仪

卤素检漏仪

高灵敏氦质谱检漏仪

嗅敏检漏仪

高频火花检漏仪

加压检漏仪

电子检漏仪

金属管道防腐层检漏仪

气敏检漏仪

03060211 真空反应器

03060212 真空脱气计

03060213 真空室

03060214 四极场残余气体检测仪

03060215 钠焰滤料测试系统

03060216 自动压强控制仪

03060217 定值比较器

03060218 真空转膜仪

03060219 薄膜真空计

程控真空计

电容真空计

宽热真空计

03060220 真空系统

03060221 真空高温金属内耗测量

03060222 分子透平真空系统

03060223 软x 射线光真空装置

03060224 三相膜分离

03060225 旋转粘滞规

03060226 真空安定性(测试)

03060227 真空处理装置

03060228 真空单元

03060229 真空可拆灭弧室

03060300 真空镀膜机及附属装置

03060301 低温镀膜机

电镜样品镀膜机

电子束蒸发设备

镀膜机

高真空镀膜设备

光学多层镀膜机

真空镀膜机

真空镀锌机

03060302 磁控溅射台

等离子四极溅射台

等离子真空装置

高频溅射仪

溅射镀膜机(溅射设备)

溅射台

离子溅射台

射频磁控溅射设备

四极高频溅射仪

50

无油溅射台

真空喷膜台与离子溅射台

等离子参数测定仪

03060303 离子镀膜机

03060304 反应离子刻蚀台

离子刻蚀机

离子束刻蚀台

03060305 等离子淀积台

等离子化学气相淀积设备

等离子化学气相淀积台

03060306 薄膜厚度测量仪

自动膜厚测量系统

03060307 薄膜沉积厚度控制仪

定积控制装置

光学薄膜控制仪

光学镀膜控制仪

膜厚控制仪

膜厚速率监控仪

蒸涂膜厚监控仪

030603081 溅射离子泵

冷钛泵

冷钛泵机组

03060309 分子泵

分子泵机组

涡轮分子泵

涡轮分子泵机组

立式分子泵

03060310 冷冻刻蚀复型装置

03060311 LB 膜制备装置

03060312 多用离子反应仪

03060313 环形电子枪蒸发机

03060314 金刚石真空微蒸发镀钛

03060315 真空喷涂台

03060400 应变仪及附属装置

03060401 标准应变模拟仪

电阻应变仪

感应式标准应变模拟仪

静动态电阻应变仪

应变测量仪

03060402 静态电阻应变仪

静态应变仪

自动平衡应变记录仪

03060403 动态电阻应变仪

晶体管动态应变仪

应变放大器

03060404 静态数字应变测量装置

03060405 遥测应变仪

03060406 应变量校准仪

03060407 超动态电阻应变仪

超动态应变仪

03060408 静态应变仪数据处理装置

03060409 电感式应变模拟仪

03060410 应变仪接线箱

03060411 预调平衡箱

03060412 动态压力测量仪

03060413 手提式应变仪

03060414 应变天平

03060415 电阻电感应变仪

03060416 动态测试系统

03060417 动态校准仪

03060418 可编程应变采集系统

03060419 瞬态变换器

03060420 应变指示器

03060421 磁测应力仪

03060422 动态应变试验装置

03060500 干燥箱和温度环境试验设备

03060501 电热干燥箱

电热恒温干燥箱

电子干燥箱

干燥箱

理化干燥箱

浓缩干燥箱

03060502 电热鼓风干燥器

电热鼓风干燥箱

鼓风干燥箱

03060503 电热密闭干燥箱

03060504 水浴干燥箱

03060505 电热恒温油浴干燥箱

03060506 电热恒温真空干燥箱

电热真空干燥箱

51

凝胶真空干燥器

凝胶真空干燥箱

真空干燥箱

03060507 冷冻干燥箱

冷冻离心干燥箱

冷冻真空干燥箱

离心冰冻干燥机

医用冷冻干燥箱

真空冷冻干燥机

真空冷冻干燥箱

03060508 红外干燥箱

红外烘箱

红外快速干燥箱

红外线干燥箱

远红外焊条烘干箱

03060509 远红外辐射干燥箱

03060510 种子干燥箱

03060511 八篮恒温干燥箱

03060512 洁净烘箱

03060513 军工小烘箱

03060514 保温箱

恒温器

恒温深水箱

恒温箱

激光倍频恒温器

可控硅盘式恒温控制箱

三用恒温水箱

03060515 温度试验箱

03060516 临界点干燥箱（仪、器）

03060517 气流烘干箱（器、机）

03060518 微波干燥箱

03060519 凝胶干燥箱

凝胶干燥仪

03060520 冷热两用箱

03060521 离心浓缩干燥器

03060522 喷雾干燥箱

03060523 干燥实验装置

03060524 过热蒸汽干燥箱

03060525 流化干燥实验装置

03060526 样品浓缩干燥仪

03060600 低温环境试验设备

03060601 半导体低温箱

低温试验箱

低温箱

低温样品操作装置

高低温试验设备

03060602 超低温冰箱

低温冰箱

03060603 生物染色体冰冻机

03060604 电冰柜

03060605 低温降温仪

03060606 低温温度控制器

03060607 可编程序冷冻仪

03060608 低温测试系统

多功能德文测定器

03060609 制冷系统实验仪

03060610 真空高低温装置

03060611 低温联合消解仪

03060700 恒温槽

03060701 超级恒温槽

超级恒温水箱

超级恒温水浴

超级恒温浴槽

03060702 超级恒温油浴

03060703 低温循环水浴

低温浴槽

03060704 磁搅拌多孔恒温器

03060705 单列八孔水浴锅

电热恒温水温箱

电热恒温水浴

电热恒温水浴锅

电热恒温水浴器

电热恒温水浴箱

电子恒温水浴锅

恒温玻璃水浴

恒温水温箱

恒温水箱

恒温水浴

52

恒温水浴锅

水浴锅

振荡恒温水浴

03060706 恒温油浴

03060707 超级恒温器

复合型恒温器

恒温循环器

03060708 标准水浴

03060709 标准油浴

03060710 标准水槽

03060711 标准油槽

03060712 低温检定装置

03060713 低温恒温槽

冷冻恒温水循环槽

冷冻循环浴槽

03060714 半导体光电管冷却器

半导体冷阱

充电管冷却器冷阱

03060715 生物切片半导体冰冻机

显微半导体冷台

致冷切片机

03060716 冷冻水浴

03060717 半导体零点仪

03060718 保温计量槽

各种槽

恒温灌流槽

加热槽

水浴油浴倅火槽

硝盐槽

03060719 高效循环水浴

03060800 温度、气压、真空环境试验设备

03060801 半导体低温促测试箱

高低温低压试验设备

03060802 高低温真空试验设备

03060803 低气压低气压试验设备

03060804 高温低气压试验设备

03060805 双层超高真空容器

03060806 冰箱参数测试仪

03060807 低温相平衡装置

03060808 风机盘管测试台

03060809 气体定压比热实验仪

03060810 温度对象调节系统

03060811 真空贮存柜

03060812 真空干胶系统

03060900 生物培养设备

03060901 人工气候箱

生物人工气候试验箱

03060902 变温培养箱

03060903 二氧化碳培养箱

二氧化碳细胞培养箱

03060904 生化培养箱

振荡培养箱

03060905 光照培养箱

日光培养箱

03060906 电热恒温干燥培养箱

电热恒温培养箱

电热培养箱

恒温培养箱

油电二用培养箱

油电两用恒温培养箱

03060907 隔水保温箱

隔水式电热保温箱

隔水式恒温培养箱

隔水式培养箱

隔水式熔蜡高温箱

晶体管控制培养箱

培养干燥两用箱

03060908 低温培养箱

培养箱

微生物多用培养箱

微生物培养器

旋转培养装置

03060910 生物接种室

03060911 免疫组化展片仪

03060912 灭菌接种仪

03060913 组织培养接种箱

03060914 生物反应器

03060915 液氮组织培养器

03060916 细胞材料筛选装置

03060917 细胞培养罐

03060918 厌氧设备

53

03061000 湿热环境试验设备

03061001 调温调湿箱

03061002 恒定湿热试验箱

03061003 低温恒温恒湿箱

03061004 交变湿热试验箱

03061005 防锈油脂湿热试验箱

03061006 湿热试验设备

03061007 空气湿热装置采集系统

03061008 电渗复合源

03061009 纳米物性测控系统

03061010 微电脑防潮箱

03061100 腐蚀试验设备

03061101 多用腐蚀试验箱

03061102 盐雾腐蚀试验箱

03061103 化工气体腐蚀试验箱

03061104 快速凝露腐蚀试验箱

03061105 盐水溶液浸渍试验箱

03061106 腐蚀速率仪

03061107 接受腐蚀测试仪

03061108 腐蚀挂片实验仪

03061109 腐蚀管流装置

03061110 内燃机氧化仪

03061111 腐蚀喷射机

03061200 其它环境试验设备

03061201 霉菌培养箱

霉菌式试验培养箱

霉菌试验箱

03061202 老化试验箱

热老化试验箱

03061203 高温烧结箱

03061204 应力冻结箱

03061205 氙灯耐气候试验箱

03061206 马丁耐热试验箱

耐热试验箱

03061207 远红外烘干炉

03061208 无菌箱

03061209 程控自主活动箱

03061210 强度试验检测装置

03061211 臭氧接触反应柱

03061212 粉尘防爆实验场

03061213 充放气装置

03061214 环境模拟试验台

03061215 COD 快速测定仪

03061216 环境气候试验设备

03061217 气浮实验装置

03061300 高压釜

03061301 电磁旋转式高压釜

03061302 电磁振荡式高压釜

03061303 电磁搅拌高压釜

电磁往复搅拌式高压釜

03061304 永磁旋转搅拌高压釜

03061305 超高压釜

03061306 机械搅拌高压釜

03061307 多釜串连反应装置

03061400 热量计

03061401 氧弹式热量计

氧弹式热量仪

03061402 绝热式热量计

03061403 数字式热量计

03061404 差示扫描热量计

03061405 恒温式热量计

03061406 全自动相变测定仪

03061407 热物性快速测定仪

03061408 导热仪

圆球导热仪

03061409 高速倅火膨胀仪

热膨胀仪

03061410 热机分析仪

03061411 热流计

数字式热流计

03061412 热导式自动量热计

自动测热计

54

03061413 精密发热值测试仪

03061414 气体热量计

03061415 煤热量计

03061416 微量热计

03061417 热分析系统

03061500 型砂铸造试验设备

03061501 涡洗式洗砂机

洗砂机

03061502 电动微震筛砂机

筛砂机

型砂筛分仪

震动式筛砂机

03061503 红外线烘干器

03061504 锤击式制样机

03061505 强度试验机

液压强度试验机

03061506 型壳高温抗弯强度测试仪

03061507 型壳高温变形仪

03061508 型砂耐火度测定仪

03061509 造型材料高温性能试验仪

03061510 透气式试验仪

透气性测定仪

03061511 发气性测定仪

03061512 混砂机

轮碾式混砂机

03061513 湿砂型表面硬度计

03061514 干型硬度计

03061515 双试棒热裂一线收缩仪

03061516 含泥量测定仪

连续式含泥量测定仪

03061517 铸造合金线收缩仪

03061518 合金热裂倾向性测定仪

03061519 铸造合金动态应力测定仪

03061520 铸造共晶膨胀力测定仪

03061521 铸造表面粗糙度测定仪

03061522 分样器

03061523 爆热试验仪

03061524 型砂水份测定仪

03061525 旧砂增湿自动控制装置

03061526 型砂体视显微镜

03061527 破碎指数测定仪

03061528 冲天炉批料自动计数器

03061529 冲天炉风量风压检测仪

03061530 料位计

03061531 型砂处理输送控制装置

03061532 型砂混制控制装置

03061533 强度试验机

型砂拉力试验机

型砂热湿拉强度试验机

03061534 高速分散机

03061535 铸铁凝固膨胀仪

03061536 型砂粘土测定仪

03061537 成套型砂试验设备

03061538 椿砂器

03061539 落砂机试验台

03061540 加压铸造实验系统

03061541 热压应力测试仪

03061542 铸铁冲击机

03061543 铸造合金多功能测试仪

03061600 土壤仪器

03061601 固结仪

03061602 剪力仪

03061603 土壤湿度密度仪

03061604 团粒分析器

03061605 击实仪

03061606 土壤硬度机

03061607 土壤水份速测仪

03061608 水田土壤外附力、内聚测定仪

03061609 水田静载式承压仪

03061610 土壤压实测定仪

03061611 流限塑限测定仪

03061612 坚实度测定器

03061613 机械分析吸管架

03061614 相对密度仪

03061615 土壤酸湿度计

03061616 仍然养分测定仪

03061617 土壤湿度测定仪

03061618 渗压仪

03061619 土壤水量测定仪

03061620 土壤水份取样器

03061621 土壤样本除残机

03061622 土壤温度测定仪（计）

55

03061623 土壤盐分传感器

03061624 土壤分析仪

03061625 压力膜装置

03061626 静力触探仪

03061627 旁压仪

03061628 预压仪

03061629 气压压缩仪

压缩仪

压缩因子测定装置

03061630 土壤数粒仪

03061631 土壤粘着力仪

03061632 土壤综合测试仪

03061633 土壤透水通气测定仪

03061634 土壤容积测定仪

03061635 土壤分析筛

03061636 土样粉碎机

03061637 达西渗流仪

渗流仪

03061638 土力学测量检测器

03061639 饱和导水率仪

03061640 定容土钻

03061641 定伸仪

03061642 反力地瞄

03061643 静样机

03061644 孔隙压力测量仪

03061645 跨控波速剪切系统

03061646 漏水量速测器

03061647 磨土机

03061648 双态环入渗仪

03061649 土体测斜仪

03061650 压花机

03061651 应变式无侧限压力仪

03061652 土壤氧气扩散仪

03061653 土壤动物分离器

03061654 土壤力学参数测试仪

03061655 土壤水分盐分品质测系

03061656 土壤水份压力薄膜仪

03061700 离心机

03061701 低速离心机（400 转/分及以下）

电动沉淀离心机

电子可控沉淀器

交直流两用离心机

一般电动离心机

中型离心机

自动平衡微型离心机

03061702 高速离心机（4000－40000 转/

分）

高速微量离心机

03061703 超速离心机（40000 转/分以上）

气动超速离心机

制备超速离心机

03061704 超速冷冻离心机

高速冷冻离心机

台式高速冷冻离心机

03061800 试样制备及实验辅助设备（一）

03061801 金相单头抛光机

金相抛光机

金相试样抛光机

抛光机

03061802 打磨机

金相试样预磨机

金相预磨机

磨光机

03061803 金相万能磨抛机

03061804 金相切割机

03061805 金相镶嵌机

嵌样机

03061806 电动球磨机

驹式球磨机

球磨机

03061807 超声波粉碎机

粉碎机

高速粉碎机

微型植物粉碎机

植物粉碎机

爪式粉碎机

03061808 电磨

快速磨

试验小磨

振动磨

03061809 电解抛光仪

双喷嘴电解抛光机

56

03061810 锯片机

03061811 冲片机

03061812 打片机

03061813 薄片切片机

滑动切片机

回转式切片机

微型切片机

岩矿切片机

岩石切片机

岩石自动切片机

自动切片机

切片机

03061814 超薄切片机

多用切片机

03061815 封闭式切片机

冷冻割断器

生物切片半导体冰冻机

生物切片冰冻机

手摇式切片机

振动切片机

组织切片机

03061816 单晶内圆切片机

单晶切片机

03061817 橡胶切片试验机

03061818 自动岩石切磨两用机

03061819 磨刀机

自动磨刀机

自动切片磨刀机

03061820 橡胶、塑料压样机

03061821 凿孔机

03061822 压盖机

03061823 灌装机

液体灌装机

03061824 采粒机

03061825 清洗机

清洗器

03061826 染色机

03061827 振荡器

标准筛振筛机

电动定时振荡机

电动振荡机

电动振荡器

电动振筛机

电脑空气摇床

多用振荡器

附着式振动器

高温摇床

恒温式旋转摇瓶机

恒温水浴振荡器

恒温摇床

恒温振荡机

恒温振荡器

混和振荡器

康氏振荡机

空气摇床

控温光照摇床

普通摇床

三层振筛机

水浴恒温摇床

水浴摇床

水浴振荡器

台式振荡器

脱色摇床

往返振荡器

往复旋转振荡器

微量振荡器

微型血液振荡器

小型摇床

旋转式摇瓶机

旋转摇床

摇床

摇汞机

振荡机（摇瓶机、振筛机、摇

摆机）

转瓶机

自动调速振荡机

自控水浴摇床

半自动筛分仪

03061828 电动搅拌机

电动搅拌器

多功能搅拌机

实验搅拌器

瓦林搅拌器

微量搅拌器

直流电动搅拌机÷

直流恒速搅拌器

03061829 磁力加热定时搅拌器

磁力加热搅拌机

57

磁力加热搅拌器

磁力搅拌器

电磁加热搅拌机

电磁加热搅拌器

多孔磁搅拌器

反应加热搅拌器

03061830 磁力恒温搅拌器

控温搅拌器

控温式磁力搅拌器

03061831 调速仪

03061832 吸锡仪

03061833 量液自动回收装置

03061834 激活器

元素灯激活起

03061835 万能制样机

制样机

03061836 混合机

混合器

混匀器

漩涡混合器

03061837 聚合器

03061838 沉淀试验装置（仪）

热沉淀仪

03061839 不锈钢过滤器

过滤器

精密过滤器

不锈钢正压过滤器

不锈钢滤水器

03061840 减薄器（仪）

离子减薄仪

03061841 加料器

加样器

03061842 震动筛

振动筛

03061843 自动熔烤机

03061844 制玻璃刀机

制刀机

03061845 洗瓶机

03061846 平磨机

03061847 倱式电破磨机

磨碎机

03061848 压片机

03061849 挤条机

前挤式双螺杆挤条机

耶达挤压器

03061850 拆装式试验台

矩形器械台

平台

器械台

三轴针台

实验台

试验台

03061851 光弹模型加工器

03061852 分析电筛（标准筛、分析筛）

03061853 真空搅拌器

03061854 光蛋切片机

03061855 取液器

03061856 玻璃电极控制器

03061857 电热样品消化器

03061858 控制清洗槽

03061859 生物样品快速处理仪

生物制片处理仪

生物制样快速处理仪

03061860 连续式标点机

03061861 超声波钻

03061862 低速圆盘锯

03061863 植物标本烘烤压制设备

03061864 全自动搅拌抽提仪

03061865 多功能快速液化器

03061866 粉末流动仪

03061867 移液管自动冲洗机

03061868 杂交仪

03061869 生物发光仪

03061870 动物实验架

03061871 动物穿梭箱

03061872 快速断头器

03061873 恒流稀释装置

03061874 熔蜡器

03061875 生物材料表面活化装置

03061876 提纯器

03061877 试样划分器

03061878 试样刻度机

03061879 喷射器

03061880 碎冰机

03061881 高速分散器

03061882 涂片机

03061883 分液器

03061884 铂粒晶杆

58

03061885 削块机

样品修块机

03061886 压球机

03061887 样品分析装置

03061888 脉冲冲磁计

03061889 斩样机

03061890 加热循环池

03061891 高临界温度超导体测试仪

03061892 微波溶样装置

03061893 薄膜制备仪

03061894 实验辅助设备

03061895 两用转角切割机

03061896 ALQ 灌封机

03061897 加样枪

03061898 二氧化碳实验台

03061899 高频等离子发生器

等离子发生器

03061900 超导测量仪器及装备

03061901 高临界温度超导体测试仪

03061902 超导测量仪器

03062000 试样制备及实验辅助设备(二)

03062001 称液枪

03062002 船闸槽设备

03062003 电磁配样器

03062004 电动离心涂片机

03062005 电加热可倾戈

03062006 封闭式试样自动缩分器

03062007 高剪切混合乳化头

03062008 高压均质机

03062009 高压微反系统技术装置

03062010 灌肠机

0306201l 光贴片制做装置

03062012 哈氏可磨性测定仪

03062013 灰皿机

03062014 积数台

03062015 搅拌砂磨分散多用机

03062016 精密分馏柱

03062017 可调容量分液瓶

03062018 冷刀台

03062019 离心涤片机

03062020 离心式镀胶机

0306202l 螺旋板载荷试验仪

03062022 磨坑机

03062023 能量代谢实验装置

03062024 喷吹罐

03062025 喷雾制粉设备

03062026 人造板甲醛散发测试仪

03062027 试剂纯水化学系统

03062028 双辊轧膜机

03062029 真空组织处理机

03062030 振实密度测定仪

03062031 电脱水仪

03062032 混合气体配比器

03062033 降菌滤器

03070000 天文仪器

03070100 天体测量仪器

03070101 天顶仪

03070102 子午仪

03070103 中星仪

03070104 赤道仪

03070105 等高仪

03070106 坐标量度仪

03070107 天体照相仪

03070108 照相天顶筒

03070109 星球仪

03070200 天体物理仪器

03070201 折射天文望远镜

59

03070202 反射天文望远镜

03070203 折反射天文望远镜

03070204 塔式太阳望远镜

03070205 磁场望远镜

03070206 天文双筒望远镜

03070207 色球望远镜

03070208 日冕仪

03070209 天体摄谱仪

03070210 运动频谱仪

03070211 天体偏振仪

03070212 磁象仪

03070213 太阳单色光照相仪

03070214 闪烁比较仪

03070215 天文比长仪

03070216 光瞳光度计

03070217 日晕光度计

03070218 光电光度计

03070219 罗氏光度计

03070220 恒星光度计

03070221 天文电子照相机

03070222 辉光仪

03070223 测微密度计

03070224 恒星干涉仪

03070225 定天镜

03070226 组合太阳望远镜

03070227 广角望远镜

03070228 多面镜望远镜

03070229 天文观测采集机

03070300 射电天文仪器

03070301 射电天文镜

03070302 射电望远镜

03070303 射电干涉仪

03070304 射电频谱仪

03070305 长基线干涉仪

03070306 综合孔径

03070307 射电日象仪

030070308 射电偏振仪

03070400 天体力学仪器

03070401 多普勒测距仪

03070402 四轴大型经纬仪

03070500 其它天文仪器

03070501 天象仪

03070502 傅科摆

03080000 气象仪器

03080100 温湿仪器

03080101 铂丝微温计

气象双金属温度计

自记气温计

自记温度计

03080102 积温仪

累积热计

03080103 电动通风干湿表

通风干湿表

通风干湿度计

03080104 毛发湿度表

毛发湿度计

03080105 阿尔法湿度计

空气湿度计

湿度测定仪

湿受测量仪

03080106 毛发湿度指示调节仪

03080107 遥测±壤温度表

03080108 遥测通风干湿表

03080109 超声风速温度计

超声风速温度仪

03080110 温差测量仪

03080111 降压控制柜

03080112 高温电子补获器

03080113 数字型测露仪

03080114 温湿风光综合测定仪

60

03080200 气压仪器

03080201 动槽水银气压表

03080202 高原动槽水银气压表

03080203 定槽水银气压表

03080204 单管水银压力表

03080205 双管水银压力表

03080206 空盒气压表

空盒气压计

03080207 标准水银气压表

03080208 高原标准水银气压表

03080209 电接水银气压表

03080210 补偿式微压计

光标微压计

微气压计

03080211 自记气压表

03080212 沸点气压表

03080213 精密气压表

数字气压计

03080214 空气数据表

03080300 测风仪器

03080301 电传风向风速仪

平均风向风速仪

03080302 电接风向风速计

03080303 风速仪

三杯风向风速仪

三分量风速仪

03080304 磁感风向风速仪

三级风速仪

03080305 热球微风仪

微风仪

03080306 热球电风速计(仪)

03080307 恒温风速计

03080308 超声风速表

高速风表(1—25m／s)

03080309 中速风表(0．5—10m／s)

03080310 微风三轴风速表

03080311 皮托管(风速管)

03080312 防沙风速表

03080313 大风警报器

03080314 湍流测定仪

03080315 通风器

03080316 自记风速仪

03080317 强风计

03080318 风量测量仪

03080319 数字风表

数字风速计

03080320 风压测量仪

03080321 电子风速仪

电子微风计

03080400 降水、蒸发仪器

03080401 虹吸式雨量计

03080402 翻斗式遥测雨量计

03080403 水导式遥测雨量计

03080404 蒸发器

03080405 积雪器

03080406 雪种表

03080407 降雨模拟仪

雨量模拟记录仪

03080408 测定林地蒸发散仪

03080500 辐射、日照仪器

03080501 日照计

03080502 辐射电流计表

净辐射表

03080503 直接辐射表

03080504 天空辐射表

03080505 光电管照度计

数字光度计

数字照度计

照度计

指针照度计

03080506 积光仪

03080507 辐射强度计

太阳辐射强度测定仪关头

天空辐射强度计

61

03080508 有效辐射仪

03080509 相对辐射计

想对辐射仪检流计

03080510 耀斑指示器

03080511 辐射平衡表

03080512 累积式辐射表

总辐射表

03080513 单相辐射热计

03080514 便携辐射计

法向仪辐射测量仪

单光路便携式辐射计

03080515 辐射热接收器

03080516 绝对日射表

空腔式绝对日射表

03080517 黑体空腔辐射源

03080518 亮度对比仪

03080519 日光牢度与气候牢度测定仪

03080520 X 线照射量计

03080521 分光谱辐射表

03080522 反射幅射表

03080523 反射率测定仪

03080524 辐射电流自动记录仪

03080525 辐射率仪

03080526 双罩总表

03080527 太阳辐射系统

03080528 有效光合复射计

03080529 中温法向辐射黑度测定仪

03080530 紫外辐照仪

03080531 遮光环

03080600 测云仪器

03080601 激光测云仪

测云仪

脉冲测云仪

03080602 云高测定器

03080603 云滴电荷仪

03080604 能见度测定仪

03080605 光周云质复制仪

03080606 冷云室

03080607 暖云室

03080608 赤外线含水率计

03080609 数字云图处理器

03080610 云滴谱仪

03080611 云滴取样仪

03080612 云雾粒子光周印模仪

03080700 探空仪器

03080701 测风经纬仪

03080702 波纹仪

03080703 机电两用记录器

03080704 转筒式电码探空仪

03080705 低空探空接收机

探空仪接收记录器

遥测接收机

03080706 飞机测候仪

03080707 大气电位仪

电离层监测系统

03080708 雷雹测定器

03080709 探空记录器

03080710 系留探空气球系统

03080800 雷达云图接收设备

03080801 气象卫星云图接收机

03080802 甚高分辨率卫星五图传具仉

03080803 气象传真收片机

03080804 卫星云图传真机

03080805 射电接收机

03080806 抛物面天线

03080807 短波气象定频接收机

03080808 短波气象定频移频印字机

03080809 压汞仪

03080900 气象综合仪器

03080901 自动气象站

03080902 轻便综合观察仪

62

综合观测仪

03080903 农田小气候综合测定仪

03080904 气象信息中文机

03080905 数字传输温湿压雨仪

03080906 数字温湿压雨仪

03080907 气象观测车

03080908 远程雷电探测器

03080909 气象遥测仪

农业气象遥测仪

03080910 数控查阅机

03080911 定向平均温度－辐射强度测试

仪

03080912 气候分析测试仪

03080913 空气流速标定装置

03081000 气象仪器检定设备

03081001 湿度检定箱

03081002 探空仪气压检定箱

03081003 零上湿度检定设备

03081004 风速仪检定器

风速仪检定设备

03081005 制氢筒检定设备

03081006 交直流探空仪检查仪

03081007 雷达回答器检查仪

03081008 风速表毕托管校验仪

03081009 空盒气压表刻度测定箱

03081010 风速仪检定仪

03081011 温度仪零下检定箱

03081012 U 形气压校正表

03090000 海洋仪器

03090100 海洋调查设备和工具

03090101 采水仪

颠倒采水器

03090102 零下读数仪

03090103 水下钢丝绳倾角量角仪

03090104 手摇绞车

03090105 电动电缆绞车

03090106 电动钢缆绞车

03090107 鱼锤

03090108 采泥船

03090109 奥尔泰斯比较仪

03090110 测压板

03090111 量水计

03090112 分度仪

03090113 压力试验容器

03090114 冰样压缩试验机

03090200 湿、盐、深仪器

03090201 颠倒温度表

03090202 深度温度计

深水温度计

03090203 盐度计

03090204 盐度深度探测仪

03090205 深度传感器

03090206 船用深度表

03090207 电测温度表

03090208 照相温度计

03090209 海水自记温度计

03090210 颠倒温度表读数器

03090211 颠倒温度表检定设备

03090212 热敏测探仪

03090213 表层温盐仪

03090300 海流仪器

03090301 电传海流计

电磁海流计

厄克曼海流计

海流计

03090302 印刷海流计

03090303 电传海流仪

03090304 双联浮筒测流装置

63

03090305 电磁海流计

03090306 直读式海流计

03090307 厄克曼海流计

03090308 验潮仪

03090309 电传验潮仪

03090310 公海验潮仪

03090311 潮汐自记仪

03090312 跟踪式流向计

流向计

03090313 旋浆流速仪

03090314 连续液流仪器分析仪

03090315 伴流场测试仪

03090316 测量桥控制系统

03090317 多功能电法勘探仪

03090318 潮汐自动控制仪

03090400 波浪、水位仪器

03090401 测波仪

岸用测波仪

03090402 浪高仪

03090403 岸用声学测波仪

03090404 船用遥测波浪仪

03090405 近海遥测波浪仪

03090406 跟踪水位仪

水位计

03090407 台站测波仪

03090408 船用重力测波仪

03090409 浪潮测量仪

03090410 波浪跟踪浮标系统

03090411 声学位移计

03090412 生波机

03090413 水位传感器

03090414 振弦式压力传感器

03090415 水库测压管检测装置

03090416 垂线测波仪

03090417 消波装置

03090418 掺气仪

03090419 电阻波高仪

03090420 水探针校准器

03090421 水位流速综合仪

03090422 不规则波发生系统

03090423 汇流仪

03090500 海洋理化仪器

03090501 船用分光光度计

03090502 船用酸度计

03090503 船用光电比色计

03090504 海水透光测定器

03090600 海洋地质仪器

03090601 重力取样管

03090602 重力垂直取样管

03090603 重力活塞取样管

03090604 振动活塞取样管

03090605 快速指示仪

03090700 海洋生物仪器

03090701 生物取样管

03090702 浮游生物连续采集器

03090800 海洋气象仪器

03090801 船舶气象仪

03090802 数字船舶气象仪

03090900 海洋综合仪器

03090901 海洋水文气象遥测浮标站

03090902 海底地貌仪

03090903 旁测声纳及地层剖面仪系统

03090904 海拔仪

64

03091000 水工仪器

03091001 热线流速计

热线流速仪

电磁流速仪

流速器

流速仪(含数字显示)

六线流速仪

03091002 流速仪计数器

03091003 自循环水击仪

03091004 旋流水析仪

03091005 电子断面仪

03091006 双导测量仪

03091007 明渠流量测量系统

03091008 大坝测量仪器

03091009 谐振式紊动模拟装置

03091010 刮砂机

03091011 流速仪采集仪

03091012 测压管水头线

03091013 度仪

03091014 磁力搅拌式水卡机(仪)

03091015 动量定律

03091016 钢环拉力仪

03091017 给水度试验装置

03091018 功能试验槽

03091019 含沙量监测仪

03091020 虹吸仪

03091021 激光航模测试仪

03091022 井中流量仪

03091023 局部阻力实验仪

03091024 毛管水仪

03091025 水电比拟仪

03091026 循环水台

03091027 重力式低噪声水洞

03091028 水利加速器

03091029 流动显示水

03091030 旋涡仪

03091031 沿程阻力实验仪

03091032 液电比拟仪

03091033 自循环毕托测速实验仪

03091034 自循环活动水槽

03091035 自循环文透利实验仪

03091036 直读式多功能测速仪

03100000 农、牧、渔仪器

03100100 农作物仪器

03100101 负压计

03100102 活体叶绿素仪

03100103 光电叶面积仪

03100104 蛋白质分析仪

03100105 植物生长仪

03100106 农用数粒仪

03100107 粮食水份仪

03100108 真空薰蒸消毒机

03100109 含油量测试仪

03100110 酸份分析仪

03100111 粮食温湿仪

03100112 湿度巡测仪

03100113 湿度计

03100114 育种机

03100115 果实硬度计

03100116 粮食多用仪

03100117 粮食测温仪

03100118 仓虫测检装置

粮食测虫仪

03100119 种子容重器

03100120 小麦化验器

03100121 面粉品质测定仪(器)

03100122 农用光电仪

03100123 植物体温仪

03100124 光合系统

植物光合作用仪

03100125 自动纤维素测定仪

03100126 植物水势测定仪

03100127 谷物检验器

03100128 恒态气孔计

03100129 脂肪纤维分析仪

03100130 农用植保捡验仪

03100131 面团发酵箱

醒发箱

03100132 生理辐射仪

03100133 水稻杀雄器

03100134 电子自控孢子捕捉器

65

03100135 多功能农林植保箱

03100136 光照控制器

透照器

03100137 种子光照发芽器

03100138 试验用面团打模器

03l00139 农机田间实验遥测车

03100140 溶样器

03100141 油脂萃取测定仪

03100142 种子速冷箱

03100143 种子分样器

03100144 农田综合测试仪

03100145 蒸腾测定仪

03100146 整率测定器

03100147 植物电阻仪

03100148 植物冠层结构分析仪

03100149 植物呼吸强度仪

03100150 1339 一DNA 固液相分子闸

03100151 全光雾插设备

03100152 天测限压仪

03100153 物料飘浮速度试验台

03100154 应变图剪仪

03100155 叶面水份控制仪

03100157 烟点测定器

03100158 米面精度仪

03100159 水种子添加系统

03100160 鼓风净种仪

03100161 扎花机

03100162 小麦面粉沉淀值测定仪

03100163 种子测试仪

种子活力测定仪

种子物理性能测定仪

03100164 微波辐射种子机

03100165 种子检验器

03100166 谷物综合分析仪

03100200 畜牧仪器

03100201 羊毛细度测定仪

03100202 电围栏

03100203 猪活体测膘仪

03100204 超声波脂肪厚度仪

03100205 大畜情期测定仪

03100206 微进给推进器

03100207 管道自动清洗机

03100208 双套管气流式喷卵仪

03100209 牧草生长仪

03100210 农用控温仪

03100211 自动挤奶器

03100212 自动喂料机

03100213 乳脂分析器

03100214 牛奶分离器

03100215 雌雄监别器

03100216 蛋白高度测定仪

03100217 羊毛净毛率测定仪

03100218 畜牧改良成套检验仪

03100219 超声裂缝探测仪

03100220 蛋壳厚度计

蛋壳强度计

03100221 颗粒饲料粉化率测定仪

03100222 动物PH 测定仪

03100223 动物内视镜

03100224 动物扫描仪

03100225 微机动物心功能检测仪

03100226 饲料混合均匀度测试仪

自动蚕蛹接种仪

03100227 蛋质测定仪

03100228 动物妊娠探测仪

03100229 动物受精卵移植器

03100300 水产仪器

03100301 探鱼仪

03100302 水产鲜度计

03100303 渔获量和拖网监示器

03100304 渔用声纳

03100305 电渔法脉冲发生器

03100306 自动循环水族箱

03100307 鲜重仪

03100400 农、牧、渔、水产品加工仪器

03100401 食品流度仪．

66

03100402 水产干品盐份仪

03100403 保鲜处理机

03100404 面筋机

03100405 盐水鸭制作机

03100500 食品测试仪器

03100501 果冻F 馅测定仪

03100502 面筋测定仪

03110000 石油仪器

03110100 石油产品测试仪器

03110101 苯胺点测定器

03110102 运动粘度测定器

03110103 开口闪点测定器

03110104 闭口闪点测定器

闭口闪光测定仪

03110105 凝固点测定器

03110106 致冷凝点测定器

03110107 馏程测定仪

03110108 内燃机油氧化安定性测定器

03110109 实际胶质测定器

03110110 石腊含油量测定器.

03110111 浊点结晶点测定器

03110112 电炉残碳测定器

03110113 超声波剪切仪

03110114 倾点测定仪

03110115 滴点温度测定仪

03110116 界点州定仪

03110117 石油水份测定仪

03110118 抗乳化测定仪

03110119 流性限度测定仪(器)

03110120 稠度测定器

03110121 裂化点测定仪

03110122 沥青软化点测定仪

03110123 沥青针入度测定仪

03110124 沥青含硫量测定仪

03110125 沥青延伸仪

03110126 石油产品倾浊点实验仪

03110127 沥青脆点仪

03110128 油毡不透水仪

03110129 汽油诱导期测定仪

03110130 润滑油抗泡沫测定器

03110131 点负载仪

03110132 定向凝固装置

03110133 荧光石油分析仪

03110134 CBR 测定仪

CBR 承载比测试仪

03110135 润滑油快速监测化验仪

润滑油质量检测仪

03110136 岩芯自动测量系统主机

03110137 高剪切混合乳化机

03110138 高压岩心夹持器

03110139 机械杂质测定器

03110140 快速石油脱水器

03110141 沥青薄膜烘箱

03110142 沥青多功能脱模器

03110143 沥青混合料分离仪

03110144 沥青混凝土多用试验仪

03110145 破乳剂评选仪

03110146 气泡重度测量装置

03110147 燃料气及天然气采样器

03110148 润滑脂试验器

03110149 射孔完井电模拟试验台

03110150 石料磨光度仪

03110151 石油比热自动测量装置

03110152 石油产品蒸馏测定器

03110153 石油蒸汽浓度测定仪

03110154 石油中硫份测定仪

03110155 相对渗透率仪

03110156 旋转岩盘试验仪

03110157 岩石压缩系数仪

03110158 岩芯饱和水量测定仪

岩芯饱和筒

03110159 岩芯流动试验仪

03110160 氧弹硫份测定器

03110161 原油实沸点蒸馏装置

03110162 原油物性分析仪

03110163 粘滞系数测试仪

03110164 沥青温度计

67

03110165 破乳化时间测定仪

03110166 闪点与燃点测定器

03110167 油毡吸水性仪

03110200 油井测试仪器

03110201 小直径压力计

03110202 拉力测试仪

03110203 双座开取样器

03110204 石油专用机械钟

03110205 深度重量指示仪

03110206 油井分层找水仪

03110207 两臂过油管井径仪

03110208 氧弹流伤测定器

03120000 纺织仪器

03120100 纤维试验仪器

03120101 静电消除器

03120102 原棉分析机(器)

03120103 纤维长度分析仪

03120104 羊毛长度分析仪

03120105 化纤长度分析仪

03120106 纤维细度仪

03120107 纤维偏光成熟度仪

03120108 纤维磨擦系数仪

03120109 纤维强力试验机

03120110 棉花水份测定仪

03120111 电气测湿仪

03120112 纤维比电阻仪

03120113 麻纤维分层试验仪

03120114 麻纤维长度测定仪

03120115 纤维卷曲弹性仪

03120116 纤维气流仪

03120117 纤维强伸度仪

03120118 纤维热收缩仪

03120119 纤维泄漏电阻测试仪

03120120 纤维油脂快速抽出器

03120121 纤维织物测试仪

03120200 条粗试验仪器

03120201 棉卷均匀度试验机

03120202 条粗测长器

03120203 条粗条干均匀度试验机

03120204 欠伸力测量试验机

03120300 纱线试验仪器

03120301 单纱强力试验机

03120302 缕纱强力试验机

03120303 缕纱测长机

03120304 手摇捻度机

03120305 纱线捻度机

03120306 摇黑板机

03120307 纱线弹性仪

03120308 缕纱圈长测长仪

03120309 帘子线拉伸弯曲疲劳仪

03120310 单纱张力计

经纱张力计

纱线动态张力仪

03120311 纱线拉力试验机

03120312 股纱强力试验机

万能拉伸强力试验机

03120313 浆纱测湿指示仪

03120314 纱支测定仪

03120315 多头纱线耐磨仪

03120316 粘焙力计

03120317 纱线毛羽仪

03120318 纱线速度仪

03120319 均匀度试验仪

03120320 纱疵分级仪

03120321 浆纱测评仪

03120322 筒子密度仪

68

03120400 织物试验仪器

03120401 织物强力机

03120402 织物密度分析仪

03120403 织物三磨仪

03120404 织物耐磨试验机

03120405 织物厚度仪

03120406 织物透气量仪

03120407 织物破裂试验机

03120408 织物卷曲计长仪

03120409 织物缩水率试验机

03120410 织物悬垂性测定仪

03120411 织物折皱弹性仪

03120412 伸缩比例计

03120413 织物穿透仪

03120414 织物钩丝仪

03120415 织物磨损试验机

03120416 织物起毛起球仪

03120417 织物撕破强力试验机

03120418 织物保暖性能测试仪

03120419 织物风格仪

03120420 织物透水试验机

03120421 垂直织物阻燃性测试仪

03120422 断裂功仪

03120423 手感仪

03120424 织物回能测试仪

03120425 织物耐水压仪

03120426 织物抗渗水性能测试仪

03120500 染整试验仪器

03120501 染色摩擦牢度机

03120502 日晒牢度计

升华牢度测试仪

汗渍色牢度仪

牢度仪

色差色牢度仪

刷洗色牢度仪

03120503 耐晒试验仪

03120504 耐洗试验机

03120505 微波回潮测湿仪

03120506 防水试验机

03120507 筒子染纱试验机

03120508 小型热熔试验机

03120509 控制染色器

03120510 印花试验机

03120511 凹面光栅测色计

03120512 试验染缸

03120513 烘布设备

03120514 试验调浆机

03120515 调浆水浴锅

03120516 色层分析设备

03120517 活染仪

03120518 常温振荡试色机

03120600 丝绸试验仪器

03120601 复丝强力试验机

03120602 评茧仪

03120603 蚕茧解舒张力仪

03120604 抱合力测定系统

03120605 纤度仪

03120606 茧质测试机

03120607 线性测长仪

03120608 茧层膨润测定仪

03120700 化纤试验仪器

03120701 胶体磨

03120702 撕碎磨

03120703 分散磨

03120704 粘胶块测定仪

03120705 涤纶切片水份测定仪

03120706 熔纺试验机

03120800 纺织称量仪器

03120801 评茧秤

03120802 旦尼尔秤

03120803 支数秤

03120804 格林秤

69

03120805 纺织电子秤

03120806 生丝纤度秤

03120900 纺织机械试验仪器

03120901 刀刃检测仪

03120902 梳棉机停动规律仪

03120903 卷条机构试验机

03120904 并条牵伸力测定仪

03120905 梳棉机针布高低测定仪

03120906 锭子测振仪

锭子振动测定仪

03120907 锭子测定仪

03120908 定子轨迹仪

03120909 磨擦力测定仪

03120910 投梭力测定仪

03120911 皮圈弹性仪

03120912 皮圈测长仪

03130000 动力机测试仪器

03130100 机电性能测试仪器

03130101 测功仪

电力测功器

电流测功机

电涡流测功器

钢弦测功仪

力矩台

水力测功器

03130102 示功器

气电示功器

03130103 发动机试验台

内燃机试验台

03130104 喷管实验台

喷油泵试验台

喷嘴试验台

03130105 活塞式试验器

03130106 电气试验台

03130107 着火延时测定器

03130108 螺旋运输机试验台

03130109 刹车实验台

03130110 点火提前角度表

03130111 喷油规律实验仪

03130112 多通道发动机分析仪

内燃机分析系统

03130113 弹性试验器

03130114 水压试验台

03130115 水箱试验台

03130116 电拉力仪

03130117 机械式自记拉力表

03130118 牵引性能综合测试装置

03130119 行驶记录仪

03130120 针伐升程测量仪

03130121 五轮仪

03130122 点火正时仪

汽车点火测试仪

汽油机正时计

03130123 变速器分析仪，

03130124 踏板分析仪

03130125 车轮定位仪

前轮定位仪

03130126 车辆动态测量仪

03130127 晕车测试仪

03130128 汽车拖拉机起动器

03130129 AV 己气缸漏气测试仪

内燃机测试设备

03130130 机动车性能测试设备(仪器)

连杆校验器

连杆校正器

03130131 汽车减速度仪

03130132 制动检验台

03130133 侧滑检验台

03130134 速度表检验台

03130135 前照灯检验台

03130136 变速器差速器磨合台

03130137 前后轴检验校正机

03130138 制动附件试验台

70

03130139 汽车无荷测动表

03130140 超声波车辆检测仪

03130141 测力放大器

03130142 串轴保护装置试验台

03130143 电脑轴承分析仪

03130144 摩托车操纵稳定性测量

03130145 机器故障检测仪

03130146 异步电机机功测试仪

03130147 车床三向力静刚度测定

03130148 车辆侧架强度试验台

03130149 除尘器性能测试装置

电除尘器实验装置

旋风除尘器测试装置

03130150 电机控制系统

03130151 动态空气滤试验总成

03130152 非接触触速度仪

03130153 分配伐试验台

03130154 轴向活塞液动机

03130155 柴油机喷射系统检测器

03130156 空气输送机试验台

03130157 压杆稳定实验器

压杆稳定仪

03130158 可测变速色轮

03130159 列车气动测试系统

03130160 喷补设备造气系统

03130161 汽车操纵稳定性测试仪

03130162 汽车电控系统检测仪

03130163 汽车拖拉机综合测试仪

03130164 汽油机电控燃油喷射系统

03130165 曲轴箱窜气检测仪

03130166 群体磨擦仪

03130167 提前正时分析仪

03130168 微机切削力测试仪

03130169 蜗轮传动效率试验台

03130170 物料漂浮速度试验台

03130171 线型测力装置

03130172 异响检测仪，

03130173 轴承预处理机

03130174 方向盘校正仪

03130175 车辙试验机

03130176 承载比实验仪

03130177 连杆机构动态试验台

03130178 农机综合测试仪

03130200 燃烧试验仪器

03130201 多功能油耗计

机油消耗测量仪

数字式油耗仪

数字油耗计

03130202 油耗变送器

03130203 油耗称

油耗秤动标装置

03130204 汽车气压制动实验台

03130205 燃烧分析仪

03130206 油密试验器

03130207 排气烟度计

03130208 高低压指示装置

03130209 燃烧效率测定仪

03130210 燃料喷射泵试验台

03130211直流油门执行器系列

03130212 点火器

03130213 空气燃料比分析仪

03130214 油耗校验仪

03130215 油耗传速仪

03130216 点火高压分析仪

03130217 点火系统传感器测定仪

03130218 高温燃烧产物实验装置

03130219 燃烧热测定装置

03130220 烧结点试验仪

03130221 燃料油磁化燃烧装置

03130222 爆发点测定仪

03130223 柴油机供油角测量仪

03130224 电子燃油喷射发动总成

03130225 密闭爆发器

03130226 旋转式燃油器

03130227 燃烧速度测定仪

03130228 燃烧油加油器

03130229 燃烧与配风系统

03130230 液压油源

03130231 阻燃仪

03130232 火蔓延实验台

03130300 车辆检测设备

03130301 发动机变速箱总成

71

03130302 汽车摩托车检测站

03130303 汽车前后桥总成

03130304 传动系统总成

03130305 前后桥总成

03130306 轻型客车底盘

03130307 自动波变速箱总成

03130308 测车

自动装置测车

03130309 驾驶模拟仪

03130310 行车控制器

03130311 方向盘测试仪

03140000 教学实验仪器及装置

03140100 力学实验仪器及装置

03140101 气垫旋转实验仪

气垫转盘

03140102 火花轨迹记录仪

03140103 自由落体测定器

03140104 多功能数字测量仪

多用数字测试仪

03140105 惯性秤

03140106 转动惯量测定仪

03140107 扭秤

03140108 杨氏模量测试仪(弯曲)

03140109 刚体转动仪

03140110 碰撞试验器

03140111 加速度校准仪

角速度、加速度测定仪

03140112 机械能守恒定律投影实验器

03140113 流线投影实验器

T 型管再沸器实验台

03140114 开普勒二定律模拟投影实验器

03140115 力学教学设备

力学组合教具

静力学实验仪

03140116 重力加速度测试仪

03140117 气垫导轨

03140118 气垫平台

03140119 材料力学多用电测试验仪

力学三用仪

03140120 标准杠杆

力矩测试仪

03140121 小位移检测特性试验仪

03140122 压缩试验器

03140123 力平衡原理实验装置

03140124 校正梁

03140125 伸长弹性模量

03140126 坐标架

03140127 线速度、线加速度试验台

03140128 临界转速试验装置

转速教学装置

03140129 倒摆试验装置

03140130 自循环水击综合实验仪

03140131 弹流试验台

03140132 摩擦感度试验仪

03140133 耐环境应力开裂实验仪

03140134 扭弯组合实验装置

03140135 水平反力装置

03140136 通风压力系数实验装墨

03140137 万有引力测定仪

03140138 岩石松散力学实验装置

03140139 高精度直流力矩测速装

03140140 板式塔水力学实验装置

03140141 高压平衡实验测定装置

03140142 乙烯加氢动力学实验装

03140143 运动参数实验台

03140144 高炉气体力学实验装置

03140145 管终流体阻力

03140146 气动力学实验台(仪)

03140147 悬臂梁

03140148 自循环式流动演示仪

03140149 单自由度系统实验装置

03140150 压力形成实验台．

03140151 流体阻力实验装置

03140152 杠杆预压仪

03140153 静水压强传递演示仪

静压强实验仪

03140154 静刚度测试仪

三向力静刚度测定仪

03140155 双向拉伸加荷装置

72

03140156 毕托管测试实验

03140157 水模拟实验台

03140200 分子物理实验仪器及装置

03140201 波义耳定律试验器

03140202 表面张力仪

界面张力仪

数字式张力测量仪

旋滴界面张力仪

曳纲张力计

03140203 接触角计

03140204 表面张力升降装置

03140205 等离子体物理实验组合

03140206 自控理论实验仪

03140207 水下张力仪

03140208 普克尔盒

03140300 热学实验仪器及装置

03140301 传热实验装置

强制流动试验台

自然对流试验台

03140302 液体比热装置

03140303 温度特性实验组合仪

03140304 热功当量试验器

03140305 放热性能实验设备

03140306 量热器加热器

加热器

加热器系统

03140307 空调试验系统

03140308 热效应实验装置

03140309 热物理快速测定仪

03140310 准稳态导热实验装置

03140311 蒸汽传热系数测定装置

03140312 蒸汽温度和压力关系仪

03140313 蒸汽冷凝时传热系数和

03140314 验证相对论效应装置

03140315 空气加热性能测试装置

03140316 空气比热测定仪

03140317 地热试验台

03140318 切削温度测量装置

03140319 焦浆雾化试验台

03140320 饱和蒸汽压试验器

03140321 大容器内水换热实验台

03140322 肋片导热实验装置

03140323 全面热力系统模拟板

03140324 水一水换热器测定装置

03140400 振动和波实验仪器及装置

03140401 简谐振动合成仪

03140402 受迫振动仪

03140403 共振仪

03140404 弦驻波实验器

03140405 驻波仪

03140406 噪声及振动测试套组

振动试验器

03140407 超声波振动装置

组合振动装置

03140408 测振表

03140409 传感器系统实验装置

传感器系统试验仪

03140410 防振试验台

03140411 高频振动校准台

03140412 横向减振器试验台

03140413 激光多普勒测振系统

03140414 振动输送机

03140415 振动数据采集系统

03140416 模拟地震振动台

03140417 孤波实验仪

03140418 谐波传动装置

03140419 智能转动实验仪

03140420 格兰起偏器

03140421 随车传感器模拟分析仪

73

03140500 声学实验仪器及装置

03140501 声速测定仪

03140502 大屏幕超声光栅衍射仪

03140503 电声演示实验系统

03140600 光学实验仪器及装置

03140601 光学实验组合教具

03140602 多用途光学实验台

多用途光学实验仪

光学实验系统

旋转式光学综合实验仪

03140603 数控立体动力干涉装置

03140604 激光模式竞争实验仪

03140605 热辐射定率仪

03140606 液体折射率测定仪

03140607 有座测节仪

03140608 电子衍射仪

03140609 磁透镜实验仪

光电效应仪

03140610 傅立叶透镜组

03140611 教学单腔黑体辐射装置

03140612 蜂窝芯光学实验台

03140613 光磁共振实验装置

03140614 法拉第效应测试仪

03140615 全息记录装置

03140616 分光器电子显示系统

03140617 光聚合试验仪

03140618 光控回避反射仪

03140619 光控条件反射仪

03140620 光强仪显示器

03140621 光学频移装置

03140700 电磁学实验仪器及装置

03140701 电磁学组合教具

03140702 静电学教具箱

03140703 感应圈

亥姆霍兹线圈

03140705 电场描绘仪

03140706 静电场等位仪

03140707 静电场测定仪

03140708 非均匀磁场测量仪

03140709 霍尔测螺线管磁场装置

03140710 半导体霍尔效应仪

霍尔效应测磁仪

03140711 螺线管仪

03140712 电路组合箱

03140713 洛伦兹力实验仪

03140714 旋转磁场显示器

03140715 位移电流测量仪

03140716 电磁波检测器

03140717 电磁除铁器

电磁铁

03140718 铁电变相实验装置

03140719 拉姆绍尔效应实验仪

03140720 磁场描绘仪

03140721 电子和场

03140722 局部放电仪、

03140723 阿库洛夫热磁仪

03140724 磁饱和仪

03140725 绝热去磁演示仪

03140726 电子和场实验仪

03140727 电场转换仪

03140728 电磁场与电磁波测试仪

03140729 螺线管磁场仪

03140730 静电积累仪

03140731 模拟励磁装置

03140732 直流磁性测试装量

03140733 静电波实验仪

03140734 电场法破乳济评定仪

03140735 标准白场仪

03140736 磁悬浮实验装置

03140737 电磁场实验装置(仪)

74

03140738 电永磁筒仪

03140739 多功能继电器实验装置

03140740 多功能强磁场演示仪

03140741 非晶甩带机

03140742 滚筒式起电器

03140743 交流磁性自动测量仪

03140744 平面波实验装置

03140745 数字电荷仪

03140746 铁磁顺磁装置

03140747 磁力试验台

03140748 静电电位动态测试仪

03140749 脉冲电磁加载控制仪

03140750 可调式永磁装置

03140751 集成可控硅励磁控制器

03140752 感应磁变仪

03140753 磁光效应实验仪

03140800 电子学实验仪器及装置

03140801 电机调速实验装置

调速系统

可控硅调速装置

可控硅交流调速系统

可控硅直流调速装置

无级调速仪

直流调速装置

03140802 回转器

数字回转工作台

03140803 负阻抗变阻器

03140804 受控源

03140805 有源滤波器

03140806 模拟均匀传输线

03140807 非正弦周期信号分析实验装置

03140808 分立元件模拟电路学习机

03140809 集成模拟电路实验器

集成模拟电路学习机

微机处理实验器

微机实验器

03140810 电子电路练习机

逻辑电路学习机

数字电路学习机

线性电路学习机

智能仪器练习机

03140811 半导体技术实验装置

半导体线路实验仪

03140812 电子线路实验装置(含积木式)

03140813 电子技术组合实验仪

03140814 电子技术组合教具

03140815 数字电路组合实验仪

数字式实验仪

03140816 逻辑学习机

脉冲数字电路逻辑机

脉冲数字电路逻辑实验机

03140817 通用电路实验板

通用集成电路实验装置

03140818 电子逻辑教学仪

多用逻辑实验仪(箱)

逻辑检查器

逻辑试验台

数字逻辑实验仪(箱)

通用计算机试验箱

03140819 数控实验系统

03140820 同频检测学习机

03140821 榨关滤波器学习机

03140822 谐波分析学习机

03140823 自动控制原理模拟学习机

03140824 随动系统学习机

03140825 采样系统模拟装置

模拟电路实验装置

模拟实验台

模拟学习机

学习机

自控教学模拟机(电子)

03140826 自控系统学习机

03140827 自控系统仿真装置

03140828 环节和系统动态电模拟装置

03140829 非线性模拟实验装置

线性模拟实验装置

03140830 电子程序控制机

03140831 可控硅传动设备

可控硅直流传动实验机

03140832 可控硅直流传动实验机

03140833 电力束实验(测试)仪

03140834 速调管特性和波导状态实验装

置

75

03140835 电气控制通用实验箱

数字通信实验箱

通用实验箱

03140836 家电电器系统实验仪

03140837 通用电工实验台

03140838 系统多路接线箱

03140839 双积分数字电压表实验仪

03140840 多用电声教学仪

03140841 抽样定理单脉冲调幅装置

03140842 滤波技术实验仪

03140843 编程教学实验系统

03140844 功率电子实验装置

03140845 线性电路实验器

03140846 三轴模拟转台

03140847 数字逻辑比较器

03140848 MFI 信号模拟控制屏

03140849 单回路控制单元

03140850 电压尖峰模拟器

03140851 教学信号源

小电流接地信号装置

03140852 模拟干扰系统

03140853 岩芯夹持器测量装置

03140854 HDB3 码形变换实验箱

03140855 LC 正弦波振荡器实验箱

03140856 RC 移相双向调光实验箱

03140857 同期教学实验装置

03140858 成套高压工频实验装置

03140859 电力拖动实验装置

03140860 教学锁相调频发射机

03140861 电子交换装置

03140862 多功能电子电路调试器

03140863 集成PCM 编译实验装置

03140864 晶体光电调制实验装置

03140865 晶闸管变流技术实验

03140866 矩阵选择器

03140867 控制理论实验传真装置

03140868 逻辑功能测试仪

03140869 码型变换HDB3 实验装置

03140870 皮质电极装置

03140871 数控原理示教装置

03140872 随机信号与振动分析

03140873 通用电子电工实验设备

03140874 外语音频发射装置

03140875 微电子技术实验仪

03140876 微弱信号综合装置

03140877 位置检测控制装置

03140878 自整角机实验装置

03140879 控制器教练机

03140880 控制理论实验板

03140881 微机故障模拟控制装置

03140882 系统摸拟实验机

03140883 小型刷环引电器

03140884 电子通信原理培训系统

通信系统综合实验箱

通信原理综合实验箱

03140885 通用IC 实验装置

03140886 微机接口实验系统

03140887 PC 控制气动实验装置

03140888 STD 工控机实验系统

03140889 移频键控实验板

移相键控实验板

03140890 无线教学系统

03140891 断路器控制实验装置

03140892 功率变流实验设备

03140893 同频检测实验装置

03140894 低频干扰模拟器

03140895 教育型接收机

03140896 火灾自动报警器示教板

03140900 原子物理及核物理实验仪器及装置

03140901 荷质比测定仪

03140902 富兰克一赫兹实验装置(仪)

03140903 塞曼效应实验装置(仪)

03140904 普朗克常数测定仪

03140905 人工云室

03140906 高温扩散云室

03140907 电子自旋共振仪(含微波)

03140908 密立根油滴成像装置

油滴实验仪

03140909 原子束试验装置

03140910 原子能级填充光电显示器

03140911 x 射线演示谱仪

金属电逸出功测定仪

逸出功测定仪

76

03140913 等离子体诊断实验仪

03140914 光字鉴别器

03140915 半导体变流技术实验装

03140916 原子碰撞沟道试验装置

03140917 贝兰管实验装置

03140918 盖拉赫实验台装置

03140919 核物理实验仪

03140920 镭射指示器

03140921 热辐射定律实验仪

03140922 斯特恩盖拉赫实验装置

03140923 同镜分析器

03140924 液一液套管热交换实验

03140925 F—H 实验装置

03140926 弱放射性测量装置

03140927 回转阶次比分析装置

03140928 脉冲辐解装置

03140929 固体流化实验装置

03140930 斯坦恩一盖拉赫装置

03141000 化学化工实验仪器及装置

03141001 板框过滤实验装置

03141002 氢气泡流动显示仪

03141003 电除尘仪

03141004 伯努利方程仪

03141005 雷诺和文丘利方程仪

雷诺实验装置

雷诺仪实验台

03141006 浑水试验系统

03141007 局部阻力实验仪

阻力实验装置

阻力系数测定仪

03141008 干燥实验装置

03141009 吸收实验装置

03141010 气体传热膜系数

03141011 低湍流水洞

流体阻力实验装置

03141012 流量计校正实验装置

03141013 离心泵性能测定实验装置

03141014 小流量检验一标定装置

03141015 精馏动态试验装置

03141016 均匀泄流实验仪

03141017 大型塔板实验台

03141018 无粘性试验装置

03141019 化工传质实验装置

气液传质系数测定装置

03141020 快速动力学反应系统

03141021 浮阀塔仪

03141022 光化学测铁反应箱

03141023 涡流管制冷装置

03141024 高压旋转水射流装置

振荡射流试验装置

03141025 测定表面孔隙结构装置

03141026 第二维里系数测定装置

给热系数测定装置

03141027 多串联反应器

03141028 多釜串联实验器

03141029 多功能液电模拟仪

03141030 芳构化反应系统

03141031 氟化氢反应装置

03141032 高混机

03141033 高饪暴破教学实验台

03141034 高浊度水振荡模拟装置

03141035 固化流态实验仪

03141036 灌沙法窑重试验仪

03141037 汗水模拟实验仪

03141038 虹吸管传递演示仪

03141039 环流反应冷膜实验装置

03141040 机械加速沉淀池

双向流斜板沉清池

03141041 接触氧化装置

03141042 精锌矿浸取实验装置

03141043 径向渗流槽模拟实验仪

扇形渗流槽模拟实验仪

03141044 硫化床实验装置

03141045 毛细管升降装置

03141046 气相喷镀实验仪

03141047 速率冷冻装置

03141048 轻氮池

03141049 轻硫池

03141050 热扩散装置

03141051 软化除盐装置

03141052 三元系测试装置

03141053 光干涉弹流试验台

03141054 外压容器失温实验装置

77

03141055 文透里实验仪

03141056 无机盐表面改性装置

03141057 小型催化裂化试验装

03141058 氧脂数仪

03141059 乙苯脱氢实验装置

03141060 有机玻璃实验塔

03141061 过滤常数测定装置

03141062 旋涡泵串并联特性曲线

03141063 冲刷腐蚀循环模拟装置

03141064 流化床和固体床实验装置

03141065 旋风除尘器实验装置

03141066 液体喷淋冻结装置

03141067 喷射式制冷／热泵装置

03141068 粉体润湿过程测定仪

03141069 压力形成及液阻实验台

03141070 可视性饱和蒸气关系仪

03141071 熔融还原竖炉实验装置

03141072 催化裂化重油微反装置

液相催化裂化微反装置

03141073 填料塔特性测定装置

03141074 注塑模拟实验装置

03141075 自制催化裂化装置

03141076 水流循环系统

03141077 液态氮添加装置

03141078 水泥浆静态模拟装置

03141079 旋转式动态模拟装置

03141080 酸流动试验仪

03141081 功率水阻试验台

03141082 CACE 测量仪

03141083 高压PVT 实验室系统

03141084 提升管模拟装置

03141085 高压徽反装置

03141086 塔板性能实验仪

03141087 微波提取仪

03141088 聚丙烯腈碳化实验装置

03141100 空气动力学实验仪器及装置

03141101 超音速风洞

03141102 风洞

03141103 烟风洞表演实验仪

03141104 风洞检定设备

03141105 烟风流线仪

油槽流线仪

03141106 气动回路实验台

气动逻辑回路实验台

03141107 风动实验台

03141108 磁流体密封实验台

流线仪

03141109 空气流动实验装置

03141110 多功能附面层实验台

03141111 分速分压流量测试仪

03141112 横管自由对流实验装置

空气自由对流仪

03141113 动力学泥浆循环系统

03141114 高压动力学反应器

03141115 矿井通风参数检测仪

03141116 排风罩性能测试仪

03141117 气体动力参数智能测量

03141118 水气流动及测定装置

03141119 烟密度试验箱

03141120 氧动力学实验台

03141121 叶轮机械施转流场测试

03141122 横管自由对流换垫装置

03141123 管内风速风量测定装置

03141124 空间机构系统

03141125 空气驱动调速器实验台

03141126 气动换向器

03141127 动力触探仪

03141128 电控自循环水力实验台

03141129 电力拖动实验板

03141130 8 角系统

03141131 流场显示实验装置

03141132 水平多项管流实验装置

03141200 机电教学实验装置

03141201 液压柜

液压实验装置

液压试验台

03141202 轴承实验台

轴承试验台

78

03141203 转鼓实验台

03141204 转子试验台

03141205 锻击力显示实验装置

03141206 锅炉水循环模拟实验台

03141207 金相热处理实验仪

03141208 动力实验装置

03141209 电力实验装置

03141210 实验电动发电机组

03141211 实验电机

随动系统实验装置

03141212 水电比拟实验台

电比拟实验装置

03141213 长线实验台

03141214 焊接电源特性测试台

03141215 各种泵试验台

水泵装配实习台

叶片泵性能试验台

03141216 模拟加载同步提升台

03141217 皮带试验台

03141218 倒立摆

风机试验台

03141219 油压纱布演示仪

03141220 模拟冰箱装置

03141221 空调风口测定装置

03141222 摆线减速机性能实验台

03141223 提升机实验装置

03141224 机床电器控制综合台

03141225 冲击机装置

03141226 数控机床模拟实验装置

03141227 泵控电液伺服系统

03141228 摩擦力矩试验台

03141229 柴油机操作台

03141230 长输管道自控系统

03141231 车削测湿标定系统

03141232 抽油机模拟系统

03141233 伺服伐动态测试设备

03141234 伺服阎科研专用试验台

03141235 单缸试验机

03141236 电拟势流测试仪

03141237 电转机试验台

03141238 吊钩总成装置

03141239 仿形刀架实验台

03141240 飞轮试验台

03141241 液压马达教学实验台

03141242 测E 值试验台

03141243 电气控制实验设备

03141244 焊接热摸拟试验机

03141245 活塞机械负荷试验系统

03141246 机床静刚度测定装置

03141247 机电一体化试验台

03141248 机械量测控综合实验装置

03141249 金属结构试验台

03141250 控制屏测量控制实验台

03141251 扩展组成原理实验台

03141252 链条万向节传动实验台

03141253 模拟返回屏及集控台

03141254 喷粉试验装置

03141255 汽蚀实验台机组段

03141256 切削变形动态测试装置

03141257 凸轮控制器系统

03141258 曲柄滑块组合试验台

03141259 软发射试验台

03141260 润滑油拖动力试验台

03141261 水轮机汽蚀实验台

03141262 凸轮试验台

03141263 蜗轮蜗杆试验台

03141264 铣床编程模拟器

03141265 箱体位置测量装置

03141266 旋转固定气缸仪器(装置)

03141267 旋转阀实验装置

03141268 弧焊电源试验装置

03141269 压缩机实验操作台

03141270 杨科临界速度试研台

03141271 液动压润滑机分析装置

03141272 液压系统测试仪

03141273 伸展体实验台

03141274 冷模炉

03141275 制动器试验装置

03141276 轴设计试验箱

03141277 组合机床系统

03141278 轴承及齿轮传动试验箱

03141279 高速主轴实验装置

03141280 焊接温度及变形测试仪

03141281 制冷循环演示仪

03141282 粗纱机差动机构实验台

03141283 钢铁板运动规律实验台

03141284 电封闭蜗杆实验台

03141285 磨料射流实验台

79

03141286 静电火花感度仪

03141287 落纱式试验台

03141288 锯链切削实验台

03141300 其它教学实验仪器及装置(包括自制)

03141301 复合梁实验器

双层框架实验装置

土工学测量检测仪

03141302 排水和渗流演示槽

热网水利工况实验台

水电成型机械制造

水利工程实验仪器及装置

闸堰水跃实验装置

03141303 船舶电站动态模拟装置

动量方程印证实验台

高压爆破教学仪

工业自动化实验仪器及装置

能量方程实验室装置

速率突停转台

万能数字测量装置

03141304 内燃机实验仪器及装置

03141305 动力机械实验仪器及装置

空气动力炮

热水采暖系统装置

03141306 微电子学测试仪器及装置

03141307 导热涎数测定仪

过热器流量分配试验台

热交换器试验台

整型造粒机

03141308 天文一气象实验仪器及装置

03141309 地球、地质实验仪器及装置

矿山平面模拟实验台

岩石结构面剪切仪

岩芯驱替系统

野外承载板测定仪

03141310 航天、航海实验仪器及装置

03141311 海洋实验仪器及装置

03141312 板材点焊演示仪器装置

03141313 农、牧、渔实验仪器及装置

生物医学实验仪器及装置

微型转渍装置

细胞分选仪

细胞转移仪

03141314 生理、心理实验仪器及装置

03141315 电火花成型机

机电实验仪器及装置

全车电器线路示教板

03141316 环境实验仪器及装置

03141317 水面曲线表演装置

03141318 达西定律实验装置

03141319 动荷框架实验器

03141320 重组木辗压试验台

03141321 非均相实验装置

03141322 真空水合装置机

03141323 曝气充氧装置

03141324 流量微机控制实验装置

03141325 马歇尔多用试验仪

03141326 控制技术实验装置

03141327 可控串补动模装置

03141328 矫顽力硬度分选仪装置

03141329 计量配料控制实验装置

03141330 华脱籀实验仪器及装置

03141331 高压模拟电网系统

03141332 超重力场装置

03141333 弹簧支撑系统

03141334 落针式粘带系数实验仪

03141335 哈氏可磨仪

03141336 表冷器实验台

03141337 PN 结压降温度特性试验

03150000 教学示教演示仪器及装

03150100 力学示教演示仪器及装置

03150101 演示气桌

03150102 梁的弯曲演示仪

03150103 气垫陀螺演示器

03150104 物理演示仪(力、热部分)

80

蒸汽机的应用

03150105 相对性原理演示仪

03150106 刚体定点转动演示器

03150107 回转演示仪

03150108 动量定理演示器

03150109 离心实验器

03150110 小球轨道演示仪

03150111 角速度合成演示仪

03150112 流线投影仪示教板

03150113 喷管演示实验台

03150114 地质力学模拟实验台

03150115 电测实验器

03150116 纯弯趋梁试验装置

03150117 纯弯曲正应力试验台

03150118 多相流实验装置

03150119 高程演示仪

03150120 哥氏力演示仪

03150121 角动量多功能演示仪

03150122 狭义相对论模拟演示仪

03150123 静态混合器

03150124 流体力学综合试验台

03150125 气缸演示装置仪器装置

03150126 气笊展台

03150127 受迫对流实验台

03150128 万有引力实验仪

03150129 自循环紊动机理实验仪

03150130 液体演示仪

03150131 自循环静压传递扬水仪

03150132 自循环空化机理实验仪

03150133 自循环流动演示仪

03150200 分子物理学示教演示仪器及装置

03150201 液体表面张力系数演示仪

03150202 气体分子运动演示器

03150203 空气粘滞仪

03150204 CO2试验台

03150205 布朗运动演示仪

03150206 离子分子反应装置

03150207 铁碳状态图演示板

03150208 分力常量实验仪

03150209 加压气浮实验装置

气体悬浮式反应试验

浮上实验装置

组合式气俘设备

03150300 热学示教演示仪器及装置

03150301 二氧化碳临界观察试验

物理热学演示仪

03150302 反射式燃烧灯

03150303 燃油系统示教板

03150304 饱和蒸汽肌关系实验仪

03150305 洞道干燥实验装置

03150306 供暖系统模拟演示装置

03150307 恒压过滤常数测定装置

03150308 热网水力工况实验台

03150309 物理热学演示仪

03150310 综合传热性能实验台

03150311 采暖系统模拟演示台

03150400 振动和波示教演示仪器及装置

03150401 机械振动演示实验台

03150402 波动仪

03150403 水波演示装置

03150404 水平帘式波动演示仪

03150405 力学振动演示模型

03150406 振动合成演示仪

03150407 横波演示器

03150408 纵驻波演示仪

81

03150500 声学示教演示仪器及装置

03150501 电振音叉

03150502 超声波特性演示器

03150503 声波与主波演示仪

03150504 波形发生演示仪

03150505 材料吸声系数测试仪

03150506 超声探伤实验水槽

03150507 变音钟

03150508 声学箱体

03150600 光学示教演示仪器及装置

03150601 光学解偏振仪

偏光示教仪

偏振光演示仪

03150602 光的干涉衍射偏振演示仪

03150603 平面会聚偏振光干涉演示仪

03150604 示教用迈克尔逊干涉仪

03150605 会聚偏振光演示仪

03150606 激光教学演示仪

激光光学演示仪

激光演示仪

03150607 萤光显示仪

03150608 光导纤维演示器

03150609 多功能光调制演示仪

03150610 光学示教演示仪

03150611 彩色分解与合成演示仪

03150612 顺控器示教仪

03150613 光学示教漫射光弹仪

03150614 激光测距实验仪

03150615 膜片钳微操纵仪

03150616 热辐射定率实验仪

03150700 电磁学示教演示仪器及装置

03150701 安培环路定律演示装置

03150702 教学演示电表

示教电表

03150703 静电高压发生装置

静电高压装置

静电演示仪箱

03150704 电感电容特性演示仪

03150705 电路演示板

03150706 趋肤效应演示板

03150707 磁滞回线显示仪

03150708 三相电机演示器

03150709 可拆式电动机

03150710 循环伏安计

03150711 教学演示用微安欧姆表

03150712 数学演示用瓦特计

03150713 磁力演示仪

洛仑磁力演示仪

03150714 交流电位相差演示板

03150715 演示电流计

03150716 演示微安计

03150717 电磁波演示仪

03150718 超导演示仪

03150719 电磁学演示仪

03150720 测量铜球

03150721 磁粉离合器

03150722 磁化曲线演示仪

03150723 电磁波的发送和接收

03150724 电磁波的干涉衍射器

03150725 高温超导磁悬浮演示装置

03150726 甚低频电磁仪

03150727 涡电流磁效应演示仪

03150728 磁记录示教仪

03150729 螺线管磁场装置

03150730 强磁场多功能演示仪

03150731 贝兰管实验器

82

03150800 电子学示教演示仪器及装置

03150801 电子电荷演示装置

03150802 示波器原理实验仪

03150803 演示示波器

03150804 无线电组合教具

无线电组合演示教具

03150805 电子线路示教板

仿真线路

逻辑电路

03150806 可控硅原理演示仪(示教板)

03150807 自动控制电路示教板

03150808 晶体管稳压电源示教板

03150809 积木式电子学教具

03150810 验证相对论实验装置

03150811 示范计算机板

03150812 录音机原理示教板

03150813 电视机原理示教板

03150814 半导体恒差发电器

03150815 温度控制开关电路示教板

03150816 半导体振动电路示教板

03150817 放大器三种基本接法示教板

03150818 半导体开关电路示教板

03150819 场效应管原理示教板

03150820 晶体管原理示教板

03150821 可控硅触发原理示教板

03150822 半波整流示教板

03150823 全波整流示教板

03150824 桥式整流示教板

03150825 倍压整流示教板

03150826 脉冲过程直观教具

03150827 电源系统示教板

03150828 程控演示板

03150829 OTL 扩音机原理示教板

03150830 半导体变流技术实验系

03150831 财会模拟实验室设备

03150832 抽样定理与脉冲调幅器

03150833 初中电学示教板

03150834 电冰箱制冷原理示教仪

03150835 电气控制演示仪

03150836 电子学综合实验装置

03150837 多功能模拟电路实验机

03150838 多普效应演示仪

03150839 分体式空调器示教仪．．．、

03150840 高频电路实验装置

03150841 光标发生器

03150842 激光模拟射击器及装置

03150843 汽车原理示教图板

03150844 四象限电流变流器系统

03150845 物理多功能教学装置

03150846 组合插件式电工示教器

03150847 IC 立体声收录机故障板

03150848 数话移动通信演示系统

03150900 原子物理及核物理示教演示仪器及装置

03150901 塞曼效应演示仪

03150902 付科摆

03151000 天文气象示教演示仪器及装置

03151001 浑天演示仪

03151002 天球演示仪

03151003 子午环

03151004 天象演示仪

03151005 三球演示仪

03151006 赤道演示仪

03151007 人工风雨箱

03151100 航天、航空、航海示教演示仪器及装置

03151101 火箭演示装置

03151102 卫星演示装置

03151103 导弹演示装置

83

03151104 宇宙飞船演示装置

03151105 飞机演示装置

03151106 轮船演示装置

03151107 模拟无线通讯分机

03151200 地球地质示教演示仪器及装置

03151201 地球演示仪

03151202 地震演示仪

03151203 地质构造模拟实验仪

03151204 多功能构造模拟实验台

03151205 平面渗流装置

03151206 曲柄滑块摇杆组合机构

03151207 水平井模拟装置

03151208 岩石裂缝潍面形分析仪

03151300 机械结构示教演示仪器及装置

03151301 机械原理示教机构

03151302 机械制图智能示教柜

03151303 联动凸轮组合机构

03151304 齿轮联秆组合机构

03151305 插齿原理教具

03151306 柴油机演示仪

03151307 柴油机喷油泵演示器

03151308 拖拉机传动装置

03151309 机械传动示教仪。

03151310 多功能机构演示仪

03151311 液压基本回路教具

03151312 皮带传动机理演示教具

03151313 汽轮机调速系统演示板

03151314 电弧演示器

03151315 对称平衡式压缩机结构

03151316 变刚度实验台

03151317 变扭器

03151318 程控汽车电教板

03151319 齿轮模示仪

03151320 齿轮五杆差动

03151321 电渗桥设备

03151322 滚球丝杠实验装置

03151323 滚筒式分级机

03151324 画法几何教学演示器

03151325 机构动态综合实验台

03151326 浇注系统凝料脱落机构

03151327 摸拟驾驶器

03151328 曲柄拉杆机构

03151329 数控原理演示系统

03151400 化学化工示教演示仪器及装置

03151401 旋风分离器表演仪

03151402 筛板塔表演教具

筛板蒸馏塔实验装置

03151403 热边界层表演仪

03151404 流体力学示教设备

03151405 化工原理演示装置

03151406 气动膜片控制试验台

03151407 热能传递现象演示

03151408 软化水实验装置

03151409 填料吸收实验演示板

03160000 电影机械

03160100 摄影设备

03160101 35 毫米动画字幕电影摄影机

03160102 35 毫米快速合成电影摄影机

03160103 35 毫米电影摄影机

03160104 35 毫米高速电影摄影机

网络高速摄影机

03160105 16 毫米新闻快速电影摄影机

高速摄影机

03160106 16 毫米电影摄影机

03160107 8．75 毫米电影摄影机

03160108 35 毫米逐格背景放映机(特技摄影)

03160109 延时逐格摄影设备

03160110 电影摄影取景器

取景器

03160111 摄影台

03160112 摄影移动车

03160113 摄影装置

03160200 电影录音设备

03160201 35 毫米磁性录音机(含1、3、6声道)

03160202 35 毫米磁性还音机(含1、3 声道

03160203 16 毫米电影译配音录音机

03160204 电影磁性声带涂布机

03160300 洗片设备

03160301 35 毫米电影洗片机

03160302 16 毫米电影洗片机

03160303 16 毫米电影彩色反转片洗片机

03160304 8．75 毫米电影洗片机

03160305 通用电影洗片机

03160306 黑白宽胶片洗片机

03160307 彩色宽胶片洗片机

03160308 冲击机

高速冲洗机

遥感图像冲洗机

03160400 印片设备

03160401 35 毫米打字幕机

03160402 16 毫米打字幕机

03160403 35 毫米彩色电影染印机

03160404 简易印片机

减色接触幻灯印片机

03160405 16 毫米电影监定放映机

03160406 配光台

03160407 间歇缩片机

03160408 反射光检查机

03160409 声带位置测量仪

03160410 片边缺口机

03160411 缩片尺

03160412 彩色幻灯片印片机

彩色胶片烤印两用机

彩色拷贝机

幻灯片拷贝机

减色接触幻灯片印片机

03160500 放映设备

03160501 35 毫米固定式电影放映机

03160502 35 毫米流动式电影放映机

03160503 16 毫米固定式电影放映机

光磁环电影机

03160504 16 毫米流动式电影放映机

03160505 8．75 毫米电影放映机

有声电影放映机

03160506 电影还音设备

03160507 数控声话机

03160508 电影放映机扩音机

03160509 高解象显微镜投影屏银幕

100 英寸铝质凹型银幕

03160510 电影幻片转换器

03160600 幻灯投影设备

0316060l 多控幻灯机

多控两用幻灯机

多控自动幻灯机

幻灯放映机

幻灯机

教学投影幻灯机

卷片幻灯机

立体幻灯机

全自动幻灯机

声画同步幻灯机

同步幻灯机

同步自动幻灯机

85

投影幻灯机

自动调焦幻灯机

自动声画同步幻灯机

自动转盘幻灯机

03160602 标准投影仪

教学投影仪

书写投影仪(器)

投影机

投影器(仪)

折叠式投影器

03160603 电子黑板

03160604 多用电声教学仪

03160605 幻灯同步控制器

03160700 剪辑、护片和胶片制作设备

03160701 倒带机

倒片机(台)

03160702 胶带接片机

接片机

热控影片接片机

03160703 量片机

03160704 电影声画套片机

03160705 电影声画编套机

03160706 电影声画编缉机

动画编辑控制器

03160707 电影胶片打孔模具

03160708 电影胶片打孔机

03160709 影片长距离补孔机

03160710 屏幕多用验片台

03160711 强光观片灯

影片看片机

03160712 电影电视转录箱

03160713 影片湿润箱

03160714 影片裁片机

03160715 底片分析系统

03160716 胶片装框机

03160717 16mm 缩微胶片插套机

03160800 电影机械测试仪器

03160801 亮度对比仪

银幕亮度机

银幕亮度计

银幕照度计

03160802 电影放映机用检验工具

03160803 T制光圈分光透光率测定仪

03160804 解象率测定仪

03170000 照相机械

03170100 照相机

03170101 135 照相机

简易自动照相机

03170102 120 照相机

03170103 120／135 两用照相机

03170104 一次成像照相机

03170200 照相座机

03170201 室内木质座机

03170202 室外木质座机

03170203 全景照相机

03170204 周视照相机

03170205 金属内拍机

03170206 金属外拍机

03170207 气动座机

03170300 专用照相机

03170301 航空定位照相机

03170302 同步照相机

03170303 高速同步照相机

03170304 示波器摄像仪

86

示波器照相机

03170305 宇航多波段照相机

03170306 程控精密缩小照相机

高精度缩微照相机

03170307 深水照相机

水下照相机

03170308 翻拍架

反拍机

幻灯片翻拍仪

反拍架

03170309 激光全息照相机

全息摄影仪

03170310 宇航可见光照相机

03170311 宇航微波照相机

03170312 宇航高分辨率照相机

03170313 X 光照相机

X 射线平板照相机

03170314 双光观察照相仪

03170315 红外测温同步摄影仪

03170316 频闪摄影仪

03170317 实时中子照相设备

03170318 数字化照相系统

数字型成像系统

03170319 天文摄像CCD 照相系统

03170320 透明机筒近摄仪

03170321 影像增强器

03170322 裂缝摄影仪

03170323 萤光屏摄影仪

03170324 薄层照相系统

03170400 照相测试仪器

03170401 快门测试仪

03170402 亮度箱

03170403 分幅相机检焦镜

03170404 观察照相仪

03170405 光圈面积仪

03170406 色调分析(校色)仪

03170500 放大机

03170501 桥式放大机

03170502 自动调焦放大机

自动定焦放大机

03170503 光电自动放大机

03170504 彩色放大机

03170600 晒箱及曝光仪器

03170601 电控晒箱

03170602 测光表

测光器

曝光表

曝光器

数字曝光表

03170603 曝光箱

03170700 上光机

03170701 电动上光机

03170702 电热单面上光机

03170703 自动温度电动上光机

03170704 恒温定时回转烘干箱

03170800 闪光灯

03170801 闪光灯

四联闪光灯

万次闪光灯

03170802 电子闪光灯

03170900 定时器

03170901 电子定时器

87

定时器

定时钟

两用定时器

曝光定时器

时间控制器

数字式曝光控时仪

数字通用定时器

稳压定时器

自动定时器

03171000 洗相印相设备

03171001 半导体洗相机

彩色冲片机

彩色冲洗机

彩照冲洗机

回转式冲片机

金德曼冲洗机

金刚石冲洗机

03171002 烘片机

胶片干燥箱

胶片烘干机

03171003 感光仪

乳胶感光测定仪

03171004 色温表

03171005 彩色恒温二用深水箱

恒温显影槽

显影恒温器

显影恒温仪

照相冲洗恒温器

半导体恒温显影槽

03171006 显影罐

显影机

自动胶片显影机

03171007 胶片真空处理机

03171008 冲印系统

03171009 彩色胶片烤印两用机

03171010 丝网设备

03171011 射印机

03171012 胶片扫描仪

03171014 脱影仪

03171015 台式电子过塑机

03171100 照相辅助设备

03171101 自动转接控制系统

03171102 三角架

摄像机三角架

03171103 反光伞

03171104 光电OK 板

03171105 照相物景透射系数测定

03171106 光学图相彩色编码仪

03171107 红外变象管成象装置

03171108 冷裱机

03171109 三目镜座摄影装置

03171110 双光照相

03171111 图丽反射镜

03171112 图丽远摄镜

03171113 图片资料机

03180000 计时及校验仪器

03180100 计时器

03180101 子母钟

03180102 太阳能钟

03180103 天文摆钟

天文钟

03180104 航海钟

03180105 手表

03180106 电动秒表

电子秒表

秒表(停表、电秒表)

03180107 座钟

03180108 挂钟

03180109 电子表

03180110 航天时钟

03180111 电脑控时器

电子计时器

多功能计时器

多功能石英计时仪

计时仪(器)

88

石英计时器

五位数字停钟

03180112 时序器

周波观时器

03180113 同步瞬时计时器

03180114 落地钟(立式钟)

03180115 数字瞬时记录仪

03180116 智能周期测时系统

03180200 计时校验仪器

03180201 石英校表仪

校表仪

03180202 等时性测量仪

03180203 防磁性测量仪

03180204 摆幅仪

振幅仪

指针式振幅仪

03180205 行程仪

03180206 标准表音信号发生器

03180207 游丝定长仪

03180208 摆轴磨损模拟机

03180209 手表磨损模拟机

03180210 秒表检定装置

03180211 时间检定仪

03180212 时间综合器

03180213 光时域计

03180214 双通道计时器测定仪

03190000 电子测量仪器

03190100 频率及时间测量仪器

03190101 电子计数器

电子计数式频率计

多功能宽带频率计

反射式频率计

频率计数器

频率时间计数器

数字频率变送器

数字频率计

通用计数器

智能频率计

计数器(仪)

03190102 存储式数字毫秒计

电子毫秒仪

多用毫秒计

晶体管数字式电子毫秒表

数字毫秒表

数字毫秒计

03190103 频率计

十进频率计

03190104 高频频率计

声频频率计

音频频率计

03190105 谐振式频率计

03190106 正比计数器差额

03190107 双测频率计

03190108 直读式频率计

03190109 超低频相位频率计

相位频率计

03190110 毫赫计数器

03190111 自动微波频率计数器

03190112 外差分析仪

外差频率计

03190113 予置计数器

03190114 可逆计数器

03190115 时间测试单元

03190116 时间测量仪

时间间隔测量仪

03190117 时间记号器

03190118 回流比控制仪

回流控制仪

可控硅脉冲时间控制仪

时间控制器

03190119 时畴测频器

03190120 频率稳定度测试仪

频稳测试仪

03190121 半导体电流计数器装置

03190122 频闪观测仪

频闪仪

03190123 变频器

89

超高频变频器

频率变换器

频率转换器

03190124 频率扩展单元

03190125 频波频率测量扩展器

03190126 频波频率置换装置

频波置换装置

03190127 弦式传感器频率测定仪

03190128 比相仪

03190129 铷原子频率标准

03190130 铯原子频标

03190131 数字时钟

03190132 晶体钟

数字钟

数字石英时间显示器

03190133 分子钟

03190134 频率标准

频率标准仪

一级频率标准

03190135 频标比对器

03190136 十进制频率信号发生器

十进制频率综合信号发生器

03190137 精密十进制频率合成器

频率合成器

自动频率合成器

03190138 校频十进制频率合成器

03190139 多功能数字测定仪

几时、计数、记频仪

03190140 选择增幅器

03190141 频差倍增器

03190142 长期稳定度测试仪

03190143 频率截止器

03190144 时间管理机

03190145 频率函数仪

03190146 低频检测仪

03190147 发射率测定仪

03190148 转换频率分析仪

03190149 双光路测试仪

03190150 频率跟踪器

03190151 三联仪

03190152 时频计量系统

03190200 电压测量仪器

03190201 电子管直流电压表

真空管伏特计

03190202 电子管电压表

真空管电压表

03190203 电子管交直流电压表

03190204 电子管毫伏表

电子管直流毫伏表

电子管直流毫伏计

03190205 电子管高频毫伏表

高频电子管电压表

03190206 晶体管毫伏表

03190207 视频毫伏表

03190208 高频毫伏表

03190209 超高频毫伏表

超高频微伏表

03190210 自动毫伏表

03190211 高频微伏表

高频微伏计

数字电压表

直流微伏计

03190212 多路直流数字电压表

积分式数字电压表

数字电压表

直流微伏计

03190213 交流数字电压表

03190214 交直流数字电压表

03190215 自校数字电压表

03190216 面板式数字电压表

03190217 电子管繁用表

电子管数字繁用表

03190218 超高阻抗繁用表

晶体管繁用表

晶体管数字繁用表

数字繁用表

03190219 电子管复用表

03190220 三用表

数字式三用表

03190221 有效值电压表

交流有效值电压表

精密有效值电压表

03190222 高灵敏电压表

03190223 多用表

数字多用表

计算数字多用表

03190224 高频电压表

90

03190225 矢量电压表

矢量伏特计

矢量仪

03190226 脉冲电压表

脉冲毫伏表

03190227 脉冲电子管电压表

03190228 标准脉冲电压表

03190229 补充电压表

自动补偿电测仪

03190230 宽频电压表

03190231 静电高压测量计

03190232 电位分布测定仪

03190233 视频电压表

03190234 取样电压表

03190235 存储程序式毫伏测定仪

可编程射频毫伏表

03190236 电子管电压表测定仪

03190237 计算电压表

03190238 超低频峰值电压表

峰值电压表

数字峰压表膛压

双峰值电压表

03190239 绝压测量仪

03190240 高频电压标准

03190241 超高频微伏电压校准表

03190242 智能电压表

03190243 均方根电压表

03190244 数字电压表

03190245 微电流测量仪

03190246 取样平均积分器

03190247 幅度积分仪

03190248 斑片电压钳位仪

电压钳定仪

电压钳制器

03190249 牺牲阳极测定仪

03190250 自动电压比测试仪

03190251 VXI 自动测量系统

03190252 专用数显表

03190253 数字电流测试源

03190254 电池性能测试仪

03190255 电能平衡测试仪

03190300 示波器

03190301 示波器

双轨示波器

双线示波器

双踪示波器

通用示波器

03190302 大屏幕示波器

03190303 生理示波器

03190304 取样示波器

03190305 记忆示波器

03190306 逻辑示波器

03190307 X-Y 示波器

03190308 频应示波器

03190309 示波器标准仪

示波器校准仪

03190310 测量示波器

03190311 高频示波器插件

03190312 高阻取样示波器插件

03190313 高压示波器

03190314 矢量示波器

03190315 波形存储装置

03190316 逻辑分析仪

03190317 示波器测量系统

03190400 器件参数测量仪器

03190401 晶体管特性测量仪

晶体管特性图示仪

特性曲线显示系统

03190402 半导体测试装置

高灵敏晶体测试仪

晶体管参数测试仪

晶体管测试仪

晶体管综合参数测试仪

03190403 便携式试验器

电子管参数测试仪

电子管测试仪

电子管试验器

91

光电倍增管测试系统

显像管测试仪

03190404 晶体管直流参数测试仪

03190405 截至频率测试仪

晶体管反向截止电流测试仪

03190406 晶体管发向击穿电压测试仪

03190407 晶体管HFE 测试仪

03190408 晶体管差分对管选配仪

03190409 晶体管热阻测试仪

03190410 晶体管开关参数测试仪

03190411 晶体管开关时间测试仪

03190412 晶体管开关短路测试仪

03190413 高频大功率FT 测试仪

晶体管FT 测试仪

03190414 高频小功率晶体管NF 测试仪

晶体管NF 测试仪

03190415 高频大功率KP 测试仪

高频管KP 测试仪

03190416 高频场效应管参数测试仪

晶体管KPNF 测试仪

03190417 晶体管正偏二次击穿测试仪

03190418 场效应管参数测试仪

场效应管电容参数测试仪

场效应晶体管跨导测试仪

03190419 晶体管H 参数测试仪

03190420 逻辑电路故障寻迹器

逻辑分析测试板

03190421 存储中间测试仪

03190422 存储器测试仪

03190423 集成电路TPD 测试仪

03190424 八踪逻辑电路分析仪

集成电路测试仪

集成电路测试仪

远算放大器测试仪

运放－数放测试仪

运放测试仪

03190425 硅片外型测试仪

集成电路平面度检测仪

03190426 电流增益测试器

03190427 Y 参数测量仪

03190428 高频大功率KPPO 测试仪

03190429 单晶寿命图示仪

硅单晶寿命仪

03190430 微弱信号测试仪

03190431 测试笔

逻辑笔

03190432 C-V 特性测试仪

高频C-V 特性测试仪

03190433 半导体器件多用仪

03190434 晶体管rrb 参数测试仪

03190435 可控硅综合参数测试仪

03190436 压电系数测试仪

03190437 CCD 器件装置

03190438 二极管读数

03190439 非线性晶体测试

03190440 IC 逻辑比较器

03190441 S 参数测试系统

03190442 半导体参数分析系统

03190443 半导体分立器

03190444 半低温霍尔系数测试仪

03190445 变低温固体热导测定仪

03190446 铂丝微量计

03190447 差分对管选配器

03190448 超声乳化仪器

03190449 电参数测试仪

03190450 正电子寿命系统

03190451 电路板测试仪

03190452 动态测试仪

03190453 二极管恢复测试仪

03190454 节波器

03190455 结深显示仪

03190456 晶体管老化台

03190457 晶体管三断保护器

03190458 晶体管相差高频保护

03190459 膜电参数测试仪

03190460 取样分频仪

03190461 扰度仪

03190462 双参数控制器

03190463 铁电差测系统

03190464 微电极照明系统

03190465 微系统测试仪

03190466 线性电路图示仪

03190467 小位移控制特性试验仪

03190468 芯片测试仪

03190469 遥控探纵器

03190470 在线测试仪

03190471 转向参数仪

03190472 NOTTECH 检测器

92

03190473 PV-MCT 探测仪

03190474 双人单面净仪器

03190475 专用重压器

03190500 元件参数测量仪器

03190501 电容测量仪

电容测试仪

直读电容测试仪

03190502 电容电导电桥

03190503 数字电桥

自动平衡三用电桥

03190504 电容介质损耗测试仪

03190505 电容温度系数测定仪

电容温度系数测量仪

电容温度系数电桥

03190506 高压直流绝缘漏电试验器

漏电流测试仪

漏能测试仪

03190507 高密度电阻率测量系统

03190508 高低温介电性能测定仪

介质击穿装置

03190509 电容器短路监控仪

03190510 电容计

数字电容表

03190511 三用误差分选仪

误差分选仪

03190512 电感电容测量仪

电感电容测试仪

03190513 双基极二极管检测仪

03190514 电阻电桥

03190515 电流电阻测试仪

电阻测量仪

电阻率测试仪

电阻探针仪

高阻测量仪

数字式液体电阻率测试仪

微波半导体电阻测试仪

在线电流电阻测试仪

03190516 电阻误差分选仪

03190517 电阻噪声测试仪

电阻噪声测量仪

03190518 电位器参数测试仪

03190519 电感电桥

03190520 超高频导纳电桥

导纳电桥

导纳计

03190521 射频电桥

03190522 阻抗图示仪

03190523 Q 表

品质因数测量仪

03190524 磁芯测量仪

磁性材料测量仪

磁性材料测试仪

03190525 软磁材料功耗测试仪

03190526 低频阻抗分析器

晶体阻抗计

阻抗计

03190527 元件线性度测试仪

03190528 电阻电容测试仪

03190529 误差系统分析仪

03190530 LCR 测量仪

LCR 三用电桥（含数字）

03190531 准静态D33 测量仪

准静态测量仪

准静态电滞回线测量仪

03190532 比例器

03190533 按插件测试仪

03190534 防雷元件测试系统

03190535 永磁力矩测试机组

03190536 P-V-T 测定装置

03190537 电流特性测定仪

03190538 数字式电路测量仪

03190539 激励测试仪

03190540 静电感应仪

03190541 静态功能测试仪

03190542 局部阻力测定仪

03190543 气敏参数元件参数测定仪

03190544 器敏元件老化台

03190545 热阻测定仪

03190546 低频阻抗测定仪

03190547 双声道发射参数测试仪

03190548 损耗测量仪

03190549 压敏电阻测试仪

93

03190550 液压元件测试仪

03190551 元件/材料测试系统

03190552 锗参数测量仪器

03190553 高灵敏高频瞬态电容仪

03190554 介电常数和体电阻测定

03190600 信号发生器

03190601 低频信号发生器

音频讯号源

周期波发生器

03190602 标准高频信号发生器

标准信号发生器

调频调幅信号发生器

高频信号发生器

03190603 3 厘米微波信号发生器

微波标准信号发生器

微波发生器

微波信号发生器

三里米固态信号发生器

03190604 测量功率信号发生器

功率函数发生器

功率信号发生器

极高频功率发生器

03190605 微波稳频器

稳频器

03190606 微波稳幅装置

03190607 扫频信号发生器

综合扫频信号发生器

03190608 射频信号发生器

03190609 噪声发生器

噪声信号发生器

03190610 噪声级分析仪

噪声系数测试仪

03190611 设备故障信号发生系统

03190612 低噪声测量放大器

03190613 白噪声发生器

03190614 超声脉冲发生器

大幅度脉冲源

高压脉冲发生器

光电脉冲发生器

精密脉冲发生器

逻辑探头脉冲发生器

脉冲信号发生器

超声脉冲发生接受仪

高压冲击脉冲源

03190615 快前沿脉冲信号发生器

模拟/数字信号发生器

03190616 毫微秒脉冲信号发生器

03190617 双脉冲信号发生器

03190618 稳幅脉冲信号发生器

03190619 功率脉冲信号发生器

03190620 组合脉冲信号发生器

03190621 梳妆波发生器

梳妆频率发生器

波形发生器

方波发生器

音频方波发生器

03190622 精密延迟发生器

延迟脉冲发生器

03190623 超低频扫描信号发生器

超低频信号发生器

03190624 伪随即信号发生器

03190625 机密信号发生器

03190626 高压脉冲信号发生器

晶体管高压发生器

03190627 晶体管时间发生器

时标信号发生器

时基发生器

03190628 脉冲幅度分析器

03190629 选频脉动测试仪

03190630 校验信号发生器

03190631 固定频率信号发生器

03190632 动态信号分析仪

模拟Boxcar 平均器

数字式Boxcar’平均器

数字信号分析器

数字信号发生器

数字信号分析仪

数字音频发生器

双通道平均器系统

双通道信号平均器

信号采集平均器

信号处理器

信号平均器

智能化流态分析仪

03190633 正弦随机信号发生器

03190634 可变相位信号发生器

03190635 多路电源信号发生器

94

多用信号发生器

函数波形发生器

锯齿信号发生器

任意波形发生器

03190636 光电脉冲发生器

03190637 超高频功率讯号发生器

超高频信号发生器

03190638 宽频带信号发生器

03190639 合成信号发生器

合成信号源

综合信号发生器

03190640 交信号发生器

03190641 转角信号发生器

03190642 信号处理仪开发系统

03190643 调制式微弱信号检测仪

微弱信号检测试验装置

微弱信号检测仪

03190644 PAL 测试信号发生器

03190645 RC 斜波发生器

03190646 八通道信号机

03190647 标准压力发生器

03190648 插入测试发生器

03190649 差频信号产生器

03190650 超低频微分仪

03190651 串行数据发生器

03190652 中央音响信号屏

03190653 多路分配器

03190654 多通道相关信号发生器

03190655 峰值保持器

03190656 计数定值讯发生器

03190657 逻辑发生器

03190658 频率合成/电平发生器

03190700 波形参数测量仪器

03190701 低频相位测量仪

数字式相位计

相位计

03190702 微波相位机

03190703 超低频相位计

低频动态相位计

03190704 失真仪鉴定仪

03190705 超低失真仪

失真度测量仪

失真效果器

03190706 波形分析仪

波形记录器

03190707 频偏测量仪

频偏仪

03190708 调幅度测量仪

03190709 天线电流调幅度计

03190710 频谱记录仪

03190711 高分辨率信号分析仪

空间频谱分析仪

频率分析器

频率分析仪

频率相响应分析仪

频谱分析仪

频谱分析仪显示器

频谱仪

视频频谱仪

微型FFT 分析仪

自动频谱分析仪

03190712 数字式动态频谱分析仪

03190713 电调预选器

03190714 空间滤波器

同步滤波器

外差仪动滤波器

03190715 移动信号输送器

03190716 暂态特性测量仪

暂态特性仪

03190717 二次谐波测试仪

频率特性测试仪

频率特性分析仪

数字频率分析仪

03190718 频率特性图示仪

频率特性显示器

中频图示仪

03190719 标准移项器

精密移项器

03190720 光笔图形显示器

结深显示仪

03190721 傅立叶分析仪

快速傅立叶分析仪

95

03190722 脉冲记录仪

03190723 外信号同步器

03190724 超低频移相器

03190725 函数发生器（扫频）

可编程函数发生器

脉冲函数发生器

03190726 空气冲击波速度分析仪

03190727 存储器

瞬态变换器

瞬态波形储存器

瞬态波形记录仪

脉冲储存器

03190728 瞬态谱仪

03190729 高速字波形储存器

03190730 锁相分析仪

03190731 分辨率测试仪

03190732 实时相关仪

03190733 频率实时分析仪

生物信号实时分析仪

实时信号分析仪

信号分析仪

03190734 F-p 腔滤波器

跟踪滤波器

向量滤波器

03190735 信号转换器

03190736 波形监视器

03190737 增益相位计

03190738 电力谐波分析仪

谐波分析仪

03190739 信号调理器

03190740 杂音相位测试单元

03190741 波形、网络参数

03190742 超声衰减比较仪

03190743 传递函数分析仪

03190744 电子示功图测试仪

03190745 智能信号采集分析仪

03190746 系统信号调理器

03190747 调制度仪

03190748 对数显示器

03190749 幅相指示器

03190750 集成电路图示波仪

03190751 检波器测试仪

03190752 矩陈切换器

03190753 矩形波积分仪

03190754 频响检测仪

03190755 平波电抗器

03190756 声波解释仪

03190757 收音机调频、幅图示仪

03190758 数字波面处理仪

03190759 瞬态数据记忆测量仪

03190760 瞬态信号分析仪

03190761 四通道信号分区测试仪

03190762 微波开放腔介测系统

03190763 热阻信号采集单元

03190764 电液伺服放大器

03190800 干扰场强放大接受仪器

03190801 场强测量仪

03190802 测试接收机

高频校准接收机

全景接收机

甚低频接收机

03190803 天线波瓣记录仪

03190804 调制解调测试器

03190805 选频放大器

驻波指示器选频放大器

03190806 功率放大器

微波功率放大器

晶体管功率放大器

03190807 前置锁相放大器

03190808 微电极放大器

03190809 静电激发调频接受仪

03190810 局部发电指示器

03190811 厘米波电强计

03190812 锁定比例计

03190813 毫微秒脉冲放大器

03190814 微电板控制仪

03190815 液压电梯放大器

03190816 光发送机接收放大器

03190817 横电磁波室

03190818 相关干扰器

96

03190900 传输测量仪器

03190901 波导测量线

波导测量仪

03190902 同轴测量线

同轴测量仪

03190903 比直计

03190904 驻波测量仪

03190905 反射计

03190906 3cm 波导系统

波导管

波导开关

波导元件

03190907 波导热敏电阻座

03190908 标准衰减器

截止衰减器

精密衰减器

可变衰减器

衰减器

03190909 衰减校准装置

03190910 定向耦合器

双定向耦合器

三孔定向耦合器

03190911 波长表

波长计

波导精密波长计

超高频波长计

高q 波长计

同轴波长计

中精度谐振式波长计

03190912 检波器

03190913 同轴调配器

03190914 匹配负载

03190915 标量测量系统

03190916 驻波电桥

03190917 反射管波导特性测试仪

03190918 高tc 测试装置

03190919 距离效准器

03190920 速调管及波导测试系统

03190921 射频信道测试仪

03190922 小反射负载

03190923 信号传输器

03190924 音频内耗仪

03190925 高频损耗测量仪

03191000 功率计

03191001 功率计

数字功率计

微瓦功率计

小功率计

031910021 标准超声功率计

功率比例计

音频功率计

中功率计

03191003 大功率计

03191004 脉冲峰值功率计

03191005 大频功率计

光功率计

射频功率计

03191006 功率计校准仪

03191007 调速扩展装置

03191008 功率敏感器

03191009 倍频控制器

03191010 测试功率指示器

03191011 大功率环形器

03191100 电视测量仪器

03191101 彩色黑白图像信号发生器

彩色信号发生器

电视图像信号发生器

全电视信号发生器

视频扫描信号发生器

03191102 电视测试信号发生器

03191103 甚高频电视调制器

03191104 电视标准信号发生器

03191105 群时延测量仪

03191106 射频噪声测试仪

03191107 调幅边带波分析仪

97

03191108 电视示波器

电视专用示波器

电视选行示波器

电视波形监视器

电视包络示波器

03191109 射频矢量器

03191110 电视中频调制器

03191111 阻抗/相增益分析仪

03191112 电视测试仪

电视机测试仪

电视综合测试仪

03191113 电视集中信号源

03191114 电视频道信号发生器

03191115 拌音载信号发生器

03191116 单道放大器

03191117 自动音频测试系统

03191118 同步编码信号发生器

同频编码号发生器

03191119 白色平衡仪

03191120 电视测试卡发生器

03191121 电视增益与延迟测试仪

03191122 射频音频分配器

射频分配器

03191123 射频记录器

射频器

射频信号记录器

03191124 频道混合器

03191125 高速转换器

03191126 100 通路电压转换器

数字转换器

03191127 方格发生器

03191128 视频图像信号发生器

03191129 电视扫频仪

03191130 电视维修仪

03191131 射频混合仪

03191132 低照度射频显示仪

03191133 射频显示系统

03191200 综合测量仪器

03191201 雷达检验器

雷达检测参数测试仪

雷达综合测试仪

03191202 短波综合测试仪

03191203 单边带综合测试仪

03191204 雷达示波器

03191205 多功能电子部件测试仪

话路特性综合测试仪

综合测试仪

综合检修仪

高低频通用测试仪

03191206 电波测试车

03191207 电爆破网络检测仪

03191208 总线系统分析仪

03191209 机器人测试系统

机器人位置重复精度测试仪

03191210 滤嘴棒压降测量仪

03191211 频率－讯号－电压组合计

03191212 全球定位板

03191213 三维测量仪

03191214 三相脉冲电导空隙率仪

03191215 水电效应法测定仪

03191216 智能信号测试仪

03191217 泄漏耐压测试仪

03191218 数字式电能品质分析仪

03191219 跟踪波分析仪

03191300 声学及振动测量仪器

03191301 精密积分声级计

精密声级计

声级计

声级记录仪

声级仪

03191302 标准电容传声器

测量传声器

测量电容传声器

98

电容传声器

03191303 电声测试仪

03191304 语言分析系统

语音分析系统

03191305 倍频程滤波器

03191306 活塞发生器

03191307 仿真耳

03191308 仿真器

仿真嘴

03191309 标准精密打击器

03191310 扫频振荡器

03191311 传声放大器

03191312 选频器

03191314 冲击测量仪

冲击振动测量仪器

03191315 单频锁相放大器

高频锁相放大器

双相锁定放大器

锁定放大器

锁相放大器

锁相接受器

冲击电压表

03191316 冲击电眼表

03191317 频率响应分析仪

频响显示器

03191318 测振前置放大器

激光稳频前置放大器

晶体管六路前置放大器

晶体管十路前置放大器

宽频带前置放大器

前置放大器

拾振器前置放大器

直流前置放大器

03191319 压电量测量

03191320 水听器

03191321 声级校准器

03191322 FM 立体声信号发生器

声发射仪

声功率源

声频信号发生器

双通道声发射仪

03191323 噪声检测器

03191324 便携式振动分析仪

人体响应振动计

声振组合仪

03191325 次生接收器

03191326 噪声计量计

03191327 超声探头声场测试系统

声学记录仪

03191328 多用电声设备

03191329 电音式微音器

03191330 双通道选择器

03191331 方向性描迹仪

03191332 声发接仪器

03191333 多频音调调节器

03191334 助听器测试仪

03191335 话筒校准仪

校准仪

03191336 发大器

音频记示器

03191337 10 周测量放大器

800 周发大器

测量发大器

工程测振仪发大器

信号测量放大器

信号调调节放大器

压电电流式传感器放大器

03191338 超低频功率放大器

低频功率放大器

电力载频功率放大器

直流功率发大器

主放大器

03191339 波段滤波器

低频滤波器

电源干扰滤波器

03191340 带通滤波器

双通道滤波器

03191341 音高显示器

音高显示仪

03191342 噪声分析仪精密

噪声核干扰测试仪

03191343 鉴声分析仪

03191344 外差式分析仪

03191345 声学振动滤波器

03191346 差分放大器

电流放大器

多路差分放大器

晶体管放大器

99

精密适调放大器

适调放大器

双路求和倒相放大器

03191347 传声测试仪器

声带位置测量仪

声发射测试与定位仪

厅堂音质综合测试仪

自动声场测试系统

03191348 凯式语图仪

语图仪

03191349 单片换能器

力换能器

03191350 标准声源

03191351 声波检测仪

03191352 机械振动噪声模态分析仪

03191353 声学与振动测量输出计

03191354 级坐标记录仪

03191355 混响处理仪

混响时间自动测量仪

自动混响开关

03191356 声学振动测量仪

振动表

随机信号振动分析系统

振动发射接收器

03191357 超声波衰减测量仪

03191358 超声试验发生器换能器

03191359 电光花声波仪

03191360 声发射脉冲分析仪

03191361 电脑多功能声频机

03191362 频道放大器

03191363 多波束声纳系统仪器

激光放声系统

吸声系数测量仪

03191364 阶次跟踪倍乘器

03191365 扬声器分析仪

03191366 音频分析器

音频系统

03191367 三通道高阻放大器

03191368 声强分析仪－量对比仪

03191369 建筑声学测量系统

03191370 声发射刀具破损系统检测仪

智能信号自动采集仪

03191371 声学分析仪

自动记录分析仪

03191372 复模量测量仪

03191373 延时频谱控制装置

03191374 微波取样器

03191375 单板声波仪

03191376 磁删数显仪

03191377 汉字语音分析系统

03191378 流动性语音系统

03191379 语音压缩编码器

03191380 湍流噪声测量系统

03200000 通信仪表

03200100 传输性能测试仪

03200101 载波电路中断检测仪

03200102 忙时串音测试仪

03200103 传输测试仪

03200104 四端网络测试器

03200105 音长测定器

杂声测试器

03200106 串声衰耗测试器

03200107 串声测试器

03200108 同轴电缆脉冲反射测试仪

03200109 码性发生器

03200110 音频载波电报测试器

03200111 中继故障测试仪

03200112 矢量阻抗器

中频阻抗发射测试仪

03200113 调频调幅中频扫频仪

扫频图示仪

03200114 白噪声图示仪

03200115 反射桥

03200116 串音耦合测试器组

03200117 串声耦合图示仪

03200118 电缆障碍击穿器

03200119 PCM 信道测试仪

多道测试系统

射频通讯测试仪

信道测试仪

03200120 数字式光纤传输试验仪

音频信号光纤传输仪

03200121 7 号信令协议分析仪

03200122 数据传输分析仪

传输分析仪

100

03200123 抖动发生器

03200200 振荡器

03200201 电平振荡器

03200202 载波信号发生器

载频讯号发生器

03200203 固态扫描振荡源

扫描振荡源

03200204 振荡器（调速多用）

音频振荡器

03200205 音频变阻振荡器

音频振荡器

03200206 拍频振荡器

振荡激励器

03200300 通讯信号发生器

03200301 电传信号发生器

03200302 可变相位信号源

03200303 万能发生器

03200304 阴极射线管图像发生器

03200400 电平表

03200401 高频电平表

03200402 选频电平表

03200403 标准电平表

03200404 电平表

电平记录仪

视频数字电平表

03200405 宽频电平表

03200406 无源电平表

03200407 电平图示仪

03200408 电平差测试仪

03200409 载频电平测量装置

03200500 衰耗表

03200501 平衡可变衰耗器

03200502 不平衡衰耗器

03200503 群式延及衰耗测试仪

03200504 电力载波对接衰耗仪

03200505 中频衰耗器

03200506 固定衰耗仪

03200600 电报电话测试仪

03200601 音频载波电报测试仪

03200602 电平表通话设备

03200603 电报信号畸变测试仪

03200604 磁石单机总机测试仪

03200605 话路特性测试仪

03200606 话路频率图示仪

03200607 电话测试仪

03200608 电话信道模拟器

03200609 用户线测试仪

03200700 通讯综合测试仪

03200701 载波机综合测试仪

03200702 非线性失真测试仪

03200703 携带式线路试验机

03200704 电传探测仪

03200705 无线综合测试仪

03200706 电阻仪

03200707 电声仪

03200708 纵横制记录器全盲测试仪

03200709 电信/数字通讯规程分析仪

03200710 数据通讯规程分析

03200711 信令测试仪

03200712 移动电台测试仪

03200713 多功能IL 测试仪

03200714 基站测试仪

101

03200715 射频阻抗分析仪

03200716 无线寻呼机检测仪

03200717 通讯测试系统

03200800 微波测试仪器

0320080 微波噪声系统测试仪

03200802 微波测量指示器

03200803 噪声源

噪声源及采样系统

03200804 微波功率计

03200805 微波漏能测试仪

光波导测试仪

微波测试系统

微波等离子体监视器

乳胶测试仪器

微波试验系统

微波中继测试系统

微波测试设备

03200806 微波宽带接受仪器

微波简易接收器

微波接收器

微波测试接受器

03200807 微波噪声直流放大器

03200808 中频分支放大器

03200809 微波测量线

03200810 微波六端耦合器

03200811 微波放射计

03200812 自动微波校准系统

03200813 网络分析仪

微波网络分析仪

03200814 端口网络分析仪

03200815 微波导抗计

03200816 微波多端口系统

03200817 三厘米微波设备

三厘米微波信号源

03200818 ED-5 采放转送仪

03200819 干扰仪

03200820 高稳定源及检波器

03200821 环行器

03200822 微波短路器

03200823 微波放电装置

03200824 微波消解系统

03200825 微波转换装置

小信号转换器

03200826 微波解密器

03200827 微波电子自旋共振系统

03200828 微波反应自控系统

03200829 微波系统分析仪

03200830 微波反应自控系统

03200831 微波样品处理机

03200900 交通管理仪器设备

03200901 交通量统计仪

03200902 交通测量系统

03200903 车辆流量分析仪

03200904 交通流量记录仪

03200905 交通信号机

03200906 交通信号指挥仪

03200907 交通灯

03200908 交通信号控制机

03200909 路口控制器

03200910 行人控制器

03200911 交通控制台

03210000 核子仪器

03210100 辐射仪器中子

γ辐射仪

03210101 辐射计(仪)

两用辐射仪

万能辐射仪

微波辐射仪

野外辐射仪

03210102 闪烁辐射仪

小型闪烁辐射仪

03210103 γ辐射仪

法向辐射率测量仪

03210104 坑口检查站辐射仪

102

03210105 定向辐射仪

03210106 辐射强度计

强度计

03210107 闪烁射气仪

射气仪

03210108 ß? 辐射仪

测量仪

大面积?－ß检查仪

03210109 可携式H 测量仪

03210110 氡钍分析（仪）器

03210111 测氡仪

03210112 高纯锗探测器

高纯锗探测器

高纯锗锂探测器

锗锂? 谱探测仪

锗锂探测器

03210113 专用电子检测器

03210114 缓发中子检测器

03210115 地面中子发生器

03210116 碳－14 放射性污染检查仪

03210117 辐射探测仪

探测仪

03210118 ß测量装置

低量程ß测量仪

低能ß气体测量仪

03210119 低能辐射仪

双通道扫描辐射仪

03210120 万能探测仪

03210121 自动样片交换器

03210122 穆斯堡尔恒温样品室

03210123 动电容静电计

动态电容和静电计

03210124 硝普钠

03210125 铀钍分析器

03210126 硅（锂）X 射线探测器

硅锂X 射线探测器

硅锂探测器系统

03210127 氡气氡子体快速测量仪

03210128 辐射监视仪

探测器控制单元

03210129 光谱辐射计

03210130 盖革发射形探测仪

03210131 中温黑体辐射源

03210132 半导体质子探测仪

03210200 射线谱仪器

03210201 ? 射线测定仪

通用r 谱仪

03210202 高计数? 谱仪

03210203 单道? 谱仪

单道谱仪

? 谱仪

三道? 谱仪

医用? 谱仪

五道? 谱仪

? 能谱仪

03210204 四路R 谱仪

03210205 同轴Ge（Li）谱仪系统

03210206 低本底? 闪烁谱仪

03210207 流线单道? 谱仪

03210208 ?－? 符合时间谱仪

032102094 4∏βγ 符合测量装置

03210210 符合反符合谱仪

03210211 穆斯堡尔谱仪

微机穆斯堡尔谱仪

03210212 简易a 谱仪

03210213 室温a 谱仪

03210214 低温a 谱仪

03210215 低本底a 谱仪

03210216 ß谱仪

03210217 谱仪控制台及数据系统

03210218 X 荧光分析器

03210219 同位素活度计

03210220 多道纯谱分析系统

03210221 正电子湮没寿命谱仪

03210222 低本底液闪计数器

流体闪烁计数器

流体闪烁谱仪

闪烁谱仪

双道流体闪烁谱仪（器）

液体闪烁计数器（仪）

03210223 双道液体闪烁计数器

03210224 同位素38Ar 分量系统

同位素检测器

同位素检测仪

103

03210225 Si(Li)谱仪系统

03210226 CAMAC 系统

03210227 锗谱仪自动分析系统

03210228 r 射线多普勒增宽谱仪

03210300 放射性污染探测仪器

03210301 a 表面玷污测量仪

a 表面玷污仪

a 地板检测仪

a 地面检测仪

表面检测仪

表面玷污检测仪

03210302 a 气溶胶检测仪

03210303 ß表面玷污测量仪

ß表面玷污仪

03210304 ß低本底测量仪

03210305 a 表面玷污测量仪

放射性检测仪

射线检测仪

03210306 中面积a、ß低本底测量仪

03210307 弱a、ß低底本测试仪

03210308 ? 污水连续监测仪

03210309 水氡脱水装置

03210310 氚表面玷污测量仪

03210311 环境r－x 照射量率计

03210400 计量仪器

03210401 个人剂量检查仪

计量计

03210402 计量仪

生物等数中子剂量仪

携带式中子雷姆计量仪

中子计量仪

中子雷姆计量仪

03210403 热释光测计量仪

热释光剂计量仪

03210404 X、? 计量仪

射线计量仪

03210405 ß、? 计量仪

03210406 个人剂量报警器

03210407 半导体? 报警器

多道? 报警仪

03210408 尺量标度仪

03210409 计量笔

03210410 绝对测量仪

低能X 射线平板电离室

低能X 射线平板电离室

03210411 ? 微伦计

微伦计

03210412 可携式? 微伦计

03210413 可携式闪烁? 微伦计

03210414 乙丙种射线探测仪

乙丙种射线仪器

03210415 ß放射性测量装置

ß射线测量仪

高灵敏ß射线测量仪

气流ß监测仪

03210416 强? 测量仪

03210417 剂量与剂量率仪

03210418 中子－R 计量仪

03210419 免疫计数器

T125 免疫计数器

03210420 通用剂量计

03210421 激光微量物质分析仪

03210422 紫外计量仪

03210423 放射性免疫测量仪

03210424 放射性测定扫描仪

03210425 宇宙射线仪

03210500 定标器

03210501 百进位定标仪

定标器

激光波长定标仪

通用定标仪

104

03210502 可逆定标仪

03210503 自动定标仪

03210504 快定标仪

03210505 定时定标仪

03210506 双道定时定标仪

03210507 三路定标仪

03210508 数字管定标仪

03210509 线性率表

03210510 恒定比时器

03210511 可携式比时器

03210600 计数装置

03210601 计数器

03210602 自动抵换计数器

03210603 模拟计数器

03210604 正比计数器

03210605 半导体计数器

03210606 中子计数器

03210607 X 射线计数器

03210608 盖氏手提放射计数器

03210609 计数率仪（器）

03210610 尘粒计数器

计数装置

03210611 光电子计数器（系统）

03210612 专用计数器

03210700 粒子加速器及设备

03210701 加速器

同位素分离器

03210702 螺旋波导加速器

03210703 回旋加速器

03210704 串列加速器

串列静电加速器

03210705 高压倍加器

03210706 离子注入机

03210707 加速器控制设备

03210708 静电加速器控制器

03210709 离子源实验台

03210710 电荷积分器

03210711 速流积分器

03210712 交叉场速度选择器

03210713 速流剖面仪

03210714 电涡流位移计

03210715 沟道板

微沟道板探测仪

03210716 同轴法第筒

03210717 反应堆

03210718 分子束外延设备

03210719 中子发生器

03210720 强流电子束加速器

03210721 脉冲调制器

03210722 反应堆专用设备

03210723 离子栓

03210724 离子源系统

03210725 束流系统控制仪

03210726 双离子束机

03210800 探头

03210801 计数管探头

03210802 ? 闪烁能谱探头

? 闪烁探头

? 探头

甲烷探头

热膜探头及标准器

三用闪烁探头

闪烁探头

通用r 闪烁探头

通用探头

03210803 X 荧光分析仪

03210804 井型闪烁探头

03210805 铅准直闪烁探头

03210806 ?、X 能谱探头

? 能探头

03210807 时间测量探头

03210808 X 荧光正比计数管探头

03210809 ß符合探头

高速采样探头

探头

03210810 半导体器

03210811 裂变室

03210812 电离室

105

探测补偿长中电离室

03210813 探架

03210814 a 谱仪探头架

03210815 重型探测器

03210816 离子感烟探测器

03210817 Si（Li）探头

a 谱低温室探头

03210900 信号处理及分析器

03210901 单道脉冲分析器

单道脉冲幅度分析器

恒比单道分析器

03210902 1024 道分析器

4096 多道分析器

多道分析器

多道分析仪

多道脉冲分析器

多道脉冲幅度分析器

03210903 1024 道模数变换器

2048 道模数变换器

03210904 时间幅度变换器

03210905 定时甄别器

03210906 快甄别器

03210907 光学多道分析器

双参数多道系统

微处理多道分析系统

锂子多道分析器计算机

03210908 双参数多道系统

03210909 精密脉冲产生器

脉冲产生器

03210910 定时单脉道脉冲发生器

定时单脉道脉冲幅度分析仪

03210911 滑动脉冲产生器

滑移精密脉冲发器

03210912 电荷灵敏前置放大器

快电荷灵敏前置放大器

03210913 时间脉冲产生器

03210914 波形甄别器

放大甄别器

恒比甄别器

恒分甄别器

脉冲形状甄别器

03210915 C80 信号分析系统

03210916 LDV 信号处理器

03210917 母线系统分析仪

03210918 窗口鉴别器

03210919 数据线分析移

03211000 核子仪器电源

03211001 参数低压电源

低压电源

03211002 高压电源

高压稳压电源

03211003 机箱电源

机箱与电源

03211004 插件电源

探测器电源

探测器偏压电源

03211005 高低压分配器

03211100 组合仪器和插件

03211101 CAMAC 插件机箱

03211102 NIM 插件机箱

机箱

轻型机柜

03211103 插件测试台

03211104 电荷放大器

电荷灵敏发大器

03211105 偏制发大器

03211106 线性脉冲发大器

03211107 快前置发大器

闪烁前置发大器

03211108 电压灵敏发大器

106

电压前置灵敏发大器

03211109 定时滤波放大器

快滤波放大器

03211110 屏宽器

03211111 混合器

03211112 扫描器

03211113 缓冲器

高压缓冲器

03211114 偏出器

03211115 控制器

03211116 混频器

03211117 慢线性门

线性门

03211118 毫微秒延迟器

延时器

03211119 延迟放大器

延迟线放大器

03211120 Q 放大器

03211121 抗堆积谱放大器

谱仪放大器

03211122 时钟放大器

时钟脉冲产生器

03211123 快慢符合插件

通用符合

03211124 门与延时产生器

03211125 时幅转换器

03211126 线性门及展宽器

03211127 定时放大器

03211128 逻辑成形与延迟

03211129 时间拾取器

03211130 时间校准器

03211131 超高速输入插件

03211200 防护装置

03211201 铅室

03211202 铅缸

03211203 游离室

03211204 X 射线防护柜

防护亭

防护罩SF-3

防护装置

03211205 手套操作箱

手套干燥箱

手套箱

有机玻璃操作箱

03211206 铅屏风

03211207 围裙

03211208 铅手套

03211209 防护试验器

03211210 铅防护服

03211211 防化专用设备

03211300 其它核子仪器

03211301 同位素测纱仪

五线光电测纱仪

03211302 功率测量放大器

03211303 开堆仪器

03211304 中子孔道

03211305 小型通用打字机

03211306 中子测水仪

03211307 PU-238 光子源

放射源

03211308 C14 数据处理装置

03211309 探测器流量系统

03211310 X 射线能量接收器

03211311 四路二重符合单元

03211312 喷电控制仪

03211313 谱峰选择器

03211314 三维转动定角器

03211315 单板放射性仪

03220000 地质勘探及地球物理仪器

03220100 地质重力测量仪器

03220101 石英弹簧重力仪

107

03220102 海底重力控制器

03220103 海洋船舷重力仪

03220104 重力勘探车

03220105 大测程重力仪

03220106 重力仪

03220107 描绘仪

03220108 重力仪格值标定仪

03220109 岩石三轴压力室

03220110 等静压机

03220200 地质磁力测量仪器

03220201 磁力测定仪

悬丝磁力仪

悬丝式垂直磁力仪

03220202 刃口式垂直磁力仪

03220203 地磁日变记录仪

03220204 定向水平磁力仪

03220205 地面核子旋进磁力仪

地面甚低频电磁仪

核子旋进式磁力仪

03220206 磁通门磁力仪

地面饱和式磁力仪

三分量磁通门磁力仪

03220207 数字式铯磁力仪

03220208 海洋航空饱和式磁力仪

03220209 数字航空饱和式磁力仪

03220210 分量质子旋进式磁力仪

03220211 航磁电子补偿仪

03220212 磁化率仪

03220213 磁变仪记录器

地磁记录仪

03220214 地磁感应仪

03220215 磁性定位器

井下磁定位器

03220216 地磁经纬仪

03220217 交流磁分离脱磁仪

03220218 磁力仪

数字磁力仪

数字式无定向磁力仪

袖珍磁力仪

03220219 多用磁性分析仪

03220220 热退磁力仪

热退磁仪

03220221 磁力加工仪

03220222 重磁场换算器

03220223 磁性分层沉降仪

电阻网络模拟机

03220224 地质磁法测量仪器

03220225 静止侧压力系数仪

03220300 地震测试仪器

03220301 模拟磁带记录地震仪

03220302 六道浅层地震仪

03220303 四道浅层地震仪

03220304 单道地震仪

地震仪

03220305 磁带记录地震仪

数字磁带记录地震仪

03220306 三分向短周期地震记录仪

三分向短周期地震仪

03220307 工程强震仪

03220308 地震胶片测量仪

03220309 微震放大器

微震仪放大器

03220310 薰烟记录器（仪）

03220311 核旋分量仪

03220312 单分相短周期微震仪

03220313 地音探测仪

03220314 超声脉冲验震仪

03220315 地震仪传感器

03220316 地震电导仪

03220317 地震检波器

03220318 单分向流动仪

03220319 磁偏角仪

03220320 工程验震仪

03220321 线卷－垂直分量仪

03220322 12 道震动测量台

03220323 （地震）光记录仪

03220324 地下探测仪

03220325 地震模拟测试仪

模拟器

03220326 地震物理试验定位系统

精密定位系统及机柜

双三轴定位系统

108

03220327 光声探测器

03220328 推动钟

03220329 振动信号自记仪

03220400 地质电法测量仪器

03220401 电子自动补偿仪

晶体管补偿仪

03220402 记忆激发电位仪（记忆激发极

化仪）

晶体管电法以

03220403 短导线激发极化仪（激电仪）

多功能激电仪

时间域激发极化仪

03220404 低频磁化仪

03220405 甚低频接收机

03220406 无参数线虚分量仪

03220407 电测仪

孔压电测仪

03220408 电测绞车

03220409 电测站示波器

03220410 地阻电极电位计

03220411 大地电流仪

03220412 钻孔伸长仪

03220413 毫奥计

03220414 微机化交流电阻率仪

03220415 围压率定仪

03220416 野外数据处理仪

03220417 自然定位实验装置

03220418 瞬态动测仪

03220500 井中物理探测仪器

03220501 井中无线电波透视仪

03220502 测井仪

03220503 井下温度仪

03220504 岩体波速仪

03220505 井壁取心器

03220506 测井检波器

03220507 声波岩石参数测定仪

03220508 岩石高频测试仪

03220509 电测井实验仪

03220510 多点岩心损害评价仪

03220511 中高渗透率测定仪

03220512 离心快速抽提仪

03220513 岩石比面测定仪

03220514 岩石剪切流变仪

03220515 岩石可钻性仪

03220600 地质化学探测仪器

03220601 地质化探分析车

03220602 岩心参数测定仪

03220603 高压半渗透隔扳仪

03220604 双孔换能器

03220605 微机电探系统

03220606 岩矿折射率测定仪

03220607 页岩膨胀仪

03220608 页岩额定指数测定仪

页岩稳定指数仪

03220609 生油岩分析仪

03220700 钻探测井仪器

03220701 倾斜仪标定器

水管倾斜仪

水平摆倾斜仪

03220702 钻孔定向仪

03220703 井径仪

03220704 钻孔测漏仪

03220705 测斜仪校检台

03220706 射孔仪

03220707 射孔绞车

03220708 气测仪

03220709 轻便回放仪

数字回放仪

03220710 井斜仪

03220711 钻孔变形机

03220712 声发射信息监测定位仪

03220713 压磁应力测试系统

109

03220714 地应力测量系统

地应力模拟分析仪系统

03220715 钻切磨

03220716 钻石机

03220717 水射流破岩机理系统

03220719 井下增压器换向机组

03220718 岩样快速洗油仪

03220720 微球聚焦

03220721 油井结蜡清蜡防蜡装置

03220800 钻探钻进参数仪器

03220801 数字式钻进参数测量仪

03220802 孔底压力表

03220803 钻井指重表

03220804 修井指重表

03220805 水力动力仪

03220806 回声测探计

回声仪

03220807 井下压力计

03220808 找水仪

03220809 井下取样器

泥沙采样器

03220810 防震压力表

03220811 炮孔测探仪

03220812 炮孔测角仪

03220813 硅面垒探测器

03220814 嘴流实验操作台

03220815 多相流系统

03220816 瞄杆拉力计数显仪

03220817 深井岩石可钻性装置

03220818 钻探钻进参数装置

03220819 位势百分比分析仪

03220820 岩芯饱和装置

03220821 液动冲击器

03220822 应变控制无测线压力仪

03220900 泥浆分析仪表

03220901 泥浆比重计

03220902 光电测沙仪

泥浆含沙量测定器

03220903 泥浆粘度计

泥浆粘附系数测定仪

03220904 泥浆静切力计

03220905 泥浆动虑失水试验台

泥浆失水测定器

03220906 泥浆电阻仪

03220907 超声地形淤源仪

03220908 单轴高速混调器

03220909 固相沉淀测定仪

03220910 固相沉积接受器

03220911 气动比阻测定仪

污泥比阻实验仪

03220912 混泥土稠度测定仪

03220913 解卡仪

03220914 精密连续水底状测定仪

03220915 泥饼测试仪

03220916 泥饼摩擦系数测定仪

03220917 泥浆参数测定仪

泥浆测试箱

泥浆分析仪表

03220918 泥浆膨胀测试仪

03220919 泥浆去泡计

03220920 双缸养护釜

03220921 钻井液润滑性测定仪

03221000 地球物理实验仪器及选矿设备

03221001 岩石密度仪

03221002 矿物解电分离仪

03221003 棒磨机

03221004 水力分级机

03221005 水力旋流机

03221006 搅拌桶

03221007 岩石孔隙铸铁体仪

03221008 磁选机管

单槽浮选机

单辊干洗强磁选机

鼓形湿法弱磁选机

挂槽浮选机

辊式干法磁选机

离心浮选机

110

选矿机

03221009 浓缩机

03221010 超声波石油岩样抽提仪

古地磁取样机

混凝土取芯钻孔机

嵌样机

取样机

03221011 热声测温仪

03221012 高频静电解电分离仪

03221013 自动磁力分离仪

03221014 单矿物分选仪

03221015 热释光断代仪

03221016 变温盒

03221017 电磁液体分离仪

03221018 跳汰差测试装置

03221019 隔膜跳汰机

03221020 岩矿倅火仪

03221021 成矿成岩试验设备

成矿试验压力源

03221022 迭型机

03221023 反排机

03221024 金刚石半自动岩石砌割

03221025 孔隙度渗透率联用仪

03221026 立磨机

03221027 料传仪

03221028 顶压器

03221029 缩分器

03230000 航空航天航海仪器

03230100 航空仪器

03230101 垂翅陀螺

角速度陀螺仪

气垫陀螺

陀螺仪

03230102 高度表

高度计

空合高度计

03230103 空速度仪

03230104 大气数据中心仪

03230105 飞行参数记录仪

03230106 平视仪

03230107 航空地平仪

歼击机地平仪

陀螺地平仪

03230108 字符发生器

03230109 航空变流机

03230110 罗盘

陀螺半罗盘

03230111 综合航向指示器

03230112 航向修正器

03230113 陀螺稳定平台

03230114 测滑仪

03230115 转弯倾斜仪

转弯指示器

03230116 位置表

03230117 载荷因数表

03230118 疲损表

03230119 座舱高度压差表

03230120 机稳仪

03230121 爬升率指示器

03230122 报警装置

03230123 自动驾驶仪

03230124 马赫数表

03230125 过载指示器

03230126 无线电通信装置

03230127 发动机参数检测仪

03230128 导航仪

03230129 惯性测量仪

03230130 航行仪

03230131 自动着陆装置

03230132 识别器

03230133 定位接受机

03230134 下滑仪标接受机

03230135 姿态航向指示器

03230136 气动方向仪

03230137 应答仪

03230138 驾驶显示器

03230139 空速机M 数指示器

03230140 应急信号器

03230141 指令驾驶显示器

03230142 自动控制自系统信号显示器

03230143 动控制系统工作状态显示器

03230144 磁性探测器

111

03230145 飞过指标点无线电信标信号器

03230146 自动控制系统控制盒

03230147 襟翼位置显示器

03230148 机外空气湿度控制器

03230149 真空速指示器

03230150 起落架位置指示器

03230151 刹车系统压力指示器

03230152 舵面位置显示器

03230153 发动机工作参数监控显示器

03230154 升降速度表

03230155 导航计划显示器

03230156 无线点罗盘显示器

03230157 雷达显示器

03230158 投影显示器

03230159 垂直景况显示器

03230160 导航显示器

03230161 攻击显示器

03230162 平视显示器

03230163 头盔显示器

03230164 纵横显示器

03230165 航向稳定器

航向稳压器

03230166 角速传感器迥转试验台

倾斜试验台

限温放大器检测仪

03230167 速率转台

03230168 陀螺仪表综合控制台

03230169 中央操纵机构

03230200 航天仪器

03230201 超高速光电探测系统

光电探测器

03230202 空间通信平台

03230203 航天六分仪

03230204 固体径迹探测器

03230205 星图仪

03230206 六象仪

03230207 水母仪

03230208 微陨石撞击记录仪

03230209 专题测绘仪

03230210 航天自动血压计

03230211 航天温度控制器

03230212 回陆着陆系统

03230213 安全救生系统

03230214 与地面话音通信设备

03230215 宇航员话音通信设备

03230216 数据传输设备

03230217 指令接收设备

03230218 遥测发送设备

03230219 姿态指示器

03230220 姿态方向指示器

03230221 姿态变速指示器

03230222 姿态陀螺仪

03230223 姿态速率陀螺仪

03230224 摇摆姿态陀螺角速度计

03230225 宇宙空气净化设备

03230226 宇宙空气调节设备

03230227 宇宙压力调节设备

03230228 宇宙供食装置

03230229 宇宙供水装置

03230230 宇宙废物排除装置

03230231 自旋稳定设备

03230232 三轴稳定设备

03230233 重力梯度稳定设备

03230234 反束光导管摄像机

03230235 多相机型摄像机

03230236 二灯宽角多倍投影测图仪

03230237 X 射线望远镜

03230238 紫外望远镜

03230239 红外望远镜

03230240 空间望远镜

03230241 故障诊断信号分析仪

03230242 火筒航模发动机

03230243 全球定位导航位置系统

03230244 当路数据传输自控仪

03230245 照相枪

03230300 航海仪器

03230301 航程计程仪

03230302 电磁航行测速仪

03230303 定位仪

03230304 无线电双曲线定位仪

03230305 自动测向仪

03230306 卫星导航仪

卫星示位仪

03230307 电罗经

112

03230308 磁罗经

03230309 哑罗经

03230310 方位圈

03230311 测深仪（含数字式）

03230312 气压式吃水计

03230313 四分仪

03230314 六分仪

03230315 低平仪

03230316 偏角仪

03230317 三杆分度仪

03230318 星球仪

03230319 航海模拟实验台

03230320 自航仪

自航仪感震器

03230321 航力仪

03230322 陀螺转台

03230323 写字仪

03230324 索星卡

03230325 船舶温度数字测量装置

03230326 船位判读仪

03230327 船尾轴密封静变形测量仪

03230328 阻力仪

03230329 变磁阻式螺旋桨动力仪

03230330 操舵仪

03230331 柴油机机舱模拟器

导航模拟系统

航海模拟器操车舵装置

劳兰C 信号模拟器

雷达模拟器－彩显

罗兰模拟器

模拟器

数据驾驶台模拟训练器

数字选呼机模拟器

台卡信号模拟器

无人机舱仪表模拟器

03230332 船用主令控制器

03230333 舵角指示器

03230334 舵三分力仪

03230335 角形雷达反射器

03230336 六自由度适航仪

03230337 螺距仪

03230338 米加接收机

03230339 目标注入仪

03230340 自动标绘仪

03230341 砝码配载仪

03230342 雾航自动控制汽笛

03230343 水阻箱

03230344 扫描式计录器

闪光式计录器

03230345 球形透镜反射器

03230346 自动舵自适应装置

03230347 灯光传令钟

03240000 建筑工程仪器

03240100 建筑结构测试仪器

03240101 钢舷周期测定仪

钢舷周期测试仪

03240102 倾角仪

03240103 隧洞变形仪

03240104 桩基检测仪

03240105 钢舷频率测定仪

03240106 车载式颠簸累积仪

03240107 浮点工程洞测仪

03240108 光电液阻仪

03240109 建筑结构加载试验系统

03240110 土建工程质量检测仪

03240111 弦式测定仪

03240112 智能测柱仪

03240113 重锤及钢支架成套设备

03240200 建筑物观测仪器

03240201 校正仪

03240202 钢筋仪

03240203 硫化器

03240204 比例电桥

03240205 集线箱

03240206 测缝针

03240207 测压装置

03240208 渗透槽

113

03240209 沉降仪

03240210 测斜仪

03240211 天然坡度仪

03240300 公路及桥梁检测仪器

03240301 沥青延伸仪

03240302 路面强度测试仪

03240303 桥梁绕度检测仪

03240304 热应力监测仪

03250000 心理、生理及刑侦仪器

03250100 心理仪器（一）

03250101 时间知觉控制器

03250102 空间知觉控制器

03250103 深度知觉控制器

03250104 动觉后效测量器

03250105 动觉方位辨别仪

03250106 深度知觉仪

03250107 听觉实验仪

红外线听力系统

03250108 时空综合研究控制器

03250109 视觉反应时计

视觉选择反应时测量仪

03250110 伪视器

03250111 彩色分解与合成仪

颜色混合仪

03250112 立体视觉显示器

03250113 暗适应客观检查仪

暗视锐测试仪

03250114 视觉实验多用仪

03250115 视度仪

职业视觉检查仪

中心视野分析仪

03250116 亮点闪烁仪

03250117 长度估计器

03250118 面积估计器

03250119 长度和面积估计器

03250120 声音开关

03250121 音笼

03250122 语音开关（声音知觉）

03250123 选择反应时测量器

03250124 波型记忆分析装置

心理反应记录机

03250125 动作反应实验仪

动作判断仪

反应键

03250126 多媒体行为观测系统

简单反应时测定装置

03250127 大小常量测量器

03250128 动作稳定器

03250129 机械动景盘

03250130 似动装置（仪）

03250131 电子节拍器

03250132 双手调节器

03250133 双手协调活动器

03250134 敲击板

03250135 叶克斯选择器

03250136 电气味觉汁

03250137 儿童智力测验设备

03250138 棒框仪

计数器迷宫

迷宫控制器

迷宫

03250139 九洞

03250140 数字镜画仪

03250141 记忆鼓

记忆监护仪

03250142 记忆广度测定仪

学习迁移记忆广度仪

03250143 学习迁移广度实验仪

03250144 电子学习仪

03250145 痛阈测定仪

03250146 神经机能测量仪

03250147 神经脉冲分析仪

03250148 皮肤电极测试仪

03250149 成套肤觉感觉器

03250150 色光演示仪

03250151 多项心理功能测试仪

神经心理测验装置

114

神经心理成套测验器

03250152 事件记录器

03250153 光电速示仪

速示器

速示仪

03250154 注意分配实验仪（测定仪）

注意分配测试仪

03250155 可测变速色轮

03250156 动物条件反应箱

条件反射装置（计仪器）

03250157 错觉演示装置

03250158 常性估计器

03250159 基甫舍捷球组

03250160 职业能力单估系统

03250161 眼动仪

03250162 注意对学习影响实验仪

03250163 注意集中能力测试仪

03250164 园片分选器

03250165 声光反应时测定仪

03250166 肩、肘、胸关节敏感测量仪

03250167 数字鉴别仪

03250168 中枢神经电动仪

03250169 综合技能实验箱

03250170 爱森克个性测验

03250171 电脑心理测评仪

03250172 心理实验系统（PES）

03250173 智能化信号检测实验仪

03250174 手提行为记录仪

03250175 小鼠跳台

03250176 旋转实验机

03250177 阳离子测定仪

03250200 生理仪器（一）

03250201 自动呼吸器

微量呼吸器

03250202 同步呼吸器

03250203 华氏呼吸器

气动呼吸器

03250204 电动呼吸器

03250205 微量呼吸检压仪

微型人工呼吸机

03250206 动物呼吸器

03250207 氧气吸入器

03250208 动物脑立体定位仪

立体定位仪

立体定向器

颅脑立体定向仪

通用立体定位仪

03250209 离体器管测定仪

03250210 鼠类行为活动记录仪

03250211 大鼠血压测定仪

03250212 多导生理遥测仪

03250213 多导生理记录仪

多道生理记录仪

生理记录系统

双道生理记录仪

03250214 电生理仪

脑电生理仪

细胞电生理仪（系统）

03250215 磁带记录仪

四道磁带记录仪

心电磁带记录仪

03250216 电动式生理记纹鼓

电动双鼓记纹器

电子多用记纹仪

03250217 遥测动物生理发报机

03250218 视诱发电位联合电生记录仪

03250219 皮肤生理参数测定仪

03250220 皮肤电阻测定仪

03250221 多道生物分析系统

生理药理试验多用仪

生物实验多用仪

03250222 药物代谢动力学模拟机

03250223 生理集体反应计时计

03250224 神经脉冲分析仪

03250225 人体重心检测仪

03250226 细胞培养转床

03250227 万能支柱

03250228 电压钳定仪

电压箱制放大器

双微探头放大器

微电极放大器

03250229 玻璃微电极控制器

微电极控制机

微电极控制器

微电极控制仪

微电极仪

115

03250230 慢性微电极推进器

微电极推进器

液压微推进器

03250231 电子刺激器

多道电子刺激器

方波刺激器

高级刺激单元

气流分配刺激器

三道电子刺激器

生物刺激器

双边电子刺激器

双道电子刺激器

刺激器（仪、装置）

多种刺激问题解决仪

迷宫刺激器

初级刺激单元

电脉冲医疗刺激器

光电隔离刺激器

间动电流刺激器

03250232 刺激记时记滴三用仪

03250233 耐力测试仪

03250234 混合器遥测仪

03250235 疲劳记录器

03250236 复合跟随机

复合跟随器

03250237 高阻抗直流跟踪器

03250238 电阻应变式血压换能器

03250239 电阻应变式机械电换能器

03250240 监听器

03250241 微循环显微镜

03250242 微循环观测仪

03250243 夜间视觉检查仪

03250244 微量呼吸检压仪

03250245 基础代谢仪

03250246 弹跳摸高测量仪

03250247 光辨别仪

六导材料记录器

03250248 心血管灌流装置

03250249 生物电测量仪（器）装置

生物电脉冲频率分析仪

体内伏特计

03250250 数字式通用信号自动分析仪

03250251 生理数据处理机

03250252 血液动力压力监测装置

03250253 自动胶体渗透压测定仪

03250254 反应时和运动时两用仪

握力计

03250255 生理压力测试装置

03250256 波灶手段准性测量仪

03250257 电位测试仪

动作电位分析仪

03250258 肌电反馈仪

03250259 心电磁带录放仪

03250260 生物电监听放大器

03250261 脑等电位分布图测绘装置

03250262 神经介质测定仪

知觉实验仪

03250263 门赛尔颜色树

03250264 微循环恒温槽

03250265 肌肉槽恒温控制仪

03250266 万能往复运动仪

03250267 人体解剖测量仪

03250268 人体体积描记器

03250269 人体体表应变描记测定仪

03250270 体积描记摄影仪

03250271 伪迹抑制仪

03250272 生物生理换能器

03250273 细胞电泳粘度计时器

03250274 动作神经过程测试仪

条件反射测试仪

03250275 经络测试仪

03250276 生理测试仪器（实验仪）

03250277 钳制器（仪）

03250278 人体形态测量尺

03250279 身高坐高计

03250280 肌肝分析器

03250281 人体响应测量系统

03250282 生理实验仪

03250283 生理毒性检测仪

03250284 人体生物钟检测仪

03250285 微循环灯

03250286 测腭器

03250287 左右手推进器

03250288 动态尺寸分析仪

03250289 测智仪

03250290 追踪仪

03250291 指压测量仪

03250292 运动心肺和能量测定仪

116

03250293 运动生理指标测试系统

03250294 鱼呼吸测定仪

03250295 氧气健康器

03250296 压力监视仪

03250300 刑侦仪器

03250301 取迹仪

03250302 弹底槽痕迹检测仪

现场痕迹勘查

足迹检测仪

03250303 刑事勘查箱

03250304 法医勘查箱

03250305 静电压痕仪

03250306 红外夜视仪

主动红外夜视仪

夜视仪

03250307 指纹显纹器

03250308 指纹自动鉴定仪

03250309 半自动指纹分析仪

03250310 对接重影比较仪

03250311 颅骨身源鉴定仪

03250312 比对投影仪

03250313 红外鉴别仪

手持红外观察镜

03250314 手提紫外灯

紫外灯

紫外分析灯

03250315 现场勘查灯

03250316 蓝光灯整机

03250317 物证摄影架

03250318 指纹扩大镜

03250319 解剖枪

03250320 侦听器

03250321 证件仪

03250322 警棒

03250323 单指纹分析仪

03250324 多功能工作仪

03250325 证件载像机

罪犯身份像机

03250326 测谎器（机）

03250400 心理仪器（二）

03250500 生理仪器（二）

03250501 心音放大器

03250502 心肌电心理仪

03250503 视觉电生理仪

03250504 生物电主放大器

03250505 动物活动测定仪

03250506 动物自发活动仪

03250507 关机角度测验器

03250508 手指灵活性测试仪

03250509 动物试验测试仪

03250510 动物试验测试仪

03250511 动物心功能检测器

03250512 灌流仪

03250513 灌注器管装备

03250514 呼出气监视器

03250515 微循环与生理信号系统

03250516 呼吸强度自动记录仪

03250517 微压记录系统

03250518 人体带电测试仪

03250519 运动精度测量仪

03250520 肌力测量系统

03250521 肌肉收缩仪

03250522 生物耗氧量测定仪

03250523 多姿位转动惯量测量仪

03250524 肌纤维测定仪

03250525 生物离子敏FET 测试仪

03250526 浮动调查仪

03250527 小动物血压测量气

03250528 湿式消化系统

03250529 细胞电泳恒温操作箱

03250530 复杂视测试仪

03250531 小动物运动量测定装置

03250532 身体成分测量器

03250533 心肺触诊听诊仪器

03250534 视觉动作跟踪仪

03250535 心肌壁运动检测仪

03250536 生理放大器

03250537 硅杯压力放大器

03250538 心率检测仪

03250539 反馈仪

117

03250540 皮温生物反馈仪

03250541 生物反馈训练测试仪

03250542 心率遥测仪

03250543 昆虫穿刺电图仪

03250544 DAB－1100 置方图仪

03250545 半干转迹仪

03250546 包埋仪

03250547 便携式人体振动计

03250548 标点测定器

03250549 传感器调理仪

03250550 疼痛测试仪

03250551 低噪高增宽频三通放大

03250552 调频记录转换

03250553 动忆度实验仪

03250554 动作角度仪

03250555 多功能呼吸流量计

03250556 多功能跑台

03250557 多功能无氧功率仪

03250558 骨矿物测定仪

03250559 红细胞激光衍射仪

03250560 呼吸式酒精测试仪

03250561 划船测功仪

03250562 控制与监测分析仪

03250563 拉制器

03250564 离体恒温仪

03250565 离子通道监测装置

03250566 描绘式记录仪

03250567 皮子厚度计

03250568 其它血流量测定器

03250569 全自动凝血纤溶测定仪

03250570 热舒适度计

03250571 人机工程测试系统

03250572 人体信息诊断仪

03250573 人体脂肪分析仪

03250574 三方向微操纵器

03250575 三维测力平台

03250576 三维推进马蹄形兔定位

03250577 三相平衡移压器

03250578 射频双极凝固器

03250579 神经肌肉动作电位描记

03250580 神经药理装置

03250581 生物氧化移

03250582 生物制切片快速处理

03250583 双导测量仪

03250584 微电极照明装置

03250585 微电探头系统

03250586 微机化三导仪

03250587 微机生物信号预处理机

03250588 微应力测量仪

03250589 无创伤性心阻抗仪

03250590 细胞电压钳

03250591 细胞膜片箝位仪

03250592 细胞膜嵌位仪

03250593 细胞内检测系统

03250594 消化反应器

03250595 信组合仪

03250596 胸立体定向器

03250597 旋转式接触器

03250598 血流体外定常流试验台

03250599 血液比粘度计

03260000 环境监测仪器

03260100 大气污染监测仪器

03260101 大气二氧化硫检（监）测仪

03260102 大气二氧化硫分析器

03260103 氮氧分析仪

氮氧化物分析仪

03260104 大气氮氧化物监测仪

03260105 大气一氧化碳分析仪

03260106 硫酸雾测定仪

03260107 臭氧分析仪

臭氧探测器

紫外光度臭氧仪

03260108 烟尘测试仪

烟气测试仪

03260109 大气采样机

大气采样器

大气采样仪

大气总氚采样器

气体采样器

取样泵

携带式大气采样仪

自动采样阀

118

自动采样器

03260110 综合采样器

03260111 烟气采样器

03260112 空气采样泵

空气采样仪

空气取样仪

03260113 冲击式漂尘仪

大气漂尘采样器

漂尘采样器

03260114 粉尘采样器

粉尘取样仪

03260115 烟尘采样器

03260116 气溶胶采样器（仪）

气溶胶取样器

溶气浮上装置

03260117 采样器

大气微生物采样器

03260118 飘尘浓度测定仪

03260119 粉尘浓度测定仪

粉尘密度测定仪

03260120 尘埃浓度测定仪

烟尘浓度测定仪

03260121 粉尘粒度浓度测定仪

03260122 采尘采霉两用仪

染毒柜（染霉装置）

自然染尘染霉联合装置

03260123 尘埃计

尘埃离子记数器

尘埃粒子记数器

03260124 光电测尘仪

03260125 粉尘比电阻测定仪

03260126 粉尘分级仪

03260127 大气污染监控仪

03260128 消氢器

03260129 大气污染检测车

03260130 大气污染地面检测站

03260131 大气离子测量仪

03260132 消声器

03260133 侦毒器

03260134 防毒器

滤毒通用装置

03260135 高频磁场卫生测定仪

03260136 可调微量取样器

03260137 O2、CO2 气体测定仪

二氧化碳测定仪

二氧化碳浓度监护仪

氧气与二氧化碳浓度检

03260138 安全检测仪器箱

03260139 测爆/测气检测器

03260140 弹动膜片式发尘器

03260141 辐射监测仪

03260142 粉尘爆炸装置

03260143 气体扩散箱

03260144 余氯测定仪

余气测定仪

03260145 空气质量控制器

03260146 亚微米粒子分析系统

03260147 烟道气氧量表

03260200 水质污染监测仪器

03260201 动态污垢监测器

三棱测水仪

水质检测器

污垢测试仪

03260202 工业钠离子浓度计

03260203 溶解氧分析仪

03260204 生化需氧量测试仪

03260205 氧指数测定仪

总需氧量测定仪

03260206 测氰仪

03260207 总有机炭分析仪

03260208 微量汞测定仪

03260209 紫外有机污染监测仪

03260210 水质浊度仪

03260211 排油监控模拟试验装置

油份浓度报警器

03260212 水质自动采样仪

03260213 铬分析仪

03260214 发动机冷却水质仪

水质分析箱

03260215 滴滤仪

03260216 环境监测船

03260217 耐环境应力开裂试验机

03260218 废水气态污染教学试验

119

03260219 活性污泥处理器

活性污泥处理处理试验器

03260220 COD 消解仪

COD 消解装置

03260221 S、B、R 法试验装置

03260222 差压直读BOD 测定装置

03260223 除铁装置

03260224 复合消毒剂发生器

03260225 过滤试验仪器

03260226 去污力测定仪（盈）

03260227 溶气水释气量计

03260228 水膜除尘器

03260229 厌氧消化器

03260300 废气排气监测仪器

03260301 红外线汽车排气分析仪

排气分析仪

03260302 内燃机废气综合分析装置

03260303 排气烟度计

03260304 一氧化碳测量报警器

有毒气体报警器

03260305 除臭计

03260306 曝气装置

曝气机

03260307 测压排管方向仪

03260308 超高真空排气装置

04000000 机电设备

04010000 金属切削机床

04010100 车床

04010101 精密平轴纵切车床

皮带车床

切头车床

仪表车床

04010102 单轴车床

04010103 铎轴车床

三轴滑移车床

04010104 六角车床

04010105 转塔车床

04010106 曲轴车床

04010107 凸轮轴车床

04010108 立式车床

04010109 落地车床

04010110 普通车床

04010111 马鞍车床

04010112 无丝杆车床

04010113 卡盘车床

04010114 球面车床

04010115 仿形车床

04010116 多刀车床

04010117 动轮曲拐销车床

04010118 车轮轴颈车床

04010119 轧辊车床

04010120 铲齿车床

04010121 车钻车床

多功能车床

联合车床

04010122 液压车床

04010123 数控车床

04010124 电表轴尖车床

04010125 石膏模型车床

04010200 钻床（ 不含台钻）

04010201 深孔钻床

04010202 摇臂钻床

04010203 立式钻床

04010204 中心孔钻床

04010205 卧式钻床

04010206 表壳把孔钻床

04010207 上头表耳钻床

04010208 点钻床

120

04010209 钻铣床

钻铣机床

04010210 螺旋浆电钻床

04010211 蹄片钻铆床

04010212 数控钻床

钻石钻床

04010300 镗床

04010301 深孔镗床

04010302 坐标镗床

04010303 立式镗床

04010304 立式钻镗床

04010305 钻塔式镗床

04010306 钻塔式钻镗床

04010307 卧式镗床

04010308 落地镗床

04010309 卧式镗铣床

04010310 落地镗铣床

04010311 金刚镗床

04010312 镗缸机

04010313 镗制动鼓机

04010314 蹄片镗削机

04010315 镗主轴瓦连杆瓦机

04010316 多头镗床

04010317 筒式气门磨镗床

04010400 磨床

04010401 无心磨床

04010402 外圆磨床

04010403 内圆磨床

04010404 导轨磨床

04010405 工具磨床

04010406 刀具忍磨床

04010407 单柱磨床

平面磨床

双面圆盘磨床

04010408 端面磨床

04010409 主轴颈磨床

04010410 曲轮磨床

04010411 凸轮轴磨床

04010412 轧辊磨床

04010413 曲线磨床

04010414 华键轴磨床

04010415 多功能滚磨试验机

珩磨机（不含实验室用）

04010416 多头自动磨样机

研磨机（不含实验室用）

04010417 抛光机（不含实验室用）

04010418 修磨机（不含实验室用）

04010419 超精加工机

04010420 中心孔磨床

04010421 多用磨床

04010422 内外圆磨床

04010423 钻铣磨床

04010424 气动刻磨机

04010425 多功能沙带磨光机

04010426 表面式样处理机

04010500 齿轮加工机床

04010501 仪表齿轮分度铣齿机

04010502 车齿机

04010503 弧齿锥齿轮磨机床

04010504 弧齿锥齿轮粗切机

04010505 弧齿锥齿轮铣齿机

04010506 锥齿轮刨齿机

04010507 锥齿轮粗切机

04010508 锥齿轮研齿机

04010509 锥齿轮磨齿机

04010510 锥齿轮铣齿机

04010511 锥齿轮拉齿机

04010512 弧齿锥齿轮拉齿机

04010513 滚齿机

04010514 剃齿机

04010515 珩齿机

04010516 插齿机

04010517 华键轴铣床

04010518 磨齿机

04010519 齿轮倒角机

04010520 锥齿轮滚动检查机

04010521 齿轮噪音检查机

04010522 齿轮倒棱机

121

04010600 螺纹加工机床

04010601 套丝机

04010602 攻丝机

04010603 丝杠铣床

04010604 螺纹铣床

04010605 蜗杆铣床

04010606 螺纹磨床

04010607 蜗杆磨床

04010608 丝杠磨床

04010609 螺母车床

04010610 螺纹车床

04010611 丝杆车床

04010612 套丝切管床

04010700 铣床

04010701 台式立铣床

04010702 台式卧铣床

04010703 单臂铣床

04010704 单柱铣床

04010705 龙门铣床

04010706 龙门铣镗床

04010707 龙门铣刨床

04010708 双柱铣床

04010709 平面铣床

04010710 端面铣床

04010711 刻磨铣床

04010712 仿形铣床

04010713 立式升降台铣床

04010714 立式升降台铣镗床

04010715 圆弧铣床

04010716 卧式升降台铣床

04010717 万能升降台铣床

04010718 万能转头铣床

04010719 万能铣床

04010720 圆工作台铣床

04010721 工作台不升降铣床

04010722 工具铣床

04010723 螺母槽铣床

04010724 键槽铣床

04010725 车辊轴铣床

04010726 凸轮铣床

04010727 曲轮铣床

04010728 转子槽铣床

04010729 数控铣床

04010730 牛头立式铣床

04010731 铣磨床

04010732 台式铣床测试机构

04010800 刨床

04010801 单臂刨床

04010802 单臂刨铣磨床

04010803 龙门刨床

04010804 龙门刨铣床

04010805 龙门刨铣磨床

04010806 牛头刨床

04010807 牛头刨铣床

04010808 刨模机

04010809 刨边机

04010900 插床

04010901 插床

04010902 龙门插床

04010903 键槽插床

04011000 拉床

04011001 卧式外拉床

04011002 卧式连续式拉床

04011003 立式内拉床

04011004 卧式内拉床

04011005 立式外拉床

04011006 方头外拉床

04011007 键槽拉床

04011008 拉拔床

122

04011100 电加工机床

04011101 超声波穿空机床

04011102 电解外圆磨床

04011103 电解万能工具磨床

04011104 电解主轴矩台平面磨床

04011105 电解穿空机床

04011106 电解成形机床

04011107 电解去毛刺机床

04011108 电火花小孔内圆磨床

04011109 电火花小孔机床

04011110 电火花小成形机床

04011111 电火花内螺纹加工机床

04011112 电火化线切割机床

04011113 阳极机械切割机

04011114 可控硅脉冲机床

04011115 双坐标数控切割机床

04011116 高频脉冲电蚀加工机床

04011200 切断机床

04011201 砂轮切断机

04011202 大工件切割机

矫正切割机

切石机

切割机

04011203 带锯机

04011204 锉锯机

04011205 圆锯机

04011206 弓锯机

04011207 车刀切断机

04011208 汽锯机

04011209 数控切割机床

04011210 锯床

转台式斜断锯

04011211 内圆切片机

04011212 飞锯调试系统

04011300 管子加工机床

04011301 管子内螺纹机床

04011302 管子切断机床

04011303 管端加工机床

04011304 管子切丝机床

04011305 管接头切断机床

04011306 管接头镗锥孔机床

04011307 管接头切丝机床

04011308 管接头拧接机床

04011309 管接头外螺纹机床

04011310 管子借口仿形车床

04011400 宝石、金刚石加工机床

04011401 金刚石钻头磨床

04011402 金刚石磨轮滚压机

04011403 八角手宝石打磨机

八角手宝玉石机

宝石研磨机

吊磨机

多功能打磨机

04011404 宝石磨床

04011405 宝石切磨机

宝石切片机

04011406 宝石切方机

04011407 宝石抛光机

04011408 宝石倒棱机

04011409 宝石挖槽机

04011410 宝石钻床

04011411 宝石扩孔机

04011412 刚玉烧结机

04011413 金刚石压机

04011414 金刚石转机

123

04011500 刻线机

04011501 圆刻线机

04011502 长刻线机

04011503 仿形刻线机

刻字缩放机

缩放刻线机

04011504 光栅刻线机

04011505 平面螺旋刻线机

04011600 其他机床

04011601 机械加工中心

04011602 船模切削机床

数控模具雕刻机

04011603 刻字机

04011604 多功能工具机

钻铣镗机床

钻铣镗磨多功能机

04011605 多功能激光加工机

04011606 非晶态金属带机

04011607 旋坏机

04020000 锻压设备

04020100 机械压力机

04020101 单柱固定台压力机

04020102 双柱固定台压力机

04020103 双柱可倾式压力机

04020104 可倾式压力机

04020105 分离式原位压力机

开式双点压力机

04020106 闭式单点压力机

04020107 闭式双点压力机

04020108 闭式侧滑块压力机

04020109 闭式双点单动机械压力机

04020110 闭式双点切边压力机

04020111 底传动双动拉伸压力机

04020112 闭式双点双动压力机

04020113 切边压力机

04020114 精压机

04020115 金属挤压机

04020116 热磨锻压力机

04020117 热磨曲轴压力机

04020118 拉伸压力机

04020119 摩擦压力机

04020120 电动压力机（200 吨）

04020200 液压机

04020201 薄板冲压液压机

04020202 低熔点液压机

04020203 万能式液压机

04020204 校正液压机

04020205 校直液压机

04020206 金属挤压液压机

04020207 粉末制品液压机

04020208 水压机

04020209 电极水压机

04020210 冲压水压机

04020211 单臂水压机

04020212 拔伸水压机

04020213 引伸水压机

04020214 充孔水压机

04020215 穿空水压机

04020216 锻造水压机

04020217 模锻水压机

04020218 挤压机

挤压铸造辅机系统

04020219 油压机

04020220 热压机

04020221 液压动力源

04020300 自动锻压机

04020301 自动冷镦机

04020302 自动切边机

124

04020303 自动搓丝机

04020304 滚丝机

04020305 自动冷成型机

04020306 自动卷簧机

04020307 自动压力机

04020308 多工位锻造机

04020309 镦头机

04020400 锤

04020401 空气锤

04020402 蒸汽两用锤

04020403 蒸汽自由锻锤

04020404 自由锻锤

04020405 单臂锤

04020406 无钻座锤

04020407 气动薄板落锤

04020408 模锻锤

04020409 弹簧锤

04020410 点式锤

立式落锤仪

04020500 锻机

04020501 辊锻机

04020502 扩孔机

04020503 锻轴机

04020504 电热镦机

04020505 平锻机

04020600 剪切机

04020601 剪板机

04020602 剪切机

04020603 联合切冲机

04020604 型钢剪断机

04020605 棒料剪断机

04020606 圆盘剪

04020700 弯曲校直机

04020701 卷板机

04020702 弯管机

04020703 校正弯曲压力机

04020704 型材校直机

04020705 型钢矫直机

04020706 焊渣切割机

04020707 型材圈圆机

04020708 波纹机

04020709 滚圆机

04020710 圆材校直机

04020711 折边机

04020712 滚筋机

04020713 板料折弯机

04020714 矫直机

04020715 矫正机

04020716 矫正弯曲机

04020717 卷裁机

04020718 压条机

04030000 铸造设备

04030100 型砂处理设备

04030101 混砂机

04030102 松砂机

04030103 筛选机

04030104 联合砂处理机

04030105 电磁分离滚筒

04030106 破碎机

04030107 撒砂机

04030108 热法树脂砂混砂装置

04030109 磁选机

04030110 电磁皮带机

125

04030200 造型机制芯设备

04030201 造型机制芯设备

04030202 抛砂机

04030203 刮砂机

04030204 射芯机

04030205 壳芯机

04030206 制芯机

04030207 溶腊机

04030208 蜡模压住机

模压电系统

04030209 捶击式制机

04030210 脱蜡装置

04030211 压蜡机

04030212 真空注蜡机

04030213 制卡机

04030214 触变成型装置

04030215 注蜡机

04030300 落砂设备

04030301 震动落砂机

04030302 风动型芯落砂机

04030303 落砂系统控制台

04030304 落砂机试验台

04030400 清理设备

04030401 圆形清理滚筒

04030402 喷丸器

04030403 喷丸清理转台

04030404 喷丸清理机

04030405 抛丸清理滚筒

04030406 喷丸清理室

04030407 抛丸清理转台

04030408 抛丸清理室

04030409 抛、喷丸联合清理室

04030410 清砂设备

04030500 特种铸造设备

04030501 冷室压铸机

04030502 热室压铸机

04030503 洗铸机

04030504 离心铸造机

04030505 高压铸体仪

04030506 烧结压机

04030507 热铸机

04030600 铸造材料准备设置

04030601 碾砂机

04030602 轮碾机

04030603 涂料搅拌机

04030604 生铁断裂机

04030605 涂料制备机

04030606 给料机

平稳振动加砂机

04030607 配料机

04030608 定量斗

04030609 循环风送料机

04030610 铸工专用设备

04040000 木工机械

04040100 锯机

04040101 木工圆锯机

04040102 木工带锯机

04040103 木工截锯机

04040104 木工排锯机

04040105 木工压锯机

04040106 竹材旋片机

126

04040200 刨床

04040201 木工压刨床

04040202 木工平刨床

04040203 木工平压两用刨床

04040300 车床

04040301 普通木工车床

04040400 铣床及开榫机

04040401 单轴木工铣床

04040402 木模铣床

04040403 开榫机

04040404 木工铵铣床

04040500 钻孔及榫槽机

04040501 单轴木工钻床

04040502 榫槽机

04040503 卯榫多用机

04040600 联合机

04040601 五用木工联合机床( 泡、车、

锯、钻、铣)

04040700 木工磨光及刃具修磨机

04040701 磨锯机

04040702 刃磨机

04040703 锯条焊接机

04040704 锯条辊压机

04040705 锯条开齿机

04040706 锯条挤齿机

04040707 砂带磨光机

04040708 盘筒两用磨光机

04040709 磨刀机

04040710 木工磨床

04040711 修整机

04040712 锯木参数实验台

04040800 木器家具专用机械

04040801 放孔机

04040802 预压机

04040803 层压机

04040804 木工冷压机

04040805 150mm 平整度指示器

04040806 600mm 翘曲度指示器

04040807 安全送料机

04040808 拉花机

04040809 罗边机

04040810 钉框机

04040900 常用小型木工工具

04040901 手电锯

04040902 可调式嗦机

手电刨

微型刨

04050000 焊接设备

127

04050100 交流焊机

04050101 交流弧焊机(焊接变压机)

04050200 直流焊机

04050201 直流弧焊机(焊接发电机)

04050202 硅整流焊机

硅整流弧焊机

硅直流焊机

整流焊机(焊接整流器)

04050300 电渣焊机

04005301 电渣焊机

04050400 半自动、自动埋弧焊机

04050401 自动埋焊机

04050402 电子控制焊机

自动弧焊机

04050403 半自动焊机

04050500 气体保护焊机

04050501 半自动氩气保护焊机

04050502 半自动脉冲氩弧焊机

04050503 半自动CO2 焊机

04050504 钨极脉冲自动氩弧焊机

自动氩弧焊机

04050505 手工氩弧焊机

氩弧焊枪

04050600 接触电焊机

04050601 超声波点焊机

储能点焊机

点焊机

脉冲点焊机

微型储能点焊机

04050602 缝焊机

04050603 凸焊机

04050604 对焊机

04050605 钎焊机

04050700 其他焊机

04050701 真空电子束焊机

04050702 等离子体弧焊机

04050703 等离子体切割机

04050704 超声波焊机

04050705 激光切割机

04050706 激光焊接机

04050707 摩擦焊机

04050708 自动振动堆焊机

04050709 三倍频点焊机

04050710 感应焊机

04050711 电阻焊机

04050712 气切割机

04050713 等离子体喷涂设备

04050714 冷焊机

04050715 翅片管自动焊接设备

04050800 控制和辅助设备

04050801 同期引燃管断续器

04050802 控制箱

04050803 焊接机头

04050804 送丝机构

04050805 管状焊丝送丝机构

04050806 针筒式自动液料供给器

128

04050807 焊条测量仪

04050808 高频震荡器

焊条保温箱

04050809 电焊条偏心测量仪

04050810 封焊台

04050811 电焊机综合测试台

04050812 焊缝自动跟踪装置

04050813 焊机回收装置

04050814 焊接变位机

04050815 焊接变形微机分析仪

04050816 焊接参数计算监控仪

04050817 焊接电弧数据分析仪

04050818 焊接技能操作装置

04050819 焊接实验压力舱

04050820 焊接行走台

04050821 可焊性测试仪

04050822 气相再流焊装置

04050823 焊机自动分粒机

04050824 直流脉冲断续器

04050825 方波交流变换机

04050826 侵锡锅

04050900 常用小型焊接设备及工具

04050901 乙炔发生器

04050902 微型气割机

04050903 氧-乙炔火焰喷焊枪(工具枪)

04050904 固定式电弧喷涂枪

04050905 气体金属喷枪

04050906 干喷砂机

喷砂机

04050907 电火花拉毛机

04050908 电动塑料焊枪

汽油焊枪

重熔枪（焊枪）

04050909 焊条涂料机

喷涂车

04050910 多功能熔焊机

熔焊机

熔焊机（熔封器）

手提式高温熔焊机

04050911 手提电焊机

04050912 焊管机

04050913 热喷涂仪

04050914 微型热电偶焊接台

04050915 助焊机涂敷机

04050916 标准版高平机

04050917 真空喷涂机

04050918 实验式摩擦喷枪

04060000 电炉

04060100 电弧炉

04060101 电弧炼钢炉

04060102 电弧炼铜炉

04060103 电渣炉

04060104 实验电弧炉

04060105 电弧燃烧炉

04060200 中频电炉（50－10000Hz 以上）

04060201 感应熔炼炉

04060202 等离子体灰化炉

感应加设备

中频感应加热炉

04060203 感应透热设备

04060204 感应淬火设备

04060205 电炉控制器

中频熔炼控制设备

04060206 中频加热控制设备

04060207 中频透热控制设备

04060208 中频淬火控制设备

129

04060300 真空电炉

04060301 真空电阻炉

04060302 真空钨丝炉

04060303 真空感应炉

04060304 真空自耗电极电弧炉

04060305 真空回火炉

04060306 真空淬火炉

04060307 真空淬火退火两用炉

04060308 真空烧结炉

04060309 真空钎焊炉

04060310 真空铝合金测氢炉

04060311 真空电渣炉

04060312 真空升降炉

04060313 坑式真空炉

04060400 工业电阻炉

04060401 高温箱式电阻炉

箱式电阻炉

箱形电阻炉

04060402 井式渗碳电阻炉

气体渗碳炉

渗碳电炉

04060403 井式回火电阻炉

04060404 高温盐炉

盐浴电阻炉

04060405 球型电阻炉

04060406 倾斜式电阻熔炉

倾斜式熔炼电阻炉

04060407 气体保温加热电阻炉

04060408 鼓形电阻炉

04060409 退火电阻炉

04060410 管式电阻炉

回转管式电阻炉

碳管电阻炉

04060411 热处理炉

04060412 微处理机控制淬火系统

04060500 高频加热设备（20000Hz 以上）

04060501 超音频感应加热设备

高频感应加热电炉

高频感应加热设备

04060502 高频介质加热设备

04060503 高频感应燃烧炉

04060504 超高频感应加热电炉

04060505 高频淬火机床

04060600 工频电炉（50Hz）

04060601 工频感应熔铁炉

04060602 工频炼钢炉

04060700 等离子'电子束电炉

04060701 等离子电炉

04060702 电子束熔炼炉

04060703 电子束凝壳炉

04060704 真空离子多用炉

04060800 电子工业加工电炉

04060801 高压单晶生长炉

04060802 钇铝石榴石单晶炉

04060803 但皮高温真空炉

04060804 电真空器件退火炉

红外快速退火炉

快速热退火炉

热释光退火炉

退火炉

04060805 氢气炉

04060806 离子碳氮共熔炉

04060807 烧结炉

130

04060808 单管扩散炉

高温扩散炉

扩散炉

三管扩散炉

双管扩散炉

双管炉

04060809 烧银炉

04060810 芯柱退火炉

04060811 外延炉

液相外延炉

液相外延炉配套系统

04060812 低压化学气相定积炉

气相淀积设备

04060813 焙烧炉

04060814 低温炉

04060815 传送式加热炉

04060816 微波炉

04060817 单晶炉

04060819 镀金炉

04060820 抽屉窖

04060821 造气炉

04060900 实验室电炉

04060901 电炉

电阻加热炉

高温电炉

高温硅钼棒炉

高温炉

高温燃烧定炭炉

加热式用茂福电炉

茂福电炉

箱式电炉

04060902 高温管式电炉

高温管式电阻炉

高温燃烧炉

管式电炉

管式炉

管式元素分析炉

温度自动控制管式炉

04060903 高温电阻坩埚炉

中温坩埚电炉

坩埚电炉

坩埚电阻炉

坩埚炉

04060904 钼丝电炉

04060905 油浴电炉

油浴电阻炉

04060906 坩埚式熔炼电炉

04060907 分析电炉

应力结晶炉

04060909 析晶炉

04060910 旋转式磁粉还原炉

04060911 压力自控微波溶样系统

04060912 自由膨胀序数仪（套）

04060914 离子氮化炉

04060915 金属相图实验炉

04061000 实验室常用小型加热器

04061001 沙浴电炉

04061002 万用电炉（可调电炉'变温电炉）

04061003 透明电热炉

04061004 电热板

04061005 电热套

04070000 通用机械

04070100 工业泵

04070101 单级离心水泵

04070102 多级离心水泵

04070103 锅炉给水泵

04070104 冷凝水泵

04070105 循环泵

04070106 船用离心水泵

04070107 水泵-涡轮机组

04070108 潜水泵

04070109 深井泵

131

04070110 吊泵

04070111 离心油泵

04070112 汽油泵

04070113 拖车泵

蒸气往复油泵

04070114 浆泵

04070115 金属耐腐蚀泵

04070116 塑料耐腐蚀泵

04070117 耐腐蚀液下泵

04070118 屏蔽泵

04070119 污水泵

04070120 离心式泥浆泵

04070121 灰渣泵

04070122 砂泵

04070123 煤水泵

04070124 轴流泵

04070125 旋涡泵

04070126 耐酸泵

04070127 蒸气往复泵

04070128 电动往复泵

04070129 电动柱塞泵

04070130 蒸气往复油泵

04070131 铜液泵

04070132 氨基甲酸铵泵

04070133 液氨泵

04070134 高压泵

04070135 往复泥浆泵

04070136 隔膜计量泵

04070137 螺杆油泵

04070138 齿轮油泵

04070139 衬胶泵

04070140 陶瓷泵

04070141 搪瓷泵

04070142 石墨泵

04070143 玻璃耐腐蚀泵

04070144 柱塞计量泵

04070145 蒸汽喷射泵

04070146 液流泵

液压注水泵

04070147 药液泵

04070148 叶片泵

04070149 比例泵

04070150 再生泵

04070151 无添米泵

04070152 硅酸铝液泵

04070153 活塞泵

04070154 取样泵

04070155 胺泵

04070156 管道泵

04070157 电磁泵（磁力泵）

04070158 控制流量泵

04070159 输液泵

04070160 蠕动泵

04070161 恒流泵

04070162 斜流泵

04070163 液氮泵

04070164 平流泵

04070165 卧式均质泵

04070200 真空泵

04070201 水环式一般真空泵

04070202 往复式一般真空泵

04070203 蒸汽喷射真空泵

04070204 旋片式高真空泵

04070205 滑阀式高真空泵

04070206 罗茨高真空泵

04070207 机械式增压泵

04070208 油真空增压泵

04070209 油扩散泵

04070210 高真空泵组（含分子系）

04070211 无油超真空机组

04070212 抽氢泵

04070213 复合离子泵

04070300 风机

04070301 中低压离心通风机（低压：小

于100mmH2O 中压： 相当于

100-300mmH2O)

04070302 排尘离心通风机

04070303 耐腐蚀离心通风机

04070304 耐爆离心通风机

离心风机

离心通风机

132

04070305 高压离心机（ 300 －

1500mmH2O）

04070306 锅炉离心通风机

04070307 锅炉离心引风机

04070308 煤粉离心通风机

04070309 脱排油烟机

04070310 船用离心通风机

04070311 高温离心通风机

04070312 多翼式离心通风机

04070313 化铁炉风机

04070314 硫酸鼓风机

04070315 恒温冷暖风机

04070316 水冷风机

04070317 手电两用风机

04070318 冷却轴流通风机

04070319 烧结轴流通风机

04070320 化工轴流通风机

04070321 纺织离心通风机

04070322 船用轴流通风机

04070323 低噪音风机

节能低噪音风机

一般通风换气通风机

04070324 冷暖风机

立柜式冷热风机

燃油热风机

轴流暖风机

04070325 离心鼓风机

离心通风机

04070326 罗茨鼓风机

04070327 叶氏鼓风机

04070328 防爆局部风扇机

04070329 玻璃钢风机

离心式塑料通风机

塑料风机

塑料离心通风机

04070330 喷雾风机

04070331 混流风机

04070332 流化床通风系统

04070333 风机消声装置

04070334 集粉柜

04070400 气体压缩机

04070401 空气压缩泵

空气压缩机

无噪音微型空气压缩机

移动式空压机

自由活塞压气机

04070402 氧气压缩机

04070403 氮氢气压缩机

04070404 煤气压缩机

04070405 石油气压缩机

04070406 空气－天然气联合压缩机

04070407 天然气压缩机

04070408 氢气压缩机

04070409 二氧化碳气压缩机

04070410 一氧化碳气压缩机

04070411 乙烯压缩机

04070412 丙稀压缩机

04070413 氯气压缩机

04070414 氩气压缩机

04070415 全无油模式压缩机

无润滑压缩机

无油空气泵

无油空气压缩机

无油气体压缩机

无油润滑压缩机

04070416 滑片式压缩机

膜片式压缩机

膜式气体泵

04070417 螺杆式压缩机

04070418 循环压缩机

04070419 干气压缩机

04070420 真空压缩机

04070421 丙烷压缩机

04070422 透平离心压缩机

04070423 小型压缩机（压力≤15 公斤/

厘米2 时风量1 米3/分及以下）

电动气泵

高压空气压缩机

04070424 氦气压缩机

04070425 风包

133

04070500 气体分离设备

04070501 空气分离设备

04070502 煤气分离设备

04070503 液氮泵

液氮机

液氮设备

04070504 制氩设备

04070505 氦氖分离设备

04070506 液氧设备

制氧机

小型制氧机

04070507 氢液化设备

04070508 氦液化设备

04070509 气路系统

04070510 瞬时变换器

04070600 冷冻设备

04070601 抽氟机

低温冷冻系统

氟压缩冷凝机组（氟冷冻机组）

冷冻机组

冷库机组

冷水机组

压缩冷凝机组

04070602 氨压缩机组（氨冷冻机组）

04070603 氨冷动机

04070604 蒸汽喷射制冷机

04070605 溴化锂吸收式制冷机

04070606 氟冷动机

04070607 冷凝器

多功能冷凝器

04070608 蒸发器

04070609 冷风机

冷气机

冷热风机

04070610 恒温恒湿机

恒温恒湿器

恒温恒湿设备

04070611 降湿机

空气降湿机

04070612 空气调节器

04070613 冷风箱

冷却水箱

04070614 贮氨器

04070615 盐水箱

04070616 玻璃钢冷库

池冷库设备

冷藏箱

冷库

04070617 超低温致冷系统

04070618 冷蓄冷空调系统

04070700 一万大卡及以下小冷冻设备

04070701 冷粒机

低温冷冻机

冷冻机

冷冻机组

冷凝机组

冷饮水箱

三具尸体冷藏箱

微型制冷系机

微型制冷系统

小冷冻机

制冷机

04070702 小制冷压缩机

压缩冷凝机组

制冷压缩机组

04070703 低温恒温恒湿箱

氟利昂冷凝机组

恒温恒湿机（含恒温恒湿器）

恒温设备

04070704 柜式空调机

空气调节器（空调机）

04070705 柜式冷风机

冷风机

立式冷风机

小冷风机

柱式冷风机组

柱式冷热风机组

04070706 空气去湿机

134

冷冻抽干机

去湿机

04070707 冷棒机

颗粒制冷机

制冷机

04070708 冰淇淋机

04070709 干冰机

04070710 厨房冰箱

船用冰箱

04070711 保鲜柜

冷藏箱（柜）

立式冷藏柜

立式冷柜

04070712 血库冷箱

04070713 小型冷库

制冷系统

组合式冷库

04070714 活动冷库（室）

兽医流动冷库

04070800 分离机械（不含实验室离心机）

04070801 管式高速分风机

04070802 乳胶分离机

04070803 酵母分离机

04070804 推料离心机

04070805 卸料离心机

04070806 锥兰离心机

04070807 悬式离心机

04070808 沉降离心机

04070809 真空过滤机

04070810 板框压滤机

04070811 盘式过滤机

04070900 电解水制氢设备

04070901 液氨制氢炉

制氢设备

04070902 水电解装置

04070903 氢化净化器

氢气加压净化器

氢气净化装置

04070904 氮气纯化器

氮气净化器

04070905 氧气净化装置

04070906 氩气净化装置

04070907 氨分解气体发生装置

04070908 纯水终端装置

04080000 动力机械

04080100 内燃机械

04080101 20 马力以上柴油机

04080102 20 马力以上汽油机

汽油发动机

04080103 20 马力及以下柴油机

小型柴油机

04080104 20 马力及以下汽油机

汽油机

小型汽油机

04080105 煤气机

04080106 煤油机

04080107 沼气机

04080200 内燃发电机组

04080201 柴油发电机组

柴油交流发电机组

04080202 柴油直流发电机组

04080203 发电机

汽油发电机组

汽油交流发电机组

04080204 汽油直流发电机组

135

04080300 工业锅炉

04080301 立式横水管锅炉

04080302 立式横火管锅炉

04080303 卧式外燃回火管锅炉

04080304 卧式内燃回火管锅炉

04080305 卧式双火筒锅炉

04080306 纵横锅筒式水管锅炉

04080307 强制循环式水管锅炉

04080308 双锅管纵置式水管锅炉

04080309 双锅筒横置式水管锅炉

04080310 单锅筒立式水管锅炉

04080311 单锅筒纵置式水管锅炉

04080312 单锅管横置式水管锅炉

04080313 卧式快装锅炉

04080314 天然气锅炉

04080315 余热锅炉

04080316 燃油锅炉

04080317 电热锅炉

04080400 电站锅炉

04080401 中压电站锅炉（39kg/cm2）

04080402 高压电站锅炉（100kg/cm2）

04080403 超高压电站锅炉（140kg/cm2）

04080500 气轮机械

04080501 气轮机

04080502 燃气轮机

04080503 涡轮发电机

04080600 水轮机械

04080601 水轮机

04080602 水轮发电机组

04080700 蒸汽动力设备

04080701 锅驼机

04080702 蒸汽机

04080703 蒸汽发电机组

04080800 动力设备辅机

04080801 板式热交换器

刮沫机

锅炉辅机

脉冲燃烧器

树脂除氧器

消声器

04080802 汽轮机辅机

04080803 水轮机自动化装置

04080804 水轮机调速器

04080805 汽油机配机

04080806 柴油机配机

硅整流三用机

离合器

04080807 涡轮增压器

增压器

04080808 自动计量加油机

04090000 电机

04090100 一般交流发电机

04090101 单相交流同步发电机

单相无刷电动机组

交直流发电机组

04090102 三相交流同步发电机

同步发电机组

04090103 三相交流模拟发电机

136

04090200 交流电动机

04090201 单相异步电动机

交流电动机

交流感应电动机

交流机组

交流异步电动机

交直流电动机

三相异步电动机

一般用途交流异步电动机

远距操纵电机

04090202 吊车交流异步电动机

04090203 齿轮减速交流异步电动机

04090204 电磁调速电动机

电磁调速交流异步电动机

滑差电机

04090205 交流整流子电机

三相交流转换器电动机

整流子变速交流异步电动机

04090206 冶金起重交流异步电动机

04090207 防爆交流异步电动机

防护式电动机

04090208 升降机用交流异步电动机

04090209 深井泵交流异步电动机

04090210 交流同步电动机

同步电动机

04090211 交流模拟电动机

04090212 并励电机

磁阻电机

电机

加温普通电机

04090300 直流电机

04090301 直流发电机

04090302 航空电动机

减速直流电机

直流变速电机

直流电动机

直流永磁电机

04090303 电动直流发电机组

发电机组

实验电动发电机组

直流发电机组

04090304 风力发电组

04090400 分马力电机（0.6kw 及以下）

04090401 交流电动机

交直流电机

三相滑环式异步电机

三相交流异步电动机

04090402 单相交流电动机

单相交流异步电动机

04090403 振动电动机

04090404 三相同步电动机

04090405 单相同步电动机

04090406 三相中频电动机

04090407 单相中频电动机

04090408 单相串激整流子电动机

04090409 风扇电动机

04090410 放映机电动机

04090411 船用电动机

04090412 防爆电动机

04090413 低噪音调速电动器

04090414 比例单向调速仪

04090500 微电极

04090501 自正角机

04090502 旋转变压器

04090503 数字提拉头

04090504 交流伺服电动机

04090505 交流测速发动机

04090506 交流伺服测速机组

04090507 同步电动机

04090508 步进电动机

04090509 测速机组

力矩电动机

永磁式力矩

直流式力矩

137

04090510 直流伺服点机

04090511 测速发电机

直流测速电机

直流测速发电机

04090512 直流伺服测速发电机组

04090513 变流机

电源测四象限变流器

脉冲变流器

04090600 油泵电机

04090601 三相油泵电机

04090700 中频电机

04090701 单相中频发电机组

04090702 三相中频发电机组

中频发电机

中频发电机组

中频机组

04090703 变频机

04090704 增频发电机组

04090800 清水电机

04090801 井用潜水电机

04090900 电机扩大机（电机放大机）

04090901 电机放大机组

直流电机扩大机

04090902 交流电机扩大机

可控制功器

04091000 同步浸相机（同期调相机）

04091001 卧式同步进相机

04100000 变压器

04100100 电力变压器

04100101 单相电力变压器

04100102 三相电力变压器

04100200 调压变压器（5KVA 以上）

04100201 单相调压变压器

单相自耦式调压变压器

04100202 三相调压变压器

04100203 单三相调压变压器

04100204 加压器

04100300 特种变压器

04100301 电炉变压器

04100302 矿用变压器

04100303 防爆变压器

04100304 整流变压器

04100305 大电流变压器

04100306 试验变压器

04100307 船用变压器

04100308 电机车变压器

04100309 调幅

04100310 消弧线圈

04100311 调弧阻流圈

138

04100312 中频变压器

04100313 模拟变压器

04100314 超级隔离变压器

隔离变压器

04100315 起动变压器

04100316 盐炉变压器

盐溶炉盐变压器

04100317 高压变压器

高压试验变压器

高压实验台

04100318 变压器

冲击变压器

等离子专用变压器

漏磁变压器

滤波变压器

有载变压器

撞击变压器

04100319 高压加载控制器

04100400 5KV 及一下变压器

04100401 调压变压器

恒压变压器

交流变压器

04100402 比例变压器

低压变压器

电疗变压器

干式变压器

接触自动调压器

局部照明变压器

控制变压器

其他变压器

三相变压器

旋转变压器

照明变压器

自动补偿调压器

自动调压器

自耦变压器

04100500 感应调压器及移相器

04100501 感应变压器

感应调压器

04100502 感应移相器

移相器

电感移相器

04100503 电子移相调压装置

04110000 电器设备

04110100 高压电器

04110101 隔离开关

04110102 负荷开关

04110103 高压断路器

高压熔断器（含低落保险）

04110104 中央信号试验屏

04110105 避雷器

04110106 高压电感器

04110107 模拟电流互感器

04110108 自动化变电站

04110109 电力电容器

余弦电容器

04110110 接地开关

04110111 操作机构负

04110112 荷电阻车

高压变阻器

04110113 饱和电抗器

04110114 可调电抗器

04110115 模拟电抗器

04110116 保护电抗器

平波电抗器

04110117 启动电抗器

04110118 水泥电抗器

04110119 高压接触器

04110120 接地装置

139

04110121 高压隔板仪

04110122 10 万伏直流高压测量装

04110123 50KV 保护球隙

球隙器

04110124 Ⅱ母线互感屏

04110125 冲击电压发生器

04110126 高压BZT 短路控制箱

04110127 网控控制台

04110200 低压电器

04110201 铁壳开关

油浸开关

转换开关（刀开关）

04110202 电子开关

直流快速自动开关

主令开关

自动空气断路器（自动开关）

自动空气开关

04110203 控制器

04110204 交流接触器

04110205 直流接触器

04110206 自动星三角起动器

04110207 减压起动器

自耦减压起动器

自耦起动补偿器

04110208 综合起动器

04110209 磁力起动器

矿用隔爆电池起动器

矿用隔爆磁力起动器

04110210 变阻器

低压变阻器

滑杆变阻器

频敏变阻器

稳压变阻器

04110211 电流平衡继电器

平衡继电器

04110212 差动继电器

04110213 继电器

时间继电器

低真空继电器

04110214 频率降低继电器

04110215 低周率继电器

04110216 重合闸继电器

04110217 起动电阻

04110218 牵引电磁铁

04110219 制动电磁铁

04110220 起重电磁铁

04110221 电磁联轴器

04110222 光电继电器

04110223 合闸角控制仪

04110224 磁粉制动器

04110225 触发器

04110226 功率继电器

04110227 防爆继电器

04110228 单相负载电阻

04110229 低压BZT

04110230 低压备用电源投入装置

04110231 低压起动器

04110232 磁力补偿器

04110233 断电仪

04110234 防爆磁力推动器

04110235 防爆开关

04110236 防爆配电箱

04110237 机车制动装置

04110238 可控硅灯光控制器

04110239 可控硅灯光配电柜

04110240 微音器配电器

04110241 自动应急交直流供电器

04110242 馈电开关

04110243 馈电开关漏电保护器

04110244 模拟调试台

04110245 启动柜

04110246 热电式接触器

04110300 高压成套电器（1000V 以上）

04110301 高压综合起动器

04110302 高压开关柜

压配电柜

高压配电屏

户内高压开关柜

户外高压开关柜

04110303 1 号电连模拟开关柜

140

04110304 高压成套试验设备

高压试验设备

04110305 高压静电发生器

04110306 高压液压柜

04110307 爆炸罐专用气柜

04110308 高压计量柜

04110400 低压成套电器（1000V 及以下）

04110401 低压静电电容器屏

低压控制盘

低压配电柜

低压配电屏

电源配电柜

动力配电柜

交流电源进线屏

直流电源开关屏

直流配电柜

中间配电箱

04110402 低压配电箱

仪表箱

04110403 低压配电控制箱

04110404 低压成套配电设备

低压配电控制屏

04110405 低压电机控制板

中频机组控制箱

04110406 低压电机控制屏

04110407 低压电机控制柜

发电机控制箱

04110408 HH2 负荷开关

04110409 符合装置

04110410 多米诺开关柜

04110411 可控硅高频调压设备

04110412 电源设备－多折仪

04110413 数控系统

04110414 电流源逆变控制器

04110415 自动按频率减负荷装置

04110416 自动周期演示屏

04110500 继电保护装置

04110501 晶体管距离保护

距离保护屏

04110502 高频保护屏

04110503 综合重合闸装置

04110504 阻抗继电器

04110505 瓦斯继电器

04110506 低压过流保护装置

多级线路电流保护装置

继电保护试验车

继电保护装置

继电保护综合试验装置

晶体管速断过流装置

04110507 保护屏

保护装置

变压器变动保护装置

电流电压保护实验装置

电容接触器

电源保护神

多级线路GL 电流保护屏

04110508 晶体管主变零序保护

04110509 多功能继保测试装置

04110510 多功能实验继电器

04110511 组合式集成继电器

04110512 自动励磁调节器

04110513 涡流制动器

04110514 防爆检漏继电器

矿用隔爆检漏继电器

04110515 高压漏电监视过流保护

选线高压漏电保护装置

04110516 微机高压线路保护柜

微机线路保护仿真装置

04110517 馈线保护成套实验装置

04110518 继电器控制柜

04110519 晶体管复合电压保护

04110520 晶体管过流速断装置

141

04110600 遥控遥测及自动化装置

04110601 遥控遥测装置

04110602 同期装置

准同期装置

自动准同期装置

04110603 调频变换器

自动调频装置

04110604 水泵自动化装置

04110605 成套调度设备

04110606 磁放大器

04110607 自动电压调整器

04110608 电机调速装置

直流电机调速装置

04110609 大功率控制系统

04110610 电动机经济运行测试仪

04110611 变流技术与调速系统

04110612 电磁调速器

04110613 遥测变送柜

04110614 电力调度自动化系统

04110615 8NVD 遥控及监测系统

04110616 遥控遥测及自动化装置

04110617 感应同步器

04110618 建研式自动装置

04110619 遥控单元

04110620 煤矿安全监测系统

04110621 数控自动补偿板

04110622 双位置控制系统

04110623 遥控接线器

04110700 电力频率波形电器设备

04110701 公频成套电器设备

04110702 中频成套电器设备

04110703 电力载波机

04110704 电力高频阻波器

04110705 电力滤波器

04110800 电器传动控制屏

04110801 直流电动机控制站

04110802 发电机试验台

发动机控制议

04110803 交流电动机控制站

04110804 连锁保护控制站

04110805 直流电动机控制站

04110806 卷扬机控制设备

04110807 起重机控制屏

04110808 冶金控制屏

04110809 锅炉电器控制柜

04110810 液压机动力控制装置

液压稳压装置

04110811 各种返回屏

04110812 备用变压器自动投入器

04110813 厂用变1 号控制台

电控柜

04110814 整车电器

04110815 因动式振镜

04110816 电动挂屏

高压屏

各种控制屏

小同期屏

总电源屏

04110817 电脑声控灯

04110818 非标电气控制器

04110819 小型电刷引电器

04110820 交直流试验台

04110821 交直流电机控制系统

04110822 四用起动器

04110823 可调高速分散

04110824 两侧电源自动重合闸器

04110825 室内外电源配制

04110826 镍镉电池修复仪

04110827 中央信号装置

04110828 自动开关试验配电屏

142

04110900 励磁装置

04110901 可控硅调节器

模拟励磁装置

自动励磁调节屏

04110902 发动机灭磁屏

04110903 励磁灭火磁屏

04110904 发电机磁场变阻器屏

04110905 可控硅励磁装置

可控硅励磁自动调节器

04110906 电源准短路式充磁机

04110907 交流励磁调速模拟装置

04110908 励磁教学模拟装置

04110909 客车发电机自励恒压装置

04111000 电源设备

04111001 分子泵中频电源

中频电机电源

中频电源

04111002 充电机

充电器

电影放映机硅整流器

电源整流器

硅焊接整流器

硅起动整流器

硅整流传动装置

硅整流器

硅整流设备

交流充电机

可控硅变流设备

可控硅充电机

汽车充电机

微型充电机

小型充电机

自动稳压硅整流器

04111003 可控硅电源

可控硅调节器

可控硅整流器

通讯直供硅可控整流器

04111004 硒整流器

04111005 水银整流器

04111006 氧化铜整流器

04111007 大电流、大功率电源

04111008 高频电源

晶控高频电源

04111009 MITSUBISHI 变频控制器

04111010 错位无环流供电装置

低环流供电装置

逻辑无环流供电装置

04111011 电源

集中供电电源

配电柜电源

调速度电源设备

铁塔电源

04111012 交流变频调速设备

04111013 备用电源自投控制盘

04111014 皮囊式储能器

04111015 熔盐电解整流器

相控整流器

整流器

周期反向电解整流器

04120000 起重运输机械

04120100 简易起重机械

04120101 分离式液压千斤顶

加荷千斤顶

跨顶

千斤顶

04120102 滑车

04120103 手板葫芦

手动葫芦

04120104 手拉葫芦

手摇跨顶

04120105 单轨起重机

电动小车

手动单轨吊（手动单轨小车）

04120106 手动卷扬机

手摇卷扬机

04120107 吊架

143

04120108 变速器起重

04120109 拉拔器

04120110 平衡吊

04120111 起顶机

04120112 起重试验台

04120113 甩带机

04120114 脱钩器

04120115 液压同步缸

04120200 电动葫芦

04120201 钢丝绳式电动葫芦

04120202 防暴电动葫芦

04120203 环链式电动葫芦

04120300 桥式起重机

04120301 手动单梁吊车

手动单梁起重机

04120302 手动双梁起重机

04120303 电动单梁起重机

电动单梁悬挂起重机

04120304 电动桥式起重机

04120400 冶金起重车

04120401 锻造桥式起重车

04120402 铸造桥式起重车

04120403 淬火桥式起重车

04120500 门式起重车

04120501 门式起重机

04120502 装载桥

04120600 臂架式起重机

04120601 少年先锋式起重机

04120602 旋臂起重机

04120603 定柱旋转抓斗起重机

04120604 吊车

起升车

汽车起重机

伸缩半挂车

04120700 升降机

04120701 电梯牵引机

载货电梯

04120702 乘客电梯

04120703 病床电梯

04120704 杂物电梯

04120705 自动扶梯

04120706 环力轮式液压起顶机

汽车液压起升机

液压升降机

液压升降台

04120800 输送设备

04120801 胶带输送机

胶带运输及

移动式胶带输送机

04120802 斗式提升机

04120803 水平螺旋输送机

04120804 矿粉加料机

04120805 天伦

04120806 平移振动加沙机

04120807 气垫输送机

04120808 输瓶机

04120900 装卸设备

04120901 叉车

铲车

内燃叉车

内燃直叉车

04120902 电瓶叉车

04120903 卸车机

04120904 装载机

144

04121000 机动卷扬机械

04121001 绞车

04121002 电动卷扬机

卷扬机

04130000 交通运输车辆

04130100 载重汽车

04130101 重型载重汽车（8 吨及以上）

04130102 封闭式货车

中型载重汽车（3－8 吨）

04130103 封闭式小货车

客货两用车

轻型小货车

轻型载重汽车（1－2.5 吨）

双排小货车

小货车

04130104 微型汽车

微型载重汽车（1 吨以下）

04130105 自卸载重汽车

04130200 越野汽车

04130201 轻型越野汽车

04130202 中型越野汽车

04130300 客车

04130301 小轿车

04130302 大轿车

04130303 旅行车

04130400 特种车（改装

车）

04130401 轻便干粉消防车

消防车

04130402 救护车

04130403 油罐车

04130404 洒水车

04130405 冷藏车

04130406 邮政车

04130407 工具车（保修工作车）

双排专用车

04130408 高空作业车

路灯安装修理车

04130409 扫路车

04130410 勘查车

04130411 地震仪车

04130412 垃圾车

垃圾自上车

04130413 囚车

04130414 警车

04130415 殡仪车

04130416 液氮运输车

液化气槽车

04130417 农技培训推广车

04130500 摩托车

04130501 三轮摩托车

04130502 侧三轮摩托车

挎斗摩托车

04130503 两轮摩托车

04130600 其它机动车

04130601 轻骑摩托车

04130602 动力翻斗车

翻斗车

04130603 电动运输车

145

蓄电池搬运车

04130604 工农三开拖车

载重汽车拖车

04130605 蓄电池搬运车拖车

04130606 摇车机

04130607 液氧托车

04130608 电磁铁平车

04130609 骑马盘折装车

04130610 机动助动车

04130611 发电车

04130700 非机动车

04130701 虚力胶轮车

04130702 三轮车

04130703 手动液压搬运叉车

手动液压搬运车

手动液压叉车

手动液压拖纸车

托盘车

液压拉板车

液压拉纸车

液压拖纸车

04130704 货物搬运车

拉纸小车

四轮小车

04130705 器械车

手推车

04130706 自行车

04130707 大地电磁测深仪器车

电教工作车

多用途工具车

录像机便携车

携代车

仪表推车

仪器车

仪器资料车

04130708 自动排线车

04130709 移动发酵车

04130710 高层运货爬楼车

04130711 清洗车

04130712 送水车

04140000 铁路交通设备

04140100 机车

04140101 内燃机车

04140102 电力机车

04140103 蒸汽机车

04140200 铁路专用通信

信号设备

04140201 地区纵横制交换机

04140202 区段音频调度电话总机

04140203 区段音频调度电话分机

04140204 区段音频各站（养路）电话总

机

04140205 区段音频各站（养路）电话分

机

04140206 音频调度汇接分配器

04140207 双向增音机

04140208 音频共线电话分配器

04140209 区段自动汇接机

04140210 区段共线自动电话分机

04140211 调度遥控放大器

04140212 无线列车接近告警器发送机

04140213 无线列车接近告警器接收机

04140214 列车广播机

04140215 电缆密封转接箱

04140216 色灯信号机

04140217 道口信号机

04140218 臂板信号机

04140219 信号选别器

04140220 机车译码器

04140221 自动发码控制器

04140222 机车信号试验台

通用机车信号测试台

04140223 机车信号

通用机车信号及接口

146

移频信息发送设备接口

04140224 控制台

驼峰操纵台

驼峰控制台

04140225 组合架

04140226 按钮盘

04140227 转换锁闭器

04140228 电空阀

04140229 风压调正器

04140230 车辆减速器控制装置

04140231 电动转辙机

电控转辙机

04140232 限界检查器

04140233 非电化移频自动闭塞

04140234 电化移频自动闭塞

04140235 交流计数自动闭塞

04140236 地铁移频自动闭塞

04140237 自动停车装置

04140238 UM71 轨道电路

04140239 车站信号实验设备

04140240 车站信号微机联锁设备

04140241 大站电气集中

04140242 大站电源屏

自动调压电源屏

04140243 电码继电器箱

04140244 电子导箱

电子合

机车信号电子总箱

移频电子盒

04140245 非定型组合

驼峰另散组合

04140246 交通讯号机

04140247 客车发电机

04140248 路牌机

04140249 铁道电台

04140250 继电办自动闭塞机

04140251 自励恒压装置

04140252 小同轴标准同轴对箱

04145000 船舶设备

04150100 船舶

04150101 货轮

04150102 客货轮

04150103 拖轮

04150104 驳轮

04150105 工程船

04150106 考察船

04150107 气垫船

04150108 油轮

04150109 渔轮

04150110 木船

04150111 橡皮船

04150200 舰艇

04150201 驱逐舰

04150202 扫雷舰

04150203 潜艇

04150204 气垫登陆艇

04150205 水翼艇

04150206 汽艇

04150207 玻璃钢工作艇

挂机

04150300 船舶机械

04150301 电锚机

04150302 电动起货机

04150303 电动起艇机

04150304 船舶模拟设备

04150305 川崎舵机

04150306 船尾机

04150307 船轴系统

04150308 分离机

油分离机

04150309 洗涤塔

04150310 液压舵机

147

04150400 港口机械

04150401 牵引车

04150402 收油臂

04150500 潜水装置及部

件

04150501 轻潜装具

04150502 重潜装具

04150503 深潜装具

04150504 供气泵

04150505 呼吸救生器

04150506 呼吸装具

04150507 螺旋桨

04150508 船池拖车系统

04150509 甲板水封

04150510 救生艇吊放装置

04150511 抛绳器

04160000 航空航天设备

04160100 飞机发动机

04160101 喷气发动机

04160102 活塞发动机

04160200 飞机

04160201 客机

04160202 运输机

04160203 勘测机

04160204 研究机

04160205 农业机

04160206 加油机

04160207 通讯机

04160208 超轻机

04160209 直升机

04160210 教练机

04160211 靶机载机

04160212 战斗机

04160213 攻击机

04160214 轰炸机

04160215 反潜机

04160216 预警机

04160217 电子干扰机

04160218 侦察机

04160219 无人驾驶机

04160220 无轮汽车

04160300 航空地面设备

04160301 通信联系设备

04160302 信息显示设备

04160303 指令传送设备

04160304 数据遥测设备

04160400 飞行器

04160401 火箭

04160402 导弹

04160403 卫星

04160500 航天模拟试验

设备

04160501 热真空模拟试验设备

04160502 带电粒子辐射试验设备

04160503 低温环境试验设备

04160504 电磁辐射试验设备

04160505 宇宙尘埃试验设备

04160506 失重试验设备

04160507 载人试验设备

148

04160508 再入试验设备

04160509 运动试验设备

04160510 三轴飞行模拟转台

04160600 卫星地面站设

备

04160601 卫星地面控制中心设备

04160602 卫星地面跟踪设备

04160603 卫星地面注入设备

04160604 卫星地面授时设备

04160605 卫星地面通信设备

04160606 卫星地面指令设备

04160607 卫星地面导航接收机

卫星地面接收站

卫星通信地球站

04160208 C 波段室外单元

04160209 话音板

04170000 农'牧'渔机械

04170100 拖拉机

04170101 履带拖拉机

04170102 轮式拖拉机

04170103 手扶拖拉机

04170104 山地专用拖拉机

04170105 园艺专用拖拉机

04170106 沤田专用拖拉机

04170200 耕耘和整地机

械

04170201 犁

04170202 耙

04170203 旋转耕作机

04170204 镇压器

04170205 开沟机

04170206 筑埂机

04170207 开沟筑埂机

04170208 机耕船

04170209 水田耙

04170210 平地合墒器

04170211 灭茬器

04170212 4M 刮土板

04170213 耕耘机

04170214 耕整机

04170300 种之和施肥机

械

04170301 播种机

04170302 栽植机

04170303 植保多用机

04170304 拔秧机

04170305 施肥机

04170306 水稻插秧机

04170307 播种机监示器

04170308 制钵机

04170309 二氧化碳激光育种机

04170310 播种试验台

04170311 薄膜秧盘机

04170312 钵苗移栽机

移植机

04170400 田间管理和植

物保护机械

04170401 中耕机

04170402 中耕水田除草机

04170403 喷粉机

04170404 背式打药机

打药机

动力喷雾机

149

喷雾机

喷雾器

04170405 烟雾机（喷烟机）

04170406 弥雾喷粉机

04170407 弥雾机

04170408 消毒器

04170409 剪枝机

04170410 剪草机

04170411 甘蔗电动切苗机

04170412 割灌机

04170413 喷射清洗机

04170414 装配式钢管塑料棚

04170500 收获机械

04170501 收割机

04170502 割晒机

04170503 谷物联合收割机

04170504 玉米收获机

04170505 马铃薯收获机

04170506 甜菜收获机

04170507 采棉机

04170508 拔棉柴机

04170509 花生收获机

04170510 采茶机

04170511 拾禾器

04170512 大豆收割装置

04170513 单行玉米青贮机

04170514 汉佳涂机构液压站

04170515 挠性割台总成

04170600 谷物拖粒精选

和烘干机械

04170601 单株脱粒机

稻麦脱粒机

脱粒机

04170602 精选机

种子精选机

04170603 扬场机

04170604 烘干机

04170605 切脱机

04170606 升运器

04170607 优质米加工成套设备

04170700 农副产品加工

机械

04170701 砻谷机

04170702 棉花清花机（籽棉清理机）

04170703 棉花扎花机

04170704 棉花清籽机（棉籽清理机）

04170705 棉花清绒机（短绒清理机）

04170706 棉花不孕籽提净机

04170707 棉花打包机

04170708 弹花机

04170709 切丝机

04170710 苹果加工机

04170711 剥壳机

04170712 茶叶揉捻机

04170713 茶叶烘干机

04170714 圆片切茶机

04170715 草绳机

04170716 切片机

04170717 棉花剥绒机

04170718 茶叶拣梗机

04170719 茶叶杀青机

04170720 棉花烤种机

04170721 C.T.C 试验机

04170722 袋装机

04170723 电动筛分机

滚筒圆筛机

04170724 名茶多用机

04170725 配料器

04170726 永磁滚筒

04170727 玉米花机

04170728 枝丫材削片机

04170729 种子加工机

04170730 擦松机

04170731 茶叶固样机

04170732 茶叶解块机

04170733 茶叶解块筛分机

04170734 茶叶解团机

04170735 茶叶整型台

04170736 大豆成套加工工艺

150

04170737 袋泡茶包装机

04170738 球茶机

04170739 蔬菜包装机

04170740 速包机

04170741 萎调机

04170742 乌龙茶摇青机

04170743 理条机

04170744 螺旋压榨机

04170745 蜜泵

04170800 农业排灌机械

04170801 水车

04170802 打井机

04170803 电动高压无气喷抢

04170804 喷灌机

04170805 农用离心泵

04170806 农用电动排灌水泵

04170807 浅水泵

04170808 混流泵

04170809 农用轴流泵

04170810 农用水轮泵

04170811 农用水锤泵

04170812 温控灌流系统

04170900 畜牧机械

04170901 割草机

04170902 搂草机

04170903 集草机

04170904 垛草机

04170905 压捆机

04170906 锄草机

04170907 9DK 系列颗粒机

颗粒饲料粉化仪

颗粒饲料机

饲料切碎机

04170908 剪毛机

04170909 气雾免疫机

04170910 液氮生物容器(液氮罐)

04170911 打浆机

04170912 饮水器

04170913 洗涤机

04170914 蒸煮机

04170915 蛋鸡笼养设备

04170916 出雏机

04170917 电孵卵机

电热育雏机

孵卵机

孵卵箱

电热孵卵机

04170918 清粪机

04170919 饲料膨化机

04170920 容器式配料机

04170921 电动切嘴机

04170922 饲料搅拌机

04170923 饲料预混机组

04170924 通风箱

04170925 脱毛机

04170926 消化笼

04171000 水产机械

04171001 捕鱼机

04171002 捕虾机

04171003 起网机

04171004 农机增氧机泡沫机

增氧机

04171005 吸鱼泵

04171006 诱鱼灯

04171007 鱿鱼钓机

04171008 活鱼集装箱

04171009 充气机

04171010 自动投饲机

04171100 其他农,牧,渔机械

04171101 风力机

04171102 畜力原动机

04171103 惊鸟机

04171104 电子驱蚊器

04171105 昆虫床

04171106 动物饲养笼,架,箱

实验动物层流柜

151

04171107 闭合循环箱

04171108 电加温育苗设施

04171109 螺旋制粒机

04171110 暖风暖房机

04171111 无土栽培槽

04171112 水景设备

04171113 微型通用控制装置

04171114 温室控制系统

04171200 水产加工设备

04171201 鱼肉采取机

04171202 鱼肉精滤机

04171203 轧皮机

04171204 脂肪测定仪

04171205 氮磷钙连续测定仪

04171206 鱼糜擂溃机

04171300 烟草加工设备

04171301 烟草样品切丝机

04171302 烟支圆周测定仪

04180000 森工营林机械

04180100 营林机械植树机

04180101 锄草机

04180102 起苗机

04180103 起苗犁

04180104 降雨机

04180105 人工降雨器

割灌木机

04180106 挖坑机

04180107 营林整地机

04180108 草坪修剪机

04180109 绿篱修剪机

04180110 竹材旋片机

04180111 树木根系强度试验装置

04180112 树木注射器

04180113 林木种子介电分选机

04180200 木材采运机械

04180201 油锯

04180202 电锯

04180203 绞盘机

04180204 链锯

04180205 电动打枝机

04180206 链条输送机

04180207 木材抓具

04180208 组实验索道

04180209 油锯切削试验机

04190000 纺织机械

04190100 棉纺织设备

04190101 抓棉机

04190102 混棉机

04190103 开椰机

04190104 单程清棉机

04190105 梳棉机

04190106 并条机

04190107 条卷机

04190108 精梳机

04190109 粗纱机

04190110 细纱机

04190111 络筒机

04190112 并纱机

04190113 捻线机

04190114 摇纱机

04190115 纤维杂质分离机

04190116 粗纱头机

04190117 皮辊花机

04190118 整经机

04190119 浆纱机

04190120 穿箱机

04190121 刷箱机

04190122 结经机

04190123 卷纬机

04190124 机织试样机

04190125 织机（含各式）

04190126 毛巾织机

04190127 手帕织机

04190128 毛巾被织机

152

04190129 提花织机

04190130 纱罗织机

04190131 帆布织机

04190132 帘子布织

04190133 机验布机

04190134 纺纱机（含各式）

04190135 落纱机

04190136 织编机

04190137 无纺织布设备

04190138 拉丝装置

04190139 罗拉牵伸机

04190140 强力机

04190200 棉纺织染整设备

04190201 烧毛机

04190202 退浆机

04190203 炼漂机

04190204 联合煮漂机

04190205 烘燥机

04190206 丝光机

04190207 轧染机

04190208 打底机

04190209 染色机

04190210 蒸化机

04190211 皂洗机

04190212 平洗机

04190213 整理机

04190214 拉幅机

04190215 开幅机

04190216 卷染机

04190217 轧光机

04190218 起毛机

04190219 割绒机

04190220 刷毛机

04190221 轧碱机

04190222 印花机

04190223 网印机

04190224 感光连拍机

04190225 上腊机

04190226 缩小机

04190227 划线机

04190228 热定型机

04190229 电光机

04190230 轧纹机

04190231 蒸箱

04190232 涂布机

04190233 烘筒

04190234 染缸

04190235 单打手成卷机

04190300 毛纺织设备

04190301 喂毛机

04190302 开毛机

04190303 洗毛机

04190304 烘毛机

04190305 和毛机

04190306 精梳机

04190307 毛条针梳机

04190308 毛条条筒针梳机

04190309 混条机

04190310 复洗机

04190311 毛纺针梳机

04190312 粗纺梳毛机

04190313 山羊绒分梳机

04190314 毛纺粗纺机

04190315 毛纺精纺机

04190316 毛纺细纱机

04190317 毛纺并线机

04190318 毛纺捻线机

04190319 毛纺络筒机

04190320 色锡林道夫机

04190321 磨锡林道夫机

04190322 抛精梳滚筒机

04190323 毛纺蒸呢机

04190324 分条整经机

04190325 剪毛机

04190326 毛织穿箱机

04190327 毛纺机

04190328 长毛绒织机

04190329 毛毯织机

04190330 地毯织机

04190331 散毛碳化联合机

04190332 拉毛机

04190333 开呢片机

04190334 绒线细纱机

04190335 绒线合股机

153

04190336 绒线摇绞机

04190337 绒线成球机

04190338 电动织毯机

04190400 毛纺织品染整设

备

04190401 蒸刷机

04190402 起毛机

04190403 洗呢机

04190404 缩呢机

04190405 真空吸水机

04190406 离心脱水机

04190407 毛纺织品染色机

04190408 煮呢机

04190409 毛球装筒机

04190410 压光机

04190411 蒸呢机

04190500 黄麻纺织设备

04190501 黄麻软麻机

04190502 黄麻梳麻机

04190503 黄麻清纤机

04190504 黄麻并条机

04190505 黄麻细纱机

04190506 黄麻制乳母皂设备

04190507 黄麻制乳化液设备

04190508 黄麻成卷机

04190509 黄麻植针机

04190510 黄麻络经机

04190511 黄麻捻线机

04190512 黄麻整经机

04190513 黄麻络纬机

04190514 黄麻织机

04190515 黄麻轧光机

04190516 黄麻缝纫机

04190517 黄麻缝口机

04190600 芒麻、绢纺设备

04190601 柔软机

04190602 松棉机

04190603 开茧机

04190604 切机

04190605 圆梳机

04190606 延展机

04190607 制条机

04190608 并条机

04190609 麻绢粗纺机

04190610 绢纺粗纺机

04190611 麻绢络筒机

04190612 麻绢并丝机

04190613 整丝机

04190614 麻绢摇绞机

04190615 竺麻软麻机

04190616 竺麻开松机

04190617 绢纺开棉机

04190618 竺麻梳麻机

04190619 麻绢皮圈牵伸机

04190620 麻绢精梳机

04190621 麻绢针梳机

04190622 延绞机

04190623 针梳粗纺机

04190624 精纺机

04190625 绢纺梳棉机

04190626 给棉机

04190627 清棉机

04190628 粗梳机

04190629 精纺机

04190700 丝绸设备

04190701 剥茧机

04190702 选茧机

04190703 剥选茧机

04190704 缥丝机

04190705 复摇机

04190706 煮茧机

04190707 黑板机

04190708 切断机

04190709 抱平机

154

04190710 蛹油浸出机

04190711 滞头机

04190712 长吐机

04190713 络纱机

04190714 并丝机

04190715 拈丝机

04190716 蒸筒箱

04190717 浆丝机

04190718 分条整经机

04190719 丝织穿箱机

04190720 卷纬机

04190721 结经机

04190722 丝织机

04190723 减压、加压系统

04190724 绞板轧孔机（踏花机）

04190725 抢合力机

04190726 纹板穿孔机

04190800 丝织品染整设备

04190801 浸染机

04190802 卷染机

04190803 染色机

04190804 退卷机

04190805 打卷机

04190806 印花机

04190807 吸水机

04190808 蒸化机

04190809 给湿机

04190810 水洗机

04190811 验绸机

04190812 复花机

04190900 针织设备

04190901 罗纹机

04190902 棉毛机

04190903 多三角机

04190904 台车

04190905 毛皮机

04190906 毛巾机

04190907 提花圆机

04190908 经编机

04190909 袜机

袜子横拉仪

04190910 手套机

04190911 横机

04190912 羊毛衫合缝机

04190913 三针机

04190914 拷边机

04190915 提花楼子

04190916 校调台

04190917 四色T 恤机

04190918 双工高速三线机

双工高速四线机

双工高速五线机

04190919 多功能园机

04190920 棒针机

04190921 针织平扳车

04191000 针织品纱线染整

设备

04191001 预缩机

04191002 绳棉毛机

04191003 轧光折布机

04191004 针织品染色机

04191005 轧光机

04191006 圆筒织物剖幅机

04191007 针织验布机

04191008 染袜机

04191009 袜子热定型机

04191010 拉幅烘燥定型机

04191011 圆筒织物热定型机

04191012 人造毛皮剪烫机

04191013 煮纱锅

04191014 漂染机

04191015 丝光机

04191016 绞纱松纱机

04191017 绞纱上浆机

04191018 煮布机

04191019 印花机

04191020 喷丝板

04191021 纤维扎染干燥热处理装置

04191022 针板拉幅热定型机

155

04191100 合成纤维设备

04191101 维纶消光剂调匀机

04191102 维纶水洗机

04191103 维纶溶解机

04191104 维纶自动计量秤

04191105 维纶过滤机

04191106 维纶纺丝机

04191107 维纶收缩机

04191108 维纶牵伸机

04191109 维纶冷却机

04191110 维纶卷轴机

04191111 维纶卷缩机

04191112 维纶醛化机

04191113 维纶开棉机

04191114 维纶牵切准备机

04191115 维纶牵切机

04191116 维纶牵切粗纺机

04191117 维纶细纱机

04191118 槽筒络筒机

04191119 合成纤维冷凝器

04191120 溶剂回收机

04191121 溶剂蒸发器

04191122 腈纶纺丝机

04191123 腈纶骤冷机

04191124 腈纶牵伸机

04191125 腈纶柔软机

04191126 腈纶摆丝机

04191127 腈纶卷曲机

04191128 腈纶丝束定型联合机

04191129 腈纶铺丝机

04191130 真空转鼓

04191131 涤纶纺丝机

04191132 涤纶卷绕机

04191133 涤纶卷曲机

04191134 涤纶锦纶加捻机

04191135 涤纶锦纶并线机

04191136 涤纶锦纶络丝机

04191137 弹力丝机

04191138 弹力丝成纹机

04191139 涤纶锦纶撑丝机

04191140 涤纶锦纶导丝机

04191141 涤纶锦纶定型机

04191142 涤纶锦纶牵伸机

04191143 涤纶锦纶组件分解机

04191144 涤纶锦纶组件安装机

04191145 丙纶牵伸机

04191146 丙纶开纤机

04191147 丙纶分丝卷绕机

04191148 丙纶薄膜纺丝机

04191149 脂换缩聚罐

04191150 真空干燥机

04191151 有机膜中空纤维管

04191152 丙烯晴碳化生产线

04191153 传动辊

04191154 电蒸气发生器

04191155 烘道

04191156 凝固浴循环水洗设备

04191157 上胶设备

04191200 人造纤维（粘胶

纤维）设备

04191201 浸渍压榨机

04191202 连续浸压粉联机

04191203 黄化溶解机

04191204 连续脱泡机（塔）

04191205 纺丝机

04191206 网式后处理机

04191207 筒管丝后处理机

04191208 淋洗式丝饼后处理机

04191209 粘胶开棉机

04191210 粘胶喂毛机

04191211 层式加捻机

04191212 筒子络丝机

04191213 成绞络丝机

04191300 纺织附属设备

04191301 抄钢丝机

04191302 来回磨棍

04191303 长磨棍

04191304 包盖板机

04191305 刺棍包磨机

04191306 金属针布包卷机

156

04191307 金属针布焊接器

04191308 往复砂轮磨辊

04191309 金属锯条倒条机

04191310 清刷盖板针布机

04191311 磨盖板针布机

04191312 磨皮辊机

04191313 套皮辊机

04191314 压皮辊机

04191315 倒皮辊机

04191316 烧皮辊机

04191317 烫皮辊机

04191318 皮圈测长器

04191319 皮辊清洁器

04191320 绒辊清洁机

04191321 锭脚清洗机

04191322 纱管清洁整理机

04191323 钢领水磨机

04191324 钢领擦拭机

04191325 精梳机专用工具

04191326 可控硅磁滑差变速装置

04191327 洗链条机

04191328 细纱机保全工具

04191329 麻动平衡园盘

04191330 握持力测定仪

细纱机皮辊罗拉握持测

04191331 轧车

04200000 造纸机械

04200100 备料设备

04200101 筛片机

04200102 木片再碎机

04200103 苇片风选机

04200104 切布机

04200105 除尘机

04200200 制浆设备

04200201 蒸球

04200202 旋浆分离器

04200203 喷淋式冷凝器

04200204 污热水过滤器

04200205 喷放锅

04200206 连续蒸煮锅

04200207 蒸煮锅

04200208 纸浆机

制浆设备（糟文仪）

04200209 纸浆流送系统设备

04200300 洗浆设备

04200301 挤浆机

04200302 浓缩机

04200303 黑液过滤机

04200304 洗浆机

04200305 漂浆疏解器

04200400 筛选设备

04200401 平碎

04200402 高心筛

04200403 圆筛

04200404 除渣器

04200405 振动脱水筛

04200406 纤维筛分仪

04200407 旋晃实验机

04200408 筛浆机

04200500 漂白设备

04200501 碱化塔

04200502 漂白塔

04200503 氯化塔

04200504 漂浆机

04200505 混合器

04200506 液氯气化罐

04200507 浆量调节器

04200508 逆止罐

04200509 浓纸浆流体化试验装置

04200510 深度脱木素设备

157

04200600 打浆设备

04200601 精浆机

04200602 磨浆机

04200603 打浆机

04200604 疏解机

04200605 电动匀浆机

碎浆机

04200606 松香皂化锅

04200607 高浓盘磨机

04200608 配浆箱

04200609 松香色调计

04200610 纤维标准解离机

04200700 造纸设备

04200701 长网造纸机

04200702 圆网造纸机

04200703 湿抄机

04200704 压光机

04200705 卷纸机

04200706 切纸机

04200707 接叠压花机

04200708 网部压榨部传动钢基础

04200709 纸样抄取器

04200800 造纸完成设备

04200801 湿润机

04200802 上胶机

04200803 纸页成型机

04200900 造纸通用设备

04200901 搅拌机

搅拌器

04200902 循环器

04200903 贮槽

04200904 凝结水槽

04200905 碱溶解槽

04200906 计量槽

04200907 乳化槽

04200908 搅拌桶

04200909 明矾贮存桶

04200910 铜网设备

04200911 高位箱

04201000 碱回收设备

04201001 蒸发器

04201002 预热器

04201003 洗涤槽

04201004 苛化器

04201005 分离器

04210000 橡胶机械

04210100 橡胶原材料加工

机械

04210101 橡胶粉碎机

04210102 橡胶筛选机

04210103 切胶机

04210104 橡胶震动筛

04210105 丁苯胶切条机

04210200 橡胶炼胶设备

04210201 胶浆搅拌

04210202 机胶片冷却装置

04210203 炼胶机

双滚筒炼胶机

04210204 破胶机

04210205 橡胶密炼机

04210300 橡胶压延成型设

备

04210301 压延机

04210302 成型机

158

04210303 硫化机

04210400 橡胶压出设备

04210401 橡胶挤出机

04210402 滤胶机

04210403 塑胶机

04210500 橡胶裁断设备

04210501 裁断机

04210502 卷布机

04210600 再生胶专用设备

04210601 切块洗涤机

04210602 平网筛

04210603 磁选机

04210604 脱硫罐

04210605 清洗罐

04210606 挤水机

04210607 螺旋干燥机

04210608 再生胶精炼机

04220000 塑料加工机械

04220100 炼塑机械

04220101 炼塑机

04220102 捏合机

双轴捏和机

04220103 塑料切粒机

04220104 薄膜破碎机

04220105 高效粉碎机

塑料粉碎机

04220106 制膜机

04220107 热塑性塑料焊接机

04220108 泡沫切割机

04220109 熔料搅拌釜

04220110 塑料干燥机

04220200 挤出机械

04220201 挤出机

塑料挤出机

04220202 挤出造粒机

04220203 薄膜吹塑主机

04220204 吹膜辅机

04220205 压延机

04220206 压延辅机

04220207 拉丝辅机

04220208 硬管辅机

04220209 软管辅机

04220210 硬板辅机

04220211 吹瓶辅机

04220212 挤出辅机

04220213 搅挤磨

喂料挤出机

04220214 牵引机切管机

04220215 塑料粉料上料机

04220216 铣缺口机

04220300 成型机械

04220301 塑料成型注射机

塑料注射成型机

04220302 塑料制品液压机

04220303 塑料压力成型机

04220304 快速成形机

塑料包装成型机

04220305 高频热合机

热合机

04220306 封口机

塑料封口机

塑料热合机

自动熔封器

04220307 焊塑枪（焊塑机）

04220308 WM 一I 型LB 槽系统

04220309 缠绕机

04220310 三边自动折边机

塑料膜折边机

04220311 压网机

159

04230000 制革皮毛加工机

械

04230100 制革机械

04230101 片皮机

04230102 削匀机

04230103 磨革机

04230104 轻革伸展机

04230105 拉软机

04230106 轻革打光机

04230107 熨平机

04230108 脱水机

04230109 喷浆机

04230110 甩轮

甩水机

04230111 转鼓

04230200 皮毛加工机械

04230201 剪毛机

04230202 烫毛机

04230203 梳毛机

04230204 干铲机

04230205 毛皮合缝机

04230206 压合机

04230207 片邦机

04230208 大轴机

04230209 划槽

04240000 日用轻工机械

04240100 脂肪酸、洗涤剂设备

04240101 氧化罐

04240102 溶解罐

04240103 蒸馏锅

04240104 固定状反应器

04240105 调节锅

04240106 沉降器

04240107 混合器

04240108 非均相分离装置

分离器

04240109 中和器

04240110 粗滤器

04240111 焚硫炉

04240112 脱气机

04240113 脚踏装膏机

04240200 甘油设备

04240201 双效蒸发器

04240202 真空蒸馏器

04240203 肥皂泵

04240204 洗衣粉制造机

04240300 牙膏设备

04240301 冲挤机

04240302 软管螺纹机

04240303 封口装灌机

04240304 拈帽机

04240400 陶瓷设备

04240401 陶瓷滤泥机

04240500 电池设备

04240501 打芯机

04240502 加浆机

04240503 糊化机

04240504 火漆封口机

04240505 调粉机

04240506 挤压机

04240507 捏练机

04240508 程控电池测试仪

04240509 二次电池检测装置

04240510 轧膜机

160

04240511 DC 电池装配机

04240512 电池生产设备

04240600 包装机械

04240601 真空充气包装机

真空包装机

04240602 小试制袋包装机

04240603 捆扎机

04250000 服装加工机械

04250100 裁剪下料机械

04250101 电动剪裁机

电剪刀

04250102 立体裁布机

04250103 切刀车

04250104 裁板机

04250200 缝纫机械

04250201 工业平缝机

04250202 包缝机

工业包缝机

三线电动锁边机

04250203 工业绷缝机

04250204 工业上袖机

04250205 工业钉扣机

04250206 工业厚料机

04250207 工业帆布机

04250208 工业皮鞋机

04250209 工业锁眼机

04250210 缝纫机

高平机

家用缝纫

机裤鼻机

04250211 花色缝纫机

04250212 滚领机

04250213 缝制裤带环机

04250214 服装流水线全套

04250215 装裤腰机

04250216 缝合机

服装粘合机

拈合机

04250217 电脑衣车

及骨车

拉衣车

埋夹车

钮门车

耳仔车

风眼车

裤头车

拉耳车

离臂输送埋夹机

平车

挑脚车

五线骨车

04250218 电锥

04250219 橇边机

04250220 双线链式

04250221 机套结机

04250222 筒式卷接机

04250223 五线机

04250224 左弯机

04250300 服装烫熨机

04250301 衬衫整烫机

04250302 烫熨机

04250303 抽湿台

真空抽湿熨台

04250304 电蒸汽炉

04250305 燕烫机

04250306 加压泵

04250307 吸风熨台

04260000 钟表机械

04260100 加工专用设备

04260101 冲挤机

04260102 表壳螺纹车床

161

04260103 表盖螺纹车床

04260104 气动表壳车床

04260105 擒纵仪铣床

04260106 铣刀机

04260107 铣字机

04260108 夹板磨床

04260109 条轴勾铣机

04260110 宝石装钻机

04260111 多轴多孔攻丝机

04260200 装配调整设备

04260201 偏摆调整仪

04270000 工艺美术机械

04270100 抽纱刺绣机械

04270101 铺布机

04270102 烫平机

04270103 搓褶机

04270104 花型刺板机

04270105 刷印花机

04270106 切条机

04270107 绣花机

04270108 拉布机

04270200 玩具机械

04270201 微型蜗杆专用铣床

04270202 双筒拉料机

04270203 自动旋圈机

04270204 轻圈焊接机

04270205 产管机

04270206 喷漆机

04270207 娃娃吹塑机

04270208 自动定压充气机

04270209 机动旋转机

04270300 雕刻机械

04270301 玉石开料机

04270302 磨玉机

04270303 玉石探伤机

04270304 超声波打孔机

04270305 蛇皮钻

04270306 电动软轴雕刻机

04270307 雕刻机

机械手宝石雕琢机

04270308 台式割字机

割字机

04270309 车花机

台式拉花锯

04270310 石膏旋制机

04270311 调速进线锯

04270312 波殊马刀锯

04270400 手饰机械

04270401 金银拉洲机

04270402 金银轧片机

轧箔机

04270403 自动打头机

04270404 自动链条机

04270405 浇铸机

04270406 拱丝机

04270407 金银搓丝机

04270408 金银套泡机

04270409 闪砂头连刀头

04270500 其它工艺美术机

械

04270501 采玉机

04270502 玉石锯片机

04270503 磨铝石机

04270504 钻研料机

04270505 绘画喷笔

绘图艺术探笔

小型珠宝鉴定箱

162

04270506 多功能陶艺机

04270507 拉坯机

04270508 陶瓷拉环机

04270509 万能线锯机

04270510 有机玻璃平磨床

04270511 自动磨边机

04270512 宝石试样

04270513 搪瓷拉坯机

04270600 妆饰装演设备

04280000 制药机械

04280100 制剂机械

04280101 高速混合机

混合机

04280102 颗粒冰机

颗粒机

04280103 单冲式压片机

粉末试样压片机

压片机

04280104 包衣机

糖衣机

04280105 拉丝灌封机

04280106 割元机

04280107 安瓶印字机

04280108 直管粉针灌封机

04280109 西林瓶分装机

04280110 油膏灌封机

04280111 胶囊分装机

04280112 药片分装机

04280113 溶出仪

04280114 乳化机

04280115 制栓机

04280200 医药包装机械

04280201 安瓶印包机

04280202 热封包装机

04280203 片剂包装机

04280204 数片机

04280205 轨盖机

04280300 中药机械

04280301 粉末成型机

04280302 大蜜丸机

04280303 煎药机

04280304 电子配方机

04280305 切药机

04280306 洗药机

04280307 炒药机

04280308 灭菌机

04280309 真空浓缩罐

04280310 多能提取罐

04280311 拌粉机

04280312 磨粉机

04280313 二步匀化机

04280314 沸腾干燥床

04280315 中药离子导人仪

04290000 制糖机械

04290100 甘蔗制糖设备

04290101 切蔗机

04290102 压榨机

04290103 混合斗曲筛

04290104 抽汁罐

04290105 石灰乳泵

04290200 甜菜制糖设备

04290201 洗甜菜机

04290202 甜菜泵

04290203 甜菜切丝机

04290204 稀汁硫漂器

04290205 糖糊混合机

163

04290300 制糖煮炼设备

04290301 石灰乳搅拌器（设备）

04290302 燃硫炉

04290303 中和器

04290304 硫薰器

04290305 除渣器

04290306 洗涤器

04290307 加热器

04290308 蒸发器

04290309 冷凝器

04290310 结晶罐

04290311 浓缩罐

04290312 分密机

04290313 煮糖罐

04290314 饱充罐

04290315 平衡罐

04290316 助晶机

04290317 精糕分配槽

04290318 白糖震动干燥机

04290319 围溶糖机

04290320 袋滤机

04290321 吸滤机

04290400 废密酒精设备

04290401 酵母罐

04290402 发酵罐

04290403 醒塔

04290404 醛塔

04290405 精馏塔

04290406 杂醇油分离器

04290407 除温器

04300000 制盐机械

04300100 井矿盐设备

04300101 蒸发罐

04300102 沉降器

04300103 洗泥桶

04300104 分级器

04300105 结晶器

04300106 循环器

04300107 盐浆泵

04300200 海盐设备

04300201 收盐机

04300202 压池机

04300203 和渣收

04310000 食品机械

04310100 酿酒饮料机械

04310101 分离器

04310102 过滤槽（器）

04310103 煮沸锅

04310104 糊化锅

04310105 糖化锅

04310106 沉淀槽

04310107 杀菌机

04310108 酵母培养罐

04310109 酵母洗涤槽

04310110 冰水箱

04310111 转台

04310112 酒泵

04310113 自动灌浆机

04310114 冷饮机

冷饮水机

冷饮水器

04310115 刨冰机

04310116 啤酒大麦工艺试验机

04310117 半自动赔标机

04310118 柑桔榨汁机

西番莲榨汁机

04310119 浸泡机

04310120 立瓶机

04310121 米酒加工设备

04310122 汽酒汽水自动灌装线

04310123 汽水混合机

汽水机

164

04310124 不锈钢饮料泵

04310125 售酒器

04310126 输运台

04310127 脱水机

04310128 吸烟机

04310129 洗涤脱色实验装置

04310130 消毒器（净化水用）

04310131 小型啤酒生产线

04310132 小型啤酒实验装置

04310133 自动装水机

04310134 饮料生产线

04310200 罐头糕点机械

04310201 圆盖圆边机

04310202 烘干机

04310203 圆刀式切板机

04310204 反边机

04310205 试漏机

04310206 封罐机

手板封罐机

真空封瓶机

04310207 夹层锅

04310208 杀菌锅

04310209 电动分注器

04310210 拌料机

04310211 蛋糕烤模

04310212 蛋卷机

04310213 发糕机

04310214 放气机

排气箱

04310215 肥切机

04310216 罐边切割机

04310217 罐盖打印机

04310218 环带热封机

04310219 挤压喷爆机

04310220 饼干机

04310221 炼浆机

04310222 膨化机

04310223 瘦切机

04310224 自动砂轮磨浆机

04310225 自动重量选别机

04310226 橘子打浆机

04310300 乳品机械

04310301 奶泵

04310302 消毒器

04310303 奶油分离机

04310304 奶油搅拌机

04310305 浓缩锅

04310306 结晶缸

04310307 筛粉机

04310308 干酪制备器

04310309 豆奶机

04310310 油脂喷涂机

04310311 高速离心喷雾干躁机

离心喷雾干燥机

04310312 奶量计

04310313 乳脂侧定仪

04320000 粮油加工及仓储

设备

04320100 磨粉机械

04320101 筛麦机

04320102 打麦机

04320103 去石机

04320104 自分磨

04320105 磨粉机

04320106 振动磨采机

04320107 刷麸机

04320108 打包机

04320109 缝口机

04320110 关风机

04320111 拉关风器

04320112 打板松粉机

撞击松粉机

04320113 面粉实验机

04320114 组平面回转筛

04320115 清粉机

04320116 清粮机

04320117 水杯着水机

04320118 液压磨光拉丝机

165

04320200 碾米机械

04320201 高频筛

04320202 除稗机

04320203 谷糙分离机

04320204 碾米机

04320205 锤片粉碎机

04320206 滚筒精选机

04320207 精米机

04320208 联合米机（装拆用）

04320300 榨油机械

04320301 榨油机

04320302 轧粗机

04320303 滤油机

04320304 棉籽剥壳机

04320305 花生剥壳机

04320306 蒸锅

04320307 炒锅

04320308 油脂泵

04320309 电动予压机

04320310 加热卸饼式滤机

04320311 塑性脂肪实验装置

04320312 油塔

04320313 自熟粮食加工多用机

04320400 粮食仓储机械

04320401 灌包机

04320402 堆包机

04320403 吸粮机

04320404 扒谷机

04320405 粮食输送机

04320406 电磁振动给料机

04320407 烘干试验台

04330000 工程机械

04330100 桩工机械

04330101 柴油打桩机

04330102 柴油打桩锤

04330103 打桩架

04330104 蒸汽打桩机

04330105 静力压桩机

04330106 液压拔桩机

04330107 电动振力沉拔桩机

04330108 下锚机

04330109 桩动分析仪

04330200 挖掘机械

04330201 轮胎式单斗挖掘机

04330202 履带式单斗挖掘机

04330203 挖沟机

04330204 挖掘装载机

04330205 掘进机刀具试验台

04330206 悬臂式掘进机

04330300 推土机械

04330301 轮胎式推土机

04330302 履带式推土机

04330303 工作面运输机

04330304 液压方向机总成

04330400 铲运机械

04330401 拖式铲运机

04330402 自行式铲运机

04330500 平地机械

04330501 机械操纵平地机

04330502 液压操纵平地机

166

04330600 松土机械松

04330601 土机

04330700 碾压机械

04330701 光碾压路机

压路机

04330702 羊脚碾

04330703 行星式轮碾机

04330800 振捣机械

04330801 插人式振捣器

混凝土振动器

手盘振动器

行星式混凝土振动器

振捣棒

振捣器

04330802 附着式振捣器

高频震动器

04330803 变速坯车

04330804 单刀压坯机

04330805 擂钵机

04330806 轧石机

04330900 搅拌机械

04330901 和灰机

04330902 灰浆搅拌机

砂浆机

04330903 混凝土搅拌机

04330904 混合料搅拌机

搅拌机

04330905 高速加热混合机

浸出搅拌机

04330906 慢速扣腊机

04330907 试件脱模机

04330908 旋转喷吹净化机

04330909 真空炼泥机

04331000 钢筋加工机械

04331001 预应力拉伸机

04331002 钢筋弯曲机

04331003 钢筋切断机

04331004 钢筋调直机

04331005 钢筋工作平台

04331006 冷拉设备

04331007 钢筋划线仪

04331008 钢筋挤压连接机

04331009 钢筋墩头器

04331100 建筑筑路机械

04331101 蛤蟆夯

夯土机

蛙式打夯机

蛙式夯实机

震动夯

04331102 混凝土泵

04331103 灰浆泵

04331104 水泥喷枪

04331105 混凝土喷射机

04331106 混凝土浇注机

04331107 抹光机

04331108 湿式磨光机

水磨石机

04331109 混凝土摊铺机

04331110 沥青洒布机

04331111 沥青泵

04331112 电动大理石切割机

切割机（地砖）

04331113 混凝土切缝机

04331114 路面测试仪

04331115 摩擦摆式仪

04331116 切砖机

砖成型机

04331117 石灰土强度测定仪

04331118 油毡拉力机

04331119 自控恒温沥青延伸仪

167

04331200 风动机械工具

04331201 风镐

04331202 风铲

04331203 捣固机

04331204 铆钉机

04331205 除锈机

04331206 风动锻钎机

04331207 风钻

04331208 风板

04331209 电动角向磨光机

风动角向磨芯机

风磨机

04331300 凿岩机械

04331301 电动凿岩机

04331302 导轨式凿岩机

04331303 气腿凿岩机

04331304 向上式凿岩机

04331305 手持凿岩机

凿岩机

04331306 自动岩石切片机

04331307 浅孔凿岩机

04331308 内燃凿岩机

04331309 网络系统

液压凿岩设备网络系统

04331310 液压劈裂器头

04331400 打眼机械

04331401 打眼机

卧式打眼机

04331402 潜孔钻机

04230000 地质勘探及煤炭机械

04340100 钻机

04340101 穿孔机

喷砂打孔装置

04340102 探水钻

04340103 油压钻机

04340104 钻机

立式钻机

04340105 偏心式连续造斜器

04340106 手把钻机

04340107 车装钻机

04340108 古地磁取样钻机

取样钻机

04340109 煤电钻

04340110 岩石电钻

04340200 矿井信号设备

04340201 灯光指示器

04340202 指针指示器

04340203 信号柱

04340204 信号灯

04340205 电缆箱

04340206 连击电铃

04340207 井口开关

04340208 超声续电器

04340209 电子手薄模板

04340210 甲烷检测断电遥测仪

04340300 信号集闭系统

04340301 集中控制盘

04340302 电动转辙机

04340303 电源柜

04340304 继电器柜

04340305 6502 大站电气集中设备

04340306 模拟电气集中操作台

168

04340400 矿井照明设备

04340401 探矿灯

紫外光探矿灯

04340402 矿灯充电架

04340500 钻探打捞工具

04340501 提引器

04340502 掏砂筒

04340503 液压拧管机

04340600 发爆器械

04340601 煤矿发爆器

04340602 爆速仪

04340603 爆炸模拟器

04340604 地音仪

04340605 网路仪

04340606 爆压防护筒

04340607 爆破参数综合测试仪

04340608 爆破试验装置

04340609 爆炸消音箱

遥控爆炸机

04350000 冶金及矿山设备

04350100 炼铁设备

04350101 高炉

04350102 铸铁机

04350103 培烧熔炉

04350104 喷吹设备

04350105 烧结装置

04350106 铁矿石荷重软化

04350107 炉渣粘度测定装置

04350200 炼钢设备

04350201 转炉

04350202 混铁炉

04350203 连铸设备

04350204 铁水包

04350300 炼焦设备

04350301 推焦机

04350302 拦焦机

04350303 装煤机

04350304 熄焦车

04350305 煤气交换机

04350306 小焦炉

04350400 有色金属冶炼设备

04350401 炼铜转炉

04350402 有色铸造机

04350403 镍铁炉

04350404 合金炉

04350405 粗铅除铜设备

04350406 高温还原测定装置

04350407 锡锅

04350408 淘金盘

04350500 耐火材料设备

04350501 平碾机

04350502 湿碾机

04350503 耐火砖压砖机

04350504 窑

04350600 矿山设备

04350601 挖泥设备

04350602 抓岩机

04350603 装岩机

04350604 对辊破碎机

粉碎机

破碎机

圆盘粉碎机

169

04350605 球磨机

锥型球磨机

04350606 采机机组

04350607 电动给矿机

04350608 多功能陶印机

04350609 矿山局型孔径变形计

04350610 离心沉降机

04350611 磨平机

04350612 携带式点载仪

04350613 振动出矿机

04350614 支撑掩沪式支架

04350615 综采实验装置

04350700 轧钢设备

04350701 冷轧机

04350702 热轧机

04350703 轧球机

04350704 拔管机

轧钢辅助设备

制带机

04360000 建筑材料加工设备

04360100 水泥加工设备

04360101 水泥窑

04360102 水泥磨

04360103 加热机

04360104 冷却机

04360105 选粉机

04360106 料浆搅拌机

砂浆搅拌机

04360107 成球机

04360108 空气输送泵

04360109 布风板实验筒

04360110 立窑分介炉热模

04360111 立窑试验炉

04360112 石棉检验筛

04360113 水泥包装机

04360114 水泥软练设备

04360200 平板玻离加工设备

04360201 玻璃窑

04360202 电动玻璃匀浆机

04360300 玻璃纤维加工设备

04360301 加球机

04360302 拉丝机

04360303 捻线机

04360304 整经机

04360305 玻璃制球机

04360306 电动拉坯机

04360307 平板玻璃平整度测定仪

04370000 化工及石油设备

04370100 化工高压容器（100kg/cm2 时及以上）

04370101 合成塔

04370102 分离器

04370103 氮气纯化装置

04370104 冷却器

04370105 铜塔

04370106 氨塔

04370107 碱塔

04370108 废热回收器

04370109 高压及超高压容器

高压熔样器

04370110 甲醇裂解产气机

170

04370200 化工中压容器（16 -100kg/ cm2 ）

04370201 中压平底盖罐

04370202 中压储罐

04370203 中压球罐

04370300 化工低压容器（16 kg/ cm2 及以下）

04370301 低压平底盖罐

04370302 不锈钢压力罐

低压储罐

04370303 低压球罐

04370400 化工常压容器

04370401 储酸槽

04370402 碱液槽

04370403 氨水槽

04370404 储油槽

04370405 缓冲罐

04370406 存气筒

04370407 清水箱

04370408 薄壁容器

04370500 化工冷热交换器

04370501 热交换器

散热器

04370502 裂管换热器

04370503 热交换器

04370504 蛇管换热器

04370505 换热器

螺旋板换热器

04370506 伞板式换热器

04370507 板式换热器

平板式换热器

04370508 板管式换热器

04370509 板翅式换热器

04370510 热风交换机

04370511 冷凝器

04370512 重沸器

04370513 闭循环冷却系统

外冷却系统

循环水系统

04370514 气体调节装置

04370515 套管换热器

04370516 汽一水换热器

04370600 化工反应器

04370601 磺化器

04370602 硝化器

04370603 氢化器

04370604 转化器

04370605 固定状反应器

脉动固定床反应器

04370606 流化床器

04370607 氧化锅

04370608 碱焙锅

04370609 混合锅

04370610 反应锅

04370611 磁驱动内循环反应器

04370612 反应缸

聚合釜

04370613 发酵釜

04370614 发酵罐

台式发酵罐

04370615 反应槽

04370616 薄膜蒸发器

多用途旋转蒸发器

蒸发器

04370617 实沸点蒸馏设备

04370618 煤气蒸馏设备

04370619 精馏设备

04370620 催化反应装置

04370621 多功能刮板浓缩锅

04370622 高压评价装置

04370623 恒化仪

04370624 控温缩合釜

04370625 石英箱

04370626 爆炸容器

171

04370700 化工塔类

04370701 浮阀塔

04370702 喷射塔

04370703 填料塔

填料吸料塔

04370704 湍球塔

04370705 转盘塔

04370706 泡罩塔

04370707 筛板塔

04370708 空塔

04370709 部分回流填料精馏塔

精馏塔

04370710 无热再生干燥器

04370711 吸收塔

04370712 泡沫塔

04370713 钢网板塔

04370714 乳化塔

04370715 冷膜塔

04370716 冷却塔

低噪声冷却塔

04370717 树脂软水器

04370718 浮喷塔

04370719 液化塔

04370720 蒸馏塔

04370721 喷雾塔

04370800 化工炉类

04370801 反应炉

04370802 加热炉

04370803 煤气发生炉

04370804 煤气供气机组

04370805 干馏炉

04370900 化工机械设备

04370901 喷射设备

04370902 搅拌床

04370903 脱水干燥设备

04370904 冷却结晶设备

04370905 筛选设备

04370906 成型机械

04370907 淬取装置

萃取装置

04370908 高压均质机

04371000 搪瓷设备

04371001 反应罐

搪瓷反应罐

04371002 搪瓷储罐

04371003 搪瓷釜

04371004 搪瓷高压釜

04371005 搪瓷冷凝器

04371006 涂搪机

搪瓷反应瓶

04371100 石油炼制设备

04371101 炼油塔

04371102 炼油反应器

04371103 炼油冷热交换器

04371104 炼油容器

04371105 空气冷却器

04371106 炼油拌搅器

04371107 沥青预氧化及碳化炉

04371200 电镀设备

04371201 喷射液流滚镀机

微型滚镀机

转筒

滚镀机

04371202 电镀槽

04371203 刷镀设备

04371204 金属涂镀电源

04371205 可控硅低温镀铁电源

04371206 LB 膜机

04371207 赫尔槽试验设备

04371208 静电喷涂设备

04371209 漆加剂测定仪

04371210 微电脑添加机

04371211 连续酸洗槽

172

04380000 兵器

04380100 常用轻兵器（枪械）

04380101 手枪

04380200 常用重兵器（火炮）

04380201 炮塔

04380300 水中兵器

04380400 战车

04380500 其它兵器

04380501 型架装备机

04380502 弹体

04380503 机身

04390000 衡器

04390100 大型衡器

04390101 地中衡

04390102 地上衡

04390103 钢材衡

04390104 皮带秤

04390105 配料秤

04390106 吊秤

04390107 电子吨位计

04390200 专用衡器

04390201 粮食秤

04390202 棉花秤

棉条重量检测装置

04390203 体重秤

04390204 包裹秤

台秤

04390205 牵引测力计

04390206 信件秤

04390207 气象秤

04390208 粮食分样秤

04390209 液体秤

04390210 油秤

04390211 奶秤

04390212 流量秤

04390213 液化气秤

04390214 化纤秤

04390215 飞机电子秤

04390216 牲畜秤

04390217 甘蔗秤

04390218 半自动称量机

04390300 常用小型衡器

04390301 磅秤

自动盘秤

04390302 电子秤

数字电子秤

04400000 净化工艺设备

04400100 空气净化工艺设备

04400101 高效空气过滤器

空气过滤器

04400102 窗式洁净器

窗式空气洁净器

窗式新风净化机

多功能净化器

空气净化机

173

空气清新机

空气自净器

04400103 标准净化台

标准型净化工作台

标准型双人净化工作台

水平装配净化台

04400104 套入型净化工作台

04400105 光刻超净工作台

光刻型净化工作台

04400106 排毒金胶及净化台

匀胶型净化工作台

04400107 扩散工作台

扩散型净化工作台

外延净化台

04400108 氢气净化台

清洗型净化工作

04400109 台超净工作台

单人水平净化工作台

生物超净工作台

医用超净工作台

04400110 风淋室

04400111 洁净储存柜

洁净室

净化工作室

装配式洁净间

04400112 再生空气干燥净化装置

04400113 成套净化空调机组

04400114 负离子发生器

负氧离子发生器

空气负离子发生器

04400115 加湿器

04400116 复印机臭氧净化器

04400117 有害气体净化设备

04400118 空气质量控制器

04400119 臭氧净化器

04400120 氮气超高纯度净化器

04400121 氮气纯化装置

04400122 真空分区升华纯化设备

04400123 净化擦片机

04400124 同位素用超净设备

0440200 废气净化工艺设备

0440201 脉冲吸附仪

吸附装置

真空吸附仪

0440202 含汞废气废水净化装置

0440203 铅烟净化器

0440204 氢气净化器

04400300 给水净化工艺设备

04400301 超纯水终端处理装置

超净去离子水设备

高纯水处理系统

04400302 塑料蜂窝净水器

04400303 高速净水器（聚苯乙烯珠深层

过滤净水器）

04400304 析梯度磁分离器

04400305 高级集体净水器

集体净水器

04400306 多元电子水处理仪

04400307 炭黑吸油仪

复合型净水器

04400308 高效净水器

04400309 活性炭净水器

纯水蒸馏器

电热蒸馏水器

蒸馏水器

04400310 自动纯水蒸馏器分馏塔

04400311 饮水净化装置

04400312 臭氧发生器

臭氧发生装置

次氧发生器

高效混合消毒剂发生器

消毒液发生器

04400313 紫外线饮水消毒器

04400314 加氯机

04400315 加氯投药设备

04400316 次氯酸钠电解发生装置

氯酸钠发生器

04400317 纯水器

纯水设备

高纯水装置

04400318 甲醇氧化制甲醛装置

04400319 滤水度测定器

174

04400320 毛发聚集器

04400321 软化设备

软化与除盐设备

04400322 电磁除垢仪

电子除垢器

防垢装置

水垢处理仪

04400323 乙苯脱氢制苯乙烯装置

04400324 引水筒（含货架真空罐）

04400325 圆形曝气沉淀池

04400326 蒸汽牵伸箱

04400327 真空模型蒸馏器

04400400 活水处理工艺设备

04400401 曝气充氧设备

04400402 可变孔滤板

04400403 压滤机

04400404 过滤机

真空过滤机

04400405 浓缩机

04400406 医院污水净化设备

油污水处理装置

04400407 加氯消毒装置

04400408 抽滤器

04400409 活性污泥设备

活性污泥实验装置

污泥沉降

污泥消化器

04400410 耗氧设备控制器

04400411 气浮设备

气浮水处理设备

小型污水处理气浮设备

04400500 工业给水处理设备

04400501 离子交换纯水器

离子交换器

离子交换柱

去电离水设备

树脂软水器

自动离子交换器

04400502 电渗析淡化器

电渗析器

电渗析仪

04400503 反渗透器

反渗透装置

04400504 锅炉软化水装置

04400505 超过滤器

电超滤仪

分析过滤器

搅拌式超滤器

耐酸碱过滤器

04400506 超纯水系统

纯水制造装置

04400507 阴离子交换膜扩散渗析仪

04400508 脱气塔

04400509 扬液器（碱）

04400510 喷溅装置

04400511 磁水器

04400512 自动给水设备

04400513 滤膜试验仪

04400514 冰点渗透仪

04400515 调温水份试验器

04400516 给水度装置

04400517 水锤消除器

04400518 循环器

04400600 工业废水处理设备

04400601 蒸发器

04400602 电解处理实验装置

盐水电解装置

04400603 含铬废水净化设备

04400604 离子交换除铬装置

04400605 铬废水净化器

04400606 电镀废水处理设备

04400607 含氰废水净化设备

04400608 水质净水器

04400609 多功能净水器

04400610 废水过滤处理设备

175

04400611 酸性废水变滤速中和曝气

塔吸盘

04400612 乳化液废水处理机

04400613 煤气废水净化设备

04400614 电子灭菌试验装置

高压灭菌器

水消毒装置

04400615 废水监测装置

04400616 旋流一充气气浮装置

04400617 废水可生化实验装置

04400618 PN 等离子体去胶机

04400619 V 水处理设备

水处理实验装置

04400620 中和设备

04400621 废水采样器

04400622 浮选柱小型样机

04400623 含酚废水实验柱

04400624 金属沉积回收装置

04400625 模拟水处理系统

04400626 有机玻璃好氧设备

04400627 生物过程控制仪

04400628 厌养设备

04400629 酸性中和吹脱装置

04400630 污水COD 速测仪

04400700 垃圾处理设备

04400701 垃圾处理中试设备

04410000 常用小型机电设备

04410100 小型钻孔设备

04410101 台式电钻

台式钻床

04410102 软轴微型钻磨器

04410103 麻花钻床全

04410104 自动钻石机

04410200 小型研磨机械

04410201 除尘砂轮机

立式砂轮机

04410202 台式砂轮机

04410203 手提砂轮机

04410204 软轴砂轮机

04410205 砂轮修正器

04410206 小型沙磨机

04410207 气流磨

04410208 自动磨块机

04410300 小型泵

04410301 电动试压泵

试压泵

手摇试压泵

04410302 手动加油泵

手摇泵

04410303 吹吸气泵

气泵

气体泵（吹吸气泵）

双联复合气泵

小型汽源

压缩空气气源

04410304 喷画泵

针筒泵

04410305 小车式液压泵站

04410400 小型过滤机械

04410401 滤油机

04410402 分油机

04410500 气体容器

04410501 压缩气体钢瓶（100 立升及以

上）

04410502 液化气容器

04410503 金属杜拉容器

液氮容器

176

04410504 压缩气体钢瓶（100 立升以下）

04410505 充氮小车

04410600 机床附件

04410601 卡盘

04410602 动力头

04410603 分度头

04410604 自转工作台

04410605 平口钳

04410606 立铣头

04410607 摆线减速机

船用齿轮箱

减速机

减速器

蜗轮减速器

04410608 调速箱

04410609 动力滑台

04410610 组合夹具

04410611 电磁吸盆

04410612 分离式液压钳

04410700 小型通风设备

04410701 排风扇

04410702 电扇

04410703 吹风机

04410704 抽油烟机

04410705 自然对流换热仪

04410800 工程和机床液压件

04410801 叶片泵

04410802 齿轮泵

04410803 柱塞泵

04410804 油泵

04410805 油马达

04410806 蓄能器

04410807 液压伐

04410808 伺服伐

04410809 液压油箱（油缸）

04410810 液压站

04410811 旋转阀装置

04410812 柱塞泵油站

04410813 拉伸机泵

04410900 小型冲压机械

04410901 手捣子

05000000 电子设备

05010000 计算机

05010100 电子计算机

05010101 巨型电子计算机

05010102 大型电子计算机

05010103 中型电子计算机

05010104 小型电子计算机

专用服务器

05010105 彩色苹果机

超级微机系统

计算机系统

微机系统

微型电子计算机

05010106 单板机

05010107 双板计算机

05010108 财会模拟实验成套设备

计算机教学实验装置

计算机实验仪

微型计算教学实验系统

微机试验器

05010109 便携式工作站

超微机工作站

声学仪器分析工作站

图型工作站

微机工作站

小型工作站计算机

05010110 可编程控制器实验仪

177

05010111 编程测试仪

编程测试分析仪

05010200 模拟计算机

05010201 混合摸拟计算机

数字模拟联合计算机

05010202 模拟计算机

小型模拟计算机

05010300 数模计算机

05010301 数字模拟联合计算机

05010400 计算器

05010401 电脑收银机

电子计算器

加减机

静控计算器

台式电子计算器

05010402 手摇计算机

05010403 计算翻译器（电子字典）

快译通（含电子词典）

05010404 电脑记事卡

05010500 电子计算机外部设备

05010501 彩色打印机

打印机

条码打印机

通用打印机

液晶打印机

05010502 彩色终端

计算机终端．

显示器

显示终端

终端显示仪

字符显示终端

05010503 汉字显示终端

汉字终端

智能终端

中西文终端

05010504 前端网络机控制台

终端控制台

05010505 X 一Y 绘图仪

滚筒绘图仪

绘图机

05010506 程控数字读出器

磁带机

调频磁带记录仪

盒式磁带机

胶片记录仪

数据记录仪

数字记录器

05010507 软磁盘驱动器

05010508 硬磁盘驱动器

05010509 光电输入机

05010510 图形数字转换仪

05010511 电传打字机

05010512 多接口解调器

多路通讯器

05010513 穿复校机

穿复校纸带穿孔机

05010514 调制器

视频调制器

05010515 字符复制机

05010516 扩展多路器（机）

微机过程通道

05010517 显示彩色调制器

05010518 高速转速器

05010519 磁带仪解调器

05010520 编程器

通用编程器

05010521 前端处理机

05010522 读卡片机

05010523 远程作业输入站

05010524 硬考贝机

05010525 彩色图形终端

图形显示终端

图形终端

05010526 模数接口器

数据采集系统

05010527 数字记录器

178

05010528 穿孔机

05010529 卡片穿孔检孔机

卡片校验机切卡机

纸带输出机

05010530 微机工作台

05010531 终端操作台

终端台

8087 协处理器

05010532 浮点处理器

05010533 定时发生器

05010534 汉字打印适配器

联想式汉卡

微型机汉字卡

05010535 磁盘存储器

磁盘机

固定头磁盘机

光学图象存储器

05010536 软盘输人机

05010537 前端网络机

05010538 汉字语音输人系统

数据录人系统

05010539 采集控制器开发机

汉字图形控制器

控制装置

外部设备控制台

外部输出控制器

微机控制柜

主控制装置

05010540 3 端模拟量输出

输人输出控制器

语言输出输人设备

05010541 磁盘测试器

软盘驱动器标准仪

05010542 数字化仪

05010543 系统控制器

05010544 诊断机

05010545 板测试台

内存分调台

05010546 A/D 转换板

A/D 转换器

AD / DA 转换器

模数转换器

转换板

转挨器

05010547 图像采集系统

图象处理系统输人设备

05010548 语音合成器

05010549 激光打印机

05010550 扫描器

条码扫描仪

05010551 光盘驱动器

05010552 打印机共享器

05010553 鼠标器

05010554 绘图仪共享器

05010555 图文制版机

05010556 驱动器电脑检测仪

05010557 数码机

05010558 计算机分电盘

05010559 磁卡阅读器

光电符号阅读器

条码阅读器

05010560 汉王读写听

汉王听写（硬卡）

汉王听写笔

汉字抄录器

05010561 写人器

05010562 光盘刻录机

05010563 光盘修复机

05010564 IC 卡窗口机

磁卡读写机

05010565 LC 烧录测试器测试设备

单片机烧写器

万用烧录测试仪

协议测试仪

05010566 红外线触摸屏

05010600 计算机开发和测试设备

05010601 单片机开发系统

计算机开发装置

微型计算机开发系

05010602 统测试台

计算机测试台

系统测验台

组件测试台

05010603 磁盘存取速度测试仪

179

05010604 打印机插件测试仪

05010605 计算机逻辑分析仪

05010606 仿真板

仿真测试器

仿真测试仪

仿真器

仿真系统

数一模仿真系统

05010607 磁鼓测试仪

05010608 磁鼓偏心计

05010609 动物活动仪

05010610 便携分析仪

微机故障检测仪

05010611 采样放大器

多媒体技术开发系统

05010612 逻辑在线测试仪

05010613 信号处理芯片开发系统

05010614 万能计量电脑

05010615 计算机故障测试设备

05010616 磁盘驱动器练习仪

05010700 专用计算设备

05010701 气动摸拟计算台

05010702 工业控制计算机

机床微机控制装置

05010703 图象设备

电视输入数字图像处理

计算机绘图系统

数字图片处理系统

天文图像资料处理系统

图像处理设备

图像显示系统

图像信息处理系统

图象处理系统

图形处理机

05010704 FT 处理器

CNC-PC 培训工作台

多光谱数据系统

计算机系统实验仪

生物信号处理系统

数据处理机

数据处理器

数字信号处理开发系统

体育竞赛数据处理机

微机培训系统

系统结构模拟系统

信号处理机

信号处理系统

医用数据处理计算机

05010705 股票接收系统

音乐电脑制作系统

专用计算机

05010706 文字处理机

05010707 多功能微机告警管理器

图像变换仪

05010708 多媒体教学系统

图像处理刻录系统

05010709 图表记录仪

图片记录仪

05010710 测金系统

05010711 工业机器人测试机

05010800 计算机辅助设备

05010801 擦除器

擦抹器

紫外擦抹器

05010802 单板机电源

计算机专用电源

05010803 磁条检测仪

05010804 打码机

条型码接收器

条形码编码器

05010805 护膜机

05010806 IC 测试仪

05010900 计算机网络设备

05010901 集线器

05010902 桥一路由器

05010903 互联网接人设备

05010904 光电交换机（网络交换机）

05010905 电路测试设备

05010906 线性放大模块

05010907 SCANNER 网络测试仪

05010908 光缆转接器

180

05010909 光缆放大器

05010910 光纤转换器

05010911 单回路控制单元

05010912 热阻信号采集单元

05010913 高比特率数字用户环路

05010914 高密度电阻率测量系统

05010915 视音频通讯专控机

05010916 相关干扰器

05010917 光隔离开关

05010918 总线测试仪

总线分析仪

05010919 快速以太网交换模块

05010920 室内网络线路系统

05010921 道路终端设备

05010922 无线通信网络卡

05020000 广播电视设备

05020100 广播发射机

05020101 中波广播发射机

05020102 短波广播发射机

05020103 调频发射机

05020104 射频调制双向播发器

05020105 摸拟发射机

05020106 AC -3 解码器

05020107 调频调幅收录扩广播机

05020200 电视发射机

05020201 彩色电视发射机

05020202 彩色黑白兼容电视发射机

05020203 3W 视频转发设备

电视差频转发机

电视差转机

视频节目制作和播控设

转发单元

05020204 黑白电视发射机

05020205 光发射机箱

05020206 光反向射机

轻便时间域发射机

图像发射机

05020207 无线多路外语电教系统

05020300 电视中心设备

05020301 彩色电视中心设备

单讯道彩色电视中心设备

05020302 三讯道彩色电视中心设备

05020303 彩色电视转播车

05020304 直播电视接收站

05020305 播放系统

05020306 音频录制器

05020307 提词器

05020400 微波设备

05020401 彩色电视微波设备

05020402 彩色电视微波中继站

05020403 广播微波设备

05020404 微播终端

05020405 广播电视信号矩阵选择

05020406 中继站

05020500 录像放像设备

05020501 黑白录像机

05020502 彩色录像机

皮包机

05020503 空气流场录像仪

彩色录像系统

画像形状扩充器

录像设备

05020504 放像机

05020505 光塑热导全息录像仪

05020506 录像带复制系统

05020507 黑白导向器

05020508 录相解析仪

05020509 录像带加密设备

05020510 内时基板

181

05020600 监示器

05020601 黑白监视器

黑白图像监视器

05020602 彩色监视器

寻像图

05020700 电视中心配套设备

05020701 便携式摄像机

彩色单管摄像机

彩色电视摄像机

彩色三管摄像机

彩色摄相机

近红外摄相机

摄像系统

数码摄像机

05020702 黑白电视摄像机

黑白摄像机

05020703 稳定放大器

05020704 电缆校正放大机

电缆校正放大器

05020705 字幕迭加器

字幕动画机

字幕混合器

字幕机预览

字幕摄像机

字幕填加器

字幕显示仪

字幕选择器

字幕制作设备

字幕制作系统

字幕作图机

05020706 电视调节器

05020707 电视接收头

05020708 电视发射机激励器

05020709 三摇设备

05020710 中心立柜

05020711 中心控制桌

05020712 导演控制桌

05020713 激光视频处理器

05020714 编辑机

录音编辑机

视频创作系统

视频形象创作系统

数字音频编辑器

05020715 同步机

05020716 信号发电器

05020717 电视分配器

视频工作站

视频设备

05020718 脉冲分配器

05020719 脉冲延时器

05020720 显微摄像系统

05020721 电视摄像效果镜

特技效果发生器

特技信号发生器

效果镜

05020722 时基校正器

05020723 信号分配器

05020724 摄像机控制器

05020725 节目选择器

05020726 混响器

混声器

声频音频混合器

05020727 定时器(矢量,调频等)

视频计时器

05020728 增强器

05020729 内窥镜电视教学系统

05020730 多功能遥控器

录像机遥控单元

投影电视遥控器

遥控器

遥控搜索器

05020731 多源开关

05020732 视频音频选择器

05020733 视频提升放大器

提升器

05020734 编辑控制器

镜头控制器

录像机控制器

05020735 动画检验系统

动画录像智能控制器

即时动画录视器

182

05020736 多媒体图像输入仪

录像配套设备

视频标志器

视频辐射干扰器

视频复印机

视频图像印刷机

视频指示器

图像分割器

图像输解析仪

图像输入器

图像显示仪

图形输入输出仪

05020737 倒带机

放像配套设备

05020738 变焦系统

电源适配器

交流适配器

接合器

录相操作台

摄像配套设备

05020739 计算机视频特技器

摄录一体机

四画面分割器

特技配套设备

05020740 声像还原器

05020741 录像机磁头测试仪

05020742 电子逆程切换器

调谐转换器

矩阵切换器

视音频切换器

制式转换器

05020743 视频监测仪

05020744 混影台

05020745 数字视频压缩系统

压缩器

05020746 调光柜

05020747 共用天线系统前端

邻频前端设备

05020748 恒力吊杆

05020749 图形显示系统

05020750 CCD 成象装置

05020751 CCD 探测器

05020752 CCD 耦合器

05020753 彩色图片插入器

05020754 彩色图形叠加转换系统

叠加器

键控字符迭加器

05020755 环绕定向逻辑解码器

05020756 幻境

05020757 激光视频放送器

05020758 降频器

05020759 交流附加器

05020760 教室AV 器

05020761 接波器

05020762 接口器

05020763 配音系统

05020764 喷机

05020765 室外制作系统

05020766 光电动作系统

05020767 多媒体编辑制作系统

05020768 视频联接器

05020769 STD 总线控制机

05020770 视频图像拷贝机

05020771 视频图像展示台

05020772 CAI 多媒体视频系统

05020773 视频演示器

05020774 智能在线发射率测定仪

音频工作站

05020775 通用色键插入器

05020776 通用色键发声器

05020777 非线性系统

05020778 效正器

05020779 音频记录器

05020780 增扩镜

05020781 侦控器

05020782 中央集成自动控制系统

05020783 射频调制器

05020784 录相机稳频器

05020785 动作分析仪

05020800 广播配套设备

05020801 广播短波激励器

05020802 广播中波激励器

05020803 广播测量立柜

05020804 限放立柜

05020805 同步标频发生器

183

05020806 通用逆轴发生器

彩色电视信号发生器

05020807 广播专用收讯机

全波收讯机

收讯机

直流全波收讯机

05020808 监听模块

05020809 彩条彩底器

05020810 灰度表

05020811 压限器

05020812 影音源

05020900 遥控设备

05020901 采访话筒

无线传声器

无线话筒

无线话筒接收器

05020902 调音台

音频输出控制机

音频输出器

05020903 播出控制器

节目播音控制桌

05020904 音乐播音控制桌

05020905 语言播音控制桌

05020906 监听机组

05020907 全自动播放机

05020908 多功能送话器

05020909 晶体管讲课机

05020910 有线话筒

05020911 多媒体演示仪

05020912 发射系统

05021000 电视电影设备

05021001 电视电影转换器

飞点扫描设备

05021002 彩色飞点幻灯

05021003 电影台解码器

05021004 矩阵器

05030000 通信设备

05030100 电报设备

05030101 发报机

微控自动报务机

05030102 收报机

05030103 电报互换器

05030104 电报测量台

05030105 中文快速译码机

05030106 静电印字机

05030107 单双流转换架

05030108 纸条加工机

05030109 电报总配线架

05030110 电信汉字终端机

05030111 射墨印字机

05030200 传真设备

05030201 发射台

无线发送机

05030302 电信传真接收机

05030203 电信传真联接机

05030204 报纸传真机(发端)

05030205 报纸传真机(收端)

05030206 报纸传真发送联接机

05030207 报纸传真转接联接机

05030208 报纸传真接收联接机

05030209 相片传真发送机

05030210 相片传真接收机

05030211 单路真迹传真机

05030212 电信传真机

新闻传真机

184

05030300 数据通信设备

05030301 数传机

数传通信机

05030302 差错控制设备

05030303 数据报路集中机

05030304 网路控制设备

05030305 实时存储及DVD 制作系

05030306 数据传输终端设备

05030307 数据链通信系统

05030308 数据特技机

05030309 数字采集仪

05030310 有线电视分析仪

05030400 数字通信设备

05030401 脉码终端机

05030402 编码机

光电编码机

05030403 再生中继机

05030404 二系统

05030405 三系统

05030406 四系统

05030407 五系统

05030408 六系统

05030409 HDB3 码行变换试验

05030410 MPEG 码流分析仪

05030411 通信加强机

05030412 视讯会议系统

05030413 NP168 数据交换设备

05030414 PCM 试验端机

05030415 抽样定理与脉冲调幅实

05030500 电话机

05030501 录音电话机

录音电脑电话

05030502 联络电话机

译员通话机

05030503 单路直通话机

05030504 电视电话机

05030505 两用电话机

05030506 按键电话机

05030507 井下扩音电话机

05030508 防暴电话机

05030509 书写电话机

05030510 船用电话机

05030511 无线电话机

05030512 普通电话机

05030513 扬声电话机

05030514 磁卡电话机

05030515 投币式电话机

05030516 无绳式电话机

05030517 其他式电话机

05030518 电话报警系统

05030519 微机电话网络

05030520 选呼电话箱

05030600 市话交换设备

05030601 磁石交换机

05030602 共电交换机

05030603 步进制自动电话交换机

05030604 电子交换机

05030605 调度电话总机

05030606 编码制电话交换机

05030607 纵横制用户自动电话交换机

05030608 拨号盘测试器

05030609 程控电话机

程控交换机

05030610 程控调度分机

程控调度选叫箱

05030611 电话分线器

05030612 电话服务器

电话管理机

05030613 电话通信设备

05030614 话路特性分析仪

05030615 数字程控交换试验系统

05030616 移动通信电话交换机

05030617 电话检测机

自动检测设备

185

05030700 长途交换设备

05030701 磁石长途交换机

05030702 编码制长途电话交换设备

05030703 长途市话合用电话端局

交换设备

05030704 会议电话汇接机

05030705 长途市话合用信号机

05030706 长途电话对端设备

05030707 长途电话计费器

05030708 长途电话连接器

电话会议接收机

电话连接机

05030709 外线直拨电话线路系统

05030800 微波通信设备

05030801 微波通讯机系列

05030802 微波收发信机

05030803 无人值守主控台

05030804 无人值守被控台

05030805 码交换机

05030806 电视微波通信机

05030807 电视微波发信机

05030808 电话微波通信机

05030809 电话波道机

05030810 电视波道机

05030811 微波联络机

05030812 电话调制机(器)

05030813 电话解调机

05030814 波道倒换机

05030815 电视分支倒换机

05030816 电话调制解调机

05030817 伴音调制解调机

05030818 伴音调制机

相位调制盘

相位调解盘

05030819 伴音调解机

05030820 远程控制机

05030821 远程被控机

05030822 天线

卫星天线接收机

05030823 远程自动监测主控台

05030824 远程自动监测被控架

05030825 辅助控制机

05030826 分路系统

05030827 脉码中频调制调解机

05030828 微波铁塔

05030829 微波载波设备

05030830 次基带终端机

05030831 微波特高频终站机

05030832 广播并路机

05030833 电话/电视微波设备

05030834 电话/电视系统馈线

05030835 电视微波设备

05030836 长河一号发射机地面台

05030837 数字微波通信系统

05030838 分支切换盘

05030839 宽带实时远程教学系统

05030840 航海气象报警接收机

气象报警接收机

05030841 天线方向测试转台系统

05030842 复接设备

05030843 移动式发射接收器

05030900 短波通信设备

05030901 单边带终端机

05030902 天线交换器

05030903 干线放大器

线路放大器

05030904 电话放大器

05030905 音频键控器

05030906 音频放大整流器

05030907 监听放大器

系统放大器

05030908 回路跳线器

05030909 回路保安器架

05030910 天线交换开关

05030911 单边带发发信机

05030912 单边带激励器

05030913 高频匹配变压器

05030914 单边带接收机

05030915 调频调幅收转机

05030916 甚高频通讯机

186

05030917 移频电源盒

05030918 移频接收盒

05030919 无线电发射机

05030920 有线无线自动转接机

05031000 卫星通信设备

05031001 双频GPS 接收机

05031002 行波管放大器

05031003 卫星接收解码器

05031004 宽带解调器

05031005 电视伴音负载波调制调解器

05031006 波导开关

05031007 倒换开关架

05031008 上行线机架

05031009 下行线机架

05031010 高频加法架

05031011 功率分配器

05031012 射频室外单元

05031013 双工器

05031014 上行线基带

05031015 图文附加器

05031016 双路中频滤波均衡放大器

05031017 同轴开关

05031018 功率假负载

05031019 天馈套站

05031020 房间均衡器

均衡器

立体声均衡器

立体声图示均衡系统

电缆均衡器

31 段均衡器

05031021 NAVTEX 接收机

差分基准站接收机

接收机

立体声遥控卫星接收机

图文信息接收机

卫星地面接收机

卫星广播电视接收机

卫星数字声广播接收机

遥测接收机

05031022 卫星应急示位标

无线电示位标

无线电应急示位标

05031023 AI 系统

05031024 GPS 基准定位仪

地球定位系统

05031025 GPS 车辆监控系统

05031026 差分移动站

地面站

卫星通信航站

卫星通讯C 站

05031027 电教通信设备

05031028 多波段放大器

05031029 卫星接收自动跟踪系统

05031030 卫星天线辅助系统

05031031 卫星通信地面站SCPC 架

卫星通信地面站测试架

05031032 卫星站调试仪

05031033 卫星接收馈源

05031034 发信机假负载

05031100 载波通信设备

05031101 载波电话终端机

载波系统

05031102 载波电话分机

05031103 电位增音机

11111111 载波电话无人增音机

05031104 载波电话有人增音机

05031105 载波电话无人维护机

05031106 电话无人维护均衡机

05031107 载波电报设备

05031108 载波测试架

05031109 载波引入测验架

05031110 音频试验架

05031111 载波调度架

05031112 PCM 一次群端机

05031113 中继模拟呼叫架

05031200 通信配电设备

05031201 交流配电屏

05031202 直流配电屏

187

05031203 直流-直流交换器

05031204 电源架

05031205 铃流发生器

05031206 组合电源设备

05031207 尾电池控制屏

05031208 通讯用自动稳压稳流硅整流器

05031209 通信自动稳压硅整流器

05031210 收发报机用硅整流器

05031211 电传机用硅整流器

05031212 1250 收排放电柜

05031213 标准收、发讯号

05031214 通信配电设备

05031215 中频控制屏

05031300 脉码调制设备

05031301 误码测试仪

误码检测器

误码率测试器

05031302 话路特性测试器

05031303 中继故障定位仪

05031304 数字复接设备

05031305 脉码调制通信设备

05031306 极性误差测试器

05031307 码型变换

05031308 脉码调制终端机

05031309 脉码调制再生中继器

05031310 发生器

05031311 数据误码分析仪

05031312 编译码

写码器

05031313 抽样原理与脉冲调幅

05031400 光导纤维通信设备

05031401 光纤通信接收机

05031402 光纤通信发射机

05031403 光端机

05031404 光纤传输系统

光纤电力传输系统

05031405 图像光纤传输系统

05031406 海底光缆系统

05031407 激光光纤通讯仪

05031408 波分复用器

05031409 彩色增益延迟测试仪

05031410 分光器

05031411 光导纤维收发器

05031412 光纤处理器

05031413 光纤发生器

05031414 接驳器

05031415 光纤接线盒

光纤转发器

05031416 室外光缆系统

05031417 网管终端

05031418 准分子交换机

05031419 载报中继线

05031420 二氧化碳激光通讯机

05031500 无线通信设备

05031501 短波电台

05031502 船用电台

05031503 救生艇救急电台

05031504 对讲机

05031505 超短波电台

05031506 调频固定电台

05031507 车载电台

调频车载台

小型频率合成调频车载

05031508 无线传呼机（BB 机）

寻呼发射机

05031509 无线移动电话（手机）

移动电话基站

移动通信设备（移动台）

05031510 GMDSS 组合电台

基地转信台

数传电台

通信电台

通讯服务台

05031511 1107 分指挥台

05031512 WHF-101-2 接收机

无线电接力机

188

05031513 耳机分配器

05031514 高频发射机

05031515 集群通信网系统

05031516 列调无线通信自适消噪

05031517 视音频通讯专控机

05031518 信道盒

05031519 信号机

05031520 杨友博士笔

05031521 袖珍式通讯机

05031522 UNICOM 射频信号放大器

05031523 无线数据接收机

05031524 自动无线电测向仪

05040000 视听设备

05040100 收音机

05040101 电子管收音机

05040102 晶体管收音机

05040103 集成电路收音机

05040104 收音机检修机

05040105 无线扬声器收音机

05040200 录音机

05040201 录放机

05040202 收录两用机

05040203 跟读机

05040204 组合录音机

05040205 磁带复制机

音频磁带机

05040206 磁光盘录音机

盘式录音机

05040207 收录机故障探测仪

听音系统

05040208 DAT 数字录音机

05040209 音频记录仪

05040300 多媒体设备

05040301 主控机

05040302 触摸屏

05040303 幕布（玻珠幕、金属等）

05040304 其它多媒体设备

立体声电唱机

四速电唱机

激光电唱机

电唱机

05040400 扩音机

05040401 电子管收扩两用机

05040402 晶体管收扩两用机

05040403 多功能高保真扩音机

05040404 前级增音级

05040405 前级广播控制桌

05040406 负载切换立柜

05040407 话筒交换电源遥控桌

05040408 波比士放大器

立体扩音机

无线即时扩音机

05040409 移频增音器

05040410 电影扩音机

05040411 携带式半导体喊话器

05040412 无线调频扩音系统

05040413 有线广播机

05040414 生物音响指示

05040415 扬声选择器

05040416 无线电声讲台

05040500 多用途视听设备

05040501 收音、电唱音箱

MIDI、专业监听音箱

189

收音、扩音、电唱音箱

音箱

05040502 监听箱

05040503 博士环境音响

音响组合

05040504 收音、电唱两用机

05040505 收音、录音、电唱三用机

05040506 卡拉OK 机

05040507 影碟机

05040508 博士音乐系统

05040509 电脑音乐创作系统

05040510 对点器

05040511 多轨机

05040512 多样式收监机

05040513 多用电声设备

多用机

05040514 反馈器

05040515 分音器

05040516 视听器

05040517 扩插接收机

05040518 音序器

05040519 画中画合成器

05040520 环绕声处理器

环绕声解码器

05040521 天线音频发射系统设备

05040522 家庭影院系统

05040523 天线播音机

05040524 微教学系统

05040525 变调器

05040526 中英文字幕机

05040527 轻触式控制系统

05040600 电视机

05040601 黑白电视机

05040602 彩色电视机

05040603 投影电视机

05040604 卫星电视接收机

05040605 有线电视并网系统

05040606 增补频道

05040700 闭路电视

05040701 黑白闭路教学电视

05040702 彩色闭路电视

05040703 闭路电视播放系统配套设备

05040704 儿童心理闭路监控系统

05040705 电视系统

闭路电视系统设备

桌面会议电视系统

05040706 电钢琴教学系统

05040707 线路放大器系统

05040708 电视信号传输系统

05040709 大功率音频发射机

05040710 彩色演放装置

05040711 强大放大器

05040800 语言设备

05040801 鸣泉语言设备系统

语言实验室成套设备

05040802 高级语言开发装置

语言练习机

05040803 电脑分析语言学习系统

电脑辅助语言教学系统

视听多媒体语言学习系

语言设备教学系统

05040804 语言实验室控制台

05040805 同声传译装置

05040806 浪纹计

05040807 电话讲桌

05040808 教学示范仪

05040809 教学调频发射台

05040810 调频语音教学机

05040811 耳机学习系统

无线电耳机教学系统

无线耳机发送机

05040812 电声教学仪

190

05040900 视听辅助设备

05040901 幻灯片复制机

05040902 新闻灯具

05040903 录音机电源

05040904 投影机复制机

05040905 抹音器

05040906 带速测试仪

05040907 彩色教材提示装置

05040908 电教板

05040909 音频发射器（盈）

05040910 电源时序器

05040911 投影仪升降台

05040912 顶峰电声乐器放大器

05040913 钢琴音源

05040914 一享一VGA 视频系统

05040915 集成控制系统

05040916 监控器

05040917 模版机

05040918 全方位云台

05040919 压线器

05040920 音频台

05040921 分频器

05040922 数字音频工作台

05040923 双体放相机架

05041000 激光视听设备

05041001 激光扩、放音系统

05041002 光盘机

05041003 激光放象机

05041004 激光图像处理机

05041005 全息录像仪

05041100 显示设备

05041101 电脑广告屏

05041102 电脑墙

05041103 五线电阻ADI 触显

05041104 表面声波ADI 触显

05041105 大屏幕显示器

05041106 电子显示系统

05050000 工业电视

05050100 通用工业电视

05050101 黑白工业电视

05050102 彩色工业电视

05050103 图文接收机

05050200 专业工业电视

05050201 井下工业电视

05050202 显微电视

05050203 X 射线工业电视

05050204 医疗工业电视设备

05050205 无线传输工业电视

05050206 远距离传输工业电视

05050207 监视工业电视设备

05050208 无损X 射线探伤工业电视设

备

05050209 辅助导线监视装置

机械监控系统

监测器

05050210 显微电视转换装置

05050211 应用电视

05050300 工业电视配套设备

05050301 中频调制器

05050302 电视微波中继信道机

05050303 工业电视监听器

05050304 水下图像仪

191

05050305 超声波调制接收器

高频调制器

05050306 解码驱动器

05050307 声频视频转换器

05060000 雷达

05060100 地面雷达

05060101 机场调度着陆雷达

05060102 地面引导雷达

05060103 抗干扰雷达

05060104 跑道监视雷达

05060105 机场监视雷达

05060106 地面动目标探测雷达

05060107 地面雷达终端

05060108 数字卫星接收机

05060109 微型测速雷达

05060100 航空雷达

05060201 航空导航雷达

05060202 机载预警雷达

05060203 机载预警雷达

05060204 机载目标识别雷达

05060205 地形跟踪雷达

05060206 直升飞机旋翼雷达

05060207 机载监视雷达

05060208 全景监视雷达

05060209 机载跟踪雷达

05060210 航线监视雷达

05060211 在航监视雷达

05060300 航海雷达

05060301 航海导航雷达

05060302 港口指挥雷达

05060303 海面监视雷达

05060304 海面搜索雷达

05060305 劳兰接收机

05060306 雷达发射机

05060307 雷达反射器

05060308 雷达目标模拟器

05060309 雷达目标注入仪

05060310 台卡接收机

05060311 卫通模拟器

05060312 自动雷达标绘仪

05060400 天文气象雷达

05060401 气象雷达

05060402 激光测距雷达

05060403 测风雷达

05060404 测雨雷达

05060405 测云雷达

05060406 测雾雷达

05060407 测烟雷达

05060408 测温雷达

05060409 天文雷达

05060410 测声雷达

05060500 大地测量雷达

05060501 测高雷达

05060502 探地雷达

05060503 地质雷达

05060600 宇宙卫星雷达

05060601 卫星跟踪雷达

05060602 宇宙飞船导航雷达

05060603 单脉冲雷达

05060604 激光雷达

05060605 微波雷达

192

05070000 机器人

05070100 工业机器人

05070101 玻璃重量吸附仪

手动机械手

05070102 固定程序机器人

05070103 可变程序机器人

05070104 示教再现机器人

05070105 数控机器人

05070106 机器人

05070107 机器手传速装置

05070108 50 百分假人

05070109 机器人二氧化碳焊机

05070110 码跺机

05070111 三维运动分析系统

05070200 远距离操纵型机器人

05070201 危险条件作业机器人

05070202 恶劣环境作业机器人

05070300 智能机器人

05070301 双自动伺服机构智能机器人

05070302 自动装配系统智能机器人

05080000 电子产品工艺设备

05080100 半导体集成电路工艺设备

05080101 甩胶机

05080102 翻版机

05080103 硅片磨床

硅片研磨机

05080104 曝光机

液晶曝光机

05080105 光刻机

等离子光刻机

05080106 刻图机

05080107 分步重复制版照相机

05080108 掩膜制版照相机

05080109 初缩机

初缩制版照相机

05080110 二次精缩照相机

精缩机

05080111 晶体提拉机

05080112 液相外延系统

05080113 推进器

05080114 多探针测试仪

探针测试台

中测仪

三探针测试仪

四探针测试仪

05080115 基片分类机

05080116 晶体管分类机

05080117 超声压焊机

压焊机

05080118 金丝球焊机

05080119 共晶焊接机

05080120 超声波清洗机

超声波清洗器

05080121 超声波发生器

发生器

时间控制超声波

05080122 硅片清洗机

05080123 封帽机

05080124 合金球制造机

05080125 切铟珠机

05080126 半导体装配台

193

05080127 匀胶机（台）

05080128 硅片倒角机

05080129 平行缝焊机

05080130 氮化硅低温淀积台

淀积台

05080131 加填料台

05080132 芯片粘结机

05080133 高压水擦片机

05080134 压电陶瓷级化台

05080135 液晶清洗机

05080136 液晶沟槽摩擦机

05080137 液体真空注入机

05080138 去胶设备

05080139 半导体表面纯化台

05080140 杂质浓度分布仪

05080141 温度分布曲线仪

05080142 质量流量控制器

05080143 元器件工艺检测设备

05080144 电子束加工机

05080145 掩膜缺陷检测仪

05080146 深紫外固胶机

05080147 （MOCVD）晶片生成系统

05080148 DEL 多功能高真空系统

05080149 爱可特尔开发系统

05080150 半导体快速热处理设备

05080151 半导体量度系统

05080152 表面剖析仪

05080153 超声波浸物仪

05080154 超声水槽

05080155 大版面刻图机

05080156 等离子阳极氮化设备

05080157 刻录系统

05080158 喷屏车

喷屏机

05080200 电真空器件工艺设备

05080201 毛细管拉制机

05080202 选玻管机

05080203 电阻丝刀割玻管机

切割玻管机

05080204 玻壳制造机

05080205 玻壳接排气管机

05080206 喇叭制造机

05080207 芯柱成型机

05080208 管脚制造机

05080209 电泳机

05080210 灯丝成型机

05080211 阴极小套管制造机

05080212 阴极套管滚筋机

05080213 阴极套管切割机

05080214 阴极套管去毛刺机

05080215 炭化机

05080216 刷炭机

05080217 绕栅机

05080218 消气剂制造机

05080219 消气剂片冲压机

05080220 削气剂切割机

05080221 涂胶机

05080222 涂石墨机

05080223 清洗装置

05080224 去油装置

05080225 蒸馏装置

05080226 接导丝机

05080227 细丝清洗退火联动装置

05080228 螺旋绕丝机

05080229 导丝寒机

05080230 波纹管成型机

05080231 波纹管旋压机

05080232 高频焊接机

05080233 封口机

05080234 排气机

05080235 烘装机

05080236 老炼机

05080237 参数试验机

05080238 寿命机

05080239 玻壳校正机

05080240 混料机

05080241 玻璃锥压机

05080242 玻璃屏压机

05080243 玻璃滴料机

05080244 荧光屏抛光研磨机

05080245 栅网编织机

05080246 边杆复绕机

05080247 栅条热拉装置

194

05080248 出级矫形机

05080249 电子管打印机

05080250 晶体管闸流管压装机

05080251 挤管机

05080252 玻璃真空机

05080253 MOCVD 系统

05080254 参数试验台

05080255 零件真空储存柜

05080256 阴极喷笔

05080300 电阻电位器工艺设备

05080301 电阻分选机

05080302 涂漆烘干设备

05080303 开炼机

05080400 电容器工艺设备

05080401 涂漆机

05080402 涂银机

05080403 电容电泡仪

05080404 电容空泡仪

05080405 腻子涂刮漆

05080406 真空浸渍设备

05080500 其他电子元件工艺设备

05080501 浆板撕碎机

05080502 纸盘打浆机

05080503 纸盒热压机

05080504 铆钉机

05080505 纸盒捞浆成形机

05080506 充磁机

05080507 簧片弯曲成形机

05080508 退磁机

05080509 充磁退磁机

05080510 插孔成形机

05080511 插针成形机

05080512 轧膜机

05080513 厚膜电路平面印刷机

05080514 激光切片机

05080515 压电陶瓷极化设备

05080516 手动电阻成型机

跳线成型机

05080517 电子电路板维修系统

05080518 电阻整形机

05080519 冷膜机

05080520 取向晶体装置

05080600 电子产品通用工艺设备

05080601 标牌拉花机

05080602 小型喷砂机

05080603 振动光饰机

05080604 铁芯卷绕机

05080605 超声波腐蚀机

05080606 超声波搪锡机

05080607 超声波加工机（研磨机）

05080608 通用工艺设备（激光打孔机等）

05080609 静电消除器

05080610 超低压CVD

05080611 贴片装置

05080700 印刷板生产工艺设备

05080701 刷光机

05080702 去毛刺机

05080703 碱性氨腐蚀机

05080704 氨气吸收机

05080705 铜回收反应设备

195

05080706 酸性氯化铜腐蚀机

05080707 酸性氯化铜腐蚀液再生装置

05080708 紫外光固化机

05080709 基板加热机

05080710 水溶性干膜去膜机

05080711 化学清洗机组

05080712 单面印刷板自动设备

05080713 等离子蚀刻机

反应离子刻蚀机

05080714 连晒机

05080715 丝网漏印机

05080716 倒角机

05080717 滚通式腐蚀机

05080718 贴膜机

05080719 介质表面电子处理机

05080720 热风整平机

05080721 热滚锡机

05080800 线绕工艺设备

05080801 粗丝复绕机

05080802 中直径复绕机

05080803 细丝复绕机

05080804 超细丝复绕机

05080805 平行绕线机

05080806 环行绕线机

05080807 蜂房绕线机

05080808 高速绕丝机

精密复绕机

05080809 多头自动垫纸绕线机

05080810 排布机

05080811 绕弦机

05080812 绕线模

05080900 玻璃、陶瓷、晶体工艺设备

05080901 玻璃切割机

内圆切割机

切割机

线切割机

旋风切割器

05080902 滚圆机

05080903 透镜铣磨机

05080904 球面铣磨机

05080905 万能铣磨机

05080906 棱镜铣磨机

05080907 辘轳机

05080908 精磨机

平磨机

05080909 透镜抛光机

05080910 单轴压杆机

05080911 抛光机

研磨抛光机

05080912 四轴研磨机

透镜研磨机（2，4，6，8，20

轴）

游星式研磨机

05080913 光学定心磨边机

05080914 透镜定心磨边机

05080915 复曲面刨磨机

05080916 激光定心装置

05080917 玻璃外圆磨床

05080918 划片机

05080919 磨口机

05080920 角向磨光机

05080921 单盘磨片机

精密磨片机

磨片机

双面磨片机

自动磨片机

05080922 玻璃车床

光谱电极车床

05080923 胶体抛光机

05080924 刷片机

05080925 双色电刻机

05080926 手修磨边机

05080927 吊机

05080928 万向切割带锯

196

05081000 电子产品工模具齿轮工艺设备

05081001 冷冲模架

05081002 对角异柱模架

05081003 后侧异柱模架

05081004 中间异柱模架

05081005 注塑模标准模架

05081100 电子产品可靠性试验设备

05081101 继电器低电平试验台

05081102 屏蔽室

屏蔽筒

05081103 碰撞台

05081104 非包装产品面跌落台

05081105 汽车颠簸试验台

05081106 摇摆台

05081107 温度冲击试验设备

05081108 电磁屏蔽工作台

06000000 印刷机械

06010000 铅印印刷机械

06010100 制版机械

06010200 印刷机械

06010300 装订机械

06010400 其他印刷机械

06020000 复印设备

06020100 复印机

06020200 扫描誉印机

06030000 油印设备

06030100 油印机

197

06040000 影印设备

06040100 薰图晒机械

06040200 绘图插图机械

06040300 缩微机械

06040400 影印机械

06050000 打字设备

06050100 手动打字机

06050200 电动打字机

06010000 铅印印刷机械

06010100 制版机械

06010101 制版氙灯

06010102 制版镝灯

06010103 制版高紫外灯

06010104 制版碘镓灯

06010105 拼版台

06010106 吸气版

06010107 软片打孔机

06010108 静电制版照相机

制版照相机

06010109 地图复照仪

06010110 分色放大机

06010111 制版显影机

06010112 制版冲洗机

06010113 拷贝机

彩色拷贝机

06010114 磨版机

06010115 烘版机

烤版机

06010116 涂布机

06010117 二面真空晒板机

晒版机

06010118 打样机

06010119 腐蚀机

06010120 铜锌版修版机

修版机

06010121 铜锌版铡版机

06010122 树脂版涂布曝光机

06010123 排字机

06010124 铸字机

06010125 铸排机

06010126 铸条机

06010127 溶铅炉半自动浇平铅版机

铜版机

06010128 铸版机

06010129 刮版机

06010130 镗版机

06010131 锯版机

切版机

06010132 热压版机

06010133 烘纸型机

06010134 浇版机

06010135 刨版机

06010136 铣版机

06010137 植字机

06010138 电子照排机

06010139 激光照排机

06010140 制版印刷一体机

06010141 打纸型机

06010142 锯字机

06010143 固板机

06010144 薄层制版器

复印制版专用机

红外制版机

热敏制版机

198

热能制版机

制版机

06010145 挖字机

06010146 铅版机

06010147 中西文桌面印刷系统

06010148 3280 图版器

06010149 润板机

06010150 计算机排版系统

06010200 印刷机械

06010201 轮转机

06010202 胶印机

06010203 平台印刷机

06010204 凸版印刷机

06010205 活版转印机

停回转印刷机

06010206 商标印刷机

06010207 圆盘印刷机

06010208 平压印刷机

06010209 印刷烫金两用机

06010210 烫印模切两用机

06010211 烫金机（烫印机）

06010212 标签印刷机

06010213 丝网印刷机

06010214 绷网机

06010215 磨刮墨刀机

06010216 塑料薄膜印刷机

06010217 凹印机

06010218 金属版上光机

06010219 塑料热压光机（复膜机）

06010220 激光印字机

06010221 卡片印刷机

06010222 台式集印机

06010223 火焰处理机

06010224 金属画着色机

06010225 彩色移印机

06010226 版画印刷机

手工铜版印刷机

印刷机

06010227 拉网机

06010228 印刷系统

06010229 高档轻印刷系统

06010230 植绒机

06010231 双面划线机

06010232 条码机

06010233 名片机

06010300 装订机械

06010301 切纸机

06010302 切书机

06010303 分切机

06010304 折页机

06010305 配页机

06010306 粘单页机

06010307 书芯压平机

06010308 锁线机

06010309 订书机

订装机

胶圈五彩装订机

06010310 折页塔页机

06010311 精装书籍装订自动线

06010312 供书芯机

06010313 拔条机

06010314 刷胶烘干机

06010315 书芯压紧机

06010316 书芯堆积机

06010317 扒圆起脊机

06010318 输送翻转机

06010319 书芯贴背机

06010320 上书壳机

06010321 压槽成形机

06010322 平装热熔胶订联动机

热熔装订机

无线胶订机

06010323 订包烫联动机

06010324 包本机

06010325 包封面机

06010326 烫背机

06010327 压痕切线机

06010328 压痕模切机

06010329 压痕机

06010330 刀片卷曲机

06010331 切线压痕机用锯床

06010332 刀片成形机

199

06010333 刀片冲孔机

06010334 书籍包装机

06010335 捆书机

06010336 捆书页机

06010337 捆扎机

06010338 浆背机

06010339 倒纸机

06010340 托纸机

06010341 补模机

06010342 过塑机

塑封机

压塑机

06010343 柯达阅读封套机

06010344 切卡机

06010345 档案机

06010346 卷纸机

06010347 订车机

06010400 其他印刷机械

06010401 晾纸机

06010402 塑料制袋机

06010403 打孔机

06010404 铁丝钉箱机

06010405 打腊机

06010406 磨刀机

06010407 端面刀片磨末

06010408 数字机

06010409 闪光制版机

06010410 碎纸机

06020000 复印设备

06020100 复印机

06020101 复印机

静电复印机

静电复印制版机

卡片复印机

缩微平片阅读复印机

文献复印机

06020102 晒涂复印机

06020103 红外复印机

红外透明片复印机

06020104 手摇复印机

06020105 编图复印机

06020106 热能复印机

06020200 扫描誉印机

06020201 电子扫描机

06020202 电光誉印机

光电誉影机

06020203 透扫仪

06030000 油印设备

06030100 油印机

06030101 手摇油印机

06030102 电动手摇两用速印机

电动油印机

06040000 影印设备

06040100 薰图晒机械

06040101 晒版机

晒图机

200

06040102 薰图机

06040103 重氮印片器

06040104 有机薰箱

06040105 翻式晒网机

06040106 版压印机

06040200 绘图插图机械

06040201 大绘图机

导轨绘图机

绘图机

绘图仪

制图机

06040202 插图机

06040203 载图机

06040204 摄绘台

06040205 喷笔水泵

06040300 缩微机械

06040301 缩微胶卷拍摄机

缩微平片拍摄系列

缩微摄影仪

06040302 黑白缩微胶片冲洗剂

缩微胶片冲洗机

06040303 缩微胶片拷贝机

06040304 缩微胶片阅读放大复印机

06040305 缩微胶卷阅读器

缩微胶片阅读器

缩微平片阅读器

缩微文献阅读器

阅读机

阅读器

06040306 多用显微仪

06040307 缩微影像终端机

06040308 16/35/m/m 检查插片机

06040309 16/35/m/m 胶卷自动清洁

06040310 胶卷接片机

06040311 缩图机

06040312 缩微测光机

06040400 影印机械

06040401 影印机

06040402 多功能冲印机

06050000 打字设备

06050100 手动打字机

06050101 中文打字机

06050102 手提式英文打字机

英文打字机

06050103 日文打字机

06050104 法文打字机

06050105 德文打字机

06050106 俄文打字机

06050107 西班牙打字机

06050108 英法文两用打字机

06050109 英德文打字机

06050110 蒙文打字机

06050111 印地文打字机

06050112 乌尔都文打字机

06050113 阿拉伯文打字机

06050114 泰文打字机

06050115 越文打字机

06050116 波斯文打字机

06050117 缅文打字机

06050118 世界语打字机

06050119 朝鲜打字机

06050120 外文打字机

06050200 电动打字机

06050201 电动中文打字机

06050202 电动英文打字机

06050203 电动日文打字机

201

06050204 存储打字机

06050205 电动外文打字机

06050206 电动中外文打字机

电动中英文打字机

智能中英文打字机

中西文打字处理机

07000000 卫生医疗器械

07010000 手术器械

07010100 基础外科手术器械

07010200 脑神经外科手术器械

07010300 眼科手术器械

07010400 耳鼻喉科手术器械

07010500 牙科手术器械

07010600 心胸外科手术器械

07010700 腹部外科手术器械

07010800 骨科手术器械

07010900 肛门泌尿科手术器械

07011000 妇幼计划生育器械

202

07011100 手术照明设备

07011200 其它外科综合手术器械

07011300 清洗消毒器械

07020000 诊察器械

07020100 脑神经诊察器械

07020200 眼科诊察器械

07020300 耳鼻喉科诊察器械

07020400 胸膛心血管诊察器械

07020500 腹部诊察器械

07020600 妇科诊察器械

07020700 其他诊察器械

07030000 X 光发射仪器

07030100 诊断X 光机

07030200 治疗X 光机

07030300 医疗X 光机附属设备

07040000 同位素设备

07040100 同位素诊察设备

07040200 同位素治疗设备

203

07050000 医用电子光学治疗仪器

07050100 电子治疗仪器

07050200 光学治疗仪器

07050300 热疗仪器

07050400 医疗专用显微镜

07050500 治疗仪器设备

07060000 医疗化验实验仪器

07060100 血液化验仪器

07060200 细胞组织处理化验仪器

07060300 尿便化验仪器

07060400 其它医疗化验仪器

07070000 医疗设备

07070100 医疗设备

07070200 医疗制备设备

07080000 卫生防疫器械

07080100 雾化器械

07080200 注射器械

204

07090000 中医专用器械

07090100 中医诊察器械

07010000 手术器械

07010100 基础外科手术器械

07010101 外科显微手术包

07010102 显微血管手术器械包

07010103 基础外科手术器械包

07010104 辊轴植皮刀

植皮刀

07010105 口腔显微手术器械包

07010200 脑神经外科手术器械

07010201 开颅器

07010202 神经外科显微手术包

07010203 颅脑器械包

07010204 头部操纵式手术台

07010205 神经肿瘤自动抽吸切割装置

07010206 颅钻

07010207 头皮针诊断仪

07010208 脑薄切片器

07010209 DTI 损伤机

07010300 眼科手术器械

07010301 白内障显微器械包

眼科显微手术包

07010302 白内障针拨器械包

07010303 眼科电磁吸铁器

07010304 眼科手术包

07010305 超声白内障粉碎吸击仪

07010306 眼科高频电凝器

07010307 冷冻白内障摘除器

07010308 视网膜诱发电位系统

诱发电位监测仪

07010309 角膜切开宝石刀

07010310 角膜曲率计

07010311 流控眼玻璃切除器

07010400 耳鼻喉科手术器械

07010401 中耳显微手术包

07010402 额面手术包

07010403 气管切开器械

07010404 五官科手术器械包

07010405 耳鼻喉检查治疗台

07010406 耳科钻

医用显微手术电钻

07010407 声抗阻鼻窦镜

07010408 食道扩张囊

07010409 驼峰鼻包

07010410 耳部信息诊断仪

07010411 耳腔手术镜

07010500 牙科手术器械

07010501 超声波洁牙器

咬合力仪

07010502 高速滑轮牙钻

牙科电钻

牙科钻

07010503 牙科椅

07010504 连体式牙科治疗机

牙科治疗机

牙科综合治疗台

205

07010505 电动熔金器

自动控温熔化炉

07010506 离心铸造器

07010507 银汞调合器

07010508 牙科技工打磨机

07010509 牙科技工振荡机

07010510 无缝冠机

07010511 牙科空气压缩机

07010512 齿科矫形电热综合机

07010513 口腔内窥诊断仪

口腔专用照相机

07010514 口腔肌电探测器

07010515 齿科点焊机

微型焊接器

07010516 咬合力仪

07010517 齿科塑料聚合器

07010518 齿科真空制膜仪

07010519 唇腭裂手术器械包

07010520 电动强力手机

微型手机

涡轮手机

07010521 电脑烤瓷炉

07010522 电能转换诊断仪

07010523 动力速度方向控制台

07010524 多功能开口器

07010525 口腔卯模材料变形试验

07010526 铸造座

07010527 口腔整畸器械包

正畸器械包

07010528 漂白真空成形机

07010529 热丝切割机

07010530 瞬间消毒器及光固化机

07010531 种钉机

07010532 隐形义齿设备

07010533 涡轮管道化设备

07010534 涡轮机

综合治疗带涡轮机

07010535 咬颌架

07010536 吸尘式口腔工作台

07010537 下颌运动描绘仪

07010538 牙根种植器

07010539 牙科肌测应仪

07010540 牙科离子导入器

07010541 牙片机

07010542 牙片投影仪

07010543 牙髓活力测定仪

07010544 牙周病分析仪

07010545 牙颌力测定仪

07010600 心胸外科手术器械

07010601 胸骨锯

07010602 无损伤止血器

07010603 血管吻合器

07010604 心血管器械包

心脏手术器械

胸科器械包

胸外科手术器械

07010605 动脉瘤夹安放钳

07010700 腹部外科手术器械

07010701 切胃机

07010702 腹部刀包

07010703 胃内手术器械

07010704 缝合器

07010705 圈套器

食管治疗器

07010706 腹部手术台

结石取出机

07010707 电凝器

07010800 骨科手术器械

07010801 骨钻

07010802 断指再植显微手术包

07010803 关节成形器械

07010804 人工股骨头安装器械

07010805 骨科刀包

206

07010806 电动石膏锯、剪

07010807 加压骨板器械包

07010808 螺旋针器械包

07010809 骨科整形床

07010810 骨科牵引床

07010811 骨科延长床

07010812 石膏床

07010813 骨刺治疗仪

骨质增生治疗仪

骨质增生电疗仪

07010814 骨质歪扭整直器

07010815 骨骼密度计

07010816 光源关节镜

07010817 骨科复位器

07010818 石膏修态器

07010819 骨痨刮匙

07010820 椎间盘穿刺手术器械包

07010821 首矿物仪

07010822 脊柱测量仪

07010823 骨骼测量仪

07010824 椎体钉器械

07010825 Dick 椎弓根器械

07010826 博士马刀锯

07010827 骨锯

07010828 骨科用外固定器械

07010829 骨科综合电动器械

07010830 骨伤器械包

07010831 关节镜

07010832 脊柱侧弯矫正器械

07010833 颈椎手术器械包

07010834 人工髋关节置换术器械

07010835 尸体切断机

07010900 肛门泌尿科手术器械

07010901 弯形刀

07010902 探针刀

07010903 尿路动态检查系统

07010904 尿道探索记录器

07010905 超声肾结石冲碎机

07010906 内痔套扎器

07010907 纤维光导肛门镜

07010908 冷光源肛肠手术器械

07010909 泌尿电切镜

07011000 妇幼计划生育器械

07011001 妇产科手术包

07011002 低声电吸引器

电动吸引泵

电动吸引器

人工流产吸引器

吸引器

07011003 女结扎包

07011004 节育器械包

07011005 产床

轻便产床

综合产床

07011006 儿童病床

07011007 早期婴儿培养箱

07011008 女子不孕症治疗仪

07011009 双极妇科电熨器器械

07011010 胎儿监护仪分机

07011011 新生儿黄疸治疗仪

07011100 手术照明设备

07011101 冷光子母无影灯

七孔立式无影灯

十二孔无影灯

无影灯

07011102 深部手术照明灯

07011103 冷光单孔手术灯

冷光束单孔手术灯

立式四孔灯

手术灯

207

07011200 其它外科综合手术器械

07011201 高频电刀

晶体管高频手术刀

07011202 电动气压止血带

07011203 手术放大镜

07011204 颌面外科动力系统

07011205 麻醉机（台）

循环紧闭式麻醉机

07011206 侧面操纵式手术台

07011207 电动手术台

放射科万能手术床

万能手术床

综合手术台（床）

07011208 三折病床

07011209 烫伤翻转床

07011210 电纱布剪

07011211 手术监护装置

07011212 麻醉药监护仪

07011213 髓腔扩大器械

07011214 医用冷冻刀

07011215 裁纱布机

07011216 麻醉包

07011217 电切镜

07011218 多点接种器

07011219 转动辅助转换装置

07011300 清洗消毒器械

07011301 电热手提高压消毒器

电煮锅

高压消毒锅

高压消毒器

高压蒸馏消毒器

高压蒸气消毒器

卧式消毒柜

压力蒸气消毒器

07011302 环氧乙烷消毒器

07011303 阿诺氏消毒器

07011304 洗针嘴机

07011305 超声洗手器

07011306 远红外消煮炉

07011307 干手器

07011308 医用手套烘干上粉机

07011309 电子灭菌灯

07011310 消化炉

07011311 微波刹生器

07011312 紫外线消毒车

07011313 医用紫外线灯Ⅰ型

07011314 快速消毒器

07011315 电解管式消毒机

07011316 紫外光消毒杀菌器

07011317 测血经血洗涤器

07011318 超高温瞬时灭菌机

07011319 超声波清洗槽

07011320 超声波洗涤器

07011321 超声雾化空气消毒机

07011322 次氯酸钠设备

07020000 诊察器械

07020100 脑神经诊察器械

07020101 八道脑电图机

脑电图机

07020102 脑血流图仪

07020103 脑电阻仪

07020104 红外线热像仪

07020105 头超声显像仪

07020106 肌电图仪

07020107 脑电分析仪

07020108 高频脑损伤仪

07020109 多环血检仪

07020110 颅内压监护器

07020111 面神经功能测定仪

07020112 脑地形图仪

07020113 脑电图监测仪

07020114 脑电诊断仪器

07020115 脑压计

07020116 海弗氏脑分离器

208

07020117 睡眠分析仪

07020118 电脑测能运动机

07020200 眼科诊察器械

07020201 角膜显微镜

07020202 电光视力表检眼镜

07020203 角膜放大镜

07020204 裂隙灯显微镜

手持裂隙灯

07020205 视野计

07020206 眼球突出计

07020207 眼压计

07020208 盲人增视镜

07020209 广角眼底照相机验关盘

07020210 视力灯

07020211 眼A 超测厚仪

07020212 隐形眼镜检测仪器

07020213 验光仪

07020214 低视力助视器

07020215 角膜测厚仪（计）

07020216 角膜屈率仪

07020217 前房深度测定仪

07020218 屈光度测量仪

07020219 视网膜照相机

07020220 眼科前房角镜

07020221 眼震电图机

07020222 暗适应仪

07020223 电振荡高效眼病治疗机

07020224 电子客观视力检测仪

07020225 隐斜计

07020226 口腔眼睛专用仪

07020227 同视机

07020228 角膜地形图仪

07020300 耳鼻喉科诊察器械

07020301 可携带固定测听器

听觉测定器

07020302 电子听力计

听力计

07020303 中耳功能测定计

07020304 电子动态喉镜

07020305 气管窥镜

07020306 诱发听力反应检查装置

07020307 鼻咽摄像仪

07020308 鼻旁窦超声波扫描仪

07020309 喉头闪光镜

07020310 腭音测试图仪

07020311 耳鼻喉综合治疗仪

07020312 耳鼻咽喉内窥镜

07020313 耳镜

07020314 耳科学电位诱发仪

07020315 耳膜按摩机

07020316 耳声发射仪

07020317 喉疾病检测系统

07020318 口腔气压测量仪

07020319 鼻测压计

07020320 助听器

07020321 测听校准腔

07020322 肿瘤耳穴电脑诊断仪

07020400 胸膛心血管诊察器械

07020401 超声心动图诊断仪

07020402 单导心电图机

胎儿心电图机

微型心电图机

心电图机

07020403 心电示波器

07020404 心脏肌能诊断仪

07020405 心电向量图机

07020406 活动平机板

07020407 血压测定仪

07020408 血压心跳记录器

07020409 电磁血液流量计

07020410 生命信号监视器

心脏血压监护计

心脏血压监护仪

07020411 血压脉搏监护仪

209

07020412 病床监护计

床边监护仪

07020413 肺功能测定仪

07020414 电子脉搏计

07020415 插入式血压计

电子高低压血压器

电子血压计

电子血压脉转仪

血压计

07020416 肺活量计

07020417 心脉仪

07020418 心压仪

07020419 四道遥测仪

心电遥测仪

遥控遥测心电监护仪

07020420 心音图机（仪）

07020421 电心动描写机

阻抗心电图仪

07020422 数字心率监视仪

心率发射机

心率接收机

07020423 超声血管检查仪

07020424 心输出量测定仪

07020425 心血管功能测试仪

07020426 立式表显心功量机

心功量机

07020427 肺功能残气测定仪

07020428 血流图机

07020429 肺功能自动诊断仪

07020430 微循环血流速度测定仪

07020431 中风预报仪

07020432 人工瓣膜动仪

07020433 超声波

07020434 静动脉换能器

血压换能器

07020435 心率热输出器

07020436 DMS-4C 动态心电分析系

动态心电分析系

07020437 中枢神经传导膜

07020438 中枢神经电动膜

07020439 心血管心流参数检测卡

07020440 导纳阻抗图仪

07020441 多路同步听诊视录仪

07020442 多用血流阻抗仪

07020443 二尖瓣扩张器

07020444 肺机能自动解析装置

07020445 冠状动脉电流计

07020446 冠状动脉照影导管

07020447 呼吸监护仪

07020448 激光多普勒毛细管监测

07020449 记忆心脏病急救仪

07020450 甲皱微循环观察仪

07020451 心音扩大器

07020452 心音扩大录音器

07020453 呼吸脉搏体温监测仪

07020454 肺水测定仪

07020455 动脉弹性测试仪

07020456 电子呼吸分析仪

07020457 心电冲击器

07020458 血管内窥镜

07020500 腹部诊察器械

07020501 胃肠冲洗检查器

07020502 示教镜（胃用镜）

胃镜

纤维光束胃镜

07020503 膀胱镜

纤维导光膀胱镜

07020504 超声切面显像仪

07020505 食道镜

07020506 腹腔镜

07020507 纤维胆道镜

07020508 胃功能道镜

07020509 肠镜

纤维结肠镜

纤维结肠窥镜

07020510 肠胃活动测定装置

07020511 腹水浓缩机

07020512 胃电图机

07020513 多功能消化道检测仪

07020514 胃疾病治疗仪

07020515 肛管直肠测压仪

07020516 四道食道测压仪

07020517 微电脑胃肠电检测仪

07020518 胃内压测量仪

07020519 胃内磁场探测仪

210

07020520 胃肠电放大器

07020521 胃生物电治疗仪

07020600 妇科诊察器械

07020601 子宫内窥镜

07020602 多普勒胎心仪

胎心仪

07020603 分娩监护仪

07020604 新生儿监护器

07020605 宫颈荧光诊断仪

07020606 超声波胎音听诊器

07020607 阴道镜

07020608 妇科超声诊断仪

07020609 宫颈癌探测仪

07020610 羊水镜

07020611 遥控式子宫输卵管造型

07020612 红外线乳腺扫描仪

07020613 乳腺机KVp 测量仪

07020614 妊娠诊断仪

07020615 经血拍打器

07020616 反射镇痛催产仪

07020617 核孔滤膜变形能力测定

07020618 乳腺诊断仪

07020700 其他诊察器械

07020701 深部体温计

数字体温计

07020702 超声波断层检查装置

超声波检查仪

超声波诊断仪

超声波多普勒诊断仪诊断装置

07020703 电子皮试仪

07020704 内窥镜照像装置

07020705 甲状腺功能测定仪

07020706 皮脂厚度计

脂肪测定仪

07020707 抗血栓仪

07020708 腱反射测定仪

07020709 测定装置

07020710 多功能预报监测仪

07020711 高压测试仪

07020712 数字式骨功压测量仪

07020713 电子听诊器

07020714 条件反射仪

07020715 生理传感器

07020716 冰点渗透压计

低温冰点渗透压计

07020717 皮肤敷贴器

07020718 低频诊疗仪

07020719 电动劈皮机

07020720 基础代谢测定仪

07020721 激发血管内照仪

07020722 脊柱测量仪

07020723 射频仪

07020724 体内血栓形成测定仪

07020725 自动体温控制装置

07020726 皮肤检查灯

07020727 皮肤治疗灯

07020728 人体前庭功能转椅

07020729 发质显微检视仪

07030000 X 光发射仪器

07030100 诊断X 光机

07030101 X 光机

通用诊断X 光机

07030102 牙科诊断X 光机

07030103 X 光乳腺摄影机

07030104 X 线电视自动照相成套系统

07030105 移动式X 光机

07030106 断层式X 光机

07030107 断层摄片机(摄影装置)

07030108 CT 机

07030109 C 型臂数字减影机

07030110 透视激光数字成像系统

211

07030200 治疗X 光机

07030201 深部治疗X 光机

07030202 接触治疗X 光机

07030300 医疗X 光机附属设备

07030301 电视X 射线机

07030302 X 射线荧光间断缩影机

07030303 X 射线静电摄影箱

07030304 X 射线自动换片机

07030305 X 射线防护椅

07030306 X 射线胶片干燥箱

07030307 X 射线胶片自动冲洗机

07030308 观片灯

观片机

07030309 干版摄影机

07040000 同位素设备

07040100 同位素诊察设备

07040101 同位素扫描仪

07040102 肾图仪

07040103 同位素功能测定仪

07040104 闪烁甲状腺功能自动运算测定

仪

07040105 核医学功能测定装置

07040106 同位素影响增强仪

增强器

07040107 r 心动仪

07040108 单光子发射扫描仪

07040109 R 波触发器

07040110 扫描定量系统

07040111 吸碘功能仪

07040112 核素自动电解标记仪

07040200 同位素治疗设备

07040201 钴60 治疗机

07050000 医用电子光学治疗仪器

07050100 电子治疗仪器

07050101 脉冲高频透热治疗仪

07050102 心脏去颤起博器

07050103 心脏起博器

07050104 微波电疗仪

微波治疗机

07050105 磁疗机

磁疗仪

数字电磁疗机

特定电磁波治疗器

07050106 低频电磁综合治疗机

07050107 短波电疗机

07050108 超短波五官治疗机

超短波电疗机

07050109 音频电疗机

音频电疗仪

07050110 差频电疗机

07050111 超声波治疗机

07050112 共鸣火花治疗机

07050113 监护除颤仪

07050114 电兴奋治疗机

212

07050115 点送治疗机

07050116 直流感应电疗机

支流电疗机

07050117 静电电疗机

07050118 胆结石治疗仪

07050119 中药渗入仪

07050120 超声图像记录仪

07050121 电脑超声多功能以

综合治疗机

07050122 电子治疗机

07050123 气管炎治疗机

07050124 光量子血液治疗机

07050125 遗尿治疗仪

07050126 康复治疗仪

07050127 鼻炎治疗机

07050128 弱视刺激治疗机

07050129 综合治疗车

07050130 按摩床

07050131 频谱治疗机

07050132 脉冲治疗机

07050133 动态干扰电疗机

07050134 体反博治疗机

07050135 糖尿病治疗仪

07050200 光学治疗仪器

07050201 激光手术器

07050202 眼科激光治疗机

07050203 紫外线治疗机

07050204 光固化治疗仪

07050205 红外治疗灯

07050206 激光治疗灯

07050207 激光裂隙灯

07050208 远红外理疗灯

07050209 外科五官科激光治疗仪

07050210 氦氖激光光纤针灸仪

激光治疗仪

07050211 放射治疗激光定位系统

冷强光透照仪

07050212 波姆光疗仪

07050213 电脑激光血管内照治疗

07050214 光敏治疗机

07050215 光针

07050216 黑光汞灯治疗仪

07050217 冷疗仪

07050218 立式冷光机

07050300 热疗仪器

07050301 眼科透热治疗机

07050302 红外治疗机

红外治疗器

07050303 辐射热治疗器

07050400 医疗专用显微镜

07050401 手术显微镜

07050402 双人双目手术显微镜

07050403 多用途手术显微镜

07050404 寄防低倍显微镜

07050405 大视场手术显微镜

07050406 解剖显微镜

07050407 口腔显微镜

07050500 治疗仪器设备

07050501 近距离治疗机

07050502 模拟定位机

07050503 电化学治疗仪

07050504 电离子手术治疗机

07050505 电脑中频治疗仪

07050506 电热恒温蜡疗仪

07050507 动态干拢治疗机

07050508 多功能男性治疗仪

07050509 四功能吸喷机

07050510 眼科治疗机

07050511 胃肠疾病治疗仪

07050512 离子诱导仪

07050513 前列腺治疗仪

07050514 微波手术理疗两用机

213

07050515 运动创伤治疗仪

07050516 肿瘤治疗仪

07050517 紫外负离子皮肤治疗仪

07050518 爽安康氧气健康器

07050519 其他治疗仪器

07060000 医疗化验实验仪器

07060100 血液化验仪器

07060101 血液微量平衡仪

07060102 血液微量振荡器

07060103 电子血球计数仪

血球计数器

07060104 血液酸碱气体分析仪

07060105 血小板聚集仪

07060106 血小板分类计数仪

07060107 微量血清铁分析仪

07060108 多项目血液生化自动分析仪

07060109 血红蛋白测定仪

07060111 血氧分析仪

07060110 血液电解质分析仪

07060112 多用血液阻抗图仪

07060113 血液PH 平衡仪

07060114 血糖测试仪

07060115 血液纤维仪

07060116 荧光血液测定仪

07060117 氢清除法组织血流测定仪

07060118 定量血流量测定装置

血流测速仪

07060119 血沉仪

07060120 血液尿素氮分析器

07060121 血液乳酸分析仪

07060122 血栓形成仪

07060123 心血管血流参数无损伤仪

07060124 血液测定仪

07060125 激光微循环血流计

07060126 半自动血凝分析仪

血液凝固时间测定仪

07060127 定血栓弹力图

07060128 胆红素测定仪

07060129 蛋白度透析浓缩器

07060130 自动校正黄胆汁测定仪

07060131 多功能预报监测仪

07060132 多环血栓检测仪

07060133 无创伤检查血液密度计

07060134 血钙分析器

07060135 血肌酐分析仪

07060136 血扩仪

07060137 血内瓦斯测定器

07060138 血栓血小板粘附两用仪

07060139 血细胞变形聚集测试仪

07060140 血液撤份分离机

07060141 血液分度机

07060142 血液钾钠氢离子分析仪

07060143 血液细胞分析仪

07060200 细胞组织处理化验仪器

07060201 细胞收集器

07060202 细胞收获仪

07060203 细胞脱水机

07060204 细胞切割机

07060205 超声波细胞破碎器

高速自动控制捣碎机

高速组织捣碎机

组织捣碎机

07060206 组织研磨机

07060207 细胞培养平板

07060208 组织匀浆器

07060209 超声波分解器

07060210 细胞融合器

细胞融合仪

07060211 细胞变形仪

07060212 红细胞比较仪

细胞比较仪

07060213 细胞打孔器

07060214 病理自动染色体

214

细胞计数器

07060215 超声波人体组织处理仪

07060216 细胞核移植台

07060217 细胞电泳仪

07060218 程控冻融仪

07060219 多头细胞进样器

07060220 流式细胞计

07060221 红细胞压积仪

07060222 离体器官分析仪

07060223 漂烘烤片机

生物组织摊片烤片机

组织摊片机

07060224 自动提取仪

07060225 细胞保存箱

07060226 细胞电极固定仪

07060227 细胞冷冻仪

07060228 细胞涂片机

07060229 细胞悬液制备器

07060230 细胞压榨机

07060231 细胞组织处理化验仪器

07060232 哺乳动物下不分析仪

07060233 肝细胞制版器

07060234 超声波脱气器

脱气器

07060235 超音破膜器

07060236 电激转化装置

07060237 微锻仪

07060300 尿便化验仪器

07060301 多项尿液自动分析仪

07060302 微电脑尿试纸自动定量分析仪

07060303 尿液分析仪

07060400 其它医疗化验仪器

07060401 电光菌落计数器

菌落计数器

07060402 稀释器

07060403 原卟啉测定仪

07060404 自动稀释分注装置

07060405 微生物增长分析仪

07060406 液体快速混合器

07060407 电脑肿瘤定性仪

07060408 紫外消化反应器

07060409 精液分析仪

07060410 体声分析仪

07060411 无菌隔离器

07060412 医用核素活度计

07060413 紫外线透反射分析仪

07070000 医疗设备

07070100 医疗设备

07070101 人工心肺机

07070102 人工肾

07070103 低温治疗机

液氮低温治疗机

07070104 电动洗胃机

07070105 乳房剥离器

07070106 治疗雾化器

07070107 气胸抽气器

07070108 氧气吸入器

07070109 人工体外血液透析仪

07070110 高压氧舱

07070111 人工气胸器

07070112 苏生器

07070113 氧气呼吸校验仪

07070114 电动按摩机

07070115 电动吸痰器

吸痰器

07070116 半导体降温帽

半导体全身降温机

07070117 空气雾化式低温治疗装置

07070118 心脏急救仪

07070119 宽谱治疗舱

07070120 止痛机

215

07070121 视力矫正仪

07070122 电烧灼器

07070123 皮肤测试箱

07070124 视力保健仪

07070125 腹水浓缩仪

07070126 电动抽脓器

07070127 软组织损伤治疗仪

07070128 输液调节器

07070129 温热式低周波治疗器

07070130 阳痿治疗仪

07070131 合成药导仪

07070200 医疗制备设备

07070201 微型毛发压扁机

07070202 冷动血浆干燥机

07070203 电热蒸馏器

塔式凝固器

07070204 血浆凝固器

07070205 血浆冷冻器

07070206 血清凝固器

07070207 血清浓缩器

07070208 血泵

07080000 卫生防疫器械

07080100 雾化器械

07080101 防疫雾化器

晶体管超声波雾化器

雾化器

晶体管超声波雾化器

超声波雾化器

07080102 免疫仪

07080200 注射器械

07080201 持续微量注射器

微量注射机

无针压力注射器

07080202 输液报警装置

07080203 电子自动注射器

07080204 自动抽注机

07080205 肝素泵

07080206 重复分配器

07080207 拉针仪

07080208 磨针仪

07090000 中医专用器械

07090100 中医诊察器械

07090101 四导脉相仪

07090102 肩阈测量仪

07090103 多用针麻参数显示仪

07090104 电子脉率仪

07090105 脉象仪

07090106 经络电图仪

07090107 经络血气分析器

07090108 中医传感针综合测试仪

07090200 中医治疗器械

07090201 针灸麻醉机

07090202 电针综合治疗机

07090203 电麻治疗仪

07090204 针刺引产仪

07090205 电子穴位测定治疗仪

07090206 梅花针器械

针灸器械包

07090207 温灸器

07090208 电子气功模拟治疗机

07090209 激光穴位仪

07090210 针灸仪

07090211 磁电经络治疗仪

216

07090212 经络输通机

07090213 经穴灸治疗机

穴位诊断仪

07090214 按摩指法测定仪

07090215 八卦电子推拿治疗仪

07090216 彩虹磨针

07090217 中医熏洗治疗床

07090218 男子性功能康复仪

07090219 微波提针仪

07090220 电热针

07090221 高频电针

07100000 兽医专用器械

07100100 兽医诊察治疗

器械

07100101 家畜解剖器械

07100102 小动物手术台（床）

07100103 畜用产科器械

07100104 大动物手术台

07100200 畜医制备设备

07100201 畜医组织捣碎机

07100202 畜医活动冷库

07100203 冻干机

真空化学冻干机

07100204 畜医疫苗保温箱

07100205 养蜂巢础机

07100206 液氮储精罐

液氮储精器

07100207 采精器

07110000 卫生医疗用车辆

07110100 救护医疗车辆

07110101 X 射线诊断车

07110102 担架车

07110103 疗养车

07110104 配餐车

07110105 换药车

折叠式送药车

07110106 防护车

07110107 急救交通工具（车、机、艇）

07110108 轮椅

07110200 储医专用车辆

07110201 兽医保温车

07110202 兽医冷藏车

07110203 兽医防疫车

07120000 医疗辅助设备

07120100 药房辅助设备

07120101 药片崩解机

07120102 片剂释放仪

07120103 药物四用测定仪

07120104 重要切药装置

07120200 敷料设备

07120201 棉球机

07120202 卷切绷带机

07120203 棉杆机

217

07120300 医疗设备

07120301 流动诊所

07120302 血库

07120303 尸体缸

07120304 尸体解剖台

07120305 尸体灌注器

07120400 康复训练设备

07120401 拉力测定器

07120402 背力器

07120403 上下肢训练器

07120404 台阶器

07120405 多功能肌力仪

07120406 关节肌肉治疗仪

07120407 肌电反馈治疗仪

07120408 肌松仪

07120409 摇摆仪

07120410 Q 系统运动测试系统

07130000 美容设备

07130100 美容机械

07130101 激光美容机

07130102 超声波美容仪

07130103 扫斑仪

07130104 离子喷雾机

07130105 摩面机

07130106 纹眉机

07130107 减肥机

07130108 电子" 油机

07130109 趄趄多功能电脑拉皮机

07130110 多功能化妆箱

07130111 脱毛机（电钳）

07130112 小切口除皱器械

07130113 无痛磨皮拉皮修复仪

07130114 淋巴引流修复仪

07130115 美颜瘦身仪

07130116 电子吸脂机

07130117 修容仪

08000000 文体设备

08010000 文艺设备

08010100 中国民族吹奏乐器

08010101 笛

08010102 箫（洞箫）

08010103 唢呐（喇叭、苏尔奈）

08010104 笙

08010105 芦笙

08010106 芒筒

08010107 管

08010108 喉管

08010109 巴鸟

08010110 侗笛

08010111 唎咧

08010112 其他中国民族吹奏乐器

08010200 中国民族弹奏乐器

08010201 琵琶

08010202 柳琴（柳叶琴）

08010203 月琴

08010204 扬琴（洋琴）

08010205 三弦

08010206 阮（阮咸）

08010207 筝

08010208 古琴（七弦琴）

08010209 伽倻琴

08010210 热瓦普

08010211 冬不拉

218

08010212 扎木聂（六弦琴）

08010213 独弦琴

08010214 其他中国民族弹奏乐器

08010300 中国民族拉奏乐器

08010301 二胡（胡琴、南胡）

08010302 高胡（粤胡）

08010303 中胡（中音二胡）

08010304 椰胡

08010305 大胡（大二胡）

08010306 革胡

08010307 板胡（秦胡、胡呼、梆子胡、

火弦瓢）

08010308 京胡

08010309 坠胡（二弦）

08010310 擂琴（擂胡）

08010311 二弦（头弦）

08010312 大筒

08010313 四胡

08010314 马头琴

08010315 马骨胡

08010316 艾捷克（哈尔扎克）

08010317 弦控式电子琴

08010318 其他中国民族拉奏乐器

08010400 中国民族打击乐器

08010401 大鼓（堂鼓）

08010402 缸鼓（花盆鼓）

08010403 定音缸鼓（民族定音缸鼓）

08010404 小鼓（京堂鼓、战鼓）

08010405 排鼓

08010406 纳格拉（奴古拉、铁鼓）

08010407 达甫（手鼓）

08010408 铜鼓

08010409 朝鲜族长鼓

08010410 象脚鼓

08010411 大锣

08010412 深波（高边大锣）

08010413 釯锣（乳锣、包锣）

08010414 小锣（手锣、京小锣）

08010415 云锣（云璈）

08010416 十面锣

08010417 大钹（大镲）

08010418 小钹（小镲）

08010419 板鼓（皮鼓）

08010420 板（拍板、檀板、绰板）

08010421 梆子

08010422 南梆子

08010423 木鱼

08010424 碰铃（碰铁星）

08010425 萨巴依

08010426 其他民族打击乐器

08010500 西洋木管乐器

08010501 长笛

08010502 短笛

08010503 双簧管

08010504 英国管（中音双簧管）

08010505 单簧管

08010506 小单簧管

08010507 低音单簧管

08010508 大管

08010509 低音大管

08010510 其它西洋木管乐器

08010600 西洋萨克管乐器

08010601 高音萨克管

08010602 中音萨克管

08010603 次中音萨克管

08010604 小低音萨克管

08010605 低音萨克管

08010606 其它西洋萨克管乐器

219

08010700 西洋铜管乐器

08010701 圆号（法国号）

08010702 小号

08010703 短号

08010704 长号（中音长号）

08010705 低音长号

08010706 次中音长号

08010707 小低音号

08010708 大号（倍低音号）

08010709 其它西洋铜管乐器

08010800 西洋打击乐器

08010801 定音鼓

08010802 小军鼓

08010803 大鼓（大军鼓）

08010804 跋

08010805 铃鼓

08010806 沙槌

08010807 三角铁

08010808 响板

08010809 钟琴(铝片琴)

08010810 木琴

08010811 排钟

08010812 舞鼓

08010813 架子鼓

08010814 爵士鼓

08010815 其它西洋打击乐器

08010900 西洋管弦乐器

08010901 竖琴

08010902 吉他（六弦琴）

08010903 电吉他

08010904 电贝司

08010905 其它西洋管弦乐器

08011000 西洋键盘乐器

08011001 钢琴

08011002 手风琴

08011003 风琴

08011004 电子琴

08011005 打节机

08011006 其它西洋键盘乐器

08011100 西洋弓弦乐器

08011101 小提琴

08011102 中提琴

08011103 大提琴

08011104 低音提琴

08011105 其它西洋弓弦乐器

08011200 布景帷幕

08011201 大幕（幕布）

08011202 纱幕

08011203 帷幕

08011204 西画写实布景

08011205 民族戏曲布景

08011206 天幕

08011207 拉幕机

08011208 其它布景帷幕

08011300 砌末

08011301 刀

08011302 枪

08011303 剑

08011304 戟

08011305 古代装置

08011306 现代装置

08011307 其它砌末

08011400 文艺服装

08011401 汉魏六朝及隋代歌舞百戏服装

08011402 唐代宫廷歌舞服装

08011403 唐代民间散乐服装

08011404 西域少数民族歌舞服装

08011405 宋代宫廷歌舞服装

220

08011406 宋代百戏杂服装

08011407 宋金杂剧院本服装

08011408 宋元南戏服装

08011409 元杂戏服装

08011410 明清宫廷戏曲服装

08011411 明清民间小戏服装

08011412 清代花部诸腔戏服

08011413 现代戏服

08011414 现代民族歌舞服装

08011415 芭蕾舞蹈服装

08011416 其它文艺服装

08011500 舞台、电影灯光设备

08011501 调焦石英灯

08011502 小型组合灯

08011503 金属卤素灯

08011504 大功率碳素灯

08011505 聚光灯

08011506 回光灯

08011507 散光灯

08011508 追光灯

08011509 专用幻灯

08011510 闪电效果灯

08011511 反射式外景柔光灯

08011512 反射式散光灯

08011513 外景散光灯

08011514 可控硅调光器

08011515 电池或照明灯

08011516 灯光设备

08011517 背景合成仪

08011518 柔光灯

08011519 其它舞台电影灯光设备

摄影灯

双头射灯

照明器

08011600 电影电视特技设备

08011601 起爆箱

08011602 水下潜艇镜

08011603 水盘

08011604 水槽

08011605 干冰发烟器

08011606 引爆箱

08011607 其它电影电视特技设备

08020000 体育设备

08020100 足球

08020101 足球门网

08020102 足球划线器

08020103 其它足球设备

08020200 篮球

08020201 电动篮球架

08020202 墙式固定篮球架

08020203 篮球30 秒计时器

08020204 炮式篮球架

08020205 其它各种篮球架

08020206 其它篮球设备

08020300 排球

08020301 移动式排球柱

08020302 固定式排球柱

08020303 排球裁判台桌

08020304 其他排球设备

08020400 乒乓球

08020401 乒乓球台

08020402 乒乓球发球器

221

08020403 乒乓球跑道

08020404 乒乓球挡板

08020405 乒乓球裁判桌椅

08020406 乒乓球局分牌

08020407 乒乓球翻分牌

08020408 其它乒乓球设备

08020500 网球

08020501 网球柱

08020502 网球网

08020503 其它网球设备

08020600 棒球

08020601 棒球挡网

08020602 棒球发射机

08020603 其它棒球设备

08020700 垒球

08020701 垒球垫

08020702 其它垒球设备

08020800 羽毛球

08020801 羽毛球柱

08020802 羽毛球裁判桌椅

08020803 其它羽毛球设备

08020900 手球

08020901 手球门

08020902 手球门网

08020903 其它手球设备

08021000 曲棍球

08021001 守门员护具

08021002 其它曲棍球设备

08021100 田径

08021101 跳高架

08021102 跳高海绵包

08021103 玻璃钢撑杆

08021104 撑杆跳高架

08021105 撑杆跳海绵包

08021106 3000 米障碍架

08021107 百米钢架

08021108 链球

08021109 铁球护笼

08021110 田径裁判台

08021111 田径发令台

08021112 发令枪

08021113 金属标枪

08021114 电动起跑器

08021115 电动监跑器

08021116 撑杆跳高垫子架

08021117 速度牵引机

08021118 跳高撑杆

08021119 （电子显示）步行机

08021120 其它田径设备

08021200 游泳，跳水，水球设备

08021201 水球门网

08021202 分道线

08021203 跳水板

08021204 跳水板架

08021205 水下广播器

08021206 其它游泳，跳水，水球设备

08021300 体操

08021301 单杠

08021302 双杠

08021303 高低杠

08021304 平衡木

08021305 跳马

08021306 鞍马

222

08021307 山羊

08021308 吊环

08021309 自由体操场地（含地毯，大型

帆布垫）

08021310 助跳板（含弹簧，玻璃钢助跳

垫）

08021311 体操跳垫（含海绵垫，棕棉垫，

双杆中心垫）

08021312 体操海绵包

08021313 体操助跑道

08021314 体操翻分牌

08021315 体操凳（保护凳）

08021316 体操障碍

08021317 其它体操设备

08021400 技巧

08021401 技巧垫

08021402 其它技巧设备

08021500 举重

08021501 举重器

08021502 举重器横杠

08021503 举重台

08021504 举重杠铃片架

08021505 举重橡皮垫

08021506 哑铃

08021507 其它举重设备

08021600 击剑

08021601 击剑裁判器

08021602 拖线盘

08021603 金属道

08021604 裁判台

08021605 其它击剑设备

08021700 射箭

08021701 玻璃钢弓

08021702 靶架

08021703 其它射箭设备

08021800 自行车

08021801 公路赛车

08021802 场地赛车

08021803 山地赛车

08021804 其它自行车设备

08021900 摔跤

08021901 摔跤垫

08021902 其它摔跤设备

08022000 棋类

08022001 棋钟

08022002 挂棋盘

08022003 裁判桌

08022004 裁判椅

08022005 磁力棋（含国际象棋，象棋）

08022006 其它棋类设备

08022100 速度滑冰

08022101 其它速度滑冰设备

08022200 花样滑冰

08022201 其它花样滑冰设备

08022300 冰球

08022301 护具

08022302 冰球门网

08022303 冰球挡板

08022304 其它冰球设备

223

08022400 赛艇

08022401 赛艇（单，双，四，八人）

08021402 赛艇桨

08022403 其它赛艇设备

08022500 皮划艇

08022501 皮艇（单，双，四，八人）

08022502 划艇（各种）

08022503 其它皮划艇设备

08022600 帆船

08022601 帆船（各种）

08022602 其它帆船设备

08022700 计时、记分设备

08022701 体育场电动记分牌

08022702 电动田径记分牌

08022703 田径记圈器

08022704 田径起点计时设备

08022705 田径终点摄像仪

08022706 乒乓球电动计分器

08022707 体操电动记分器

08022708 举重电动综合记录牌

08022709 篮球计时钟

08022710 篮排球记分牌

08022711 其它计时、记分设备

08022800 辅助器材

08022801 联合器械

08022802 木、铁垒木

08022803 跳箱

08022804 小型举重器

08022805 游泳拉力器

08022806 等动练习器

08022807 卧推器

08022808 弹簧球架

08022809 抛蝶机

08022810 垫（海绵、棕棉）

08022811 跳高弹床

08022812 伏虎

08022813 肋木架

08022814 挂墙拉力器

08022815 多功能综合训练器

08022816 电脑显示路线功率车

08022817 电脑程序输入跑

08022818 其它辅助器材设备

08022900 武术设备

08022901 刀（大刀、单双刀等）

08022902 剑（单剑、双剑、花剑等）

08022903 鞭（三节、五节、九节等）

08022904 其它武术设备

08023000 其它体育设备

08023001 体育场灯塔灯具

08023002 游泳场外灯具

08023003 塑料跑道

08023004 自动升降洒水器

08023005 固定插接式洒水器

08023006 发奖台

08023007 台球设备

08023008 高尔夫球设备

08023009 保龄球设备

08023010 橄榄球设备

08023011 拳击设备

08023012 跳高练习器

08023013 短跑训练器

08023014 石滚子

08023015 其它体育设备

08023100 健身健美训练器械

08023101 综合健身训练器

08023102 健身车

224

08023103 跑步器

08023104 深蹲训练器

08023105 拉力训练器

08023106 哑铃训练凳

08023107 推举器

08023108 划船器

08023109 旋转器

08023110 蹦床

08023111 桑拿浴

08023112 脚跳测功器

08023114 健美机

08023115 下肢功能康复仪

08023116 肩关节训练器

08023117 座式多功能踏车功量计

08023118 蝴蝶训练机

08023119 其它健身健美训练器械

08023120 摇摆式运动踏车

08030000 军事体育设备

08030100 航空运动设备

08030101 航天运动专用飞机

08030102 滑翔机（含绞盘车等）

08030103 降落伞（含开伞器等）

08030104 航模无线电遥控设备

08030105 塔台车

08030106 场站

08030107 其它

08030108 降落塔

08030109 其它航空运动设备

08030200 航海运动设备

08030201 无线电遥控设备

08030202 模型发动机

08030203 模型电动机

08030204 测视仪器

08030205 减压舱

08030206 重潜水服装

08030207 轻潜水服装（保暖服）

08030208 空氧呼吸器

08030209 简易潜水具（脚蹼等）

08030210 潜水手表

08030211 潜水秒表

08030212 水下猎枪

08030213 摩托艇壳（多单人艇壳）

08030214 舷外挂件（含配件）

08030215 保护装备

08030216 舢板（帆、船、尾舵、桨）

08030217 其它航海运动设备

08030300 陆上运动设备

08030301 无线电运动设备

08030302 枪支（各种）

08030303 观察镜

08030304 其它射击专用设备

08030305 其它陆上运动设备

08030400 登山设备

08030401 个人设备

08030402 宿营设备

08030403 攀登设备

08030404 其它登山设备

08040000 娱乐器械

08040100 电子娱乐器械

08040101 电子游戏机

08040102 激光打靶

08040103 其它电子娱乐器械

08040200 陆地娱乐器械

08040201 火车

08040202 汽车

08040203 惯性滑车

08040204 转马

08040205 电动马

08040206 旱船

225

08040207 荡船

08040208 秋千

08040209 转椅

08040210 转亭

08040211 旋转压板

08040212 滑梯

08040213 攀登架

08040214 游戏圈

08040215 浪木

08040216 碰碰车

08040217 转盘车

08040218 荡椅

08040219 横梯

08040220 联合器

08040221 飞机、飞船

08040222 其它陆地娱乐器械

08040300 水上娱乐器械

08040301 船

08040302 艇

08040303 其它水上娱乐器械

08040400 空中娱乐器械

08040401 自控飞机

08040402 电动飞机

08040403 火箭

08040404 宇航车

08040405 空中飞椅

08040406 模拟太空站

08040407 电动宇航船

08040408 空中游览车

08040409 其它空中娱乐器械

08040500 知识竞赛设备

08040501 计时抢答器

抢答设备

08040502 其它知识竞赛设备

09000000 标本模型

09010000 标本

09010100 动物标本

09010101 原生动物标本

09010102 海绵动物标本

09010103 腔肠动物标本

09010104 扁形动物标本

09010105 线形动物标本

09010106 环节动物标本

09010107 节肢动物标本

09010108 软体动物标本

09010109 棘皮动物标本

09010110 脊索动物标本

09010200 植物标本

09010201 菌藻植物标本

09010202 苔藓植物标本

09010203 蕨类植物标本

09010204 种子植物标本

09010205 显花植物标本

09010300 矿物标本

09010301 金属矿物标本

09010302 非金属矿物标本

226

09010400 天体物质标本

09020000 模型

09020100 天体模型

09020101 地球模型

09020102 太阳系模型

09020103 月球模型

09020104 日食模型

09020105 月食模型

09020106 星凌器模型

09020107 月掩星模型

09020108 各种星球模型

09020109 太阳模拟器

09020200 生物模型

09020201 肌肉收缩模型机

人体模型

自动神经电动模型

09020202 地上爬行动物模型

09020203 水中浮游动物模型

09020204 高空飞翔动物模型

09020205 植物模型

09020206 生物爆气转盘模型

09020300 建筑模型

09020301 建筑规划模型

09020302 整体建筑模型

09020303 房屋建筑模型

09020304 桥梁模型

09020305 宇宙模型

09020306 港口模型

09020307 陵墓模型

09020308 廊、亭、阁、塔模型

09020309 坎、闸模型

09020310 干燥窑模型

09020400 机电设备模型

09020401 卫星模型

09020402 宇宙飞船模型

09020403 航天飞机模型

09020404 飞机模型

09020405 雷达模型

09020406 船舰模型

螺旋船样机

09020407 车辆模型

09020408 兵器模型

09020409 农机模型

09020410 畜牧机械模型

09020411 水产机械模型

09020412 营林机械模型

09020413 水电站模型

09020414 火电厂模型

09020415 电网模型

09020416 矿山及冶金设备模型

09020417 原子能反应堆模型

09020418 加速器模型

09020419 核电站模型

09020420 纺织机械模型

09020421 金属切削机床模型

09020422 锻压设备模型

09020423 铸造设备模型

09020424 木工设备模型

09020425 焊接机模型

09020426 电炉模型

09020427 动力机械模型

09020428 起重机械模型

09020429 通用机械模型

09020430 化工设备模型

09020431 石油设备模型

09020432 轻工设备模型

09020433 建筑机械模型

09020434 电机模型

09020435 变压器模型

09020436 电器设备模型

09020437 邮电设备模型

09020438 仪器仪表模型

09020439 波浪发电试验机

09020440 SBR 法试验模型

227

09020441 气浮教学模型

09020500 工艺结构模型

09020501 化工工艺流程结构模型

09020502 石油炼制设备结构模型

09020503 炼铁设备结构模型

09020504 炼钢设备结构模型

09020505 有色金属炼制结构模型

09020600 物质结构模型

09020601 原子结构模型

09020602 分子结构模型

09020603 晶体结构模型

09020604 化合物结构模型

09020605 化学键结构模型

09020606 气力输灰系统模拟盘

09020700 地质、地理模型

09020701 地质模型

09020702 地理模型

09020703 数学教具模型

10000000 文物及陈列品

10010000 文物

10010100 革命文物

10010200 古代文物

10010300 外国文物

10020000 陈列品

10020100 革命陈列品

10020200 历史陈列品

10020300 其它陈列品

11000000 图书

12000000 工具、

量具和器具

12010000 量具

12010100 卡尺

228

12010101 游标卡尺

12010102 高度游标卡尺

12010103 深度游标卡尺

12010104 钻石表卡尺

12010200 千分尺

12010201 外径千分尺

12010202 杠杆千分尺

12010203 内径千分尺

12010204 内侧千分尺

12010205 深度千分尺

12010206 螺纹千分尺

12010207 公法线千分尺

12010208 三沟千分尺

12010209 五沟千分尺

12010210 壁厚千分尺

12010211 板厚千分尺

12010300 千分表

12010301 百分表

12010302 千分表

12010303 内径百分表

12010304 万能千分表

12010305 磁性千分表

12010400 量规

12010401 块规

12010402 角度块规

12010403 光洁度块规

12010404 莫式量规

12010405 光滑量规

12010406 标准多刻线样板

12010407 卡规

12010500 角度量具

12010501 万能角度尺

12010502 宽座角尺

12010503 平行样板角尺

12010504 整体样板角尺

12010505 直角尺

12010506 角规光学量角器

12010507 燕尾尺

12010600 齿轮量具

12010601 齿轮卡尺

12010602 测齿规

12010700 平行度检验及

划线工具

12010701 平尺

12010702 正弦尺

12010703 试件刻画机

12010704 方箱

12010705 工字尺

12010706 凸形等边垫铁

12010707 凸尺

12010708 凹尺

12010709 V型铁

12020000 量仪

12020100 机械量仪

12020101 光栅数显示大直径测量仪

12020102 偏摆检查仪

12020103 齿轮检查仪

齿轮啮合检查仪

齿轮双面啮合综合检查仪

齿轮综合检查仪

齿轮综合检验仪

振动轴承齿轮检测仪

12020104 面啮合综合检查仪

光栅式齿轮仪

光栅式多能齿轮单

12020105 万能测齿仪

12020106 渐开线齿型检验仪

229

小模数齿轮万能渐开线检查仪

小模数双齿仪

12020107 中模数齿轮万能渐开线检查仪

12020108 齿轮周节检查仪

12020109 齿轮基节检查仪

基节检查仪

12020110 半自动周节误差检查仪

12020111 齿轮跳动检查仪

12020112 表面粗度检查仪

铣刀磨后检查仪

12020113 直角尺检查仪

12020114 框式水平仪

12020115 钳工水平仪

12020116 合象水平仪

12020117 比较仪

精密比较仪

扭簧比较仪

电感比较仪

12020118 杠杆预齿轮比较仪

12020119 齿轮切线规

12020120 平板

12020121 传动链误差测试仪

滚齿机传动链检查仪

12020122 经济尺

12020123 刚度尺

12020124 滑道

12020125 度量仪

12020126 测锥仪

12020127 百分表检查仪

百分表检定仪

12020128 车削爆炸式快停夹具

车轮爆炸式快停装置

12020129 砂轮性能检测仪

12020130 千分比较仪

12020131 线角仪

12020132 蜗杆检查仪

12020133 车刀测量磨损装置

12020134 数显长度测量仪

12020135 齿轮范成仪

12020136 千分表测定仪

12020137 光洁度测量仪（检查仪）

12020138 齿轮误差动态测量仪

12020200 电动量仪

12020201 电感测微仪

12020202 电感测量头

12020203 凸轮轮廓检测台

12020204 数显电感测微仪

12020205 比较仪继电控制装置

12020206 比较仪记录器

12020207 磨加工自动控制测量仪

12020208 圆度仪

12020209 内孔比长仪

12020210 测量台架

12020211 微动测量台架

12020212 电感式表面粗糙度齿廊仪

压电式表面粗糙度检验仪

12020213 磨床自动测量装置

12020214 手动测量装置

12020215 电动极限仪（机）

12020216 磁盘磁尺

12020217 自动分选仪（机）

12020218 阻抗测量头

12020219 压电、电感、电容测力仪

12020220 电容测微仪

12020221 电动轮廓仪

12020222 三坐标测量仪

12020223 差动测微仪

12020224 表面形状仪

钢轨断面形状测量仪

小孔径测量仪

12020226 粗糙变样板

12020227 手持校准仪

12020228 风致电感测微仪

12020300 气动量仪

12020301 浮标式气动量仪

12020302 气动放大器

12020303 气动测量头

12020304 连续表面主动测量仪

230

12030000 工具

12030100 电动工具

12030101 电工剪刀

12030102 绕线机

12030103 磨气门机

12030104 铣缸机

12030105 磨缸机

12030106 导线压接钳（接线钳）

12030107 电动螺丝刀

12030108 电动扳手

12030109 电火花强化机

12030110 手电钻

12030111 冲击电钻

12030112 电锤

12030113 电动管子铰板

12030114 电动喷漆枪

12030115 电动号码机

12030116 电动自动加油机

12030117 电动曲线锯

12030118 电动钢筋标距仪

12030119 机械电动移动架

12030200 风动工具

12030201 风剪刀

12030202 风螺刀

12030203 风砂轮

12030204 风冲击器

12030205 风动滑脂加注器

12030300 专用工具

12030301 计算机专用工具

12030302 玻璃工专用工具

12030303 钟表专用工具

12030304 自动洗表机

12030305 万能晶球钻夹具

12030306 机电专用工具

12030307 发动机翻转架

12030308 轮胎拆装机

12030309 车架校正器

12030310 轮胎充气装置

12030311 汽车发动机吊装架

12030400 储存容器

12030401 水罐

12030402 油罐

12030403 储气罐

气罐

12030404 药罐

12030405 六孔钢管放置器

12030406 啤酒罐

12030500 绘图工具

12030501 绘图仪器

12030502 画图专用工具

12030600 土建工具

12030601 喷浆机

12030602 磨石机

12030603 射钉机

12030604 风磨机

12030605 轧滚

12030700 其它工具

12030701 模具

12030702 磁钢

12030703 玻璃切刀器

12030704 管子板

12030705 汽门铰刀

12030706 扭力扳手

12030707 仪表检修工具

12030708 机电维修工具

12030709 钥匙机

12030710 升降梯（合金梯等）

12030711 强光手电

12030712 汽压黄油枪

231

12030713 汽油焊枪

12030714 台虎钳

12040000 器皿

12040100 贵重器皿

12040101 铂金坩埚

12040102 玛瑙研钵

12040103 黄金坩埚

13000000 家具

13010000 木制家具

13010100 床

13010200 桌几

13010300 椅凳

13010400 沙发

13010500 柜、橱、箱

13010600 台架

13010700 其它木制家具

13020000 金属家具

13020100 床

13020200 桌几

13020300 椅凳

13020400 沙发

13020500 柜、橱、箱

232

13020600 台架

13020700 其它金属家具

13030000 钢木家具

13030100 床

13030200 桌几

13030300 椅凳

13030400 沙发

13030500 柜、橱、箱

13030600 台架

13030700 其它钢木家具

13040000 竹藤家具

13040100 床

13040200 桌几

13040300 椅凳

13040400 沙发

13040500 柜、橱、箱

13040600 台架

13040700 其它竹藤家具

13050000 塑料家具

13050100 床

13050200 桌几

13050300 椅凳

13050400 沙发

13050500 柜、橱、箱

13050600 台架

13050700 其它竹藤家具

13060000 其它材料家具

13060100 床

13060200 桌几

13060300 椅凳

13060400 沙发

13060500 柜、橱、箱

233

13060600 台架

13060700 其它材料家具

14000000 行政

办公设备

14010000 安全消防设备

14010100 安全设备

14010101 防毒面具

14010102 安全带

14010103 烟雾报警器

14010104 火灾报警器

14010105 感烟探测器

14010106 防盗报警器

14010107 图书监测仪

14010108 报警器

14010109 保险柜(箱)

14010110 防弹衣

14010111 防盗门

14010112 交通勘查箱

14010113 酒精检测器

14010114 发光镜(大号)

14020000 炊事设备

14020100 主食设备

14020101 和面机

14020102 馒头机

14020103 切面机

14020104 饺子机

14020105 ! 包机

14020106 磨浆机

14020107 电高压锅

14020108 淘米机

14020109 油条机

14020110 电饼铛

14020111 食品搅拌机

14020112 蒸饭箱

14020113 面包加工机

14020114 元宵机

14020115 面包搓条机

14020200 副食设备

14020201 切肉机

14020202 绞肉机

14020203 切块机

14020204 切菜机

14020205 拌馅机

14020206 压菜馅机

14020207 肉片机

14020208 剁菜机

14020209 豆芽生长机

14020210 打蛋机

搅蛋机

14020211 洗菜机

14020212 剥皮机(去皮机、削皮机)

14020213 豆奶机

14020214 脱毛机

14020215 调理台柜

14020300 炉灶

14020301 面包机(烘烤箱)

14020302 西餐炉

14020303 烙炸炉

14020304 燃气炉灶

14020305 电炸炉

14020306 各种炉灶

14020307 太阳灶

14020308 远红外食品电烤电温两用箱

14020400 其他炊具

14020401 锅

14020402 屉

14020403 保暖送饭车

14020404 洗碗筷机

14020405 清毒箱

14020406 炊事用车

234

14030000 清洁卫生设备

14030100 清扫设备

14030101 洗地车(机)

14030102 吸尘器

14030103 除尘器

14030104 打蜡机

14030105 吸尘擦光机

14030106 擦窗机

14030107 清洗机

14030108 管道疏通机

14030109 电子除垢仪

14030110 锅炉清理机

14030200 喷洒设备

14030201 喷雾器

14030300 废弃物处理设备

14030301 废弃物焚烧炉

14040000 生活用具

14040100 取暖设备

14040101 热风器

14040102 取暖电炉

14040103 电加热器

14040104 远红外加热器

14040105 浴水加热器

14040106 电暖器

14040107 煤烟暖气炉

14040200 洗涤设备

14040201 洗衣机

14040202 甩干机

14040203 烘干机

14040300 供水设备

14040301 液化气体开水锅炉

14040302 烧煤开水锅炉

14040303 电热开水器

14040304 饮水机

14040305 煤气热水器

14040400 煤柴工具设备

14040401 劈柴机

14040402 煤球机

14040403 搅煤机

14040404 筛煤机

14040405 摔煤机

14040406 手动截锯

14040407 蜂窝煤机

14040408 煤渣机

14040500 行政事物用具

14040501 刷烟囱机

14040502 拔烟囱机

14040503 点钞机

14040504 铃声控制器

14040505 伪钞鉴别器

14040506 多功能电镜试表决处理机

14040507 考勤机(考勤系统、刷卡机)

14040508 电子收款机

14040509 利息机

14040510 矿泉壶

14040511 阅卷机

14040512 表决器

14040513 报到器

14040514 会议系统

14040515 同声传译系统

15000000 被服装具

15010000 被服

15010100 被褥

15010101 被

15010102 褥

15010103 毛毯

15010200 服装

15010201 棉布服装

15010202 化纤服装

15010203 丝绸服装

15010204 毛呢服装

15010205 羽绒服装

15010206 皮制服装

235

15020000 装具

15020100 床上装具

15020101 床单

15020102 蚊帐

15020200 室内装具

15020201 地毯

15020202 挂毯

15020203 电动窗帘机

15020204 浴盆

15020205 黑板

15020206 白板

15020207 灯具(台吊灯、台灯、壁灯)

15020208 装饰镜

15020300 室外装具

15020301 帐篷

15020302 活动房屋

15020303 伞

15020304 苫布

15020305 遮阳斗篷

15020306 电话亭

16000000 牲畜

16010000 牲口

16010100 牛

16010200 马

16010300 驴

16010400 骡

16020000 其它牲畜

16020100 骆驼

16020200 警犬

16020300 鹿