显微镜实验管理室制度

1、各实验课程教师应在学期初将在本实验室上课的内容和时间通知管理人员，以利于管理人员提前安排、调整。

2、本实验室主要承担全系本科生实验教学任务，进行科研工作的教师和学生应提前预约，以便管理人员做好安排、准备工作。

3、保持实验室清洁，注意防潮，严禁随意开窗。

4、实验结束，需整理干净自己的桌面，登记使用情况并有任课教师签字、检查后方可离开，最后由值日生做好清洁工作，值日内容包括：擦掉桌子上的灰尘和橡皮屑，地板拖干净、将显微镜及椅子排放整齐、垃圾清除，经管理教师检查后方可离开。

5、为方便集中管理，本实验室仪器不外借。如有特殊情况，需有“中心”主任签字并及时归还。

6、由于违反操作规程造成显微镜及配件损坏、遗失，要及时登记，并按校、系有关规定进行赔偿。

[显微镜操作注意事项]

1、插上插座之前先检查显微镜电源开关是否关上，并且先将照明强度旋至最小；同样，使用完毕也要先将照片强度调至最小再关电源，拔下电源插座。

2、转换镜头时要使用转换器，不要用手直接接触镜头，以免光路发生偏移。

3、使用油镜后，应急使用清洗液将镜头擦1-2次。

4、使用完毕后，将所观察的切片取走，转低倍镜对准光路。

5、显微镜防尘罩不要乱放，使用完毕后归于原位。

河南师范大学

水产养殖实验教学中心

2006年1月