河南师范大学用水审计咨询服务项目报价单

| 序号 | 服务内容及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. 用水现状审计（核心基准） （1）基础信息核查：办学规模、校区布局、建筑功能区划、师生人数、历年用水统计（近 2 年）。 （2）水源与计量审计：自来水/自备水源/非常规水（雨水、再生水）占比；一级/二级/三级水表配备率、完好率、抄表台账；核查计量盲区、表具老化等情况。 （3）水费成本审计：近 2 年水费账单、单价（含阶梯、排污费）、支付记录；核算单位水成本、人均用水量、水费。 （4）用水终端审计：宿舍 / 食堂 / 教学楼 / 办公区 / 绿化；节水器具普及率、老旧器具占比。 （5）基准水量核定：以近 2 年平均用水量为基准，剔除异常（基建、疫情、人数等），形成基准用水报告，作为节水量核算依据。 （6）节水潜力评估：终端改造、管网修复、智慧监控、非常规水利用、管理节水的潜力与投资估算。 2. 审计成果输出 用水审计报告或水平衡测试报告。 | 1 | 项 |
| 项目总报价（元）： |  |  |  |
| 公司名称（加盖公章）： 签名： 联系方式： |  |  |  |
| 备注： 1.项目预算价：9850元，超过预算价为无效报价，项目包含所有材料费、水电费用、人工、措施、税费等；。 2.工期：20个日历日，完成用水审计服务，并出具用水审计报告或水平衡测试报告。 3.项目要求：根据国家及河南省最新的标准，严格依据GB/T 17166-2019 《能源审计技术通则》、GB/T 31342-2014 《公共机构能源审计技术导则》、DB41/T 2535-2023《用水单位节水评价规范通则》等国家及行业标准和有关法律法规完成用水审计工作，出具用水审计报告。 4.售后服务：根据用水审计提供后续合规性和合理性建议等技术咨询服务。 5.付款方式：中标方完成用水审计服务，提供用水审计报告或水平衡测试报告后，采购方支付中标价的100%。 |  |  |  |