河南师范大学校西区排球训练场硬化及训练墙建设相关要求

河南师范大学后勤管理处、后勤服务集团本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，对河南师范大学校西区排球训练场硬化及训练墙建设项目进行公开招标，欢迎有能力的施工队踊跃参加。

一、资质要求

1、投标方具备房屋建筑工程施工专业总承包叁级及以上资质。

2、提供工商营业执照副本，提供安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证。提供法人身份证、委托人身份证、委托书。

所有资质年检且有效，报名时验原件，留复印件，开标时验原件。

三、投标文件组成

1、投标单位资格中要求的证件。

2、报价表。

3、产品说明书及有关技术资料，单位简介。

4、投标文件一份正本，三份副本。

四、项目内容及要求

1、详细工程量见附表。

2、售后服务：自接到报修电话后于1小时内到达现场处理，当天处理完毕。

3、质保期：自验收合格之日起算一年以上。

4、本工程验收合格标准应符合招标文件要求、图纸施工要求、符合国家施工验收规范和质量等级评定要求。

五、工程时间

施工日期为自签订合同后30个日历日。因承包方原因造成工期延误，除扣除承诺中相应的履约保证金外，工期每推迟1天另支付给甲方1000元的违约金。

六、验收及付款方式

安装完毕，由使用方及有关部门联合验收，现场进行测量，全部工程以实际发生数为准，最终款额以审计为准。不支付预付款，验收合格经审计后支付全款的95%，剩余5%做为质保金一年后无质量问题一次性支付。

七、投标报价

1、招标人发出的招标文件工程量清单内容及格式不允许修改，投标人在工程量清单报价时如发现招标人提供的工程量清单中的项目名称和工程数量与招标人提供的施工图纸中的施工项目和工程数量存在较大差异时，应以书面形式向招标人提出，招标人在招标文件规定的投标截止日期至答疑会结前进行确认澄清。投标人未在规定的时间内向招标人提出异议，则视为投标人已认可该工程量清单包含了施工图纸全部内容。招标人有权力认为投标总价包含了施工图纸全部内容，有权力要求中标单位完成施工图纸全部内容。

2、投标报价应包括完成招标文件规定的工程量清单所列项目的全部费用，包括措施项目费、其他项目费、规费、税金、住房公积金、意外伤害保险、社会保险费。

3、本次投标报价采用固定总价方式。投标人应当根据本企业的具体经营状况、技术装备水平、管理水平和市场价格信息，根据工程的实际情况、风险程度，自主确定人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润和风险，提出投标报价，且不得低于其企业成本。投标报价以人民币为货币单位。

4、投标人不得采用总价优惠或以百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的单价中，不得出现某项单价的重大让利，低于成本报价。

5、投标人的最终报价将被招标人理解为完成招标文件工程量清单中规定的全部内容的所有费用。任何有选择的报价将不予接受，每一项目只允许有一个报价。

八、调整部分

1、工程开工后，甲方有权按现场实际情况对工程量进行调整。对工程量增减可能引起的风险费用，投标人在综合报价中应予以考虑。甲方只对已完成工程进行盘点，按照投标分部分项综合单价结算（无论工程量变动幅度多大，综合单价不做任何调整），其他费用一律不予支付。

2、由于招标人原因延期开工或中途停工的，工期相应顺延。因其可能发生的停工、窝工损失及其他一切风险费用由投标人在报价时综合考虑。中标后，中标造价除设计变更外，不做任何调整。

3、现场临时水、电由投标单位自行解决，在报价时综合考虑。

九、投标保证金

1、投标保证金为现金壹万元（10000元），确定中标方后，未中标单位的投标保证金无息退还。中标单位投标保证金自动转为履约保证金。

2、以下情况投标保证金不予退还：

①中途退出或未按时递交投标文件（提请注意：务必准时递交投标文件）。

②中标厂家领取中标通知书后未在规定时间内签定合同。

十、其他要求

1、本项目统一勘查现场，投标单位在勘查现场时对材料进行明确，必要时现场统一增补，没有增补的，以达到使用单位标准为准。对于没有统一增补的情况下，在施工过程中发生额外的材料费用投标方自行承担，招标方不予以支付款额。

3、本工程实行全程监督制，材料进场、阶段性工程均由监管人员验收合格后方可进入下一工序，使用的材料应出具出厂合格证及检验报告。

4、本项目现场勘查时间定为7月31日上午9：00，联系人王科长，电话3325420。

6、投标人应将投标文件密封，所有封袋正面都要求写明“在     年  月  日（投标截止日）之前不得开封”字样并加盖投标人公章。

7、本工程设立工程控制价，超过投标限价的投标报价将不被接受，并对其做废标处理。