招标要求

一、技术要求：

1、潜热水泵型号为：200QJR32－221/17-37KW，温度80度；

2、变频控制柜：45KW电抗，1控1，高1.5米*宽0.7米*厚0.4米；

3、配套件（泵管连接用不锈钢螺栓、夹板，皮垫等）；

4、潜热水电缆型号为：JHS1*25平方，约60米/根*3根=180米；

5、无缝井管3寸，管壁4—4.5MM，约91米（新热水泵计划下井深度约210米左右）；

6、对现有潜热水泵和泵管从井内提出，并对潜水泵进行检修保养，同时对新的潜水泵和泵管进行安装及下井施工，

二、其他要求：

1、中标人提供有效发票。

2、投标人自行勘查现场。

3、本项目包工、包料（含人工费、机械设备费、工具和物料费、税费以及垃圾的清理、装卸、运输、处置费等），包质量、包安全、包含材料的采购、设备的安装、调试，检修保养，最终更换新的供水设备后交付使用。

4、投标人承诺3年质保期。三年内出现的问题全部由中标方承担，三年后中标方承诺只收材料费用，免人工费，要求在接到报修电话后迅速做出响应，4个小时内到达现场给予解决，大的问题当天处理完毕。投标人应承诺其他售后服务。

5、施工全过程有专人监管，最终验收合格后支付90%款额，一年后支付款额10%。

6、投标人应对提供材料的具体规格参数、技术参数、生产厂家、图片、单价、总价在投标书中体现，要求对材料单价，施工过程中一切费用提供报价明细。

7、工期要求签订合同后3日内调试出水，达到正常取水要求，全部工程结束，提交招标方验收。

8、资质、技术符合要求的，采取合理低价中标评标方式。