河南师范大学教案

2019 — 2020学年 第 一 学期

课   程   名   称          无机及分析化学实验

授   课   教   师  王春风 过治军 杨洪 郭君丽 石长应

教 师 所 在 院 系            生命科学学院

授   课   对   象      生科、生技、生工、食品专业

总 学 时 、学  分           28学时  1学分

河南师范大学

实验一 化学实验基本操作、常见仪器使用

一、实验目的

1. 学习化学实验规则和安全知识，熟悉实验程序和要求、通用化学试剂规格标志、实验结果表示与实验报告等基础知识。

2. 掌握常用玻璃仪器的洗涤和实验中一些常见问题的处理方法。

二、实验内容

（一）化学实验基本知识

1.  学习化学实验室规章制度、安全知识、实验  污染和保护。

A．进入实验室前要认真预习，明确实验目的，了解实验原理、方法、步骤以及基本操作和注意事项。

B． 遵守纪律，不迟到早退，不大声喧哗，保持实验安静。

C．实验前：

清点仪器，如发现破损，及时向老师汇报；如在实验过程中损坏，填写仪器破损报告单。

D．实验时：

a. 先听从教师的指导，然后按照操作规程正确操作，仔细观察，随时将实验现象和数据如实记录在专用记录本上。

b.  公用仪器和试剂瓶用完立即放回原处，不能随意乱放。

c.  要保持桌面和实验室清洁。

如：废液倒入废液缸；  用后的试纸、滤纸和废物投入废物篓

d. 严格遵守水，电，煤气，易燃，易爆以及有毒药品的安全规则。

E． 实验完毕：

将实验桌面，仪器和药品架整理干净。

- 根据原始记录，联系理论知识，认真分析问题，处理数据，按要求写出实验报告。

2. 化学试剂及有关知识（见实验教材24页）

分类：标准试剂

一般试剂

高纯试剂

专用试剂

选用守则：就低而不就高

3. 化学实验程序和要求，实验记录与实验报告的书写格式（见实验教材25页）。

一、实验目的

二、实验原理

三、实验步骤

四、实验结果（实验数据及结果处理）

五、讨论（分析误差产生原因，实验中应注意的问题及某些改进措施）

（二）实验室安全基本知识

实验室安全知识：进行化学实验，经常要使用水，电，煤气，各种仪器和易燃，爆，腐蚀性以及有毒的药品。

A．实验进行时，不得擅自离开自己的位置。水，电，煤气，酒精灯用完立即关闭。实验结束后，值日生应再一次检查是否关好。

B．化学实验药品：

a.  不允许任意混合各种化学药品，以免发生事故。

b.  浓酸，浓碱等具有强腐蚀性药品，切勿溅在皮肤或衣服上，尤其不可以溅如眼睛中。

c.  极易挥发和引燃的有机溶剂（如乙醚，乙醇，丙酮，苯等），使用时必须远离明火，用后立即塞紧瓶塞，放如阴凉处。

d.  加热时，要严格按照实验操作规程。制备或实验有刺激性，恶臭和有毒的气体时，必须在通风橱进行。

e . 任何化学实验药品不得进入口中或接触伤口。有毒废液不得倒入水槽，以免产生有毒气体。

C．进行危险性实验时，使用防护眼镜，面罩，手套等防护用具。

D．不能在实验室饮食。实验结束必须洗净双手才可以离开。

（三）常用玻璃仪器的使用，以及电子天平、 容量瓶、移液管、滴定管的正确使用

三、实验作业

试述电子天平、 容量瓶、移液管、滴定管在使用中的注意事项。

四、注意事项

1、务必使学生了解实验室的规章制度，掌握实验室安全基本知识。

2、使学生熟悉无机及分析化学实验的实验程序和要求。

五、教学方法

讲授法与自学相结合

六、教具准备

多媒体

七、选用教材

南京大学《无机及分析化学实验》实验指导书，高等教育出版社，2015年，第五版。

- 参考书目

1、武汉大学 著：《分析化学实验》（第4版），高等教育出版社，2001年5月。

2、宋林青 著：《无机及化学分析实验》（第1版），化学工业出版社，2004年9月。

3、崔学桂 著：《无机及化学化学实验》（第1版），化学工业出版社，1998年4月。

4、辛述元 著：《无机及化学化学实验》（第1版），化学工业出版社，2003年7月。

实验二 中和热的测定

一、实验目的

1. 用量热法测定NaOH与HAc和HCl与NH3·H2O的中和热。

2. 根据盖斯定律计算HAc与NH3·H2O的解离热。

3. 了解化学标定法，并掌握操作。

二、实验原理

在298K稀溶液下，1moLOH-与1moLH+中和，可放出57.3kJ的热量。即:

OH- (aq)+ H+(aq)= H2O(l)

△rHmθ=-57.3kJ·mol-1

在水溶液中，强酸和强碱几乎全部解离，故各种一元强酸和强碱的中和热值应该是相同的，即为57.3 kJ·mol-1，弱酸(碱)解离要吸收热量，其中和热绝对值小于57.3 kJ·mol-1，两者差值就是弱酸(碱)的解离热。

本实验采用化学标定法，即用已知反应热效应标定另一反应的热效应。

OH- (aq)+ H+(aq)= H2O(l)       △rHmθ=-57.3kJ·mol-1   （1）

OH- (aq)+HAc= H2O(l) +Ac-     △rHmθ       （2）

n(NaOH)·△rHmθ（1）= -C1 △T1

n(NaOH)·△rHmθ（2）= -C2 △T2

△rHmθ（1）/ △rHmθ（2）= △T1/ △T2

实验装置如下图所示：

三、实验步骤

1.（1）用量筒准确取1.00mol·L-1HCl溶液100.0mL置于干燥的量热计中。塑料盖上附有温度计。调节温度计高度，使水银球距离杯底2cm左右。观察盐酸溶液底温度，当保持不变时，记下读数，作为盐酸溶液底起始温度。

（2）取另一干净底量筒准确量取3.00 mol·L-1 NaOH溶液25.0mL，用另一温度计测量该溶液的温度，看是否与盐酸溶液起始温度一致，若不一致，则需略加调节使与盐酸溶液起始温度相同。

（3）取下量热计上的塑料盖，将上述NaOH溶液迅速倒入量热计中，盖紧塑料盖，并充分摇匀，观察温度计读数的变化，并用手轻轻敲打温度计，待温度上升并达到最大值时，记下最高温度。用pH试纸检查一下量热计中溶液的酸碱性（溶液应为酸性）。

2. HAc和NaOH中和热的测定

用1.00 mol·L-1HAc代替1.00 mol·L-1HCl溶液，重复上述操作，测定HAc和NaOH中和反应的中和热。

3. HCl与NH3·H2O中和热的测定

NaOH溶液体积取40mL,重复1操作；

用3.00 mol·L-1NH3·H2O代替3.00 mol·L-1NaOH溶液重复1操作，测定HCl与NH3·H2O中和反应的中和热。

四、注意事项

1、实验中使用两个温度计在使用之前要进行校正，以减小测定的误差。

2、混合两种溶液时一定要迅速，盖紧塑料盖，并充分搅拌。

3、观察温度的变化时，一定等温度计不再变化时，准确读出温度计的读数。

4、在重复上述操作时，一定要把量热计刷洗干净。

5、温度计上的乳胶套不能去掉，用过后要平放在实验台上。

五、教学方法

讲授法与自学相结合

六、教具准备

多媒体

七、选用教材

南京大学《无机及分析化学实验》实验指导书，高等教育出版社，2015年，第五版。

八、参考书目

1、武汉大学 著：《分析化学实验》（第4版），高等教育出版社，2001年5月。

2、宋林青 著：《无机及化学分析实验》（第1版），化学工业出版社，2004年9月。

3、崔学桂 著：《无机及化学化学实验》（第1版），化学工业出版社，1998年4月。

4、辛述元 著：《无机及化学化学实验》（第1版），化学工业出版社，2003年7月。

实验三 化学反应速率和速率常数的测定

一、实验目的

1、掌握化学反应速率和速率常数的测定方法。

2、掌握化学反应速率和速率常数的测定原理。

3、掌握准确量取液体试剂的方法。

二、实验原理

速率方程:定量表示反应速率和浓度关系的方程式

cA和cB的指数x、y称对A、B的分级数；x+y称为反应的总级数，简称反应级数。

在水溶液中

(NH4)2S2O8+3KI=(NH4)2SO4+K2SO4+KI3

即        S2O82-+3I- =2SO42-+I3-   (1)

V=

为了测定Δ[S2O82-]，以淀粉为指示剂，同时加入Na2S2O3，在（1）反应中，还进行2S2O32-+ I3- =S4O62-+3I-  (2)反应。事实表明（2）反应较（1）反应快许多，因此S2O32-消耗完之前，I3-不存在，溶液无色，一旦[S2O32-]=0，溶液变成蓝色，

此时Δ[S2O82-] ＝ ＝ ＝

分别进行表中的五组实验得：

＝k[S2O82-]1x·[I-]1y

＝k[S2O82-]2x·[I-]2y

＝k[S2O82-]3x·[I-]3y

＝k[S2O82-]4x·[I-]4y

＝k[S2O82-]5x·[I-]5y

根据以上五个方程求x和y。

三、实验步骤

1、用25mL或20mL的刻度移液管准确量取20.00mL KI的溶液，放入250mL的烧杯中，用5mL的吸量管和10mL的刻度移液管分别量取2mL的淀粉溶液和8.00mL的Na2S2O3溶液，放入上述取好的KI溶液中，轻摇，使溶液混合均匀。

2、用量筒量取20mL的(NH4)2S2O8溶液，迅速加到烧杯中，同时按动秒表，并轻摇使溶液混匀，观察溶液刚出蓝色即迅速停止计时，将反应时间记录下来，填入表中，此结果为Δt1

| 实验编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.20mol·L-1 KI | 20.00mL | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 5.00 |
| 0.2%淀粉 | 2.00mL | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 0.01mol·L-1 Na2S2O3 | 8.00mL | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 0.10mol·L-1 K2SO4 | / | / | / | 10.00mL | 15.00mL |
| 0.20mol·L-1(NH4)2SO4 | / | 10.00mL | 15.00mL | / | / |
| 0.20mol.L-1(NH4)2S2O8 | 20.00mL | 10.00 | 5.00 | 20.00 | 20.00 |
| 反应时间Δt | Δt1 | Δt2 | Δt3 | Δt4 | Δt5 |
| 速率常数k | k1 | k2 | k3 | k4 | k5 |

四、注意事项

1、在向KI中加入淀粉和Na2S2O3后，要轻摇，使溶液混合均匀。

2、在向KI、淀粉和Na2S2O3混合溶液中加(NH4)2S2O8时，操作必须迅速，并同时按动秒表，轻摇使溶液混匀，观察溶液刚出蓝色即迅速停止计时，将反应时间记录下来。

3、在加入各种试剂时，顺序不能够颠倒。

4、取各种试剂的移液管不能相互混用，否则易污染试剂。

五、教学方法

讲授法与自学相结合

六、教具准备

多媒体

七、选用教材

南京大学《无机及分析化学实验》实验指导书，高等教育出版社，2015年，第五版。

八、参考书目

1、武汉大学 著：《分析化学实验》（第4版），高等教育出版社，2001年5月。

2、宋林青 著：《无机及化学分析实验》（第1版），化学工业出版社，2004年9月。

3、崔学桂 著：《无机及化学化学实验》（第1版），化学工业出版社，1998年4月。

4、辛述元 著：《无机及化学化学实验》（第1版），化学工业出版社，2003年7月。

实验四 水溶液中的解离平衡

- 实验目的

1、了解同离子效应。
2 、掌握缓冲溶液的配制并试验其性质。
3、了解盐类水解以及抑制水解的方法。
4、试验沉淀的生成、溶解及转化的条件。

- 实验内容

1、同离子效应

（1）取两支小试管，各加入1mL0.1 mol·L-1 HAc溶液及1滴甲基橙。混合均匀，溶液呈何色？在一管中加入少量NaAc(s)，观察指示剂颜色的变化。试说明两管颜色不同的原因？

（2）取两支小试管，各加入5滴0.1 mol·L-1 MgCl2溶液，在其中一支试管中再加入5滴饱和NH4Cl溶液，然后分别在两支试管中加入5滴2 mol·L-1 NH3·H2O，观察两试管发生的现象有何不同？何故？

2、缓冲溶液的配制和性质

（1）用0.1 mol·L-1 HAc和0.1 mol·L-1NaAc溶液配制pH＝4.0的缓冲溶液10 mL，应该如何配制？配好后，用试纸测定其值，检验其是否符合要求？

（2）将上述的缓冲溶液分二等份，在一份中加如1 mol·L-1 HCl 1滴，在另一份中加入1 mol·L-1 NaOH 1滴，分别测定其pH值。

（3）取两支试管，各加入5 mL蒸馏水，用pH试纸测定其pH值。然后分别加入1 mol·L-1 HCl 1滴和1 mol·L-1 NaOH 1滴，再用pH试纸测定其pH值，与上面实验结果比较，说明缓冲溶液的缓冲性能。

3、盐的水解

1）在三支小试管中分别加入1mL0.1 mol·L-1 Na2CO3，NaCl及Al2(SO4)3溶液，用pH试纸试验它们的酸碱性。解释原因，并写出反应方程式。

（2）用pH试纸实验0.1 mol·L-1 Na3PO4, Na2HPO4、NaH2PO4溶液的酸碱性。酸式盐是否都呈酸性，为什么？

（3）将少量固体SbCl3加到盛有1mL蒸馏水的小试管中，有何现象产生？用pH试纸试验溶液的酸碱性。加入6 mol·L-1 HCl，沉淀是否溶解？最后将所得溶液稀释，又有什么变化？解释上述现象，写出有关反应方程式。

4、溶度积原理的应用

（1）沉淀的生成

在一支试管中加入1mL0.1 mol·L-1 Pb(NO3)2溶液，然后加入1mL0.1 mol·L-1 KI溶液，观察有无沉淀生成？

在另一支试管中加入1mL0.001 mol·L-1 Pb(NO3)2溶液，然后加入1mL0.001 mol·L-1 KI溶液，观察有无沉淀生成？试以溶度积原理解释以上的现象。

三、注意事项

1. 认真观察，并记录实验现象；

2. 运用理论知识解释所观察到的实验现象；

3. 节约使用药品。

四、教学方法

讲授法与自学相结合

五、教具准备

多媒体

六、选用教材

南京大学《无机及分析化学实验》实验指导书，高等教育出版社，2015年，第五版。

七、参考书目

1、武汉大学 著：《分析化学实验》（第4版），高等教育出版社，2001年5月。

2、宋林青 著：《无机及化学分析实验》（第1版），化学工业出版社，2004年9月。

3、崔学桂 著：《无机及化学化学实验》（第1版），化学工业出版社，1998年4月。

4、辛述元 著：《无机及化学化学实验》（第1版），化学工业出版社，2003年7月。

实验五 氯化钠的提纯

一、实验目的

1、掌握提纯NaCl的原理和方法。

2、学习溶解、沉淀、减压过滤、蒸发浓缩、结晶和烘干等基本操作。

3、了解SO42-, Ca2+, Mg2+等离子的定性鉴定。

二、实验原理

粗食盐中含有SO42-，Ca2+，Mg2+，K+等可溶性杂质和泥沙多种不溶性杂质。选择适当的试剂可使SO42-，Ca2+，Mg2+ 等离子生成沉淀而除去。一般是先在食盐溶液中加入BaCl2溶液，除去SO42- ，然后在溶液中加入Na2CO3溶液，除去Ca2+，Mg2+和过量的Ba2+,过量的Na2CO3溶液用盐酸中和。粗食盐中的K+与这些沉淀剂不起作用，仍留在溶液中。由于KCl在溶液中的溶解度比NaCl的大，而且在粗食盐中的含量较少，所以在蒸浓食盐溶液时，NaCl结晶出来，KCl仍留在溶液中。

- 实验步骤

1、溶解粗食盐

称取6g粗食盐于150mL烧杯中，加30mL水，加热搅拌使粗食盐溶解（不溶性杂质沉于底部）

2、除去SO42-

加热溶液至近沸，边搅拌边逐滴加入1 mol·L-1 BaCl2溶液3～5mL。继续加热5min，使沉淀颗粒长大而易于沉降。

3、检查SO42-是否除尽

将烧杯从石棉网上取下，待沉淀沉降后，在上层清液中加1～2滴1 mol·L-1 BaCl2溶液，如果出现混浊，表示SO42-尚未除去，需继续加BaCl2溶液以除去剩余的SO42-。如果不混浊，表示SO42-已除尽。吸滤，弃去沉淀。

4、除去Ca2+，Mg2+，Ba2+等阳离子

将所得的滤液加热至近沸，边搅拌边滴加饱和Na2CO3的溶液，直至不再产生沉淀为止，再多加0.5mLNa2CO3溶液，静置。

5、检查Ba2+是否除尽

在上层清液中，加几滴饱和Na2CO3溶液，如果出现混浊，表示Ba2+未除尽，需在原溶液中继续加Na2CO3溶液直至除尽为止。吸滤，弃去沉淀。

6、除去过量的CO32-

往溶液中加6 mol·L-1HCl，加热搅拌，中和到溶液的pH值约为2～3（用pH试纸检查）。

7、浓缩与结晶

把溶液倒入蒸发皿中，蒸发浓缩到有大量NaCl结晶出现（约为原体积的1/4 ）。冷却，吸滤。然后用少量蒸馏水洗涤晶体，抽干。

8、产品纯度的检验

取产品和原料个1g，分别溶于5mL蒸馏水中，然后进行下列离子的定性检验：

（1） SO42-：各取溶液1mL于试管中，分别加入6 mol·L-1HCl溶液2滴和1mol·L-1 BaCl2溶液2滴。比较两溶液中沉淀产生的情况。

（2） Ca2+ ：各取溶液1mL，加2 mol·L-1HAc使呈酸性，再分别加入饱和(NH4)2C2O4溶液3~4滴，若有白色沉淀产生，表示有Ca2+存在。比较两溶液中沉淀产生的情况。

（3） Mg2+ ：各取溶液1mL ，加6 mol·L-1NaOH溶液5滴和镁试剂Ⅰ2滴，若有天蓝色沉淀生成，表示有Mg2+存在，比较两溶液的颜色。

四、注意事项

1. 减压过滤装置的正确使用；

2. 节约使用药品。

五、教学方法

讲授法与自学相结合

六、教具准备

多媒体

七、选用教材

南京大学《无机及分析化学实验》实验指导书，高等教育出版社，2015年，第五版。

八、参考书目

1、武汉大学 著：《分析化学实验》（第4版），高等教育出版社，2001年5月。

2、宋林青 著：《无机及化学分析实验》（第1版），化学工业出版社，2004年9月。

3、崔学桂 著：《无机及化学化学实验》（第1版），化学工业出版社，1998年4月。

4、辛述元 著：《无机及化学化学实验》（第1版），化学工业出版社，2003年7月。

实验六   酸碱滴定操作练习

一、实验目的

1.初步掌握滴定分析操作技术。

2.初步掌握移液管和吸量管的操作技术。

3.熟悉甲基橙和酚酞指示剂的使用和终点判断。

- 实验原理

滴定分析是将一种已知浓度的标准溶液滴加到被测试样中，直到化学反应完全为止，然后根据标准溶液的浓度和体积求得被测试样中组分含量的一种方法。

三、实验步骤

（一）酸滴定碱（用甲基橙指示剂）

1.用移液管吸取20.00mL 0.1 mol·L-1NaOH溶液溶液于锥形瓶中 ，加2～3滴甲基橙指示剂，用HCl溶液滴定至溶液刚好由黄色变为橙色即为滴定终点，准确记录所消耗的HCl溶液体积。

2.平行滴定三份,要求所消耗的HCl溶液的体积最大差值在0.04mL范围内。

3. 求酸碱溶液的体积比VHCl/VNaOH。

（二）碱滴定酸（用酚酞指示剂）

1.用移液管吸取20.00mL 0.1 mol·L-1 HCl溶液于锥形瓶中，加2～3滴酚酞指示剂，用0.1 mol·L-1 NaOH溶液滴定溶液由无色变为微红色，此红色30s不褪色即为终点。

2.平行测定三次，要求所消耗的NaOH溶液的体积最大差值在0.04mL范围内。

3.求酸碱溶液的体积比VHCl / VNaOH。

四、注意事项

1. 玻璃器皿小心轻放，以免损坏。

2. 标准溶液必须直接倒入滴定管中，不允许二次转移。

3. 滴定中注意：

（1）滴定开始前，滴定管尖嘴外悬挂液滴的处理：靠在锥形瓶外壁。

（2）滴定速度的控制：调节活塞开孔度的大小或调节捏乳胶管的力度。

（3）滴定停止后，滴定管尖嘴外悬挂液滴的处理：靠在锥形瓶内壁。

（4）锥形瓶的摇动：右手持锥形瓶，并摇动使溶液向一个方向旋转。

（5）临近终点时，半滴溶液的放入：滴定管尖悬挂半滴溶液，靠在锥形瓶内壁，并以洗瓶在锥形瓶内部由上向下转动冲洗。

（6）每次滴定中所加指示剂量应一致，以减少系统误差。

（7）几次测定终点颜色应尽量一致，以减少系统误差。

（8）滴定管应估数至0.01ml。

4. 注意桌面整洁，实验完毕将仪器放好。

五、教学方法

讲授法与自学相结合

六、教具准备

多媒体

七、选用教材

南京大学《无机及分析化学实验》实验指导书，高等教育出版社，2015年，第五版。

八、参考书目

1、武汉大学 著：《分析化学实验》（第4版），高等教育出版社，2001年5月。

2、宋林青 著：《无机及化学分析实验》（第1版），化学工业出版社，2004年9月。

3、崔学桂 著：《无机及化学化学实验》（第1版），化学工业出版社，1998年4月。

4、辛述元 著：《无机及化学化学实验》（第1版），化学工业出版社，2003年7月。

实验七  盐酸标准溶液的配制与标定

一、实验目的

1. 学习差量法称量方法。

2. 学习容量瓶的使用方法。

3. 练习酸式滴定管的操作方法。

4. 学习常用溶液的配制方法。

二、实验原理

配制标准溶液的方法：直接法和间接法。由于盐酸容易挥发，属于非基准物质，不能采用直接配制法，因此只能采用间接配制法。

间接法：先粗略称取一定量的物质或量取一定体积的溶液配制成接近于所需浓度的溶液，然后用基准物质来标定它的准确浓度。

三、实验步骤

1、粗略配制0.1mol·L-1的盐酸溶液。

（1）计算配制500 mL 0.1mol·L-1的盐酸溶液所需的浓盐酸的体积。

（2）用量筒量取计算体积的浓盐酸，倒入盛有适量蒸馏水的试剂瓶中，加水稀释到500 mL，摇匀。（老师已配制好）

2、容量瓶和电子天平的使用方法。

（1）容量瓶：检漏、洗涤、转移、稀释、摇匀（讲解并演示）。

- 电子天平：增量法和差量法。（讲解并演示）

3、标定盐酸的浓度。

（1）用万分之一电子天平准确称取1.4g左右的Na2CO3基准物质，在小烧杯中溶解，然后转移到250mL的容量瓶中，最后定容，得到Na2CO3标准溶液。

（2）用移液管准确移取20.00mL Na2CO3标准溶液放入锥形瓶中，以甲基橙作为指示剂，标定所配制的盐酸的浓度。

（3）通过Na2CO3和盐酸的定量关系，计算出盐酸的准确浓度。

四、注意事项

1、容量瓶和移液管的正确使用。

2、指示剂终点的判断。

3、滴定管的正确使用方法。

五、教学方法

讲授法与自学相结合

六、教具准备

多媒体

七、选用教材

南京大学《无机及分析化学实验》实验指导书，高等教育出版社，2015年，第五版。

八、参考书目

1、武汉大学 著：《分析化学实验》（第4版），高等教育出版社，2001年5月。

2、宋林青 著：《无机及化学分析实验》（第1版），化学工业出版社，2004年9月。

3、崔学桂 著：《无机及化学化学实验》（第1版），化学工业出版社，1998年4月。

4、辛述元 著：《无机及化学化学实验》（第1版），化学工业出版社，2003年7月。

实验八  KMnO4溶液的配制与标定

一、实验目的

1. 掌握高锰酸钾标准溶液的配制和标定方法。

二、实验原理

Na2C2O4和H2C2O4·2H2O是较易纯化的还原剂，也是标定KMnO4常用的基准物质，其反应如下：

5C2O42-+2MnO4-+16H+=10CO2+2Mn2++8H2O

其反应在酸性、较高温度和有Mn2+作催化剂的条件下进行，滴定初期，反应很慢，KMnO4溶液必须逐滴加入，如滴加过快，部分KMnO4在热溶液中将按下式分解而造成误差：

4KMnO4+2H2SO4=4MnO2+2K2SO4+2H2O+3O2

在滴定过程中逐渐生成的Mn2+有催化作用，结果使反应速率加快，由于KMnO4溶液本身具有特殊的紫红色，极易察觉，故用它作为滴定液时，不需要另加指示剂。

三、实验步骤

1. 准确称取1.6g左右预先干燥过的Na2C2O4，加入150mL蒸馏水溶解于烧杯中，最后定容于250mL容量瓶中，待用(四人一份,不必多配)。

2. 用移液管量取20.00mL Na2C2O4溶液放入锥形瓶中，再用10mL的刻度移液管移取8.00mL 3M H2SO4、用量杯量取40mL蒸馏水放入上述溶液中，慢慢加热直到有大量热气冒出（约80～85℃）趁热用待标定的KMnO4进行滴定，开始滴定时，速度宜慢，在第一滴KMnO4溶液滴入后，不要摇动溶液，当紫红色褪去后再滴入第二滴，接近终点时，紫红色褪去很慢，应减慢滴定速度，同时充分摇匀，以防超过终点，最后滴加半滴KMnO4溶液，再摇匀后30秒内仍保持微红色不褪，表明已达到终点。记下终点读数，并计算KMnO4溶液的浓度？

3.重复实验2，求其平均值。

四、注意事项

1、开始滴定时，速度一定要慢，在第一滴KMnO4溶液滴入后，不摇动溶液，当紫红色褪去后再滴入第二滴。

2、接近终点时，紫红色褪去很慢，应减慢滴定速度，同时充分摇匀，以防超过终点。

五、教学方法

讲授法与自学相结合

六、教具准备

多媒体

七、选用教材

南京大学《无机及分析化学实验》实验指导书，高等教育出版社，2015年，第五版。

八、参考书目

1、武汉大学 著：《分析化学实验》（第4版），高等教育出版社，2001年5月。

2、宋林青 著：《无机及化学分析实验》（第1版），化学工业出版社，2004年9月。

3、崔学桂 著：《无机及化学化学实验》（第1版），化学工业出版社，1998年4月。

4、辛述元 著：《无机及化学化学实验》（第1版），化学工业出版社，2003年7月。

实验九 铁的比色测定

一、实验目的

1. 掌握光度法测定铁的原理及方法。

2. 学会分光光度计的正确使用。

3. 学习如何选择吸光光度分析的实验条件

二、实验原理

邻二氮菲(邻菲啰啉)(o-ph)是测定微量铁的较好试剂。在pH＝2～9的溶液中，试剂与Fe2+生成稳定的红色配合物，摩尔吸光系数ε =1.1×104，其反应式是： Fe2++3(o-ph)→Fe(o-ph)3。红色配合物的最大吸收峰在510nm波长处。当铁为+3价时，可用盐酸羟胺还原，本方法的选择性很高 。

三、实验步骤

10μg·mL-1铁标准溶液配制：见书P156页

1. 在6个50mL 比色管中，用吸量管分别加入0.00、2.00、4.00、6.00、8.00、10.00mL 10μg·mL-1铁标准溶液，分别加入1.00mL盐酸羟胺，2.00mL o-ph ，5.00mL NaAc溶液，每加一种试剂后摇匀。然后，用水稀释至刻度，摇匀后放置10min。用1cm比色皿，以试剂为空白（即0.00mL 铁标准溶液），在所选择的波长510nm下，测量各溶液的吸光度。以含铁量为横坐标，吸光度A为纵坐标，绘制标准曲线。

2. 总铁的测定

称取产品1.00g,溶解定容至250mL,取该溶液2.50mL，定容至250mL(40mg/L),各取7.00mL加入7~10#比色管。7,8#为总铁。

Fe2+的测定:  操作步骤与总铁相同，但不加盐酸羟胺溶液（9，10#），测出吸光度并从标准曲线上查得相应于Fe2+的含量（单位为mg·L-1）,有了总铁含量和量，便可求出Fe3+含量。

| 管号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁标液（mL） | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 7.00样品 | 7.00样品 | 7.00样品 | 7.00样品 |
| 盐酸羟胺（mL） | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 醋酸钠（mL） | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 邻菲啰啉（mL） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最后体积（mL） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 浓度（mg/L） | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |  |  |  |  |
| 吸光度A |  |  |  |  |  |  | ? | ? | ? | ? |

四、注意事项

1、铁标液量取一定要准确。

2、药品按照表中顺序加入比色管。

五、教学方法

讲授法与自学相结合

六、教具准备

多媒体

七、选用教材

南京大学《无机及分析化学实验》实验指导书，高等教育出版社，2015年，第五版。

八、参考书目

1、武汉大学 著：《分析化学实验》（第4版），高等教育出版社，2001年5月。

2、宋林青 著：《无机及化学分析实验》（第1版），化学工业出版社，2004年9月。

3、崔学桂 著：《无机及化学化学实验》（第1版），化学工业出版社，1998年4月。

4、辛述元 著：《无机及化学化学实验》（第1版），化学工业出版社，2003年7月。

实验十 实验操作考试

一、实验目的

1. 熟练掌握无机及分析化学实验器材的正确使用和规范操作。

二、实验器材

吸量管、移液管、容量瓶、万分之一分析天平、分光光度计、酸式滴定管、碱式滴定管等。

三、实验步骤

1、分组抽签（8人一组）进行考试；

2、按签号学生对号入座，待老师提出具体要求后开始操作；

3、安装完实验装置或已准备好答题的同学举手示意，在得到老师许可后整理实验台，离开考场。

四、注意事项

待考的学生安静等待，不得大声喧哗影响考试的进行；

考试后学生不得离开，不准与其他同学交流；待考试结束老师点评后方可下课。

五、教学方法

讲授法与自己操作相结合

六、教具准备

多媒体（PPT课件回顾本学期所学的实验器材操作）

七、选用教材

南京大学《无机及分析化学实验》实验指导书，高等教育出版社，2015年，第五版。

八、参考书目

1、武汉大学 著：《分析化学实验》（第4版），高等教育出版社，2001年5月。

2、宋林青 著：《无机及化学分析实验》（第1版），化学工业出版社，2004年9月。

3、崔学桂 著：《无机及化学化学实验》（第1版），化学工业出版社，1998年4月。

4、辛述元 著：《无机及化学化学实验》（第1版），化学工业出版社，2003年7月。

# Text boxes

则V=＝=k[S2O82-]x·[I-]y

＝