动力电源及关键材料中心供配电工程技术要求

一、项目需求

本项目为河南师范大学动力电源及关键材料中心供配电工程设备采购及安装，本项目分三个标段招标：

标段一：2台800KW干式变压器采购。本项目使用一台，东区六院系配电室使用一台，质量等级中上乖，技术参数：SCB10-800KVA/10/0.4KV,DYN11，UX=6%,AF,IP20,温控，外壳高度与高压柜等高。变压器必须经过新乡市供电局校验，方可送到工地现场。变压器工期要求为签订合同之日起25天内到场。

标段二：高低压成套配电柜采购。包括：0.4KVGGD开关柜5面，10KVHXGN开关柜1面，信号箱一个，24AH壁挂式直流屏（AD）一套，电气接线图详见设计图纸。工期要求为签订合同之日起25天内到场。

标段三：安装工程。中心配电室内配电装置甲方供材（甲方提供标段一、标段二要求的设施设备，其余的安装对接需用材料，由乙方负责），安装单位负责安装；电缆安装及电器调试包工包料，内容详见设计图纸。乙方负责除标段一和标段二外的所有的施工工程其他用料，交付时设施设备的调节调试完好，设备能够正常运转。工期要求为标段一、标段二要求设施设备到场后25天内完工。另:现场施工人员，尤其参与变压器与高压电线对接的人员，必须持证作业。

二、投标人资质要求及注意事项：

购买招标文件时必须携带下述投票人资格要求证件的原件和复印件（经营范围须符合各相应标段货物所属行业，复印件加盖投标单位公章，否则将不允许购买招标文件）。

1、项目A注册于中华人民共和国境内，注册资金不少于500万元人民币，具有干式变压器设备生产资质，并能独立承担民事责任能力的法人。

2、项目B注册于中华人民共和国境内，注册资金不少于500万元人民币，具有高低压开关柜生产资质賆能独立承担民事责任法人。

3、项目C注册于中华人民共和国境内，注册资金不少于500万元人民币，具有电力工程施工总承包三级及以上资质或送变电工程专业承包三级及以上资质或国家电力监管委员会颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装类、承修类五级及以上资质，并能独立承担民事责任能力的法人。

4、投标人无不良投标记录，近五年内无重大责任事故和违约劣迹，未被列入黑名单，具有良好的商业信誉和完善的今后服务体系，并能承担招标项目供货能力的服务的企业。

5、本次采购各标段不接受联合体投标。

6、投标人报名时领取招标文件。