河南师范大学购买移动式泵车出水软管及配套设施项目报价清单

日期：2023-7-3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格与要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) |
| 1 | 帆布聚氨酯水带（盘/20米）  | 1.材质：帆布材质水帯， 聚氨酯内衬。2.水带尺寸： 8寸200毫米 （壁厚1㎜带宽310㎜直径200毫米）3.承受压力≥5公斤 | 盘 | 45 |  |  |
| 2 | 消防齿式铝合金快接 | 1.材质：铝料快速对接。2.尺寸：8寸200毫米（壁厚≥4㎜总长度≥220㎜外径≤200毫米  | 个 | 42 |  |  |
| 3 | 普通铁卡箍 | 1.材质：普通铁卡扣2.尺寸：8寸（壁厚≥1毫米直径≥210㎜卡扣螺栓9㎜ | 个 |  90 |  |  |
| 总报价（小写）： 公司名称（加盖公章）：联系方式： 签字： |

要求：

1. 费用包含运输、装卸等完成本项目的所有费、税，开具合规发票。

2. 供货期：2023年7月10日前

3. 质保期：两年

4.支付方式：验收合格后支付全款。

5.甲方联系人：张老师 电话：3326306 ，如供应商对清单有疑问的请于甲方联系人联系。

6.营业执照的经营范围与本项目相关。并提供营业执照的扫描件。

7.本项目预算价为28920元，报价超过预算价为无效报价。符合资质条件的最低价中标。

**附图片：**

