河南师范大学2026年采购科技创新港校区1、2号书院室外

晾衣架项目（二次）报价单

| 项目名称 | 项目规格 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技创新港1-2号书院室外晾衣架 | - 上横杆规格：304不锈钢，直径不小于50mm，厚度不小于2.0mm，长度3.0m - 下横杆规格：304不锈钢，直径不小于25mm，厚度不小于1.0mm厚，长度3.0m - 立杆3根：304不锈钢，直径不小于70mm，厚度不小于2.0mm厚，地下埋深300mm。地上高度2.0m 4.立杆基础：C25混凝土，规格为300mm*300mm*300mm 5.包含不锈钢材料、安装、基础及土方等费用 | 组 | 55 |  |  |
| 总报价（小写）： 公司名称（盖公司章）： 负责人（签字）： 联系人电话： |  |  |  |  |  |

要求：1.项目预算价22181.5元，超过预算价为无效报价；

2.施工期10天；

3.质保期2年；

4.项目包含所有材料费、水电费、人工费、措施费、规费、税费等；

5.项目施工单位应按规定为施工人员购买人身意外伤害险等险种；

6.材料及关键性材料进场需通知监管单位，并呈报该材料出厂合格证明等文件，成交人未经监管单位认可而使用的材料，监管单位有权要求成交人无偿更换；成交人必须严格按照国家现行的施工规范和技术操作规程认真组织施工、严格按照国家各项安全规范文明施工；

7. 满足招标人要求的投标人（或供应商），价格低者中标；

8. 报价单须加盖公司章，否则无效。