## Slide 1
实验十 动物细胞的传代培养、
冻存和复苏

## Slide 2: 一、实验目的
2017-05-09
1.在原代培养的基础，进一步学习动物细胞传代培养的基本过程，为细胞纯化、冷冻保存、生长曲线的测定和细胞活性检查等实验奠定基础；
2.掌握细胞保存和复苏的方法，能独立地进行细胞冻存与复苏操作。

## Slide 3: 1.传代培养：
2017-05-09
二、实验原理
当培养瓶中的细胞长成致密单层后，就需要将细胞分配到新的培养瓶中，即细胞的传代培养。一旦传代培养成功，即被称为细胞系。
细胞在培养瓶中长满后会因接触抑制而停止生长，若不及时传代，细胞会因增殖过渡而老化、脱落。适宜的传代时间是在对数生长期接近平台期时，及时转接可保持细胞的连续旺盛生长。根据细胞特性和实验需要进行（1:2-10）不同比例的传代扩增。

## Slide 4: 培养的动物细胞有贴壁依赖和悬浮生长两类。悬浮型细胞直接分瓶即可，而贴壁生长的细胞传代，先要用胰蛋白酶和金属离子螯合剂（EDTA）将细胞分散，然后进行传代培养。体外培养的各种细胞系的传代方法基本相同。
2017-05-09

## Slide 5
细胞冻存是细胞保存的主要方法之一。利用冻存技术将细胞置于-196℃液氮中低温保存，可以使细胞暂时脱离生长状态而将其细胞特性保存起来，在需要的时候再复苏细胞用于实验。而且适度地保存一定量的细胞，可以防止因正在培养的细胞被污染或其他意外事件而使细胞丢种，起到了细胞保种的作用。除此之外，还可以利用细胞冻存的形式来购买、寄赠、交换和运送某些细胞。
2.细胞的冻存和复苏

## Slide 6
细胞冻存时向培养基中加入保护剂—终浓度5%～15%的甘油或二甲基亚砜（DMSO），可使溶液冰点降低，加之在缓慢冻结条件下，细胞内水分透出，减少了冰晶形成，从而避免细胞损伤。
采用“慢冻快融”的方法能较好地保证细胞存活。标准冷冻速度开始为-1～-2℃/ min，当温度低于-25℃时可加速，到-80℃之后可直接投入液氮内（-196℃）。复苏细胞时则直接将装有细胞的冻存管投入40℃热水中迅速解冻。

## Slide 7: 1.实验材料：80%或接近汇合的培养细胞；
2017-05-09
三、实验材料、试剂和器材
2.实验试剂：D-Hank’s液, 0.25％胰酶,培养液（含10%小牛血清和抗生素）,75%乙醇等；
3.实验器材：CO2培养箱、倒置显微镜、超净台、培养瓶、吸管、废液缸、酒精棉球，酒精灯等。

## Slide 8
四、实验步骤
按步骤11～13进行操作

## Slide 9: 1. 入无菌室前用肥皂洗手,用75%酒精擦拭消毒双手；
2017-05-09
四、实验步骤
2. 肉眼观察细胞形态，确定细胞是否需要传代及细 胞需要稀释的倍数。并将培养液置37℃下预热；
3. 超净台台面应整洁，用0.1%新洁尔灭溶液擦净或 75%酒精棉球清洁；
4. 打开超净台的紫外灯照射台面20min左右，关闭超 净台的紫外灯，打开风机清洁空气，除去臭氧；

## Slide 10
5.点燃酒精灯,取出无菌试管和吸管；安上橡皮 头，过酒精灯火焰略烧后放在无菌烧杯中；
6.将培养用液瓶口用75%酒精消毒，过酒精灯火 焰消毒；
7.倒掉培养细胞的旧培养基，用约2ml D-Hank’S液洗去残留的旧培养基；
8.向培养瓶内加入1～2mL 0.25%胰酶溶液，使 瓶底细胞都浸入溶液中；

## Slide 11
2017-05-09
9. 盖好瓶盖后置37℃培养箱中，进行消化（约10～20秒），在倒置显微镜下观察，当细胞收回突起变圆时立即翻转培养瓶，使细胞脱离胰酶，然后将胰酶倒掉。注意勿使细胞提早脱入消化液中。
观察消化也可以用肉眼，当见到瓶底发白并出现细针孔空隙时终止消化。一般室温消化时间约为10 S～1 min；

## Slide 12
2017-05-09
加入少量（5 mL）的含血清的新鲜培养基，终止消化反应，然后用吸管吸取培养瓶中的培养液，反复吹打培养瓶的细胞生长面，直至瓶壁上的细胞全部脱落下来成细胞悬液为止；
活力检测：取步骤 10 中细胞悬液0.5 ml加入试管中，再加1滴 0.4% 台盼蓝溶液，混匀，在 3 分钟内，快速用血球计数板计数活细胞数和死细胞数.

## Slide 13
12.冻存：如果需要冻存，取步骤10中的细胞悬液加入无菌的离心管中1000rpm离心5min,弃上清液，加入 1mL冻存液（50%培养基+40%小牛血清+10%甘油），迅速混匀，并转入无菌的冻存管中并做好标记，按要求冻存；
13.如需继续扩大培养，则将第10步中的培养瓶中的细胞悬液分到另外2-3瓶中，盖上瓶盖，注明细胞名称、代数、日期、接种量、操作者等。将盖适度拧紧后再稍回转，以利于CO2气体的进入，然后轻轻摇动细胞瓶，使细胞分布均匀，置37℃的CO2培养箱中培养，第2天观察贴壁生长情况。

## Slide 14
2017-05-09
五、注意事项
1．传代培养时要注意无菌操作并防止细胞之间的交叉污染。所有操作要尽量靠近酒精灯火焰。每次最好只进行一种细胞的操作。每一种细胞使用一套器材。培养用液应严格分开；
2．每天观察细胞形态，掌握好细胞是否健康的标准：健康细胞的形态饱满，折光性好，生长致密时即可传代；
3．如发现细胞有污染迹象，应立即采取措施，一般应弃置污染的细胞，如果必须挽救，可加含有抗生素的BSS或培养基反复清洗，随后培养基中加入较大量的抗菌素，并经常更换培养基等。

## Slide 15
2017-05-09
4．各种细胞对消化的反应不同，有的敏感，有的迟钝，因此应根据所用细胞特点制定适宜的消化措施。有的细胞附着瓶壁不牢，用吸管可从瓶壁上直接吹下来，但这样容易伤害细胞，细胞大片脱落，不易计数，因此，应尽可能采用消化法分散细胞为妥。消化传代良好时，细胞受损害少，细胞悬液均匀，各分装样品中数量误差小，细胞生长增殖速度一致，实验结果可靠性大；
5．消化液浓度要适宜，过浓时消化作用强烈，细胞反应快，所需消化时间短，掌握不好，细胞易流失。

## Slide 16
细胞的传代培养
细胞的冻存
细胞的复苏
视 频

## Slide 17
2017-05-09
结束