河南师范大学学生食堂

购置不锈钢排烟罩、强力排风设备附件

河南师范大学后勤管理处、后勤服务集团本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，对食堂所需不锈钢排烟罩、强力排风设备进行公开招标，欢迎有供货能力的厂商踊跃参加。

一、投标单位资格

1、投标单位必须是具备独立法人资格的生产经营企业，在中国境内注册。投标单位若在河南省内设立办事处或相关机构，出具相关证明材料。

2、投标单位需提供下列证件：

①需具备营业执照，注册资金100万（含100万）以上，组织机构代码证，税务登记证，全国工业产品生产许可证，以上资料开标时带原件备查。企业法人营业执照副本和法人委托书原件及个人有效证件原件。

②产品合格证及检验报告原件，生产许可证或经营许可证原件。

二、投标文件组成

1、投标单位资格中要求的证件。

2、报价表（格式见附件）。

3、报价承诺书（格式见附件）。

4、产品说明书及有关技术资料，企业简介。

5、投标文件一份正本，三份副本。

三、货物内容及要求

1、货物名称及数量：①不锈钢排烟罩：152.4平方米；

②烟管：100米；③集烟箱：127米④强力排风设备2套。

2、招标内容：设备制作，运抵甲方指定地点,安装并试运行成功，对操作人员免费培训并使其熟练操作。

3、质量及技术要求：详见附件一。

4、质保期：一年以上。

5、提供售后服务承诺书，并承诺联系人、联系电话，并明确响应时间为接到报修电话4小时内到达现场，24小时内维修处理完毕。

6、对主要的部件进行质保承诺，电机、核心部件承诺最低不少于1年。

7、提供完整的施工方案、施工工期进度表，本项目设项目经理，出具工作证或公司加盖公章的证明材料。项目经理要求每天在现场指导工作不低于2个小时，由餐饮中心实施监管，达不到要求的，招标方可不予以支付全额款项。

8、施工方材料进场、工程每一个阶段，均由监管方人员验收合格后方可进入下一个工序。

五、供货时间：全部工程于8月15日前完工交付。

六、付款方式

不支付预付款，经设备安装、调试并验收合格后20天内支付80%的货款，正常使用一个月，无质量问题，再支付15%货款，剩余5%质保金在质保期满后一次性支付。

七、货物报价

根据市场行情及本企业实际情况合理报价, 报价费均含运输、现场安装及调试费用、人工费、安装费、托运费、税费等。

八、货物验收

安装完毕，由使用方及有关部门进行实际操作，合格后验收。

九、投标保证金

1、投标保证金为现金壹万元（10000元），确定厂家后，落选厂家投标保证金无息退还。中标单位投标保证金自动转为履约保证金。

2、以下情况投标保证金不予退还：

①中途退出或未按时递交投标文件（提请注意：务必准时递交投标文件）。

②中标厂家领取中标通知书后未在规定时间内签定合同。

十、评标细则

本次采购采用综合评标法，具体如下：

| 项目 |  | 分值 | 加分事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质18分 | ISO9000质量管理体系认证，ISO14000环境管理体系认证，OHSMS18000职业健康与安全管理体系认证（验原件） | 6分 | 具备一项有效的加2分，没有0分，6分止。 |
|  | 生产许可证、质检报告（原件） | 4分 | 提供一项原件得2分，没有0分，4分止。 |
|  | 委托书（原件） | 2分 | 针对本项目的委托书，加盖公章，有效得2分，无效或无得0分。 |
|  | 项目经理（验原件证明材料），承诺接受招标方监督管理的 | 6分 | 提供原件3分，没有的0分，接受项目经理监管等要求的得3分，不响应的得0分。 |
| 其他14分 | 投标方应提供针对招标方要求的质量要求详细的响应文件并做出质量上的实质性响应。 | 4分 | 完全响应满足招标方要求的得4分，没有的或漏项的0分。 |
|  | 河南省内高校排烟系统方面的业绩合同(2012年以来) | 6分 | 每提供一份有效的合同原件得1分。6分止。 |
|  | 制定详细的培训计划 | 2分 | 提供得2分，没有得0分。 |
|  | 全部文件每页加盖有效公章 | 2分 | 按要求制作，得2分，没有或漏页者得0分。 |
| 售后服务7分 | 承诺关键部件质保期 | 4分 | 响应1年的得2分，2年的得3分，3年以上得4分，不响应或无承诺的得0分。 |
|  | 提供售后服务承诺，响应招标文件要求，并有联系方式响应时间、联系人等。 | 3分 | 有售后服务承诺书，并响应招标文件3分，没有或漏项者0分， |
| 工期3分 | 工期保证承诺、工期进度图表 | 3分 | 响应招标文件要求的工期的得2分，不响应0分。有工期进度图表得1分，没有得0分。 |
| 报价58分 | 具体报价得分 | 58分 | 采用报价平均分做为基准值，对应45分，每降低基准值1%（小数点后四舍五入）加1分，满分止，每高于基准值1%（小数点后四舍五入），减1分。 |

附件一

河南师范大学学生食堂

排烟罩、强力排风设备招标技术要求

1、技术规格

（1）本标的物，投标者须注明产品的型号规格、生产厂家。

（2）此项目投标者须按有关国标、行标的规定执行。

（3）整体结构应为不锈钢结构、美观大方，各种开关应安全可靠、布置合理，便于调整操作、观察和维修。本次报价应包括老排烟系统拆卸和新排烟系统的安装。

（4）外表的焊缝应均匀、平整，无烧穿、气孔等焊接缺陷。铆接质量应符合有关规定。

（5）弯头应圆弧形过渡，烟道可拆卸、清洗方便。

（6）排烟方式：主动排烟。

（7）强力排风设备：要求国内一线品牌，功率15千瓦。

2、材质要求

（1）板材为选用t=1.2mm304-2B不锈钢拉丝板。面板要求如下：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 技术参数说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排烟罩 | 127000*1200*500 | 152.4 | 平方米 | 1. 选用t=1.2mm304-2B不锈钢拉丝板，烟道与排烟罩连接设置风压调节板。 2. 加强撑采用不锈钢板t=1.2mm制作； 3. 排油槽不滴油、集油盒不堵塞； 4. 虑油板料t=1.2mm304-2B不锈钢拉丝板； 5. 烟罩灯采用防爆防潮灯耐高温，采用节能荧光管灯，统一的电力接口； 6. 所有零件易清洗、擦拭方便； 7. 排烟罩安装要现场通体焊接，整体吊装。吊装接驳到位。 8. 排烟罩表面无焊痕，规范吊装。吊杆要用不锈钢装饰。 |
| 2 | 烟管 | 600*600 | 100 | 米 | 选用t=1.2mm不锈钢板制作。 |
| 3 | 集烟箱 | 600*600 | 127 | 米 | 选用t=1.2mm不锈钢板制作。 |

(2)排烟罩所用角钢及衬板要求：

框架角钢和内衬钢板为国标优质品，出具检验合格证或相应文件。

（3）辅助材料：

排烟罩内各种管道为符合相关标准的省（部）优专用产品，出具相应的质量证明文件。

排烟罩、烟管、集烟箱内外各种焊缝（含不锈钢焊缝）均达到相关标准，要求规范、光滑。

内衬角铁架应达到承重500公斤时变形量不大于2mm。

3、效果要求

（1）安装牢固，安全，美观。

(2)做工精细。

(3）排烟、除油效果好，链接密封好，无滴油漏油现象。

（4）强力排风设备风力强劲，噪音小，经久耐用，售后服务到位。

4、安装场地条件

（1）排烟罩安装地点：学苑餐厅一楼东、西厅。水电到位。

(2) 强力排风设备安装地点：学府餐厅一楼操作间。

附件二

排烟罩、强力排风机报价表

| 名 称 | 规 格 及型号 | 数量 | 单 价 | 合 价 | 备 注 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排烟罩 | 127000*1200*500 | 152.4平方米 |  |  |  |  |
| 烟管 | 600*600 | 100米 |  |  |  |  |
| 集烟箱 | 600*600 | 127米 |  |  |  |  |
| 强力排风设备 | 15千瓦 | 2 |  |  |  |  |
| 其他费用（详细说明） |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人：                      （签字、盖公章）

公司地址：

日    期：

附件三

报价承诺书

致：河南师范大学学生食堂设备招标领导小组:

我们收到了贵单位关于餐厅设备购置的招标文件，经详细研究，我们决定参加该招标活动并报价，我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

（1）愿按照招标文件中的条款和要求，提供货物和服务；

（2）如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求；

（3）我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料；

（4）我们已经按照招标文件中的规定，提交了壹万元的投标保证金；

（5）我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准；

（6）本次投标所发生的一切费用均由我单位自行承担；

（7）我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件和参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

（8）我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任；

（9）与本次投标有关的我单位正式通讯地址：

地址：                         邮编：

电话：                         传真：

单位名称：（盖章）           法定代表人或授权代表：（签字）

年    月    日

附件四

法人代表授权书

致：河南师范大学学生食堂设备招标领导小组：

本授权书声明：系                          （投标人名称）现授权委托                经理（姓名、职务）为我单位代理人，参加                  投标活动。代理人在投标、评标、开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：          ，性别：         年龄：

单位：

部门：                职务：

联系电话：

投标人：                              （盖章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

年  月  日