| 河南师范大学图书馆局部屋面防水和排水管改造项目报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) |
| 1 | 隔热层拆除、恢复 | 拆除南楼楼顶部分旧隔热层及恢复 | ㎡ | 193 |  |  |
| 2 | 防水层拆除 | 清理南楼楼顶及北楼电梯房老旧防水层 | ㎡ | 310 |  |  |
| 3 | 屋面防水卷材 | 楼面部分清理，基层刷底油，热熔法铺设 GB18242-2008改性沥青聚酯胎防水卷材（SBS）厚4MM，-20度带反光膜，品牌要求开来和锦绣牌。周围上翻 | ㎡ | 325 |  |  |
| 4 | 修补房檐 | 修补南楼楼顶房檐，厚度7CM，宽度5CM | m | 65 |  |  |
| 5 | 垃圾清理并外运 | 施工所产生的垃圾，运距根据现场实际情况，合理组织 | m³ | 31.7 |  |  |
| 6 | 增加雨水管道 | 四楼东、西两侧雨水管道引至地面 | m | 120 |  |  |
|  |  | 高空作业费 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 吊臂机械费 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 雨水孔扩容 | 二楼东、西平台雨水孔扩容 | 个 | 14 |  |  |
|  |  | 二楼东、西平台雨水管更换为Φ110PVC管（原雨水管为Φ50） | m | 11.2 |  |  |
| 总报价（小写）： 公司名称（加盖公章）： |  |  |  |  |  |  |
| 签字： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |
| 施工要求：1.工程预算价41600元，超过预算价为无效报价； 2.施工期13天； 3.质保期5年； 4.项目包含所有材料费、水电费、人工费、措施费、规费、税费等； 5.主材料及关键性材料进场需通知监管单位，并呈报该材料出厂合格证明等文件，成交人未经监管单位认可而使用的材料，监管单位有权要求成交人无偿更换；成交人必须严格按照国家现行的施工规范和技术操作规程认真组织施工、严格按照国家各项安全规范文明施工。 |  |  |  |  |  |  |