| 河南师范大学东校区体育器材室北侧道路维修报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 混凝土地面拆除 | 1.室内混凝土地面拆除 2.人工运送建筑垃圾至校外 | m2 | 175 |  |  |  |
| 2 | 混凝土楼地面 | 1.二八水泥土分层夯实两遍 2.混凝土厚度:150mm厚 3.面层厚度、混凝土强度等级:C25 | m2 | 175 |  |  |  |
| 3 | 排水沟维修 | 拆除、砖砌雨水沟10m、更换损坏雨水蓖。钢筋水泥沟盖板（1㎡内） | m | 10 |  |  |  |
| 4 | 更换路沿石 | 维修、更换损坏路沿石，以及路沿石与路面缝隙 | 项 | 1 |  |  |  |
| 总报价（小写）： 公司名称（加盖公章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工要求：1.工程预算价31750元，超过预算价为无效报价； 2.施工期10天； 3.质保期1年； 4.项目包含所有材料费、水电费、人工费、措施费、规费、税费等； 5.主材料及关键性材料进场需通知监管单位，并呈报该材料出厂合格证明等文件，成交人未经监管单位认可而使用的材料，监管单位有权要求成交人无偿更换；成交人必须严格按照国家现行的施工规范和技术操作规程认真组织施工、严格按照国家各项安全规范文明施工。 |  |  |  |  |  |  |  |