河南师范大学修缮及粉刷房间项目报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量单位** | **工程量** | **金 额(元)** | | **备注（品牌）** |
| **单价** | **合 价** |
| 1 | 涂料喷刷 | 1.基层类型:抹灰层  2.基层处理:界面剂一道  3.喷刷涂料部位:墙面及天棚  4.刮腻子要求:成品腻子  5.涂料品种、喷刷遍数:刷白色仿瓷涂料三遍  6.其他要求:需铲除原墙面基层 | m2 | 890 |  |  | / |
| 2 | 装防盗门 | 1.洞口尺寸:850mm\*2470mm  2.门框、扇材质:成品钢制复合防盗门（带亮窗）  3.规格参数：以楼内已安装防盗门为标准  4.备注:含门油漆、门套、防盗门锁、门五金、安装等费用  5.其他要求:其余未尽事宜满足规范、当地相关部门验收要求 | 樘 | 6 |  |  | / |
| 3 | 插座安装 | 1. 名称:明五孔插座 2. 安装方式:明装 3. 3.材料要求：需符合国家相关安全及防火标准，插座使用公牛、欧普、德力西等正规品牌 4. 4.综合考虑拆除及重新安装需增加的配套管线材等费用 5. 5.其他要求:其余未尽事宜满足规范、当地相关部门验收要求 | 套 | 36 |  |  |  |
| 4 | 灯具安装 | 1.名称:T8LED一体化日光灯  2.规格：3000lm以上、6500K白光、1.2米  3.拆除原有灯具  4.综合考虑拆除及重新安装需增加的配线等费用  5.其他要求:其余未尽事宜满足规范、当地相关部门验收要求 | 套 | 12 |  |  | / |
| 5 | 含垃圾清运 | 清运垃圾并运出校外 | 项 | 1 |  |  | / |
| 总报价（小写）： 公司名称（加盖公章）： | | | | | | | |
| 签字： 联系电话： | | | | | | | |

施工要求：1.工程预算价28600元，超过预算价为无效报价；

2.施工期15天；

3.质保期2年；

4.项目包含所有材料费、水电费、人工费、措施费、规费、税费等；

5.主材料及关键性材料进场需通知监管单位，并呈报该材料出厂合格证明等文件，成交人未经监管单位认可而使用的材料，监管单位有权要求成交人无偿更换；成交人必须严格按照国家现行的施工规范和技术操作规程认真组织施工、严格按照国家各项安全规范文明施工。

6.供应商所投报的的品牌须为报价清单“项目特征描述”中的参考品牌，如供应商未按要求填报品牌则采购人可根据参考品牌指定产品品牌。