## Sheet1
第一家属区智能阀控远传水表安装报价单
序号 | 项目内容 | 工艺标准 | 单位 | 工程量 | 单价 | 本项目合价
1 | NB-IoT智能阀控水表DN20 | 工作内容: 安装 NB-IOT智能阀控远传水表，同一用户使用两块或叁块水表时实现资金共用同一个账户，检测到水表欠费时，水表闭阀提醒。含拆卸旧水表，安装智能阀控远传水表及附属材料配件通水密封试验等。施工通讯模块、调试。表具含8年通讯资费。系统云平台部署，通过APP实现微信等移动支付，以水控水自助缴费自助查询。免费提供接口接入河南师大微服务系统。 水表质保期6年。 技术要求： 1）安装NB-IoT智能远传超声波（迈拓)水表DN20，安装管道焊接及附属材料通水密封试验。含施工通讯线材、通讯模块、调试。表计含8年资费。系统云平台部署，通过云平台实现微信等移动支付用户自助缴费自助查询。免费提供接口接入河南师大微服务系统； 2）水表及电池质保期6年； 3）超声流量计量，2级，T30，R160，IP68，U5/D3，MAP10/MAP16，△p25，E1，C类/O类；常用流量=100m³/h，具备双向计量功能； 4）NB-IoT远传，出厂含8年NB流量通讯费； 5）安装方式：螺纹连接；水表铅封安装 6）双行中文LCD液晶数字显示，可显示瞬时流量、正向累积流量、反向累积流量、报警信息（电池欠压、空管、逆流、安装反向、流量过载等报警信息）。 7）采集及上传频率：15分钟采集一次，12小时上传一次（采集及上传频率可调整，最低5分钟一次）； 8）智慧水务平台实现异常数据报警、能耗分析、用量监控、故障报警、免费提供平台查询账号； 9) 免费提供平台通讯协议，提供对接服务； 10）平台支持水费收费及移动端支付； 11）免费配套手机端管理小程序； 12）水表价格含13％增值税； | 块 | 33
2 | NB-IoT智能阀控水表DN15 | 工作内容: 安装 NB-IOT智能阀控远传水表，同一用户使用两块或叁块水表时实现资金共用同一个账户，检测到水表欠费时，水表闭阀提醒。含拆卸旧水表，安装智能阀控远传水表及附属材料配件通水密封试验等。施工通讯模块、调试。表具含8年通讯资费。系统云平台部署，通过APP实现微信等移动支付，以水控水自助缴费自助查询。免费提供接口接入河南师大微服务系统。 水表质保期6年。 技术要求： 1）安装NB-IoT智能远传超声波（迈拓)水表DN15，安装管道焊接及附属材料通水密封试验。含施工通讯线材、通讯模块、调试。表计含8年资费。系统云平台部署，通过云平台实现微信等移动支付用户自助缴费自助查询。免费提供接口接入河南师大微服务系统； 2）水表及电池质保期6年； 3）超声流量计量，2级，T30，R160，IP68，U5/D3，MAP10/MAP16，△p25，E1，C类/O类；常用流量=100m³/h，具备双向计量功能； 4）NB-IoT远传，出厂含8年NB流量通讯费； 5）安装方式：螺纹连接；含水表铅封安装 6）双行中文LCD液晶数字显示，可显示瞬时流量、正向累积流量、反向累积流量、报警信息（电池欠压、空管、逆流、安装反向、流量过载等报警信息）。 7）采集及上传频率：15分钟采集一次，12小时上传一次（采集及上传频率可调整，最低5分钟一次）； 8）智慧水务平台实现异常数据报警、能耗分析、用量监控、故障报警、免费提供平台查询账号； 9) 免费提供平台通讯协议，提供对接服务； 10）平台支持水费收费及移动端支付； 11）免费配套手机端管理小程序； 12）水表价格含13％增值税； | 块 | 19
总报价（小写）：
公司名称（加盖公章）： 签名： 联系方式：
备注： 1.工程控制价24250元，超过控制价为无效报价。 2.施工期：30天 3.质保期：验收之日起投运后水表保修期6年。 4.资质要求：营业执照内容涵盖水电维修或智能水电表生产厂商。 5.项目包含所有材料费、水电费用、人工、措施、税费等。主材料及关键性材料进场需通知监管单位，并呈报该材料出厂合格证明等文件，成交人末经监管单位认可而使用的材料，监管单位有权要求成交人无偿更换。成交人必须严格按照国家现行的施工规范和技术操作规程认真组织施工、严格按照国家各项安全规范文明施工，应做好每天的施工、监管日志。