SK-1型系列多管快速混匀器（旋涡混合器）

一、性能

1. 电机功率：40W

2. 频率；3000rpm

3. 方式：回旋

4. 振幅：5mm

二、使用方法

1. 在使用仪器前，插上与仪器连接的电源插头；

2. 接通电源，打开电源开关，指示灯亮即开始工作；

3. 工作时根据您手的压力轻重,试管中的溶液均匀度也随只快慢；

4. 使用试管和比色管时,溶液不超过1/2为好, 均匀溶液较多时,请用三角瓶；

5. 不工作时应切断电源。

三、注意事项

1. 为确保安全，使用时请接地线，

2. 仪器应保持清洁干燥，严禁溶液进入机内，以免毁坏机件。

水产养殖实验教学中心

2015年2月25日