制冰机操作程序

一、确保储冰室和储冰室门内侧彻底擦拭干净。

二、打开截止阀，检查并确保没有水从管道中漏出。

三、把电源插头插入插座，然后按下主机上的操作开关(on/off)，左边的绿灯亮起。

四、接下来，制冰过程自动执行，不需要对机器进行操作。（当接通电源时，检查监视器打开，指示操作状态，并在一分钟后关闭，这不是发生故障）

五、排水时，检查检查并确保排出的水没有回流到储冰室。

水产养殖实验教学中心

二○一五年六月